## Главная
PL25R. Прайс-лист 2024 на электронные системы управления
ОГЛАВЛЕНИЕ
Наименование | Ссылка на страницу
∎ Температурные контроллеры |  | Р-КИ130
Р-КИ230
∎ Контроллер испарителя для управления 1 шаговым ЭРВ |  | Р-КИ31
∎ Контроллер испарителя для управления 2 шаговыми ЭРВ |  | Р-КИ32
∎ Контроллер производительности(ЦХМ и КД) |  | Р-КП301
∎ Контроллер чиллера |  | Р-КЧ101
∎ Контроллер инженерных систем магазина «Умный щит» |  | Р-УЩ101
∎ Расширительный модуль для холодильных контроллеров Ридан |  | Р-РМ107
∎ Блоки централизованного управления |  | Р-МС101
Р-МС201
∎ Датчики и аксессуары |  | Аксессуары

## Р-КИ130
Код | Тип | Описание | Прайс лист
|  |  | EUR без НДС | EUR с НДС
084B8691R | Р-КИ 130 | Контроллер температуры, 3 реле, встроенный Modbus + 2 датчика NTC 2 кОм, 1,5 м в комплекте | 140 | 168
Дополнительные аксессуары
080G5303R | Р-ДТ2К15м | Датчик температуры дополнительный для Р-КИ130 (NTC 2 кОм, 1,5 м), для функции «взвешенного термостата» | 6 | 7.2
191U0310R | Р-АКИ-130 | Адаптер контроллера Р-КИ130 для интеграции в систему мониторинга Danfoss(на базе AK-SM8хх) | 45 | 54
Р-КИ130
Р-ДТ2К15м
Р-АКИ130

## Р-КИ230
Код | Тип | Описание | Прайс лист
|  |  | EUR без НДС | EUR с НДС
084B8692R | Р-КИ 230 | Контроллер температуры, 3 реле, встроенный Modbus + 2 датчика NTC 10 кОм, 2 м в комплекте | 20 | 24
Р-КИ230

## Р-КИ31
Код | Тип | Описание | Прайс лист
|  |  | EUR без НДС | EUR с НДС
080G5300R | Р-КИ 31 | Контроллер испарителя для 1хETS + датчик NTC 10 кОм 4 м 1 шт. в комплекте | 400 | 480
Дополнительные аксессуары
080G5301R | Р-ДД 420Н1 | Преобразователь давления ( -1...16 бар, 4-20 мА ) + кабель для подключения 1,5 м в комплекте | 85 | 102
080G5302R | Р-ДТ 10К4 | Датчик температуры NTC 10 кОм, 4 м | 20 | 24
080G5403R | DR-30-24 | Блок питания 220/24 | 25 | 30
Р-КИ31
Р-ДД 420Н1
Р-ДТ10К4
Блок питания

## Р-КИ32
Код | Тип | Описание | Прайс лист
|  |  | EUR без НДС | EUR с НДС
080G5400R | Р-КИ 32 | Контроллер испарителя для 2хETS6 + датчик температуры (3 шт.) + трансформатор в комплекте | 150 | 180
Дополнительные аксессуары
080G5401R | Р-ДД 545Н | Преобразователь давления (0...20 бар, 0,5-4,5 В)+ кабель для подключения в комплекте | 85 | 102
080G5402R | Р-ДТ 10К3 | Датчик температуры (NTC 10 кОм, 3 м) | 20 | 24
Р-КИ 32
Р-ДД545Н
Р-ДТ 10К3

## Р-КП301
Код | Тип | Описание | Прайс лист
|  |  | EUR без НДС | EUR с НДС
080G0289R | Р-КП 301 | Контроллер производительности | 240 | 288
Дополнительные аксессуары
060G0090R | Р-ДД 420Н | Датчик низкого давления (-1 – 12 бар, 4...20мА) с кабелем 2 м в комплекте | 60 | 72
060G0091R | Р-ДД 420В | Датчик высокого давления (-1-34 бар,4...20мА) с кабелем 2 м в комплекте | 60 | 72
084N0028 | AKS 11 | Датчик температуры окр. Среды (Pt1000, 5.5m) | 30.26 | 36.312
080G5403R | DR-30-24 | Блок питания 220/24 | 25 | 30
080G0290R | Р-РМ 107 | Расширительный модуль | 85 | 102
191U0311R | Р-АКП-301 | Адаптер контроллера Р-КП/УЩ | 59 | 70.8
Р-КП301
AKS11
Блок питания
Р-РМ107
Р-ДД420Н/В
Р-АКП301

## Р-КЧ101
Код | Тип | Описание | Прайс лист
|  |  | EUR без НДС | EUR с НДС
080G0294R | Р-КЧ 101 | Контроллер чиллера | 240 | 288
Дополнительные аксессуары
080G5403R | DR-30-24 | Блок питания 220/24 | 25 | 30
Р-КЧ101
Блок питания

## Р-УЩ101
Код | Тип | Описание | Прайс лист
|  |  | EUR без НДС | EUR с НДС
080G0292R | Р-УЩ 101 | Контроллер управления инженерными системами «Умный щит» | 280 | 336
Дополнительные аксессуары
080G0205 | ACCPBT | Датчик температуры 10кОм, 1,5м | 8.61 | 10.332
080G5403R | DR-30-24 | Блок питания 220/24 | 25 | 30
080G0290R | Р-РМ 107 | Расширительный модуль | 85 | 102
191U0311R | Р-АКП-301 | Адаптер контроллера Р-КП/УЩ | 59 | 70.8
Блок питания
Р-РМ107
Р-УЩ101
ACCPBT
Р-АКП301

## Р-РМ107
Код | Тип | Описание | Прайс лист
|  |  | EUR без НДС | EUR с НДС
080G0290R | Р-РМ 107 | Расширительный модуль | 85 | 102
Р-РМ107

## Р-МС101
Код | Тип | Описание | Прайс лист
|  |  | EUR без НДС | EUR с НДС
080Z4024R | Р-МС 101 | Блок централизованного управления «легкий мониторинг» | 373 | 447.6
Дополнительные аксессуары
080G5403R | DR-30-24 | Блок питания 220/24 | 25 | 30
Блок питания
Р-МС101

## Р-МС201
Код | Тип | Описание | Прайс лист
|  |  | EUR без НДС | EUR с НДС
080Z4021R | Р-МС 201 | Блок централизованного управления (полноформатный) | 740 | 888
Дополнительные аксессуары
080G5403R | DR-30-24 | Блок питания 220/24 | 25 | 30
Блок питания
Р-МС201

## Датчики и аксессуары
Код | Тип | Описание | Прайс лист
|  |  | EUR без НДС | EUR с НДС
080G5303R | Р-ДТ2К15м | Датчик температуры дополнительный для Р-КИ130 (NTC 2 кОм, 1,5 м), для функции «взвешенного термостата» | 6 | 7.2
080G0205 | ACCPBT | Датчик температуры 10кОм, 1,5м | 8.61 | 10.332
080G5301R | Р-ДД 420Н1 | Преобразователь давления ( -1...16 бар, 4-20 мА ) + кабель для подключения 1,5 м в комплекте | 85 | 102
080G5401R | Р-ДД 545Н | Преобразователь давления (0...20 бар, 0,5-4,5 В)+ кабель для подключения в комплекте | 85 | 102
060G0090R | Р-ДД 420Н | Датчик низкого давления (-1 – 12 бар, 4...20мА) с кабелем 2 м в комплекте | 60 | 72
060G0091R | Р-ДД 420В | Датчик высокого давления (-1-34 бар,4...20мА) с кабелем 2 м в комплекте | 60 | 72
080G5403R | DR-30-24 | Блок питания 220/24 | 25 | 30
191U0310R | Р-АКИ-130 | Адаптер контроллера Р-КИ130 для интеграции в систему мониторинга Danfoss(на базе AK-SM8хх) | 45 | 54
191U0311R | Р-АКП-301 | Адаптер контроллера Р-КП/УЩ для интеграции в систему мониторинга Danfoss(на базе AK-SM8хх) | 59 | 70.8