## 3.1
3. Электрические средства автоматизации тепловых пунктов, вентиляционных установок и диспетчеризация
Сроки, наличие и заказ оборудования в электронном магазине ridan.ru или по телефону (495) 792 57 57
3.1. Контроллеры серии ECL4/3R, датчики температуры и преобразователи давления
3.1.1. Контроллеры серии ECL4/3R
Кодовый номер | Тип | Описание |  |  |  | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
Контроллеры ECL4 Control
087H374983R | ECL4 Control 368R | Контроллер ECL4 Control 368R, 24 В пост. ток |  |  |  | 1 | PL08R-ECL | 1238.06 | 1485.672 | 3
087H374984R | ECL4 Control 368R Ethernet | Контроллер ECL4 Control 368R с платой Ethernet, 24 В пост. ток |  |  |  | 1 | PL08R-ECL | 1361.87 | 1634.244 | 3
087H374972R | ECL4 Control 368R ПЧ | Контроллер ECL4 Control 368R с модулем расширения и с функцией поддержания давления, 24 В пост. ток |  |  |  | 1 | PL08R-ECL | 1585.84 | 1903.008 | 3
087H374973R | ECL4 Control 368R ПЧ Ethernet | Контроллер ECL4 Control 368R с модулем расширения, платой Ethernet и с функцией поддержания давления, 24 В пост. ток |  |  |  | 1 | PL08R-ECL | 1709.63 | 2051.556 | 3
087H374981R | ECL4 Control 361R PLUS | Контроллер ECL4 Control 361R с модулем расширения, 24 В пост. ток |  |  |  | 1 | PL08R-ECL | 1585.84 | 1903.008 | 3
087H374982R | ECL4 Control 361R PLUS Ethernet | Контроллер ECL4 Control 361R с модулем расширения и платой Ethernet, 24 В пост. ток |  |  |  | 1 | PL08R-ECL | 1709.63 | 2051.556 | 3
Контроллеры ECL-3R
087H3803R | ECL-3R 368 | Контроллер ECL-3R 368 для регулирования температуры в контурах отопления и ГВС, 24 В пост. ток |  |  |  | 1 | PL08R-ECL | 1040.3 | 1248.36 | 1
087H3804R | ECL-3R 361 | Контроллер ECL-3R 361 для регулирования температуры в двух контурах отопления, 24 В пост. ток |  |  |  | 1 | PL08R-ECL | 1040.3 | 1248.36 | 1
087H3807R | ECL-3R 317 FC | Контроллер ECL-3R 317 FC для регулирования температуры в контуре ГВС с функцией поддержания давления, 24 В пост. ток |  |  |  | 1 | PL08R-ECL | 1040.3 | 1248.36 | 3
087H3805R | ECL-3R 331 FC | Контроллер ECL-3R 331 FC для регулирования температуры в контуре отопления с функцией поддержания давления, 24 В пост. ток |  |  |  | 1 | PL08R-ECL | 1040.3 | 1248.36 | 3
087H3701R | ECL-3R ММ | Контроллер ECL-3R ММ модуль мониторинга, 24 В пост. ток |  |  |  | 1 | PL08R-ECL | 1040.3 | 1248.36 | 1
087H3702R | ECL-3R Pumps | Контроллер ECL-3R Pumps для управления насосной группой, 24 В пост. ток |  |  |  | 1 | PL08R-ECL | 1040.3 | 1248.36 | 1
Блоки питания
082X9190R | Блок питания 220/24 | Блок питания для ECL 24 В пост. ток, 36 Вт |  |  |  | 1 | PL08R-ECL | 55 | 66 | 1
082X9191R | Блок питания 220/24 | Блок питания для ECL 24 В пост. ток, 60 Вт |  |  |  | 1 | PL08R-ECL | 72.6 | 87.12 | 1
3.1.2. Температурные датчики для контроллеров серии ECL
Кодовый номер | Тип | Описание |  |  |  | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
097U0115R | MBT3380R | Датчик температуры наружного воздуха -50...+95 °С (термопреобразователь сопротивления платиновый Pt1000) |  |  |  | 1 | PL04R-20 | 44.34 | 53.208 | 1
084N1025R | MBT 400R | Датчик температуры внутреннего воздуха -50...+110 °С (термопреобразователь сопротивления платиновый Pt1000) |  |  |  | 1 | PL04R-20 | 28.952 | 34.74 | 1
084Z8083R | MBT 5250R | Датчик погружной, l = 50 мм, -50...+200 °С, нержавеющая сталь (термопреобразователь сопротивления платиновый Pt1000) |  |  |  | 1 | PL04R-20 | 80.663 | 96.792 | 1
084Z7258R | Гильза | Гильза для датчика температуры MBT, 50 мм |  |  |  | 1 | PL04R-20 | 19.25 | 23.1 | 1
084Z8139R | MBT 5250R | Датчик погружной, l = 100 мм, -50...+200 °С, нержавеющая сталь (термопреобразователь сопротивления платиновый Pt1000) |  |  |  | 1 | PL04R-20 | 80.663 | 96.792 | 1
084Z7259R | Гильза | Гильза для датчика температуры MBT, 100 мм |  |  |  | 1 | PL04R-20 | 19.25 | 23.1 | 1
084Z2113R | MBT 5250R | Датчик погружной, l = 150 мм, -50...+200 °С, нержавеющая сталь (термопреобразователь сопротивления платиновый Pt1000) |  |  |  | 1 | PL04R-20 | 80.663 | 96.792 | 1
084Z7260R | Гильза | Гильза для датчика температуры MBT, 150 мм |  |  |  | 1 | PL04R-20 | 19.25 | 23.1 | 1
084Z2257R | MBT 5250R | Датчик погружной, l = 200 мм, -50...+200 °С, нержавеющая сталь (термопреобразователь сопротивления платиновый Pt1000) |  |  |  | 1 | PL04R-20 | 80.663 | 96.792 | 1
084Z7261R | Гильза | Гильза для датчика температуры MBT, 200 мм |  |  |  | 1 | PL04R-20 | 19.25 | 23.1 | 1
084Z2258R | MBT 5250R | Датчик погружной, l = 250 мм, -50...+200 °С, нержавеющая сталь (термопреобразователь сопротивления платиновый Pt1000) |  |  |  | 1 | PL04R-20 | 80.663 | 96.792 | 1
084Z7262R | Гильза | Гильза для датчика температуры MBT, 250 мм |  |  |  | 1 | PL04R-20 | 19.25 | 23.1 | 1
097U1113R | MBT 3381R | Датчик поверхностный для монтажа на трубе –60...+180 °С (термопреобразователь сопротивления платиновый Pt1000) в комплекте с хомутами для DN до 40 мм |  |  |  | 1 | PL04R-20 | 58.24 | 69.888 | 1
097U0113R | MBT 3281R | Датчик температуры накладной –50...+110 °С (термопреобразователь сопротивления платиновый Pt1000) |  |  |  | 1 | PL04R-20 | 23.353 | 28.02 | 1
3.1.3. Реле давления и перепада давления
Кодовый номер | Тип | Описание | Присое-динение, дюймы | Диапазон настройки, бар | Дифференциал, бар | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
060-121766R | KPI 35R | Реле давления КРI | G ¼ А | –0,2–7,5 | 0,7–4 | 1 | PL04R-20 | 52.261 | 62.712 | 1
060-132466R | KPI 35R |  | G 1/2 А | –0,2–7,5 | 0,7–4 | 1 | PL04R-20 | 52.261 | 62.712 | 1
060-132566R | KPI 35R |  | G 1/2 А | –0,2–8 | 0,4–1,5 | 1 | PL04R-20 | 58.46 | 70.152 | 1
060-118966R | KPI 36R |  | G ¼ А | 2–14 | 1–4 | 1 | PL04R-20 | 52.261 | 62.712 | 1
060-508166R | KPI 38R |  | G ¼ А | 8–32 | 2–6 | 1 | PL04R-20 | 52.261 | 62.712 | 1
017D002566R | RT262R | Реле перепада давления | 2 х G 1/2 | 0,5–3,5 | 0,3–0,5 | 1 | PL04R-20 | 135.124 | 162.144 | 1
Аксессуары для реле давления
060-104766R | Трубка для RT262R | Трубка импульсная 1,5 м, медь, G 1/2 внутр. - G 1/2 внеш. , D 10x1 мм | 060-104766R | Трубка для RT262R | Трубка импульсная 1,5 м, медь, G 1/2 внутр. - G 1/2 внеш. , D 10x1 мм | 1 | PL04R-20 | 48.68 | 58.416 | 1
060-3340R | Переходник | Переходник G 1/2 внешн. - G 1/4 внутр. для KPI | 060-3340R | Переходник | Переходник G 1/2 внешн. - G 1/4 внутр. для KPI | 1 | PL04R-20 | 5.7 | 6.84 | 1
3.1.4. Реле протока
Кодовый номер | Тип | Описание | Присое-динение, дюймы | Диаметр трубопровода, мм | Материл лепестков | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
061H4013R | FQS-R | Реле протока | NPT 1 | 25-200 | Нержавеющая сталь | 1 | PL04R-20 | 73.7 | 88.44 | 1
3.1.5. Преобразователи давления с аналоговым выходным сигналом
Кодовый номер | Тип | Описание | Присое-динение, дюймы | Диапазон измерений, бар | Выходной сигнал | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
060G1113R | MBS1700R | MBS1700R Преобразователь давления | G ¼ А | 0-1 | 4–20 мА | 1 | PL04R-20 | 126.731 | 152.076 | 1
060G1122R | MBS1700R | MBS1700R Преобразователь давления | G ¼ А | 0-2,5 | 4–20 мА | 1 | PL04R-20 | 126.731 | 152.076 | 1
060G6100R | MBS1700R | MBS1700R Преобразователь давления | G ¼ А | 0-6 | 4–20 мА | 1 | PL04R-20 | 126.731 | 152.076 | 1
060G6101R | MBS1700R | MBS1700R Преобразователь давления | G ¼ А | 0-10 | 4–20 мА | 1 | PL04R-20 | 126.731 | 152.076 | 1
060G6102R | MBS1700R | MBS1700R Преобразователь давления | G ¼ А | 0-16 | 4–20 мА | 1 | PL04R-20 | 126.731 | 152.076 | 1
060G6103R | MBS1700R | MBS1700R Преобразователь давления | G ¼ А | 0-25 | 4–20 мА | 1 | PL04R-20 | 126.731 | 152.076 | 1
060G6113R | MBS1700R | MBS1700R Преобразователь давления | G ¼ А | 0-40 | 4–20 мА | 1 | PL04R-20 | 126.731 | 152.076 | 1
060G1114R | MBS1700R | MBS1700R Преобразователь давления | G 1/2 А | 0-1 | 4–20 мА | 1 | PL04R-20 | 126.731 | 152.076 | 1
060G6104R | MBS1700R | MBS1700R Преобразователь давления | G 1/2 А | 0-6 | 4–20 мА | 1 | PL04R-20 | 126.731 | 152.076 | 1
060G6105R | MBS1700R | MBS1700R Преобразователь давления | G 1/2 А | 0-10 | 4–20 мА | 1 | PL04R-20 | 126.731 | 152.076 | 1
060G6106R | MBS1700R | MBS1700R Преобразователь давления | G 1/2 А | 0-16 | 4–20 мА | 1 | PL04R-20 | 126.731 | 152.076 | 1
060G6107R | MBS1700R | MBS1700R Преобразователь давления | G 1/2 А | 0-25 | 4–20 мА | 1 | PL04R-20 | 126.731 | 152.076 | 1
060G6114R | MBS1700R | MBS1700R Преобразователь давления | G 1/2 А | 0-40 | 4–20 мА | 1 | PL04R-20 | 126.731 | 152.076 | 1
060G3820R | MBS1700R | MBS1700R Преобразователь давления | M20x1,5 | 0-6 | 4–20 мА | 1 | PL04R-20 | 126.731 | 152.076 | 1
060G3821R | MBS1700R | MBS1700R Преобразователь давления | M20x1,5 | 0-10 | 4–20 мА | 1 | PL04R-20 | 126.731 | 152.076 | 1
060G3822R | MBS1700R | MBS1700R Преобразователь давления | M20x1,5 | 0-16 | 4–20 мА | 1 | PL04R-20 | 126.731 | 152.076 | 1
060G6204R | MBS1700R | MBS1700R Преобразователь давления | G 1/2 А | 0-6 | 0-10 В | 1 | PL04R-20 | 126.731 | 152.076 | 1
060G6205R | MBS1700R | MBS1700R Преобразователь давления | G 1/2 А | 0-10 | 0-10 В | 1 | PL04R-20 | 126.731 | 152.076 | 1
060G6206R | MBS1700R | MBS1700R Преобразователь давления | G 1/2 А | 0-16 | 0-10 В | 1 | PL04R-20 | 126.731 | 152.076 | 1
3.1.6. Датчики температуры с аналоговым выходным сигналом 4-20 мА
Кодовый номер | Тип | Описание | Диапазон измерений, ℃ | Длина погружной части, мм | Присоединение, дюймы | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
084Z4030R | MBT3560R | Датчик температуры MBT3560R, 4-20 мА | 0...+100 | 50 | G 1/2 А | 1 | PL04R-20 | 138.28 | 165.936 | 1
084Z4031R | MBT3560R | Датчик температуры MBT3560R, 4-20 мА | 0...+100 | 100 | G 1/2 А | 1 | PL04R-20 | 138.28 | 165.936 | 1
084Z4032R | MBT3560R | Датчик температуры MBT3560R, 4-20 мА | 0...+100 | 150 | G 1/2 А | 1 | PL04R-20 | 138.28 | 165.936 | 1
084Z4033R | MBT3560R | Датчик температуры MBT3560R, 4-20 мА | 0...+100 | 200 | G 1/2 А | 1 | PL04R-20 | 138.28 | 165.936 | 1
084Z4034R | MBT3560R | Датчик температуры MBT3560R, 4-20 мА | 0...+100 | 250 | G 1/2 А | 1 | PL04R-20 | 138.28 | 165.936 | 1
084Z4035R | MBT3560R | Датчик температуры MBT3560R, 4-20 мА | 0...+200 | 50 | G 1/2 А | 1 | PL04R-20 | 138.28 | 165.936 | 1
084Z4036R | MBT3560R | Датчик температуры MBT3560R, 4-20 мА | 0...+200 | 100 | G 1/2 А | 1 | PL04R-20 | 138.28 | 165.936 | 1
084Z4037R | MBT3560R | Датчик температуры MBT3560R, 4-20 мА | 0...+200 | 150 | G 1/2 А | 1 | PL04R-20 | 138.28 | 165.936 | 1
084Z4038R | MBT3560R | Датчик температуры MBT3560R, 4-20 мА | 0...+200 | 200 | G 1/2 А | 1 | PL04R-20 | 138.28 | 165.936 | 1
084Z4039R | MBT3560R | Датчик температуры MBT3560R, 4-20 мА | 0...+200 | 250 | G 1/2 А | 1 | PL04R-20 | 138.28 | 165.936 | 1
084Z4044R | MBT3560R | Датчик температуры MBT3560R, 4-20 мА | -50...+200 | 100 | G 1/2 А | 1 | PL04R-20 | 138.28 | 165.936 | 1
084Z4059R | MBT3560R | Датчик температуры MBT3560R, 4-20 мА | -50...+200 | 50 | G 1/2 А | 1 | PL04R-20 | 138.28 | 165.936 | 1
084Z4098R | MBT3560R | Датчик температуры MBT3560R, 4-20 мА | -50...+150 | 50 | G 1/2 А | 1 | PL04R-20 | 138.28 | 165.936 | 1
3.1.7. Реле температуры KP
Кодовый номер | Тип | Описание | Диапазон настройки уставки, ℃ | Настраиваемый дифференциал, ℃ | Размер термобаллона, мм | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
060L111566R | KP71R | Реле температуры KP71R | -30…15 | 2…10 | 80x10 | 1 | PL04R-20 | 74.16 | 88.992 | 1
060L114066R | KP76R | Реле температуры KP76R | 0...40 | 5…15 | 120x12 | 1 | PL04R-20 | 74.16 | 88.992 | 1
060L119066R | KP78R | Реле температуры KP78R | 40...90 | 5…15 | 120x12 | 1 | PL04R-20 | 74.16 | 88.992 | 1
060L112066R | KP80R | Реле температуры KP80R | 70…120 | 5…15 | 120x12 | 1 | PL04R-20 | 74.16 | 88.992 | 1
060L112566R | KP81R | Реле температуры KP81R | 90…150 | 10..40 по нижней границе, 5..20 по верхней границе | 120x12 | 1 | PL04R-20 | 74.16 | 88.992 | 1
060L115566R | KP81R | Реле температуры KP81R с ручным сбросом на максимум | 90…150 |  | 80x10 | 1 | PL04R-20 | 74.16 | 88.992 | 1
Аксессуары для реле температуры KP
Кодовый номер | Тип | Описание | Длина, мм | Присоединение |  | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
017-437066R | Гильза для реле температуры KP | Гильза для реле температуры с сальниками, латунь | 130 | G ½ наружная |  | 1 | PL04R-20 | 48.88 | 58.656 | 1
3.1.8. Термостат защиты от замерзания KP61R*
Кодовый номер | Тип | Описание | Длина капил. трубки, м | Диапазон уставок, ℃ (зав. уставка 7) | Настраиваемый дифференциал, ℃ (зав. уставка 2) | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
060L126666R | KP61R | Термостат защиты от замерзания KP61R | 1 | -30 … +15 | 2 … 10 | 1 | PL04R-20 | 59.466 | 71.364 | 1
060L126266R | KP61R | Термостат защиты от замерзания KP61R | 2 | -30 … +15 | 2 … 10 | 1 | PL04R-20 | 62.403 | 74.88 | 1
060L126766R | KP61R | Термостат защиты от замерзания KP61R | 3 | -30 … +15 | 2 … 10 | 1 | PL04R-20 | 65.329 | 78.396 | 1
060L126366R | KP61R | Термостат защиты от замерзания KP61R | 4 | -30 … +15 | 2 … 10 | 1 | PL04R-20 | 68.266 | 81.924 | 1
060L126466R | KP61R | Термостат защиты от замерзания KP61R | 6 | -30 … +15 | 2 … 10 | 1 | PL04R-20 | 74.536 | 89.448 | 1
060L126566R | KP61R | Термостат защиты от замерзания KP61R | 12 | -30 … +15 | 2 … 10 | 1 | PL04R-20 | 92.048 | 110.46 | 1
*- в комплекте кронштейн и пластиковые крепления для капиллярной трубки.
3.1.9. Реле перепада давления воздуха DP100
Кодовый номер | Тип | Описание |  | Диапазон настройки, Па | Дифференциал, Па | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
017D000200R | DP100 | Реле перепада давления воздуха DP100 |  | 20 … 200 | 10 | 1 | PL04R-20 | 22.11 | 26.532 | 3
017D000300R | DP100 | Реле перепада давления воздуха DP100 |  | 30 ... 300 | 10 | 1 | PL04R-20 | 22.11 | 26.532 | 1
017D000500R | DP100 | Реле перепада давления воздуха DP100 |  | 50 ... 500 | 20 | 1 | PL04R-20 | 22.11 | 26.532 | 1
017D001001R | DP100 | Реле перепада давления воздуха DP100 |  | 100 ... 1000 | 50 | 1 | PL04R-20 | 22.11 | 26.532 | 1
017D002500R | DP100 | Реле перепада давления воздуха DP100 |  | 500 ... 2500 | 150 | 1 | PL04R-20 | 22.11 | 26.532 | 1
3.1.10. Датчик температуры MBT3280 канальный IP65 с разъемом
Кодовый номер | Тип | Описание | Изм.элемент | Диапазон изм. температур, °С | Длина погружной части, мм | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
097U0109 | MBT3280 | Датчик температуры MBT3280 | Pt1000 | -50 ... +110 | 100 | 1 | PL04R-20 | 27.698 | 33.24 | 1
097U0110 | MBT3280 | Датчик температуры MBT3280 | NTC10k | -50 ... +110 | 100 | 1 | PL04R-20 | 27.302 | 32.76 | 1
097U0111 | MBT3280 | Датчик температуры MBT3280 | Pt1000 | -50 ... +110 | 200 | 1 | PL04R-20 | 30.998 | 37.2 | 1
097U0112 | MBT3280 | Датчик температуры MBT3280 | NTC10k | -50 ... +110 | 200 | 1 | PL04R-20 | 30.074 | 36.084 | 1
3.1.11. Датчик температуры MBT3280 канальный кабельный
Кодовый номер | Тип | Описание | Изм. элемент | Диапазон изм. температур, °С | Длина погружной части, мм | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
097U0109R | MBT3280R | Датчик температуры MBT3280R | Pt1000 | -50 ... +110 | 115 | 1 | PL04R-20 | 25.498 | 30.6 | 1
097U0110R | MBT3280R | Датчик температуры MBT3280R | NTC10k | -50 ... +110 | 115 | 1 | PL04R-20 | 25.498 | 30.6 | 3
097U0111R | MBT3280R | Датчик температуры MBT3280R | Pt1000 | -50 ... +110 | 215 | 1 | PL04R-20 | 28.798 | 34.56 | 1
097U0112R | MBT3280R | Датчик температуры MBT3280R | NTC10k | -50 ... +110 | 215 | 1 | PL04R-20 | 27.874 | 33.444 | 1
3.1.12. Датчик температуры MBT3281 уличный IP65
Кодовый номер | Тип | Описание |  | Изм. элемент | Диапазон изм. температур, °С | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
097U1115R | MBT3380R | Датчик температуры MBT3380R уличный |  | Pt1000 | -50 ... +95 | 1 | PL04R-20 | 44.34 | 53.208 | 1
097U1116R | MBT3380R | Датчик температуры MBT3380R уличный |  | NTC10k | -50 ... +125 | 1 | PL04R-20 | 44.34 | 53.208 | 1
3.1.13. Датчик температуры MBT400R комнатный
Кодовый номер | Тип | Описание |  | Изм. элемент | Диапазон изм. температур, °С | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
084N1025R | MBT400R | Датчик температуры MBT400R |  | Pt1000 | -50 ... +110 | 1 | PL04R-20 | 28.95 | 34.74 | 1
084N1026R | MBT400R | Датчик температуры MBT400R |  | NTC10k | -50 ... +110 | 1 | PL04R-20 | 26.5 | 31.8 | 3
3.1.14. Датчик температуры MBT3281 накладной IP65
Кодовый номер | Тип | Описание |  | Изм. элемент | Диапазон изм. температур, °С | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
097U1113R | MBT3381R | Датчик температуры MBT3381R накладной (с хомутами для крепления на трубопровод DN до 40 мм и термопастой) |  | Pt1000 | -60 ... +180 | 1 | PL04R-20 | 58.24 | 69.888 | 1
097U1114R | MBT3381R | Датчик температуры MBT3381R накладной (с хомутами для крепления на трубопровод DN до 40 мм и термопастой) |  | NTC10k | -55 … +125 | 1 | PL04R-20 | 58.24 | 69.888 | 1
097U2080R | Аксессуар MBT3381R | Комплект хомутов для MBT3381R (2 шт.) для крепления на трубопровод DN 50–80 мм |  |  |  | 1 | PL04R-20 | 14.42 | 17.304 | 1
3.1.15. Датчик температуры MBT3281R накладной кабельный
Кодовый номер | Тип | Описание |  | Изм. элемент | Диапазон изм. температур, °С | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
097U0113R | MBT3281R | Датчик температуры MBT3281R кабельный (с хомутом для крепления на трубопроводе) |  | Pt1000 | -50 ... +110 | 1 | PL04R-20 | 23.353 | 28.02 | 3
097U0114R | MBT3281R | Датчик температуры MBT3281R кабельный (с хомутом для крепления на трубопроводе) |  | NTC10k | -50 ... +110 | 1 | PL04R-20 | 22.198 | 26.64 | 3
3.1.16. Датчик влажности канальный RHS400R*
Кодовый номер | Тип | Описание | Выходной сигнал AO-1 | Выходной сигнал AO-2 | Диапазон измерения влажности, % | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
097U0001R | RHS400R | Датчик влажности канальный RHS400R | 0-10В | - | 0 …100 | 1 | PL04R-20 | 131.879 | 158.256 | 1
097U0002R | RHS400R | Датчик влажности канальный RHS400R | 4-20мА | - | 0 …100 | 1 | PL04R-20 | 131.879 | 158.256 | 1
* опционально можно заказать с дисплеем, RS-485, Modbus, доп.реле
3.1.17. Датчик влажности и температуры канальный RHS440R*
Кодовый номер | Тип | Описание | Выходные сигнал AO-1, AO-2 | Диапазон изм температур, °С | Диапазон измерения влажности, % | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
097U0118R | RHS440R | Датчик влажности и температуры RHS440R | 0-10В | -40 …+100 | 0 …100 | 1 | PL04R-20 | 137.412 | 164.892 | 1
097U0019R | RHS440R | Датчик влажности и температуры RHS440R | 4-20мА | -40 …+100 | 0 …100 | 1 | PL04R-20 | 137.412 | 164.892 | 1
* опционально можно заказать с Дисплеем, RS485, Modbus, доп.реле
3.1.18. Датчик влажности комнатный RHS410R*
Кодовый номер | Тип | Описание | Выходной сигнал AO-1 | Выходной сигнал AO-2 | Диапазон измерения влажности, % | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
097U0005R | RHS410R | Датчик влажности комнатный RHS410R | 0-10В | - | 0 …100 | 1 | PL04R-20 | 131.879 | 158.256 | 1
097U0006R | RHS410R | Датчик влажности комнатный RHS410R | 4-20мА | - | 0 …100 | 1 | PL04R-20 | 131.879 | 158.256 | 1
* опционально можно заказать с Дисплеем, RS485, Modbus, доп.реле
3.1.19. Датчик влажности и температуры комнатный RHS450R*
Кодовый номер | Тип | Описание | Выходные сигнал AO-1, AO-2 | Диапазон изм температур, °С | Диапазон измерения влажности, % | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
097U0021R | RHS450R | Датчик влажности и температуры RHS440R | 0-10В | -40 …+100 | 0 …100 | 1 | PL04R-20 | 137.412 | 164.892 | 1
097U0022R | RHS450R | Датчик влажности и температуры RHS440R | 4-20мА | -40 …+100 | 0 …100 | 1 | PL04R-20 | 137.412 | 164.892 | 1
* опционально можно заказать с Дисплеем, RS485, Modbus, доп.реле
3.1.20. Датчик влажности уличный (настенный) RHS420R*
Кодовый номер | Тип | Описание | Выходной сигнал AO-1 | Выходной сигнал AO-2 | Диапазон измерения влажности, % | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
097U0013R | RHS420R | Датчик влажности уличный RHS420R | 0-10В | - | 0 …100 | 1 | PL04R-20 | 131.879 | 158.256 | 3
097U0014R | RHS420R | Датчик влажности уличный RHS420R | 4-20мА | - | 0 …100 | 1 | PL04R-20 | 131.879 | 158.256 | 3
* опционально можно заказать с Дисплеем, RS485, Modbus, доп.реле
3.1.21. Датчик влажности и температуры уличный (настенный) RHS460R*
Кодовый номер | Тип | Описание | Выходные сигнал AO-1, AO-2 | Диапазон изм температур, °С | Диапазон измерения влажности, % | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
097U0024R | RHS460R | Датчик влажности и температуры RHS460R | 0-10В | -40 …+100 | 0 …100 | 1 | PL04R-20 | 137.412 | 164.892 | 1
097U0025R | RHS460R | Датчик влажности и температуры RHS460R | 4-20мА | -40 …+100 | 0 …100 | 1 | PL04R-20 | 137.412 | 164.892 | 1
* опционально можно заказать с Дисплеем, RS485, Modbus, доп.реле
В таблицах используются следующие условные обозначения наличия позиции на складе:
1 – имеется в наличии на складе;
2 – поставка в течение 1–2 недель;
3 – поставка по спецзаказу.

## 3.2
3.2. Клапаны и электроприводы для автоматизации тепловых пунктов и центральных вентиляционных установок
Сроки, наличие и заказ оборудования в электронном магазине ridan.ru или по телефону (495) 792 57 57
3.2.1. Клапаны регулирующие седельные и электроприводы к ним
3.2.1.1. Двухходовые (проходные) клапаны
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Kvs, м3/ч | Присоединение, дюймы |  | Кол-во в упаковке, шт. |  | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
Клапан регулирующий VFM-2R фланцевый, разгруженный для применения с приводами ARV(E)-1000R1); регулируемая среда – вода; PN = 25 бар, Тмакс. = 150 °С; материал – чугун
065B3050R | VFM-2R | 15 | 0.25 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 421.05 | 505.26 | 1
065B3051R | VFM-2R | 15 | 0.4 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 421.05 | 505.26 | 1
065B3052R | VFM-2R | 15 | 0.63 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 421.05 | 505.26 | 1
065B3053R | VFM-2R | 15 | 1 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 421.05 | 505.26 | 1
065B3054R | VFM-2R | 15 | 1.6 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 421.05 | 505.26 | 1
065B3055R | VFM-2R | 15 | 2.5 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 421.05 | 505.26 | 1
065B3056R | VFM-2R | 15 | 4 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 421.05 | 505.26 | 1
065B3057R | VFM-2R | 20 | 6.3 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 456.98 | 548.376 | 1
065B3058R | VFM-2R | 25 | 10 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 461.4 | 553.68 | 1
065B3059R | VFM-2R | 32 | 16 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 526.8 | 632.16 | 1
065B3060R | VFM-2R | 40 | 25 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 648.05 | 777.66 | 1
065B3061R | VFM-2R | 50 | 40 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 792.34 | 950.808 | 1
1) При использовании клапанов VFM-2R DN15-50 с приводами ARV(E)-1000R необходим адаптер 065Z0311R.
Клапан регулирующий VFM-2R фланцевый, разгруженный для применения с приводами AMV(E) - 1800R, AMV(E) - 3000R, AMV(E) - 6500R, AMV(E) - 10KR; регулируемая среда – вода; PN = 16 бар, Тмакс. = 150 °С; материал – чугун
065B3500R | VFM-2R | 65 | 55 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 1380.78 | 1656.936 | 1
065B3501R | VFM-2R | 80 | 100 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 1647.88 | 1977.456 | 1
065B3502R | VFM-2R | 100 | 160 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 2581.71 | 3098.052 | 1
065B3503R | VFM-2R | 125 | 250 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 2845.02 | 3414.024 | 1
065B3504R | VFM-2R | 150 | 320 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 2952.31 | 3542.772 | 1
065B3505R | VFM-2R | 200 | 450 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 12653.64 | 15184.368 | 1
065B3506R | VFM-2R | 250 | 630 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 16781.18 | 20137.416 | 1
065B3507R | VFM-2R | 300 | 990 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 20976.48 | 25171.776 | 3
Клапан регулирующий VRB-2R с внутренней резьбой для применения с приводами AMV(E) - 1000R; регулируемая среда – вода; PN = 25 бар; Тмакс. = 130 °С; материал корпуса – нержавеющая сталь
065Z0231R | VRB-2R | 15 | 0.63 | G ½ | 1 |  |  | PL08R HVAC V | 375.41 | 450.492 | 1
065Z0232R | VRB-2R | 15 | 1 | G ½ | 1 |  |  | PL08R HVAC V | 375.41 | 450.492 | 1
065Z0233R | VRB-2R | 15 | 1.6 | G ½ | 1 |  |  | PL08R HVAC V | 375.41 | 450.492 | 1
065Z0234R | VRB-2R | 15 | 2.5 | G ½ | 1 |  |  | PL08R HVAC V | 375.41 | 450.492 | 1
065Z0235R | VRB-2R | 15 | 4 | G ½ | 1 |  |  | PL08R HVAC V | 375.41 | 450.492 | 1
065Z0236R | VRB-2R | 20 | 6.3 | G ¾ | 1 |  |  | PL08R HVAC V | 450.62 | 540.744 | 1
065Z0237R | VRB-2R | 25 | 8 | G 1 | 1 |  |  | PL08R HVAC V | 490.82 | 588.984 | 1
065Z0238R | VRB-2R | 32 | 12 | G 1¼ | 1 |  |  | PL08R HVAC V | 686.54 | 823.848 | 1
065Z0239R | VRB-2R | 40 | 20 | G 1½ | 1 |  |  | PL08R HVAC V | 868.09 | 1041.708 | 1
065Z0240R | VRB-2R | 50 | 30 | G 2 | 1 |  |  | PL08R HVAC V | 915.19 | 1098.228 | 1
Клапан регулирующий VFS-2R фланцевый для применения с приводами AMV(E) - 1800R, AMV(E) - 3000R; регулируемая среда – пар; PN = 16 бар, Тмакс. = 220 °С; материал – чугун
065B1511R2 | VFS-2R | 15 | 0.63 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 848.33 | 1017.996 | 1
065B1512R2 | VFS-2R | 15 | 1 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 848.33 | 1017.996 | 1
065B1513R2 | VFS-2R | 15 | 1.6 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 848.33 | 1017.996 | 1
065B1514R2 | VFS-2R | 15 | 2.5 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 848.33 | 1017.996 | 1
065B1515R2 | VFS-2R | 15 | 4 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 848.33 | 1017.996 | 1
065B1520R2 | VFS-2R | 20 | 6.3 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 882.86 | 1059.432 | 1
065B1525R2 | VFS-2R | 25 | 10 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 882.86 | 1059.432 | 1
065B1532R2 | VFS-2R | 32 | 16 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 1027.33 | 1232.796 | 1
065B1540R2 | VFS-2R | 40 | 25 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 1169.28 | 1403.136 | 1
065B1550R2 | VFS-2R | 50 | 40 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 1371.19 | 1645.428 | 1
065B3365R | VFS-2R | 65 | 55 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 1810.81 | 2172.972 | 1
065B3380R | VFS-2R | 80 | 100 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 2279.75 | 2735.7 | 1
065B3400R | VFS-2R | 100 | 160 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 2821.34 | 3385.608 | 1
065B3401R | VFS-2R | 125 | 250 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 3129.52 | 3755.424 | 1
065B3402R | VFS-2R | 150 | 320 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 3247.54 | 3897.048 | 1
065B3403R | VFS-2R | 200 | 450 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 13919 | 16702.8 | 3
Клапан регулирующий VF-2R фланцевый, для применения с приводами ARV(E)-1000R; регулируемая среда – вода; PN = 16 бар, Тмакс. = 130 °С; материал – чугун
065Z0271R2 | VF-2R | 15 | 0.63 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 378.95 | 454.74 | 1
065Z0272R2 | VF-2R | 15 | 1 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 378.95 | 454.74 | 1
065Z0273R2 | VF-2R | 15 | 1.6 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 378.95 | 454.74 | 1
065Z0274R2 | VF-2R | 15 | 2.5 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 378.95 | 454.74 | 1
065Z0275R2 | VF-2R | 15 | 4 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 378.95 | 454.74 | 1
065Z0276R2 | VF-2R | 20 | 6.3 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 411.29 | 493.548 | 1
065Z0277R2 | VF-2R | 25 | 10 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 415.26 | 498.312 | 1
065Z0278R2 | VF-2R | 32 | 16 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 474.12 | 568.944 | 1
065Z0279R2 | VF-2R | 40 | 25 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 583.25 | 699.9 | 1
065Z0280R2 | VF-2R | 50 | 40 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 713.11 | 855.732 | 1
Клапан регулирующий VF-2R фланцевый, для применения с приводами AMV(E) - 1800R, AMV(E) - 3000R, AMV(E) - 6500R, AMV(E) - 10KR; регулируемая среда – вода; PN = 16 бар, Тмакс. = 130 °С; материал – чугун
065Z0281R | VF-2R | 65 | 52 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 1242.7 | 1491.24 | 1
065Z0282R | VF-2R | 80 | 88 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 1483.1 | 1779.72 | 1
065B3205R | VF-2R | 100 | 140 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 2323.54 | 2788.248 | 1
065B3230R | VF-2R | 125 | 200 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 2560.53 | 3072.636 | 1
065B3255R | VF-2R | 150 | 280 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 2415.53 | 2898.636 | 1
065B3256R | VF-2R | 200 | 410 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 10352.98 | 12423.576 | 1
065B3257R | VF-2R | 250 | 630 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 13730.06 | 16476.072 | 1
065B3258R | VF-2R | 300 | 990 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 17162.58 | 20595.096 | 1
3.2.1.2. Трехходовые клапаны
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Kvs, м3/ч | Присоединение, дюймы | Кол-во в упаковке, шт. |  |  | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
Клапан трехходовой регулирующий VF-3R фланцевый для применения с приводами ARV(E)-1000R, AMV(E)-1800R, AMV(E)-3000R, AMV(E)-6500R, AMV(E)-10KR; регулируемая среда – вода; PN = 16 бар, Тмакс. = 150 °С, материал – чугун.
065Z3351R2 | VF-3R | 15 | 0.63 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 882.43 | 1058.916 | 1
065Z3352R2 | VF-3R | 15 | 1 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 882.43 | 1058.916 | 1
065Z3353R2 | VF-3R | 15 | 1.6 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 882.43 | 1058.916 | 1
065Z3354R2 | VF-3R | 15 | 2.5 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 882.43 | 1058.916 | 1
065Z3355R2 | VF-3R | 15 | 4 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 882.43 | 1058.916 | 1
065Z3356R2 | VF-3R | 20 | 6.3 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 984.17 | 1181.004 | 1
065Z3357R2 | VF-3R | 25 | 10 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 1106.81 | 1328.172 | 1
065Z3358R2 | VF-3R | 32 | 16 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 1238.81 | 1486.572 | 1
065Z3359R2 | VF-3R | 40 | 25 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 1412.32 | 1694.784 | 1
065Z3360R2 | VF-3R | 50 | 40 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 1627.64 | 1953.168 | 1
065Z3361R | VF-3R | 65 | 55 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 2726.31 | 3271.572 | 1
065Z3362R | VF-3R | 80 | 100 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 3158.61 | 3790.332 | 1
065Z3363R | VF-3R | 100 | 160 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 3548.61 | 4258.332 | 1
065B3125R | VF-3R | 125 | 250 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 3980.88 | 4777.056 | 1
065B3150R | VF-3R | 150 | 320 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 4119.63 | 4943.556 | 1
065B4200R | VF-3R | 200 | 450 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 11748.42 | 14098.104 | 1
065B4250R | VF-3R | 250 | 630 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 16272.03 | 19526.436 | 1
065B4300R | VF-3R | 300 | 990 | — | 1 |  |  | PL08R-DH-V | 20828.21 | 24993.852 | 3
Клапан регулирующий VRB-3R с внутренней резьбой для применения с приводами AMV(E)-1000R; регулируемая среда – вода; PN = 25 бар; Тмакс. = 130 °С; материал корпуса – нержавеющая сталь
065Z0211R | VRB-3R | 15 | 0.63 | G ½ | 1 |  |  | PL08R HVAC V | 417.11 | 500.532 | 1
065Z0212R | VRB-3R | 15 | 1 | G ½ | 1 |  |  | PL08R HVAC V | 417.11 | 500.532 | 1
065Z0213R | VRB-3R | 15 | 1.6 | G ½ | 1 |  |  | PL08R HVAC V | 417.11 | 500.532 | 1
065Z0214R | VRB-3R | 15 | 2.5 | G ½ | 1 |  |  | PL08R HVAC V | 417.11 | 500.532 | 1
065Z0215R | VRB-3R | 15 | 4 | G ½ | 1 |  |  | PL08R HVAC V | 417.11 | 500.532 | 1
065Z0216R | VRB-3R | 20 | 6.3 | G ¾ | 1 |  |  | PL08R HVAC V | 500.68 | 600.816 | 1
065Z0217R | VRB-3R | 25 | 8 | G 1 | 1 |  |  | PL08R HVAC V | 545.39 | 654.468 | 1
065Z0218R | VRB-3R | 32 | 12 | G 1¼ | 1 |  |  | PL08R HVAC V | 762.84 | 915.408 | 1
065Z0219R | VRB-3R | 40 | 20 | G 1½ | 1 |  |  | PL08R HVAC V | 964.55 | 1157.46 | 1
065Z0220R | VRB-3R | 50 | 30 | G 2 | 1 |  |  | PL08R HVAC V | 1016.86 | 1220.232 | 1
3.2.1.3. Электроприводы редукторные с импульсным управлением (трехпозиционные) для седельных регулирующих клапанов
Кодовый номер | Тип | Напряжение питания, В | DN управляемого клапана, мм |  | Время перемещения штока на 1 мм, с | Приводное усилие, Н | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
082G6011R | ARV-1000R | 220 | Для клапанов VFM-2R, VF-3R DN15-50 |  | 3.9 | 1000 | 1 | PL08R-DH-V | 671.9 | 806.28 | 1
082G6012R | ARV-1000R | 24 |  |  | 3.9 | 1000 | 1 | PL08R-DH-V | 671.9 | 806.28 | 1
082G3442R1 | AMV-1800R | 24 | Для клапанов VFM-2R, VF-3R DN 65-80; VFS-2R DN15-80 |  | 3.1 | 1800 | 1 | PL08R-DH-V | 1577.98 | 1893.576 | 1
082G3443R1 | AMV-1800R | 220 |  |  | 3.1 | 1800 | 1 | PL08R-DH-V | 1577.98 | 1893.576 | 1
082G3442R3 | AMV-3000R | 24 | Для клапанов VFM-2R, VFS-2R DN100-200; VF-3R DN100-150 |  | 3.1 | 3000 | 1 | PL08R-DH-V | 1670.81 | 2004.972 | 1
082G3443R3 | AMV-3000R | 220 |  |  | 3.1 | 3000 | 1 | PL08R-DH-V | 1670.81 | 2004.972 | 1
082G3443R5 | AMV-6500R | 220 | Для клапанов VFM-2R DN250, VF-3R DN100-250, VF-2R DN250 |  | 2.1 | 6500 | 1 | PL08R-DH-V | 3061.69 | 3674.028 | 1
082G3443R7 | AMV-10KR | 220 | Для клапанов VFM-2R DN300; VF-3R DN100-300, VF-2R DN300 |  | 2.1 | 10000 | 1 | PL08R-DH-V | 3222.82 | 3867.384 | 1
082G3023R | AMV-1000R | 24 | Для клапанов VRB-2R/3R DN15-50 |  | 3.9 | 1000 | 1 | PL08R HVAC V | 702.94 | 843.528 | 1
082G3024R | AMV-1000R | 220 | Для клапанов VRB-2R/3R DN15-50 |  | 3.9 | 1000 | 1 | PL08R HVAC V | 702.94 | 843.528 | 1
082G3009R | ARV-1000R SU/SD | 220 | VFM-2R, VF-3R, VF-2R (DN15-50) |  | 2/6 | 1000 | 1 | PL08R-DH-V | 873.47 | 1048.164 | 1
082G3010R | ARV-1000R SU/SD | 24 | VFM-2R, VF-3R, VF-2R (DN15-50) |  | 2/6 | 1000 | 1 | PL08R-DH-V | 873.47 | 1048.164 | 1
082G3448R | AMV-2000R SU/SD | 24 | VFM-2R (DN65–80), VF-2R (DN65–80), VF-3R (DN15–80); VFS-2R (DN15–80) |  | 2/6 | 2000 | 1 | PL08R-DH-V | 1893.58 | 2272.296 | 1
082G3449R | AMV-2000R SU/SD | 220 | VFM-2R (DN65–80), VF-2R (DN65–80), VF-3R (DN15–80); VFS-2R (DN15–80) |  | 2/6 | 2000 | 1 | PL08R-DH-V | 1893.58 | 2272.296 | 1
3.2.1.4. Электроприводы редукторные с аналоговым управлением (сигналом 0(2)–10 В или 0(4)–20 мА) серии AME, ARE для седельных регулирующих клапанов
Кодовый номер | Тип | Напряжение питания, В | DN управляемого клапана, мм |  | Время перемещения штока на 1 мм, с | Приводное усилие, Н | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
082G6017R | ARE-1000R | 24 | Для клапанов VFM-2R, VF-3R DN15-50 |  | 3.9 | 1000 | 1 | PL08R-DH-V | 760.53 | 912.636 | 1
082G3442R2 | AME-1800R | 24 | Для клапанов VFM-2R, VF-3R DN 65-80; VFS-2R DN15-80 |  | 3.1 | 1800 | 1 | PL08R-DH-V | 1633.68 | 1960.416 | 1
082G3443R2 | AME-1800R | 220 |  |  | 3.1 | 1800 | 1 | PL08R-DH-V | 1633.68 | 1960.416 | 1
082G3442R4 | AME-3000R | 24 | Для клапанов VFM-2R, VFS-2R DN100-200; VF-3R DN100-150 |  | 3.1 | 3000 | 1 | PL08R-DH-V | 1689.37 | 2027.244 | 1
082G3443R4 | AME-3000R | 220 |  |  | 3.1 | 3000 | 1 | PL08R-DH-V | 1689.37 | 2027.244 | 1
082G3443R6 | AME-6500R | 220 | Для клапанов VFM-2R DN250, VF-3R DN100-250, VF-2R DN250 |  | 2.1 | 6500 | 1 | PL08R-DH-V | 3133.72 | 3760.464 | 1
082G3443R8 | AME-10KR | 220 | Для клапанов VFM-2R DN300; VF-3R DN100-300, VF-2R DN300 |  | 2.1 | 10000 | 1 | PL08R-DH-V | 3298.66 | 3958.392 | 1
082G3025R | AME-1000R | 24 | Для клапанов VRB-2R/3R DN 15-50 |  | 3.9 | 1000 | 1 | PL08R HVAC V | 804.47 | 965.364 | 1
082G3011R | ARE-1000R SU/SD | 220 | VFM-2R, VF-3R, VF-2R (DN15-50) |  | 2/6 | 1000 | 1 | PL08R-DH-V | 988.7 | 1186.44 | 1
082G3012R | ARE-1000R SU/SD | 24 | VFM-2R, VF-3R, VF-2R (DN15-50) |  | 2/6 | 1000 | 1 | PL08R-DH-V | 988.7 | 1186.44 | 1
082G3450R | AME-2000R SU/SD | 24 | VFM-2R (DN65–80), VF-2R (DN65–80), VF-3R (DN15–80); VFS-2R (DN15–80) |  | 2/6 | 2000 | 1 | PL08R-DH-V | 1960.42 | 2352.504 | 1
082G3451R | AME-2000R SU/SD | 220 | VFM-2R (DN65–80), VF-2R (DN65–80), VF-3R (DN15–80); VFS-2R (DN15–80) |  | 2/6 | 2000 | 1 | PL08R-DH-V | 1960.42 | 2352.504 | 1
3.2.2. Поворотные регулирующие клапаны, двухпозиционные клапаны и электроприводы к ним
3.2.2.1. Трехходовые клапаны
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Kvs, м3/ч | Присоединение, дюймы | Кол-во в упаковке, шт. |  |  | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
Клапан регулирующий HRB-3R с внутренней резьбой для применения с приводами AMВ-162R; регулируемая среда – вода; PN = 10 бар, Тмакс. = 110 °С; материал – латунь
065Z0399R | HRB-3R | 15 | 0.4 | Rp ½ | 1 |  |  | PL08R-RV | 66.41 | 79.692 | 1
065Z0400R | HRB-3R |  | 0,6 | Rp ½ | 1 |  |  | PL08R-RV | 66.41 | 79.692 | 1
065Z0401R | HRB-3R |  | 1 | Rp ½ | 1 |  |  | PL08R-RV | 66.41 | 79.692 | 1
065Z0402R | HRB-3R |  | 1,6 | Rp ½ | 1 |  |  | PL08R-RV | 66.41 | 79.692 | 1
065Z0403R | HRB-3R |  | 2.5 | Rp ½ | 1 |  |  | PL08R-RV | 66.41 | 79.692 | 1
065Z0404R | HRB-3R | 20 | 4 | Rp ¾ | 1 |  |  | PL08R-RV | 62.36 | 74.832 | 1
065Z0405R | HRB-3R |  | 6.3 | Rp ¾ | 1 |  |  | PL08R-RV | 62.36 | 74.832 | 1
065Z0407R | HRB-3R | 25 | 10 | Rp 1 | 1 |  |  | PL08R-RV | 67.78 | 81.336 | 1
065Z0408R | HRB-3R | 32 | 16 | Rp 1¼ | 1 |  |  | PL08R-RV | 73.71 | 88.452 | 1
065Z0409R | HRB-3R | 40 | 25 | Rp 1½ | 1 |  |  | PL08R-RV | 128.8 | 154.56 | 1
065Z0410R | HRB-3R | 50 | 40 | Rp 2 | 1 |  |  | PL08R-RV | 161.33 | 193.596 | 1
Клапан регулирующий HFE-3R фланцевый для применения с приводами AMВ-162R; регулируемая среда – вода; PN = 6 бар, Тмакс. = 110 °С; материал – чугун
065Z0428R | HFE-3R | 20 | 12 | - | 1 |  |  | PL08R-RV | 255.17 | 306.204 | 1
065Z0429R | HFE-3R | 25 | 18 | - | 1 |  |  | PL08R-RV | 275.12 | 330.144 | 1
065Z0430R | HFE-3R | 32 | 28 | - | 1 |  |  | PL08R-RV | 350.15 | 420.18 | 1
065Z0431R | HFE-3R | 40 | 44 | - | 1 |  |  | PL08R-RV | 360.2 | 432.24 | 1
065Z0432R | HFE-3R | 50 | 60 | - | 1 |  |  | PL08R-RV | 460.31 | 552.372 | 1
065Z0433R | HFE-3R | 65 | 90 | - | 1 |  |  | PL08R-RV | 510.26 | 612.312 | 1
065Z0434R | HFE-3R | 80 | 150 | - | 1 |  |  | PL08R-RV | 650.24 | 780.288 | 1
065Z0435R | HFE-3R | 100 | 225 | - | 1 |  |  | PL08R-RV | 730.34 | 876.408 | 1
065Z0436R | HFE-3R | 125 | 280 | - | 1 |  |  | PL08R-RV | 884.24 | 1061.088 | 1
065Z0437R | HFE-3R | 150 | 400 | - | 1 |  |  | PL08R-RV | 1192.75 | 1431.3 | 1
3.2.2.2. Двухходовые (проходные) клапаны
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Kvs, м3/ч | Присоединение, дюймы | Кол-во в упаковке, шт. |  |  | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
Клапан шаровой двухпозиционный AMZ-112R c внутренней резьбой для применения с приводами AMВ-162R; PN = 40 бар, Тмакс. = 110 °С; материал – латунь никелированная
082G5406R | AMZ-112R | 15 | 20 | Rp ½ | 1 |  |  | PL08R-RV | 30.12 | 36.144 | 1
082G5407R | AMZ-112R | 20 | 45 | Rp ¾ | 1 |  |  | PL08R-RV | 31.93 | 38.316 | 1
082G5408R | AMZ-112R | 25 | 60 | Rp 1 | 1 |  |  | PL08R-RV | 44.11 | 52.932 | 1
082G5409R | AMZ-112R | 32 | 100 | Rp 1¼ | 1 |  |  | PL08R-RV | 63.06 | 75.672 | 1
082G5410R | AMZ-112R | 40 | 156 | Rp 1½ | 1 |  |  | PL08R-RV | 106.83 | 128.196 | 1
082G5411R | AMZ-112R | 50 | 243 | Rp 2 | 1 |  |  | PL08R-RV | 161.39 | 193.668 | 1
3.2.2.3. Трехходовые (двухпозиционные) клапаны
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Kvs, м3/ч | Присоединение, дюймы | Кол-во в упаковке, шт. |  |  | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
Клапан шаровой двухпозиционный AMZ-113R c внутренней резьбой для применения с приводами AMВ-162R; PN = 40 бар, Тмакс. = 110 °С; материал – латунь никелированная
082G5419R | AMZ-113R | 20 | 45 | Rp ¾ | 1 |  |  | PL08R-RV | 38.6 | 46.32 | 1
082G5420R | AMZ-113R | 25 | 60 | Rp 1 | 1 |  |  | PL08R-RV | 58.71 | 70.452 | 1
3.2.2.4. Электроприводы серии AMB-162R для поворотных регулирующих клапанов HRB-3R, HFE-3R и двухпозиционных клапанов AMZ-112R/113R1)
Кодовый номер | Тип | Напряжение питания, В | DN управляемого клапана, мм | Время поворота на 90о, с | Крутящий момент, Нм | Кол-во в упаковке, шт. |  | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
Электроприводы с импульсным управлением (трехпозиционные) AMB-162R
082H0212R | AMB-162R | 24 | 15–150 | 60 | 10 | 1 |  | PL08R-RV | 177.43 | 212.916 | 1
082H0213R | AMB-162R | 24 | 15–150 | 120 | 10 | 1 |  | PL08R-RV | 168.98 | 202.776 | 1
082H0222R | AMB-162R | 230 | 15–150 | 60 | 10 | 1 |  | PL08R-RV | 155.42 | 186.504 | 1
082H0223R | AMB-162R | 230 | 15–150 | 120 | 10 | 1 |  | PL08R-RV | 158.74 | 190.488 | 1
Электроприводы с аналоговым управлением (сигналом 0(2)–10 В) серии AMВ-162R
082H0230R | AMB-162R | 24 | 15–150 | 60/120 | 10 | 1 |  | PL08R-RV | 229.01 | 274.812 | 1
Электроприводы с импульсным управлением (двухпозиционные) AMB-162R
082H0270R1 | AMB-162R | 24 | 15–50 | 60 | 10 | 1 |  | PL08R-RV | 195.17 | 234.204 | 1
082H0271R1 | AMB-162R | 230 | 15–50 | 120 | 10 | 1 |  | PL08R-RV | 174.61 | 209.532 | 1
082H0273R1 | AMB-162R | 230 | 15–50 | 60 | 10 | 1 |  | PL08R-RV | 195.17 | 234.204 | 1
1) При использовании клапанов AMZ-112R/AMZ-113R с приводами AMB-162R трехпозиционного или аналогового типа необходим монтажный комплект 082H0210R (DN15-32) или 082H0211R (DN40-50)
3.2.2.5. Дополнительные принадлежности
Кодовый номер | Тип |  |  |  |  | Кол-во в упаковке, шт. |  | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
065Z7020R | Подогреватель штока для клапанов Ридан DN15-200 |  |  |  |  | 1 |  | PL08R-DH-V | 209.46 | 251.352 | 1
065Z0311R | Адаптер для монтажа VFM-2R DN15-50 с ARV(E)-1000R |  |  |  |  | 1 |  | PL08R-DH-V | 39.1 | 46.92 | 1
082H0210R | Монтажный комплект для AMZ DN15-32 |  |  |  |  | 1 |  | PL08R-RV | 27.8 | 33.36 | 1
082H0211R | Монтажный комплект для AMZ DN40-50 |  |  |  |  | 1 |  | RU PL08R-RV | 32.7 | 39.24 | 1
08GH3201R | Концевой выключатель (2 контакта) для ARV-1000R2) |  |  |  |  | 1 |  | PL08R-IWKB | 46.61 | 55.932 | 1
2) Установка доступна только на приводах импульсного типа ARV-1000R/AMV-1000R с датой производства начиная с 3 недели 2024 г (03/24)
3.2.3. Соленоидные (электромагнитные) клапаны
Кодовый номер | Тип | Присоединение, дюймы | DN, мм | Минимально необходимое ΔP, бар | Макс. перепад ΔP, бар | Кvs, м3/час | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
Соленоидные вентили типа EV220R нормально закрытые (закрыты при отсутствии тока на катушке) для воды,
с электромагнитной катушкой* (220 В, 50 Гц) и штекером; корпус – латунь; мембрана NBR; Траб. = -10…80 ºС
032U451431R | EV220R | G1/2 | 14.5 | 0.5 | 16 | 4.2 | 1 | PL04R-20 | 80.938 | 97.13 | 1
032U453031R | EV220R | G3/4 | 17 | 0.5 | 16 | 5.4 | 1 | PL04R-20 | 94.424 | 113.31 | 1
032U453431R | EV220R | G 1 | 17 | 0.5 | 16 | 5.4 | 1 | PL04R-20 | 98.923 | 118.71 | 1
032U456831R | EV220R | G 1 1/4 | 30 | 0.5 | 12 | 15 | 1 | PL04R-20 | 242.803 | 291.36 | 1
032U458531R | EV220R | G 1 1/2 | 39 | 0.5 | 12 | 22.2 | 1 | PL04R-20 | 247.291 | 296.75 | 1
032U460431R | EV220R | G 2 | 46 | 0.5 | 12 | 27 | 1 | PL04R-20 | 278.773 | 334.53 | 1
Соленоидные вентили типа EV220R нормально закрытые (закрыты при отсутствии тока на катушке) для воды,
с электромагнитной катушкой* (220 В, 50 Гц) и штекером; корпус – латунь; мембрана EPDM; Траб. = -10…130 ºС
032U711531R | EV220R | G1/2 | 14.5 | 0.5 | 16 | 4.2 | 1 | PL04R-20 | 80.938 | 97.13 | 1
032U712031R | EV220R | G3/4 | 17 | 0.5 | 16 | 5.4 | 1 | PL04R-20 | 94.424 | 113.31 | 1
032U712531R | EV220R | G 1 | 17 | 0.5 | 16 | 5.4 | 1 | PL04R-20 | 98.923 | 118.71 | 1
032U713231R | EV220R | G 1 1/4 | 30 | 0.5 | 12 | 15 | 1 | PL04R-20 | 242.803 | 291.36 | 1
032U714031R | EV220R | G 1 1/2 | 39 | 0.5 | 12 | 22.2 | 1 | PL04R-20 | 247.291 | 296.75 | 1
032U715031R | EV220R | G 2 | 46 | 0.5 | 12 | 27 | 1 | PL04R-20 | 278.773 | 334.53 | 1
Соленоидные вентили типа EV220R нормально открытые (открыты при отсутствии тока на катушке) для воды,
с электромагнитной катушкой* (220 В, 50 Гц) и штекером; корпус – латунь; мембрана NBR; Траб. = -10…80 ºС
032U718031R | EV220R | G1/2 | 14.5 | 0.5 | 12 | 4.2 | 1 | PL04R-20 | 103.411 | 124.09 | 1
032U718131R | EV220R | G3/4 | 17 | 0.5 | 12 | 5.4 | 1 | PL04R-20 | 107.91 | 129.49 | 1
032U718231R | EV220R | G 1 | 17 | 0.5 | 12 | 5.4 | 1 | PL04R-20 | 112.409 | 134.89 | 1
032U718331R | EV220R | G 1 1/4 | 30 | 0.5 | 12 | 15 | 1 | PL04R-20 | 283.261 | 339.91 | 1
032U718431R | EV220R | G 1 1/2 | 39 | 0.5 | 12 | 22.2 | 1 | PL04R-20 | 287.76 | 345.31 | 1
032U718531R | EV220R | G 2 | 46 | 0.5 | 12 | 27 | 1 | PL04R-20 | 346.214 | 415.46 | 1
Соленоидные вентили типа EV250R нормально закрытые (закрыты при отсутствии тока на катушке) для воды,
с электромагнитной катушкой* (220 В, 50 Гц) и штекером; корпус – латунь; мембрана NBR; Траб. = -10…80 ºС
032U538031R | EV250R | G3/8 | 12.5 | 0 | 16 | 2.9 | 1 | PL04R-20 | 121.396 | 145.68 | 1
032U538131R | EV250R | G1/2 | 14.5 | 0 | 16 | 4.2 | 1 | PL04R-20 | 121.396 | 145.68 | 1
032U538231R | EV250R | G3/4 | 17 | 0 | 16 | 5.4 | 1 | PL04R-20 | 130.394 | 156.47 | 1
032U538331R | EV250R | G 1 | 17 | 0 | 16 | 5.4 | 1 | PL04R-20 | 143.88 | 172.66 | 1
Соленоидные вентили типа EV250R нормально закрытые (закрыты при отсутствии тока на катушке) для воды,
с электромагнитной катушкой* (220 В, 50 Гц) и штекером; корпус – латунь; мембрана EPDM; Траб. = -10…130 ºС
032U525231R | EV250R | G1/2 | 14.5 | 0 | 16 | 4.2 | 1 | PL04R-20 | 121.396 | 145.68 | 1
032U525431R | EV250R | G3/4 | 17 | 0 | 16 | 5.4 | 1 | PL04R-20 | 130.394 | 156.47 | 1
032U525631R | EV250R | G 1 | 17 | 0 | 16 | 5.4 | 1 | PL04R-20 | 143.88 | 172.66 | 1
Соленоидные вентили типа EV225R нормально закрытые (закрыты при отсутствии тока на катушке) для пара
и горячей воды с электромагнитной катушкой* (220 В, 50 Гц) и штекером; корпус – латунь; мембрана PTFE; Траб. = -10…160 ºС
032U380531R | EV225R | G1/2 | 14.5 | 0.5 | 6 | 4.2 | 1 | PL04R-20 | 112.42 | 134.9 | 1
032U380631R | EV225R | G3/4 | 17 | 0.5 | 6 | 5.4 | 1 | PL04R-20 | 130.394 | 156.47 | 1
032U380731R | EV225R | G 1 | 17 | 0.5 | 6 | 5.4 | 1 | PL04R-20 | 157.388 | 188.87 | 1
Соленоидные вентили типа EV220WR нормально закрытые (закрыты при отсутствии тока на катушке) для воды,
без катушки; корпус – чугун; мембрана EPDM; Траб. = -20…130 ºС
016D6065R | EV220WR | G 2 1/2 | 65 | 0.3 | 10** | 44 | 1 | PL04R-20 | 453.76 | 544.51 | 1
016D6080R | EV220WR | G 3 | 80 | 0.3 | 10** | 70 | 1 | PL04R-20 | 540.48 | 648.58 | 1
016D6100R | EV220WR | G 4 | 100 | 0.3 | 10** | 109 | 1 | PL04R-20 | 683.2 | 819.84 | 1
Электромагнитные катушки для клапанов EV220WR DN 65-100 мм
Кодовый номер | Тип | Напряжение питания |  | Мощность |  | Кол-во в упаковке, шт. |  | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
032U451431R | EV220R | 220 В, 50 Гц |  | 24 ВА |  | 1 |  | PL04R-20 | 42.84 | 51.41 | 1
032U453031R | EV220R | 24 В, 50 Гц |  | 24 ВА |  | 1 |  | PL04R-20 | 42.84 | 51.41 | 1
032U453431R | EV220R | 24 В, пост.ток |  | 20 Вт |  | 1 |  | PL04R-20 | 42.84 | 51.41 | 1
*При заказе клапана с катушкой на 24 В, 50 Гц в кодовом номере последние две цифры “31“ следует заменить на “16” или на “02” для 24 В пост. тока.
**Максимальный перепад давления 10 бар (при использовании катушки 220 В, 50 Гц/24 В, 50 Гц) или 8 бар (при использовании катушки 24 В пост. ток)
1 — имеется в наличии на складе; 2 — поставка в течение 1-2 недель; 3 — поставка по спецзаказу

## НДС
1.2