## 2.1
2. Балансировочные клапаны для систем тепло- и холодоснабжения
Сроки, наличие и заказ оборудования в электронном магазине ridan.ru или по телефону (495) 792 57 57
2.1. Автоматические балансировочные клапаны
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Присоединение, дюймы | Kvs, м3/ч | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
Регулятор перепада давления APT-R3, с изменяемой настройкой 5-25 кПа, импульсной трубкой 1,2 м; PN = 16 бар, Тмакс. = 120 °С, ΔРмакс. = 1,5 бар
003Z5701R3 | APT-R3 | 15 | Rp 1/2 | 1.6 | 1 | PL28R-BV | 188.97 | 226.76 | 1
003Z5702R3 | APT-R3 | 20 | Rp ¾ | 2.5 | 1 | PL28R-BV | 208.03 | 249.64 | 1
003Z5703R3 | APT-R3 | 25 | Rp 1 | 4 | 1 | PL28R-BV | 259.21 | 311.05 | 1
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Присоединение, дюймы (в скобках без фитингов) | Kvs, м3/ч | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
Регулятор перепада давления APT-R с наружной резьбой в комплекте с фитингами, с изменяемой настройкой, импульсной трубкой 1 м; PN = 16 бар, Тмакс. = 120 °С, ΔРмакс. = 1,5 бар
003Z5701RF | APT-R | 15 | R 1/2 (G 3/4) | 1.9 | 1 | PL28R-BV | 174.1 | 208.92 | 1
003Z5702RF | APT-R | 20 | R 3/4 (G 1) | 2.9 | 1 | PL28R-BV | 190.85 | 229.02 | 1
003Z5703RF | APT-R | 25 | R 1 (G 1 1/4) | 5.3 | 1 | PL28R-BV | 237.81 | 285.37 | 1
003Z5704RF | APT-R | 32 | R 1 1/4 (G 1 1/2) | 9.3 | 1 | PL28R-BV | 279.84 | 335.81 | 1
003Z5705RF | APT-R | 40 | R 1 1/2 (G 2) | 15 | 1 | PL28R-BV | 343.3 | 411.96 | 1
003Z5706RF | APT-R | 50 | R 2 (G 2 1/2) | 15 | 1 | PL28R-BV | 571.75 | 686.1 | 1
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Присоединение | Kvs, м3/ч | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
Комплект регулятора перепада давления APT-R с изменяемой настройкой, с наружной резьбой, фитингами и импульсной трубкой 1 м; PN = 16 бар, Тмакс. = 120 °С, ΔPмакс. = 1,5 бар и ручного балансировочного клапана MVT-R с внутренней резьбой; PN = 16 бар, Тмакс. = 120 °С, ΔPмакс. = 1,5 бар
003Z2200R | APT-R/MVT-R | 15/15LF | - | 1,9/2,54 | 1 | PL28R-BV | 221.6 | 265.92 | 1
003Z2201R | APT-R/MVT-R | 15 | - | 1,9/4,81 | 1 | PL28R-BV | 221.6 | 265.92 | 1
003Z2202R | APT-R/MVT-R | 20 | - | 2,9/5,19 | 1 | PL28R-BV | 243.26 | 291.91 | 1
003Z2203R | APT-R/MVT-R | 25 | - | 5,3/8,03 | 1 | PL28R-BV | 295.82 | 354.98 | 1
003Z2204R | APT-R/MVT-R | 32 | - | 9,3/14,11 | 1 | PL28R-BV | 357 | 428.4 | 1
003Z2205R | APT-R/MVT-R | 40 | - | 15/19,27 | 1 | PL28R-BV | 452.34 | 542.81 | 1
003Z2211R | APT-R/MVT-R | 15/20 | - | 1,9/5,19 | 1 | PL28R-BV | 227.87 | 273.44 | 1
003Z2212R | APT-R/MVT-R | 20/25 | - | 2,9/8,03 | 1 | PL28R-BV | 253.16 | 303.79 | 1
003Z2213R | APT-R/MVT-R | 25/32 | - | 5,3/14,11 | 1 | PL28R-BV | 318.62 | 382.34 | 1
003Z2214R | APT-R/MVT-R | 32/40 | - | 9,3/19,27 | 1 | PL28R-BV | 384.68 | 461.62 | 1
003Z2215R | APT-R/MVT-R | 40/50 | - | 15/28 | 1 | PL28R-BV | 542.49 | 650.99 | 1
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Присоединение | Kvs, м3/ч | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
Комплект APF-R, PN = 16 бар, Тмакс. = 150 °С: - Фланцевый регулятор VFG2R - 1 шт; - Регулирующий блок AFP-R с диапазоном 0,15-1,5 бар - 1 шт; - Импульсная трубка AF-R с наружной резьбой в комплекте с фитингами - 2 шт.
003Z5773R | APF-R | 65 | DN65 | 50 | 1 | PL08R-IWKB | 3318.41 | 3982.09 | 1
003Z5774R | APF-R | 80 | DN80 | 80 | 1 | PL08R-IWKB | 3420.3 | 4104.36 | 1
003Z5775R | APF-R | 100 | DN100 | 125 | 1 | PL08R-IWKB | 4462.72 | 5355.26 | 1
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Присоединение, дюймы | Диапазон настройки, л/ч | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
Комбинированный балансировочный клапан — ограничитель расхода AQT-R с наружной резьбой, с измерительными ниппелями, с изменяемой настройкой; PN = 20 бар, Тмакс. = 130 °С, ΔРмакс. = 4 бара
003Z1811R | AQT-R | 15 LF | G 3/4 | 28 — 140 | 1 | PL28R-BV | 228.48 | 274.18 | 3
003Z1812R | AQT-R | 15 | G 3/4 | 108 — 540 | 1 | PL28R-BV | 228.48 | 274.18 | 1
003Z1813R | AQT-R | 20 | G 1 | 224 — 1120 | 1 | PL28R-BV | 235.87 | 283.04 | 1
003Z1814R | AQT-R | 25 | G 1 1/4 | 432 — 2160 | 1 | PL28R-BV | 273.63 | 328.36 | 1
003Z1815R | AQT-R | 32 | G 1 1/2 | 720 — 3600 | 1 | PL28R-BV | 386.65 | 463.98 | 1
Комбинированный балансировочный клапан — ограничитель расхода AQT-R с наружной резьбой, без измерительных ниппелей, с изменяемой настройкой; PN = 20 бар, Тмакс. = 130 °С, ΔРмакс. = 4 бара
003Z1801R | AQT-R | 15 LF | G 3/4 | 28 — 140 | 1 | PL28R-BV | 210.57 | 252.68 | 3
003Z1802R | AQT-R | 15 | G 3/4 | 108 — 540 | 1 | PL28R-BV | 210.57 | 252.68 | 1
003Z1803R | AQT-R | 20 | G 1 | 224 — 1120 | 1 | PL28R-BV | 234.33 | 281.2 | 1
003Z1804R | AQT-R | 25 | G 1 1/4 | 432 — 2160 | 1 | PL28R-BV | 256.72 | 308.06 | 1
003Z1805R | AQT-R | 32 | G 1 1/2 | 720 — 3600 | 1 | PL28R-BV | 369.77 | 443.72 | 1
Комбинированный балансировочный клапан — ограничитель расхода AQT-R с внутренней резьбой, с измерительными ниппелями, с изменяемой настройкой; PN = 25 бар, Тмакс. = 110 °С, ΔРмакс. = 4 бара
003Z1970R | AQT-R | 40 | G 1 1/2 | 2175 — 7500 | 1 | PL28R-BV | 947.58 | 1137.1 | 1
003Z1971R | AQT-R | 50 | G 2 | 3000 — 10000 | 1 | PL28R-BV | 1222.38 | 1466.86 | 1
Комбинированный балансировочный клапан — ограничитель расхода AQF-R фланцевый, с измерительными ниппелями, с изменяемой настройкой; PN = 16 бар, Тмакс. =110 °С, ΔРмакс. = 4 бара (3 бар для DN200)
003Z1973R | AQF-R | 65 | DN65 | 5900 — 24000 | 1 | PL28R-BV | 2741.42 | 3289.7 | 1
003Z1974R | AQF-R | 80 | DN80 | 9200 — 34000 | 1 | PL28R-BV | 2897.42 | 3476.9 | 1
003Z1975R | AQF-R | 100 | DN100 | 13000 — 48000 | 1 | PL28R-BV | 3524.68 | 4229.62 | 1
003Z1905R | AQF-R | 125 | DN125 | 20300 — 75000 | 1 | PL28R-BV | 5821.13 | 6985.36 | 3
003Z1906R | AQF-R | 150 | DN150 | 38500 — 140000 | 1 | PL28R-BV | 6322.97 | 7587.56 | 3
003Z1907R | AQF-R | 200 | DN200 | 48000 — 175000 | 1 | PL28R-BV | 12059.19 | 14471.03 | 3
Комбинированный балансировочный клапан — ограничитель расхода AQT-R с наружной резьбой в комплекте с фитингами, с измерительными ниппелями, с изменяемой настройкой; PN = 20 бар, Тмакс. = 130 °С, ΔРмакс. = 4 бара
003Z1811RF | AQT-R | 15 LF | R 1/2 (G 3/4) | 28 — 140 | 1 | PL28R-BV | 238.26 | 285.91 | 3
003Z1812RF | AQT-R | 15 | R 1/2 (G 3/4) | 108 — 540 | 1 | PL28R-BV | 238.26 | 285.91 | 1
003Z1813RF | AQT-R | 20 | R 3/4 (G 1) | 224 — 1120 | 1 | PL28R-BV | 249.75 | 299.7 | 1
003Z1814RF | AQT-R | 25 | R 1 (G 1 1/4) | 432 — 2160 | 1 | PL28R-BV | 297.15 | 356.58 | 1
003Z1815RF | AQT-R | 32 | R 1 1/4 (G 1 1/2) | 720 — 3600 | 1 | PL28R-BV | 419.53 | 503.44 | 1
Комбинированный балансировочный клапан — ограничитель расхода AQT-R с наружной резьбой в комплекте с фитингами, без измерительных ниппелей, с изменяемой настройкой; PN = 20 бар, Тмакс. = 130 °С, ΔРмакс. = 4 бара
003Z1801RF | AQT-R | 15 LF | R 1/2 (G 3/4) | 28 — 140 | 1 | PL28R-BV | 220.35 | 264.42 | 3
003Z1802RF | AQT-R | 15 | R 1/2 (G 3/4) | 108 — 540 | 1 | PL28R-BV | 220.35 | 264.42 | 1
003Z1803RF | AQT-R | 20 | R 3/4 (G 1) | 224 — 1120 | 1 | PL28R-BV | 248.21 | 297.85 | 1
003Z1804RF | AQT-R | 25 | R 1 (G 1 1/4) | 432 — 2160 | 1 | PL28R-BV | 280.24 | 336.29 | 1
003Z1805RF | AQT-R | 32 | R 1 1/4 (G 1 1/2) | 720 — 3600 | 1 | PL28R-BV | 402.65 | 483.18 | 1
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Присоединение, дюймы | Диапазон настройки, л/ч | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
Ограничитель температуры воды AHT-R для циркуляционных контуров системы ГВС с внутренней резьбой, диапазоном настройки 30-65 °С, встроенным парафиновым термоэлементом; PN = 10 бар, Тмакс. = 100 °С, ΔРмакс. = 1 бар; материал – DZR-латунь
003Z1525R | AHT-R | 15 | Rp ½ | 1.7 | 1 | PL28R-BV | 155 | 186 | 1
003Z1530R | AHT-R | 20 | Rp ¾ | 2.2 | 1 | PL28R-BV | 165 | 198 | 1
003Z1535R | AHT-R | 25 | Rp 1 | 3.1 | 1 | PL28R-BV | 175 | 210 | 1
2.1.1. Электроприводы редукторные для комбинированных балансировочных клапанов AQТ-R и AQF-R
Кодовый номер | Тип | DN управляемого клапана, мм | Ход штока, мм | Скорость, мм/c | Приводное усилие, Н | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
Электропривод редукторный с аналоговым (сигнал 0,5(2)–10 В или 1(4)–20 мА) или импульсным сигналом управления и сигналом обратной связи серии AME для клапанов AQT-R DN = 15–32 мм, напряжение питания 24 В AC/DC
082H8060R | AME 110 NLXR | 15-32 | 2-8 | 10; 30 | 125200 | PL28R-BV | 303.62 | 364.34 | 1
Электропривод редукторный с Modbus RS485 управлением и сигналом обратной связи Modbus серии AME для клапанов AQT-R DN = 15–32 мм, напряжение питания 24 В AC/DC
082H8059R | AME 110 MR | 15-32 | 2-8 | 10; 30 | 125; 200 | PL28R-BV | 303.62 | 364.34 | 3
Электропривод редукторный с аналоговым управлением (сигнал 0(2)–10 В или 0(4)–20 мА) серии AME для клапанов AQT-R и AQF-R DN = 40–200 мм, напряжение питания 24 В AC
082G3025R | AME-1000R | 40, 50 | 22 | 3.9 | 1000 | PL08R HVAC V | 804.47 | 965.36 | 1
082H0171R | AME 65 QFR | 65 | 22 | 3.9 | 1500 | PL28R-BV | 804.47 | 965.36 | 1
082H3078R | AME 80-100 QFR | 80, 100 | 25 | 3.1 | 3000 | PL28R-BV | 1689.37 | 2027.24 | 1
082H5010R | AME 125-150 QFR | 125, 150 | 50 | 3.1 | 3000 | PL28R-BV | 1689.37 | 2027.24 | 3
082H5013R | AME 200 QFR | 200 | 25 | 3.1 | 4000 | PL28R-BV | 1978.58 | 2374.3 | 3
2.1.2. Электроприводы термоэлектрические для комбинированных балансировочных клапанов AQT-R DN15-32
Кодовый номер | Тип | DN управляемого клапана, мм | Положение без питания | Напряжение питания, В | Приводное усилие, Н | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
Электропривод термоэлектрический серии TWA для клапанов AQT-R DN = 15–32 мм
082F1600R | TWA-QR | 15-32 | Закрыт | 230 | 110 | PL28R-BV | 60.67 | 72.8 | 1
082F1601R | TWA-QR | 15-20 | Открыт | 230 | 110 | PL28R-BV | 60.67 | 72.8 | 1
082F1602R | TWA-QR | 15-32 | Закрыт | 24 | 110 | PL28R-BV | 60.67 | 72.8 | 1
082F1603R | TWA-QR | 15-20 | Открыт | 24 | 110 | PL28R-BV | 60.67 | 72.8 | 1
В таблицах используются следующие условные обозначения наличия позиции на складе:
1 – имеется в наличии на складе;
2 – поставка в течение 1–2 недель;
3 – поставка по спецзаказу.

## 2.2
2.2. Ручные балансировочные клапаны
Сроки, наличие и заказ оборудования в электронном магазине ridan.ru или по телефону (495) 792 57 57
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Kvs, м3/ч | Присоединение, дюймы | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
Ручной балансировочный клапан MVT-R с внутренней резьбой; с блокировкой настройки, с игольчатыми измерительными ниппелями; с двумя дренажами, с возможностью подключения импульсной трубки, PN = 16 бар, Тмакс. = 120 °С, ΔРмакс. = 1,5 бар
003Z4040R | MVT-R | 15LF | 2.54 | Rp ½ | 1 | PL28R-BV | 83.35 | 100.02 | 1
003Z4041R | MVT-R | 15 | 4.81 | Rp ½ | 1 | PL28R-BV | 83.35 | 100.02 | 1
003Z4042R | MVT-R | 20 | 5.19 | Rp ¾ | 1 | PL28R-BV | 90.72 | 108.86 | 1
003Z4043R | MVT-R | 25 | 8.03 | Rp 1 | 1 | PL28R-BV | 102.37 | 122.84 | 1
003Z4044R | MVT-R | 32 | 14.11 | Rp 1¼ | 1 | PL28R-BV | 129.2 | 155.04 | 1
003Z4045R | MVT-R | 40 | 19.27 | Rp 1½ | 1 | PL28R-BV | 161.77 | 194.12 | 1
003Z4046R | MVT-R | 50 | 28 | Rp 2 | 1 | PL28R-BV | 267.83 | 321.4 | 1
Ручной балансировочный клапан MNT-R с внутренней резьбой; БЕЗ фиксации настройки, с трубчатыми измерительным ниппелеми; PN = 16 бар, Тмакс. = 120 °С, ΔРмакс. = 1,5 бар
003Z2331R | MNT-R | 15 | 5.13 | Rp ½ | 1 | PL28R-BV | 50.84 | 61.01 | 1
003Z2332R | MNT-R | 20 | 5.96 | Rp ¾ | 1 | PL28R-BV | 59.25 | 71.1 | 1
003Z2333R | MNT-R | 25 | 9.17 | Rp 1 | 1 | PL28R-BV | 81.19 | 97.43 | 1
003Z2334R | MNT-R | 32 | 9.51 | Rp 1¼ | 1 | PL28R-BV | 113.01 | 135.61 | 1
003Z2335R | MNT-R | 40 | 13 | Rp 1½ | 1 | PL28R-BV | 123.88 | 148.66 | 1
003Z2351R | MNT-R | 50 | 14.4 | Rp 2 | 1 | PL28R-BV | 240.28 | 288.34 | 1
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Kvs, м3/ч |  | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
Ручной балансировочный клапан MNF-R с фланцевым присоединением; с измерительными ниппелями; PN = 16 бар (16/25 бар для DN 15-40); Тмакс. = 120 °С
003Z1185R | MNF-R | 15 | 4.47 |  | 1 | PL28R-BV | 125.03 | 150.04 | 1
003Z1186R | MNF-R | 20 | 9.06 |  | 1 | PL28R-BV | 140.62 | 168.74 | 1
003Z1187R | MNF-R | 25 | 17.16 |  | 1 | PL28R-BV | 158.67 | 190.4 | 1
003Z1188R | MNF-R | 32 | 28.15 |  | 1 | PL28R-BV | 219.64 | 263.57 | 1
003Z1189R | MNF-R | 40 | 41.24 |  | 1 | PL28R-BV | 275.01 | 330.01 | 1
003Z1161R | MNF-R | 50 | 70.5 |  | 1 | PL28R-BV | 370.74 | 444.89 | 1
003Z1162R | MNF-R | 65 | 84.9 |  | 1 | PL28R-BV | 450.35 | 540.42 | 1
003Z1163R | MNF-R | 80 | 118 |  | 1 | PL28R-BV | 743.79 | 892.55 | 1
003Z1164R | MNF-R | 100 | 187.4 |  | 1 | PL28R-BV | 1045.39 | 1254.47 | 1
003Z1165R | MNF-R | 125 | 263.9 |  | 1 | PL28R-BV | 1506.19 | 1807.43 | 1
003Z1166R | MNF-R | 150 | 400.8 |  | 1 | PL28R-BV | 1974.6 | 2369.52 | 3
003Z1167R | MNF-R | 200 | 726.9 |  | 1 | PL28R-BV | 4312.94 | 5175.53 | 3
003Z1168R | MNF-R | 250 | 1087.8 |  | 1 | PL28R-BV | 7740.48 | 9288.58 | 3
003Z1169R | MNF-R | 300 | 1276.2 |  | 1 | PL28R-BV | 10217.8 | 12261.36 | 3
003Z1190R | MNF-R | 350 | 2250 |  | 1 | PL28R-BV | 13938.56 | 16726.27 | 3
003Z1191R | MNF-R | 400 | 3050 |  | 1 | PL28R-BV | 22480.72 | 26976.86 | 3
Кодовый номер | Тип |  |  |  | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
Прибор для измерения перепада давления и расхода T650
003Z8261 | T650 |  |  |  | 1 | PL03R Special | 3500 | 4200 | 1

## 2.3
2.3. Фитинги присоединительные
Сроки, наличие и заказ оборудования в электронном магазине ridan.ru или по телефону (495) 792 57 57
2.3.1. Резьбовые присоединительные фитинги для клапанов с наружной резьбой1)
Кодовый номер | Описание | Соединение с трубопроводом | Для клапанов с DN, мм | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
003Z0232R | Фитинги с наружной резьбой для клапанов APT-R и AQT-R | R ½ | 15 | 1 компл. | PL28R-BV | 6.52 | 7.82 | 1
003Z0233R |  | R ¾ | 20 | 1 компл. | PL28R-BV | 9.25 | 11.1 | 1
003Z0234R |  | R 1 | 25 | 1 компл. | PL28R-BV | 15.68 | 18.82 | 1
003Z0235R |  | R 1¼ | 32 | 1 компл. | PL28R-BV | 21.92 | 26.3 | 1
003Z0279R |  | R 1½ | 40 | 1 компл. | PL28R-BV | 54.19 | 65.03 | 2
003Z0278R |  | R 2 | 50 | 1 компл. | PL28R-BV | 63.27 | 75.92 | 2
1) Требуется заказывать 2 шт. для каждого клапана.

## 2.4
2.4. Дополнительные принадлежности и запасные части
Сроки, наличие и заказ оборудования в электронном магазине ridan.ru или по телефону (495) 792 57 57
Кодовый номер | Описание | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
003L8141R | Спускной кран, G ¾ A, для APT-R | 1 | PL28R-BV | 15.19 | 18.23 | 2
003L8151R | Адаптер для присоединения импульсной трубки APT-R к другим запорным клапанам c отверстиями R 1/4 | 1 | PL28R-BV | 14.98 | 17.98 | 2
003L8152R | Импульсная трубка 1 м; для APT-R | 1 | PL28R-BV | 39.57 | 47.48 | 1
003L8152R3 | Импульсная трубка 1,2 м; для APT-R3 | 1 | PL28R-BV | 39.57 | 47.48 | 1
162L2667 | Адаптер G 1/16 - G1/4 для импульсной трубки | 1 | PL28R-BV | 14.98 | 17.98 | 1
003Z0695R | Фиксатор штока для AQT-R и AQF-R DN40-150 | 1 | PL28R-BV | 105.59 | 126.71 | 1

## НДС (hidden)
1.2