## Содержание
Содержание
1. | Пластинчатый паянный теплообменник тип RD-014
2. | Пластинчатый паянный теплообменник тип RD-020W
3. | Пластинчатый паянный теплообменник тип RD-027(W)
4. | Пластинчатый паянный теплообменник тип RD-030/RD-032
6. | Пластинчатый паянный теплообменник тип RD-052
7. | Пластинчатый паянный теплообменник тип RD-060
8. | Пластинчатый паянный теплообменник тип RD-095B
9. | Пластинчатый паянный теплообменник тип RD-095
10. | Пластинчатый паянный теплообменник тип RD-113W
11. | Пластинчатый паянный теплообменник тип RD-200
12. | Пластинчатый паянный теплообменник тип RD-210
13. | Типы и присоединительные размеры патрубков пластинчатых паянных теплообменников (BPHE)

## RD-014
Фактическое наличие теплообменников на складе Вы можете проверить в магазине: | [9 empty] | Перейти
Для расчета теплообменника, создания чертежа и кода заказа обращайтесь в техническую поддержку: | [9 empty] | Перейти
Программа подбора пластинчатых паяных теплообменников BPHE Design : | [9 empty] | Перейти
Каталог доступных моделей, присоединений: | [9 empty] | Перейти
Конфигуратор холодильной машины CoolConfig | [9 empty] | Перейти
Модель RD-014 | [7 empty] | Схем подключения сред
Модель | Макс. рабочее давление, бар | Давление испытания, бар | Количество пластин n |  | Типы Каналов | Объем одного канала Q1-Q2, л |  | Объем одного канала Q3-Q4, л |  | Размер А, Мм | Площадь Пластин, м2 |  | Масса для ППТО с МРД 30 бар, кг
|  |  | мин | макс
RD-014 | 30 | 45 | 8 | 100 | H | 0.027 |  | 0.027 |  | 8,6+2,3*n | 0.015 |  | 0,52+0,05*n
RD-014W |  | 45 | 8 | 100 | H, L | 0.028 |  | 0.028 |  | 7,5+2,26*n | 0.016 |  | 0,74+0,05*n
Код | Тип |  | Цена, у.е. без НДС | Цена, у.е. с НДС 20% | Примечание: присоединительные размеры патрубков, дюйм (L-внешняя резьба, H,T-сварка/пайка/victaulic, N-внутренняя резьба) | [7 empty] | Фланцы | Позиция на складе/ в транзите
[5 empty] | Сторона 1 |  |  |  | Сторона 2 (хладагента)
[5 empty] | H1 | H2 | Q1 | Q2 | Q3 | Q6 | Q5 | Q4
Модель RD-014
Без дистрибьютора жидкости, МРД = 30 бар
111B0277R | RD-014-10-3,0-H |  | 82.82 | 98.73 |  |  | L3/4 | L3/4 | H3/4 |  |  | H3/4 | Нет | ü
021B0683R | RD-014-14-3,0-H |  | 94.18 | 113.016 |  |  | L3/4 | L3/4 | H3/4 |  |  | H3/4 | Нет | ü
111B0278R | RD-014-20-3,0-H |  | 134.53 | 161.436 |  |  | L3/4 | L3/4 | H3/4 |  |  | H3/4 | Нет
111B0279R | RD-014-24-3,0-H |  | 150.79 | 180.95 |  |  | L3/4 | L3/4 | H3/4 |  |  | H3/4 | Нет | ü
021B0684R | RD-014-28-3,0-H |  | 167.03 | 200.436 |  |  | L3/4 | L3/4 | H3/4 |  |  | H3/4 | Нет | ü
111B0272R | RD-014-28-3,0-H |  | 167.03 | 200.436 |  |  | L3/4 | L3/4 | L3/4 |  |  | L3/4 | Нет
021B0040R | RD-014-40-3,0-H |  | 233.54 | 280.248 |  |  | L3/4 | L3/4 | H7/8 |  |  | H7/8 | Нет | ü
| RD-014-50-3,0-H |  | 268.38 | 322.056
| RD-014-60-3,0-H |  | 300.53 | 360.636
| RD-014-70-3,0-H |  | 350.62 | 420.744
| RD-014-80-3,0-H |  | 382.96 | 459.552
| RD-014-90-3,0-H |  | 430.83 | 516.996
| RD-014-100-3,0-H |  | 478.71 | 574.452
Вернуться к Содержанию

## RD-020W
Фактическое наличие теплообменников на складе Вы можете проверить в магазине: | [9 empty] | Перейти
Для расчета теплообменника, создания чертежа и кода заказа обращайтесь в техническую поддержку: | [9 empty] | Перейти
Программа подбора пластинчатых паяных теплообменников BPHE Design : | [9 empty] | Перейти
Каталог доступных моделей, присоединений: | [9 empty] | Перейти
Конфигуратор холодильной машины CoolConfig | [9 empty] | Перейти
Модель RD-020W | [7 empty] | Схем подключения сред
Модель | Макс. рабочее давление, бар | Давление испытания, бар | Количество пластин n |  | Типы Каналов | Объем одного канала Q1-Q2, л |  | Объем одного канала Q3-Q4, л |  | Размер А, Мм | Площадь Пластин, м2 |  | Масса для ППТО с МРД 30 бар, кг
|  |  | мин | макс
RD-020W | 30 45 | 45 67,5 | 8 | 80 | H | 0.042 |  | 0.042 |  | 11+2,25*n | 0.024 |  | 0,88+0,078*n
RD-014W |  |  | 8 | 80 | H | [5 empty] | 0.016 |  | 0,74+0,05*n
Код | Тип |  | Цена, у.е. без НДС | Цена, у.е. с НДС 20% | Примечание: присоединительные размеры патрубков, дюйм (L-внешняя резьба, H,T-сварка/пайка/victaulic, N-внутренняя резьба) | [7 empty] | Фланцы | Позиция на складе/ в транзите
[5 empty] | Сторона 1 |  |  |  | Сторона 2 (хладагента)
[5 empty] | H1 | H2 | Q1 | Q2 | Q3 | Q6 | Q5 | Q4
Модель RD-020W
Без дистрибьютора жидкости, МРД = 30/45 бар
111B0226R | RD-020W-8-4,5-H |  | 117.32 | 140.784 |  |  | H5/8'' | H5/8'' | H1/2'' |  |  | H5/8'' | Нет
111B0266R | RD-020W-14-4,5-H |  | 205.31 | 246.37 |  |  | H1/2'' | H1/2'' | H1/2'' |  |  | H1/2'' | Нет
111B0287R | RD-020W-20-3,0-H |  | 183.4 | 220.08 |  |  | L3/4'' | L3/4'' | L3/4'' |  |  | L3/4'' | Нет
111B0237R | RD-020W-24-4,5-H |  | 351.96 | 422.35 |  |  | L3/4'' | L3/4'' | H7/8'' |  |  | H7/8'' | Нет
111B0238R | RD-020W-24-4,5-H |  | 351.96 | 422.35 | L3/4'' | L3/4'' |  |  | H7/8'' |  |  | H7/8'' | Нет
111B0239R | RD-020W-38-4,5-H |  | 557.27 | 668.72 |  |  | L3/4'' | L3/4'' | H7/8'' |  |  | H7/8'' | Нет
111B0240R | RD-020W-38-4,5-H |  | 557.27 | 668.72 | L3/4'' | L3/4'' |  |  | H7/8'' |  |  | H7/8'' | Нет
111B0241R | RD-020W-54-4,5-H |  | 791.91 | 950.29 |  |  | L3/4'' | L3/4'' | H7/8'' |  |  | H7/8'' | Нет
111B0242R | RD-020W-54-4,5-H |  | 791.91 | 950.29 | L3/4'' | L3/4'' |  |  | H7/8'' |  |  | H7/8'' | Нет
111B0243R | RD-020W-72-4,5-H |  | 1055.88 | 1267.05 |  |  | L3/4'' | L3/4'' | H7/8'' |  |  | H7/8'' | Нет
111B0245R | RD-020W-72-4,5-H |  | 1055.88 | 1267.05 | L3/4'' | L3/4'' |  |  | H7/8'' |  |  | H7/8'' | Нет
111B0237R | RD-020W-24-4,5-H |  | 351.96 | 422.35 |  |  | L3/4'' | L3/4'' | H7/8'' |  |  | H7/8'' | Нет
Вернуться к Содержанию

## RD-027(W)
Фактическое наличие теплообменников на складе Вы можете проверить в магазине: | [9 empty] | Перейти
Для расчета теплообменника, создания чертежа и кода заказа обращайтесь в техническую поддержку: | [9 empty] | Перейти
Программа подбора пластинчатых паяных теплообменников BPHE Design : | [9 empty] | Перейти
Каталог доступных моделей, присоединений: | [9 empty] | Перейти
Конфигуратор холодильной машины CoolConfig | [9 empty] | Перейти
Модель RD-027 | [7 empty] | Схем подключения сред
Модель RD-027(W)
Модель | Макс. рабочее давление, бар | Давление испытания, бар | Количество пластин n |  | Типы Каналов | Объем одного канала Q1-Q2, л |  | Объем одного канала Q3-Q4, л |  | Размер А, Мм | Площадь Пластин, м2 |  | Масса для ППТО с МРД 30 бар, кг
|  |  | мин | макс
RD-027 | 30 45 | 45 67,5 | 8 | 150 | H, L | 0.057 |  | 0.057 |  | 9+2,29*n | 0.032 |  | 1,3+0,11*n
RD-014W | 45 | 67.5 | 8 | 80 | H | [5 empty] | 0.016 |  | 0,74+0,05*n
RD-027(W) | 30 | 45 | 8 | 150 | H | 0.057 |  | 0.057 |  | 10,9+2,29*n | 0.032 |  | 1,3+0,11*n
RD-014W | 45 | 67.5 | 8 | 80 | H | [5 empty] | 0.016 |  | 0,74+0,05*n
Код | Тип |  | Цена, у.е. без НДС | Цена, у.е. с НДС 20% | Примечание: присоединительные размеры патрубков, дюйм (L-внешняя резьба, H,T-сварка/пайка/victaulic, N-внутренняя резьба) | [7 empty] | Фланцы | Позиция на складе/ в транзите
[5 empty] | Сторона 1 |  |  |  | Сторона 2 (хладагента)
[5 empty] | H1 | H2 | Q1 | Q2 | Q3 | Q6 | Q5 | Q4
Модель RD-027(W)
Без дистрибьютора жидкости, МРД = 30/45 бар
021B8721R | RD-027-10-3,0-H |  | 141.6 | 169.92 |  |  | L1 | L1 | H1''1/8 |  |  | H1''1/8 | Нет | ü
111B0072R | RD-027-10-3,0-L |  | 141.6 | 169.92 |  |  | L1''1/4 | L1''1/4 | H1''3/8 |  |  | H1''3/8 | Нет
111B0073R | RD-027-12-3,0-L |  | 154.65 | 185.58 |  |  | L1''1/4 | L1''1/4 | H1''3/8 |  |  | H1''3/8 | Нет
021B8722R | RD-027-14-3,0-H |  | 167.69 | 201.228 |  |  | L1 | L1 | H1''1/8 |  |  | H1''1/8 | Нет
111B0074R | RD-027-14-3,0-L |  | 167.69 | 201.228 |  |  | L1''1/4 | L1''1/4 | H1''3/8 |  |  | H1''3/8 | Нет
021B8723R | RD-027-18-3,0-H |  | 184.4 | 221.28 |  |  | L1 | L1 | H1''1/8 |  |  | H1''1/8 | Нет | ü
021B0227R | RD-027W-18-4,5-H |  | 196.16 | 235.392 |  |  | L1 | L1 | H1''1/8 |  |  | H1''1/8 | Нет
021B8724R | RD-027-20-3,0-H |  | 201.94 | 242.328 |  |  | L1 | L1 | H1''1/8 |  |  | H1''1/8 | Нет | ü
111B0354R | RD-027W-20-4,5-H |  | 217.97 | 261.564 | H3/4" | H7/8" | H1''5/8 | H1''5/8 |  |  |  |  | Нет
021B8725R | RD-027-22-3,0-H |  | 206.26 | 247.512 |  |  | L1 | L1 | H1''1/8 |  |  | H1''1/8 | Нет
111B0075R | RD-027-24-3,0-L |  | 210.56 | 252.672 |  |  | L1''1/4 | L1''1/4 | H1''3/8 |  |  | H1''3/8 | Нет | ü
021B8726R | RD-027-24-3,0-H |  | 210.56 | 252.672 |  |  | L1 | L1 | H1''1/8 |  |  | H1''1/8 | Нет
021B8727R | RD-027-26-3,0-H |  | 219.71 | 263.652 |  |  | L1 | L1 | H1''1/8 |  |  | H1''1/8 | Нет | ü
021B8728R | RD-027-30-3,0-H |  | 248.24 | 297.888 |  |  | L1 | L1 | H1''1/8 |  |  | H1''1/8 | Нет | ü
111B0175R | RD-027-30-3,0-H |  | 248.24 | 297.888 |  |  | L3/4 | L3/4 | H1/2 |  |  | H1/2 | Нет
021B8729R | RD-027-32-3,0-H |  | 262.49 | 314.988 |  |  | L1 | L1 | H1''1/8 |  |  | H1''1/8 | Нет
021B8730R | RD-027-34-3,0-H |  | 276.76 | 332.112 |  |  | L1 | L1 | H1''1/8 |  |  | H1''1/8 | Нет | ü
111B0352R | RD-027-34-3,0-H |  | 276.76 | 332.112 |  |  | L3/4"-16UNF-2A |  | H3/4" |  |  | H7/8" | Нет
021B8731R | RD-027-40-3,0-H |  | 319.54 | 383.448 |  |  | L1 | L1 | H1''1/8 |  |  | H1''1/8 | Нет | ü
111B0190R | RD-027-40-3,0-H |  | 319.54 | 383.448 |  |  | L1''1/4 | L1''1/4 | H1/2'' |  |  | H1/2'' | Нет
021B8732R | RD-027-50-3,0-H |  | 390.84 | 469.008 |  |  | L1 | L1 | H1''1/8 |  |  | H1''1/8 | Нет | ü
021H9651R | RD-027-50-3,0-H |  | 390.84 | 469.008 | L1 | L1 |  |  | H1''5/8 |  |  | H1''5/8 | Нет
021B8733R | RD-027-60-3,0-H |  | 462.15 | 554.58 |  |  | L1 | L1 | H1''1/8 |  |  | H1''1/8 | Нет | ü
111B0246R | RD-027-66-4,5-H |  | 967.53 | 1161.03 |  |  | L1''1/4 | L1''1/4 | H1''5/8 |  |  | H1''5/8 | Нет
111B0247R | RD-027-66-4,5-H |  | 967.53 | 1161.03 | L1''1/4 | L1''1/4 |  |  | H1''5/8 |  |  | H1''5/8 | Нет
021B8734R | RD-027-70-3,0-H |  | 533.45 | 640.14 |  |  | L1 | L1 | H1''1/8 |  |  | H1''1/8 | Нет
111B0259R | RD-027W-80-3,0-H |  | 597.32 | 716.784 |  |  | L1''1/4 | L1''1/4 | L1''1/4 |  |  | L1''1/4 | Нет
| RD-027(W)-90-3,0-H |  | 670.97 | 805.164 | [8 empty] | Нет
111B0248R | RD-027(W)-100-4,5-H |  | 1564.27 | 1877.12 |  |  | L1''1/4 | L1''1/4 | H1''5/8 |  |  | H1''5/8 | Нет
111B0249R | RD-027(W)-100-4,5-H |  | 1564.27 | 1877.12 | L1''1/4 | L1''1/4 |  |  | H1''5/8 |  |  | H1''5/8 | Нет
| RD-027(W)-110-3,0-H |  | 812.02 | 974.424
| RD-027(W)-120-3,0-H |  | 882.01 | 1058.412
| RD-027(W)-130-3,0-H |  | 951.98 | 1142.376
| RD-027(W)-140-3,0-H |  | 1021.86 | 1226.232
| RD-027(W)-150-3,0-H |  | 1091.92 | 1310.304
Вернуться к Содержанию
Note on I34: NPT-1''1/4
Note on J34: NPT-1''1/4
Note on I35: NPT-1''1/4
Note on J35: NPT-1''1/4
Note on I37: NPT-1''1/4
Note on J37: NPT-1''1/4
Note on I43: NPT-1''1/4
Note on J43: NPT-1''1/4

## RD-030_RD-032
Фактическое наличие теплообменников на складе Вы можете проверить в магазине: | [9 empty] | Перейти |  |  |  | Фактическое наличие теплообменников на складе Вы можете проверить в магазине: | [8 empty] | Перейти
Для расчета теплообменника, создания чертежа и кода заказа обращайтесь в техническую поддержку: | [9 empty] | Перейти |  |  |  | Для расчета теплообменника, создания чертежа и кода заказа обращайтесь в техническую поддержку: | [8 empty] | Перейти
Программа подбора пластинчатых паяных теплообменников BPHE Design : | [9 empty] | Перейти |  |  |  | Программа подбора пластинчатых паяных теплообменников BPHE Design : | [8 empty] | Перейти
Каталог доступных моделей, присоединений: | [9 empty] | Перейти |  |  |  | Каталог доступных моделей, присоединений: | [8 empty] | Перейти
Конфигуратор холодильной машины CoolConfig | [9 empty] | Перейти |  |  |  | Конфигуратор холодильной машины CoolConfig | [8 empty] | Перейти
Модель RD-030 | [7 empty] | Схем подключения сред | [5 empty] | Модель RD-032 | [6 empty] | Схем подключения сред | Схем подключения сред
Модель | Макс. рабочее давление, бар | Давление испытания, бар | Количество пластин n |  | Типы Каналов | Объем одного канала Q1-Q2, л |  | Объем одного канала Q3-Q4, л |  | Размер А, Мм | Площадь Пластин, м2 |  | Масса для ППТО с МРД 30 бар, кг | Модель | Макс. рабочее давление, бар | Давление испытания, бар | Количество пластин n |  | Типы Каналов | Объем одного канала Q1-Q2, л |  | Объем одного канала Q3-Q4, л | Размер А, Мм | Площадь Пластин, м2 | Масса для ППТО с МРД 30 бар, кг
|  |  | мин | макс | [12 empty] | мин | макс
RD-030 RD-030-Q | 30 45 | 45 67,5 | 8 | 120 | H | 0.032 |  | 0.032 |  | 9+1,63*n | 0.028 |  | 1,1+0,09*n | RD-032 | 30 45 | 45 67,5 | 8 | 150 | H | 0.069 |  | 0.069 | 12+2,31*n | 0.04 | 1,3+0,13*n
RD-014W |  |  | 8 | 80 | H | [5 empty] | 0.016 |  | 0,74+0,05*n | RD-014W |  |  | 8 | 80 | H |  |  |  |  | 0.016 | 0,74+0,05*n
Код | Тип |  | Цена, у.е. без НДС | Цена, у.е. с НДС 20% | Примечание: присоединительные размеры патрубков, дюйм (L-внешняя резьба, H,T-сварка/пайка/victaulic, N-внутренняя резьба) | [7 empty] | Фланцы | Позиция на складе/ в транзите
[5 empty] | Сторона 1 |  |  |  | Сторона 2 (хладагента)
[5 empty] | H1 | H2 | Q1 | Q2 | Q3 | Q6 | Q5 | Q4
Модель RD-020W
Без дистрибьютора жидкости, МРД = 30/45 бар
111B0336R | RD-030-70-3,0-HQ |  | 496.3 | 595.56 |  |  | L1'' | L1'' | H5/8'' |  |  | H7/8'' | Нет
111B0268R | RD-032-24-3,0-H |  | 297.76 | 357.312 |  |  | N1“ | N1“ | N1" |  |  | N1" | Нет
Вернуться к Содержанию

## RD-052
Фактическое наличие теплообменников на складе Вы можете проверить в магазине: | [9 empty] | Перейти
Для расчета теплообменника, создания чертежа и кода заказа обращайтесь в техническую поддержку: | [9 empty] | Перейти
Программа подбора пластинчатых паяных теплообменников BPHE Design : | [9 empty] | Перейти
Каталог доступных моделей, присоединений: | [9 empty] | Перейти
Конфигуратор холодильной машины CoolConfig | [9 empty] | Перейти
Модель RD-052 | [7 empty] | Схем подключения сред
Модель | Макс. рабочее давление, бар | Давление испытания, бар | Количество пластин n |  | Типы Каналов | Объем одного канала Q1-Q2, л |  | Объем одного канала Q3-Q4, л |  | Размер А, Мм | Площадь Пластин, м2 |  | Масса для ППТО с МРД 30 бар, кг
|  |  | мин | макс
RD-052 | 30 45 49 | 45 67,5 73,5 | 8 | 150 | H, L | 0.1 |  | 0.1 |  | 9,5+2,31*n | 0.059 |  | 1,8+0,196*n
RD-052-Q | 45 | 67.5 | 8 | 80 | H | [5 empty] | 0.016 |  | 0,74+0,05*n
| 49 | 73.5
Код | Тип |  | Цена, у.е. без НДС | Цена, у.е. с НДС 20% | Примечание: присоединительные размеры патрубков, дюйм (L-внешняя резьба, H,T-сварка/пайка/victaulic, N-внутренняя резьба) | [7 empty] | Фланцы | Позиция на складе/ в транзите
[5 empty] | Сторона 1 |  |  |  | Сторона 2 (хладагента)
[5 empty] | H1 | H2 | Q1 | Q2 | Q3 | Q6 | Q5 | Q4
Модель RD-052
Без дистрибьютора жидкости, МРД = 30/45/49 бар
| RD-052-10-3,0-H |  | 207.94 | 249.528
111B0195R | RD-052-10-4,5-H |  | 224.11 | 268.932 | L1 | L1 |  |  | H7/8 |  |  | H7/8 | Нет
111B0433R | RD-052-10-4,5-H |  | 224.11 | 268.932 |  |  | L1 | L1 | H7/8 |  |  | H7/8 | Нет
021B4628R | RD-052-20-3,0-H |  | 274.68 | 329.616 |  |  | L1 | L1 | H1''1/8 |  |  | H1''1/8 | Нет | ü
111B0188R | RD-052-20-3,0-L |  | 274.68 | 329.616 |  |  | H1''3/8 | H1''3/8 | H1''1/8 |  |  | H1''1/8 | Нет
111B0196R | RD-052-20-4,5-H |  | 299.24 | 359.088 | L1 | L1 |  |  | H7/8 |  |  | H7/8 | Нет
111B0434R | RD-052-20-4,5-H |  | 299.24 | 359.088 |  |  | L1 | L1 | H7/8 |  |  | H7/8 | Нет | ü
021B4629R | RD-052-30-3,0-H |  | 359.09 | 430.908 |  |  | L1 | L1 | H1''1/8 |  |  | H1''1/8 | Нет | ü
021H3281R | RD-052-30-3,0-L |  | 359.09 | 430.908 |  |  | H1''3/8 | H1''3/8 | H1''1/8 |  |  | H1''1/8 | Нет | ü
021H9523R | RD-052-30-3,0-L |  | 359.09 | 430.908 |  |  | H1''5/8 | H1''5/8 | H1''1/8 |  |  | H1''5/8 | Нет
021B4495R | RD-052-30-3,0-H |  | 359.09 | 430.908 |  |  | H1''1/8 | H1''1/8 | H7/8 |  |  | H7/8 | Нет | ü
111B0197R | RD-052-30-4,5-H |  | 385.3 | 462.36 | L1 | L1 |  |  | H7/8 |  |  | H7/8 | Нет | ü
111B0435R | RD-052-30-4,5-H |  | 385.3 | 462.36 |  |  | L1 | L1 | H7/8 |  |  | H7/8 | Нет | ü
021B4630R | RD-052-40-3,0-H |  | 461.44 | 553.728 |  |  | L1 | L1 | H1''1/8 |  |  | H1''1/8 | Нет | ü
111B0198R | RD-052-40-4,5-H |  | 491.52 | 589.824 | L1 | L1 |  |  | H7/8 |  |  | H7/8 | Нет
111B0436R | RD-052-40-4,5-H |  | 491.52 | 589.824 |  |  | L1 | L1 | H7/8 |  |  | H7/8 | Нет | ü
021B4631R | RD-052-50-3,0-H |  | 576.79 | 692.148 |  |  | L1 | L1 | H1''1/8 |  |  | H1''1/8 | Нет | ü
111B0199R | RD-052-50-4,5-H |  | 611.12 | 733.344 | L1 | L1 |  |  | H1"1/8 |  |  | H1"1/8 | Нет
111B0276R | RD-052-50-4,5-H |  | 611.12 | 733.344 |  |  | L1 | L1 | H1"1/8 |  |  | H1"1/8 | Нет
111B0437R | RD-052-50-4,5-H |  | 611.12 | 733.344 |  |  | L1 | L1 | H1"1/8 |  |  | H1"1/8 | Нет | ü
021B4632R | RD-052-60-3,0-H |  | 692.16 | 830.592 |  |  | L1 | L1 | H1''1/8 |  |  | H1''1/8 | Нет | ü
111B0182R | RD-052-60-3,0-H |  | 692.16 | 830.592 | L1’’1/2 | L1’’1/2 |  |  | L1’’1/2 |  |  | L1’’1/2 | Нет
111B0200R | RD-052-60-4,5-H |  | 730.5 | 876.6 | L1 | L1 |  |  | H1"1/8 |  |  | H1"1/8 | Нет | ü
111B0438R | RD-052-60-4,5-H |  | 730.5 | 876.6 |  |  | L1 | L1 | H1"1/8 |  |  | H1"1/8 | Нет | ü
111B0201R | RD-052-70-4,5-H |  | 785.84 | 943.008 | L1 | L1 |  |  | H1"1/8 |  |  | H1"1/8 | Нет
111B0439R | RD-052-70-4,5-H |  | 785.84 | 943.008 |  |  | L1 | L1 | H1"1/8 |  |  | H1"1/8 | Нет
111B0202R | RD-052-80-4,5-H |  | 924.46 | 1109.352 | L1 | L1 |  |  | H1"1/8 |  |  | H1"1/8 | Нет | ü
111B0440R | RD-052-80-4,5-H |  | 924.46 | 1109.352 |  |  | L1 | L1 | H1"1/8 |  |  | H1"1/8 | Нет
111B0203R | RD-052-90-4,5-H |  | 1008.59 | 1210.308 | L1 | L1 |  |  | H1"1/8 |  |  | H1"1/8 | Нет
111B0441R | RD-052-90-4,5-H |  | 1008.59 | 1210.308 |  |  | L1 | L1 | H1"1/8 |  |  | H1"1/8 | Нет
111B0204R | RD-052-100-4,5-H |  | 1113.66 | 1336.392 | L1 | L1 |  |  | H1"1/8 |  |  | H1"1/8 | Нет
111B0442R | RD-052-100-4,5-H |  | 1113.66 | 1336.392 |  |  | L1 | L1 | H1"1/8 |  |  | H1"1/8 | Нет
| RD-052-110-3,0-H |  | 1196.55 | 1435.86
| RD-052-120-3,0-H |  | 1297.65 | 1557.18
| RD-052-130-3,0-H |  | 1400.96 | 1681.152
| RD-052-140-3,0-H |  | 1509.75 | 1811.7
| RD-052-150-3,0-H |  | 1611.81 | 1934.172
Испарители с дистрибьютором жидкости, МРД = 30/45/49 бар
| RD-052-10-3,0-HQ |  | 207.94 | 249.528
021H9540R | RD-052-20-3,0-HQ |  | 274.68 | 329.616 |  |  | H1''1/8 | H1''1/8 | H7/8 |  |  | H1''1/8 | Нет | ü
021B4541R | RD-052-30-3,0-HQ |  | 359.09 | 430.908 |  |  | L1 | L1 | H5/8 |  |  | H1''1/8 | Нет | ü
021B4542R | RD-052-34-3,0-HQ |  | 392.22 | 470.664 |  |  | L1 | L1 | H5/8 |  |  | H1''1/8 | Нет
021B4543R | RD-052-40-3,0-HQ |  | 461.44 | 553.728 |  |  | L1 | L1 | H5/8 |  |  | H1''1/8 | Нет | ü
111B0176R | RD-052-40-3,0-HQ |  | 461.44 | 553.728 |  |  | H1''5/8 | H1''5/8 | H1''1/8 |  |  | H1''1/8 | Нет
021B4544R | RD-052-46-3,0-HQ |  | 530.66 | 636.792 |  |  | L1 | L1 | H5/8 |  |  | H1''3/8 | Нет
021B4545R | RD-052-50-3,0-HQ |  | 576.79 | 692.148 |  |  | L1 | L1 | H5/8 |  |  | H1''3/8 | Нет | ü
021H8700R | RD-052-50-3,0-HQ |  | 576.79 | 692.148 |  |  | H1''3/8 | H1''3/8 | H7/8 |  |  | H1''1/8 | Нет | ü
021B4546R | RD-052-60-3,0-HQ |  | 692.16 | 830.592 |  |  | L1 | L1 | H5/8 |  |  | H1''3/8 | Нет | ü
111B0464R | RD-052-70-3,0-HQ |  | 767.7 | 921.24 |  |  | L1"1/2 | L1"1/2 | H1''1/8 |  |  | H1''5/8 | Нет
021B4547R | RD-052-80-3,0-HQ |  | 880.77 | 1056.924 |  |  | L1 | L1 | H7/8 |  |  | H1''3/8 | Нет | ü
| RD-052-90-3,0-HQ |  | 989.53 | 1187.436
| RD-052-100-3,0-HQ |  | 1094.43 | 1313.316
| RD-052-110-3,0-HQ |  | 1196.55 | 1435.86
| RD-052-120-3,0-HQ |  | 1297.65 | 1557.18
| RD-052-130-3,0-HQ |  | 1400.96 | 1681.152
| RD-052-140-3,0-HQ |  | 1509.75 | 1811.7
| RD-052-150-3,0-HQ |  | 1611.81 | 1934.172
Вернуться к Содержанию

## RD-060
Фактическое наличие теплообменников на складе Вы можете проверить в магазине: | [9 empty] | Перейти
Для расчета теплообменника, создания чертежа и кода заказа обращайтесь в техническую поддержку: | [9 empty] | Перейти
Программа подбора пластинчатых паяных теплообменников BPHE Design : | [9 empty] | Перейти
Каталог доступных моделей, присоединений: | [9 empty] | Перейти
Конфигуратор холодильной машины CoolConfig | [9 empty] | Перейти
Модель RD-060 | [6 empty] | Схем подключения сред | Схем подключения сред
Модель | Макс. рабочее давление, бар | Давление испытания, бар | Количество пластин n |  | Типы Каналов | Объем одного канала Q1-Q2, л |  | Объем одного канала Q3-Q4, л |  | Размер А, Мм | Площадь Пластин, м2 |  | Масса для ППТО с МРД 30 бар, кг
|  |  | мин | макс
RD-060 | 30 45 | 45 67,5 | 8 | 160 | H | 0.112 |  | 0.112 |  | 9,4+2,31*n | 0.066 |  | 3,1+0,195*n
RD-060-Q |  | 67.5 | 8 | 80 | H | [5 empty] | 0.016 |  | 0,74+0,05*n
Код | Тип |  | Цена, у.е. без НДС | Цена, у.е. с НДС 20% | Примечание: присоединительные размеры патрубков, дюйм (L-внешняя резьба, H,T-сварка/пайка/victaulic, N-внутренняя резьба) | [7 empty] | Фланцы | Позиция на складе/ в транзите
[5 empty] | Сторона 1 |  |  |  | Сторона 2 (хладагента)
[5 empty] | H1 | H2 | Q1 | Q2 | Q3 | Q6 | Q5 | Q4
Модель RD-060
Без дистрибьютора жидкости, МРД = 30/45 бар
021H9632R | RD-060-32-3,0-H |  | 409.06 | 490.87 |  |  | H1''5/8 | H1''5/8 | H1''1/8 |  |  | H1''5/8 | Нет
Вернуться к Содержанию

## RD-095B
Фактическое наличие теплообменников на складе Вы можете проверить в магазине: | [9 empty] | Перейти
Для расчета теплообменника, создания чертежа и кода заказа обращайтесь в техническую поддержку: | [9 empty] | Перейти
Программа подбора пластинчатых паяных теплообменников BPHE Design : | [9 empty] | Перейти
Каталог доступных моделей, присоединений: | [9 empty] | Перейти
Конфигуратор холодильной машины CoolConfig | [9 empty] | Перейти
Модель RD-095B | [7 empty] | Схем подключения сред
Модель | Макс. рабочее давление, бар | Давление испытания, бар | Количество пластин n |  | Типы Каналов | Объем одного канала Q1-Q2, л |  | Объем одного канала Q3-Q4, л |  | Размер А, Мм | Площадь Пластин, м2 |  | Масса для ППТО с МРД 30 бар, кг
|  |  | мин | макс
RD-095B | 30 45 | 45 67,5 | 8 | 240 | H, L | 0.25 |  | 0.25 |  | 11+2,81*n | 0.11 |  | 5,53+0,365*n
RD-014W | 45 |  | 8 | 80 | H | [5 empty] | 0.016 |  | 0,74+0,05*n
Код | Тип |  | Цена, у.е. без НДС | Цена, у.е. с НДС 20% | Примечание: присоединительные размеры патрубков, дюйм (L-внешняя резьба, H,T-сварка/пайка/victaulic, N-внутренняя резьба) | [7 empty] | Фланцы | Позиция на складе/ в транзите
[5 empty] | Сторона 1 |  |  |  | Сторона 2 (хладагента)
[5 empty] | H1 | H2 | Q1 | Q2 | Q3 | Q6 | Q5 | Q4
Модель RD-095B(X)
Без дистрибьютора жидкости, МРД = 30/45 бар
111B0205R | RD-095B-10-4,5-H |  | 625.91 | 751.092 | L2 | L2 |  |  | H1"5/8 |  |  | H1"5/8 | Нет
111B0443R | RD-095B-10-4,5-H |  | 625.91 | 751.092 |  |  | L2 | L2 | H1"5/8 |  |  | H1"5/8 | Нет
111B0181R | RD-095B-14-3,0-H |  | 596.62 | 715.944 |  |  | H1''5/8 | H1''5/8 | H7/8'' |  |  | H1''5/8 | Нет | ü
021H9016R | RD-095B-16-3,0-L |  | 681.85 | 818.22 |  |  | H1''1/8 | H1''1/8 | H2''1/8 |  |  | H2''1/8 | Нет | ü
021H9516R | RD-095B-16-3,0-L |  | 681.85 | 818.22 |  |  | H2''1/8 | H2''1/8 | H1''1/8 |  |  | H1''5/8 | Нет
021H9020R | RD-095B-20-3,0-L |  | 765.37 | 918.444 | L1 | L1 |  |  | H2''1/8 |  |  | H2''1/8 | Нет | ü
111B0189R | RD-095B-20-3,0-H |  | 765.37 | 918.444 |  |  | H2''1/8 | H2''1/8 | H1''1/8 |  |  | H1''3/8 | Нет
111B0206R | RD-095B-20-4,5-H |  | 851.26 | 1021.512 | L2 | L2 |  |  | H1"5/8 |  |  | H1"5/8 | Нет
111B0444R | RD-095B-20-4,5-H |  | 851.26 | 1021.512 |  |  | L2 | L2 | H1"5/8 |  |  | H1"5/8 | Нет | ü
021H9030R | RD-095B-30-3,0-L |  | 951.16 | 1141.392 | L2 | L2 |  |  | H2''1/8 |  |  | H2''1/8 | Нет | ü
021B6008R | RD-095B-30-3,0-L |  | 951.16 | 1141.392 |  |  | H1''5/8 | H1''5/8 | H2''1/8 |  |  | H2''1/8 | Нет
111B0280R | RD-095B-30-4,5-L |  | 1035.09 | 1242.108 | H1"1/8 | H1"1/8 |  |  | H7/8" |  |  | H1"1/8 | Нет
021B7261R | RD-095B-30-3,0-H |  | 951.16 | 1141.392 |  |  | L2 | L2 | H2''1/8 |  |  | H2''1/8 | Нет | ü
111B0191R | RD-095B-30-3,0-H |  | 951.16 | 1141.392 |  |  | H2''1/8 | H2''1/8 | H1''1/8 |  |  | H1''5/8 | Нет | ü
111B0207R | RD-095B-30-4,5-H |  | 1035.09 | 1242.108 | L2 | L2 |  |  | H1"5/8 |  |  | H1"5/8 | Нет | ü
111B0280R | RD-095B-30-4,5-L |  | 1035.09 | 1242.108 | H1''1/8 | H1''1/8 |  |  | H''7/8 |  |  | H1''1/8 | Нет
111B0260R | RD-095B-30-4,5-H |  | 1035.09 | 1242.108 | H1'' 1/8 | H1'' 1/8 |  |  | H7/8'' |  |  | H1'' 1/8 | Нет
111B0445R | RD-095B-30-4,5-H |  | 1035.09 | 1242.108 |  |  | L2 | L2 | H1"1"5/8' |  |  | H1"1"5/8' | Нет
111B0186R | RD-095B-36-4,5-H |  | 1103.19 | 1323.828 |  |  | H2'' | H2'' | H2'' |  |  | H2'' | Нет | ü
021H9040R | RD-095B-40-3,0-L |  | 1070.94 | 1285.128 |  |  | L2 | L2 | H2''1/8 |  |  | H2''1/8 | Нет | ü
021B7262R | RD-095B-40-3,0-H |  | 1070.94 | 1285.128 |  |  | L2 | L2 | H2''1/8 |  |  | H2''1/8 | Нет | ü
111B0208R | RD-095B-40-4,5-H |  | 1148.6 | 1378.32 | L2 | L2 |  |  | H1"5/8 |  |  | H1"5/8 | Нет
111B0446R | RD-095B-40-4,5-H |  | 1148.6 | 1378.32 |  |  | L2 | L2 | H1"5/8 |  |  | H1"5/8 | Нет | ü
111B0250R | RD-095B-40-4,5-H |  | 1148.6 | 1378.32 |  |  | L2''1/2 | L2''1/2 | H2''5/8 |  |  | H2''5/8
111B0251R | RD-095B-40-4,5-H |  | 1148.6 | 1378.32 | L2''1/2 | L2''1/2 |  |  | H2''5/8 |  |  | H2''5/8
021B7263R | RD-095B-50-3,0-H |  | 1230.32 | 1476.384 |  |  | L2 | L2 | H2''1/8 |  |  | H2''1/8 | Нет
111B0180R | RD-095B-50-3,0-H |  | 1230.32 | 1476.384 |  |  | L2 | L2 | H2"1/8 |  |  | H2"1/8 | Нет
111B0225R | RD-095B-50-3,0-L |  | 1230.32 | 1476.384 |  |  | L2 | L2 | H2"1/8 |  |  | H2"1/8
111B0209R | RD-095B-50-4,5-H |  | 1306.43 | 1567.716 | L2 | L2 |  |  | H1"5/8 |  |  | H1"5/8 | Нет
111B0447R | RD-095B-50-4,5-H |  | 1306.43 | 1567.716 |  |  | L2 | L2 | H1"5/8 |  |  | H1"5/8 | Нет | ü
021B7264R | RD-095B-60-3,0-H |  | 1330.31 | 1596.372 |  |  | L2 | L2 | H2''1/8 |  |  | H2''1/8 | Нет
111B0210R | RD-095B-60-4,5-H |  | 1401.83 | 1682.196 | L2 | L2 |  |  | H1"5/8 |  |  | H1"5/8 | Нет
111B0448R | RD-095B-60-4,5-H |  | 1401.83 | 1682.196 |  |  | L2 | L2 | H1"5/8 |  |  | H1"5/8 | Нет | ü
111B0345R | RD-095B-60-3,0-L |  | 1330.31 | 1596.372 |  |  | L2 | L2 | H2''1/8 |  |  | H2''1/8
021B7265R | RD-095B-70-3,0-H |  | 1469.88 | 1763.856 |  |  | L2 | L2 | H2''1/8 |  |  | H2''1/8 | Нет
111B0211R | RD-095B-70-4,5-H |  | 1539.08 | 1846.896 | L2 | L2 |  |  | H1"5/8 |  |  | H1"5/8 | Нет | ü
111B0449R | RD-095B-70-4,5-H |  | 1539.08 | 1846.896 |  |  | L2 | L2 | H1"5/8 |  |  | H1"5/8 | Нет
021B7266R | RD-095B-80-3,0-H |  | 1583.07 | 1899.684 |  |  | L2 | L2 | H2''1/8 |  |  | H2''1/8 | Нет
111B0267R | RD-095B-80-3,0-L |  | 1583.07 | 1899.68 |  |  | L2 | L2 | H2''1/8 |  |  | H2''1/8 | Нет
111B0212R | RD-095B-80-4,5-H |  | 1650.6 | 1980.72 | L2 | L2 |  |  | H1"5/8 |  |  | H1"5/8 | Нет
111B0450R | RD-095B-80-4,5-H |  | 1650.6 | 1980.72 |  |  | L2 | L2 | H1"5/8 |  |  | H1"5/8 | Нет | ü
111B0213R | RD-095B-90-4,5-H |  | 1870.47 | 2244.564 | L2 | L2 |  |  | H2"1/8 |  |  | H2"1/8 | Нет | ü
111B0451R | RD-095B-90-4,5-H |  | 1870.47 | 2244.564 |  |  | L2 | L2 | H2"1/8 |  |  | H2"1/8 | Нет
111B0273R | RD-095B-100-3,0-H |  | 1948.82 | 2338.584 |  |  | L2 | L2 | H2''1/8 |  |  | H2''1/8 | Нет
111B0460R | RD-095B-100-3,0-H |  | 1948.82 | 2338.584 |  |  | L2 | L2 | H2''1/8 |  |  | H2''1/8 | Нет
111B0214R | RD-095B-100-4,5-H |  | 2017.72 | 2421.264 | L2 | L2 |  |  | H2"1/8 |  |  | H2"1/8 | Нет
111B0452R | RD-095B-100-4,5-H |  | 2017.72 | 2421.264 |  |  | L2 | L2 | H2"1/8 |  |  | H2"1/8 | Нет | ü
021H0994R | RD-095X-110-3,0-H |  | 2315.97 | 2779.164 | L2''1/2 | L2''1/2 |  |  | H1''1/8 |  |  | H1''3/8 | Нет
111B0394R | RD-095X-110-3,0-H |  | 2315.97 | 2779.164 | L2''1/2 | L2''1/2 |  |  | H1''1/8 |  |  | H1''3/8
111B0215R | RD-095B-110-4,5-H |  | 2391.39 | 2869.668 | L2 | L2 |  |  | H2"1/8 |  |  | H2"1/8 | Нет | ü
111B0453R | RD-095B-110-4,5-H |  | 2391.39 | 2869.668 |  |  | L2 | L2 | H2"1/8 |  |  | H2"1/8 | Нет
111B0216R | RD-095B-120-4,5-H |  | 2472.2 | 2966.64 | L2 | L2 |  |  | H2"1/8 |  |  | H2"1/8 | Нет
111B0454R | RD-095B-120-4,5-H |  | 2472.2 | 2966.64 |  |  | L2 | L2 | H2"1/8 |  |  | H2"1/8 | Нет
111B0217R | RD-095B-130-4,5-H |  | 2693.05 | 3231.66 | L2 | L2 |  |  | H2"1/8 |  |  | H2"1/8 | Нет
111B0455R | RD-095B-130-4,5-H |  | 2693.05 | 3231.66 |  |  | L2 | L2 | H2"1/8 |  |  | H2"1/8 | Нет
111B0274R | RD-095B-140-3,0-H |  | 2846 | 3415.2 |  |  | L2 | L2 | H2"1/8 |  |  | H2"1/8 | Нет
111B0461R | RD-095B-140-3,0-H |  | 2846 | 3415.2 |  |  | L2 | L2 | H2"1/8 |  |  | H2"1/8 | Нет
111B0218R | RD-095B-140-4,5-H |  | 2920.77 | 3504.924 | L2 | L2 |  |  | H2"1/8 |  |  | H2"1/8 | Нет
111B0456R | RD-095B-140-4,5-H |  | 2920.77 | 3504.924 |  |  | L2 | L2 | H2"1/8 |  |  | H2"1/8 | Нет
111B0275R | RD-095B-160-3,0-H |  | 3264.19 | 3917.028 |  |  | L2 | L2 | H2"1/8 |  |  | H2"1/8 | Нет
111B0462R | RD-095B-160-3,0-H |  | 3264.19 | 3917.028 |  |  | L2 | L2 | H2"1/8 |  |  | H2"1/8 | Нет
| RD-095B(X)-170-3,0-H |  | 3442.65 | 4131.18
| RD-095B(X)-180-3,0-H |  | 3673.2 | 4407.84
| RD-095B(X)-190-3,0-H |  | 3876.79 | 4652.148
| RD-095B(X)-200-3,0-H |  | 4078.54 | 4894.248
| RD-095B(X)-210-3,0-H |  | 4284.1 | 5140.92
| RD-095B(X)-220-3,0-H |  | 4491.06 | 5389.272
| RD-095B(X)-230-3,0-H |  | 4702.04 | 5642.448
| RD-095B(X)-240-3,0-H |  | 4903.55 | 5884.26
Вернуться к Содержанию
Note on B32: old code 021H7200R
Note on B34: pld code 021H6856R
Note on B38: old code 021H9796R
Note on B48: old code 021H2316R

## RD-095
Фактическое наличие теплообменников на складе Вы можете проверить в магазине: | [9 empty] | Перейти
Для расчета теплообменника, создания чертежа и кода заказа обращайтесь в техническую поддержку: | [9 empty] | Перейти
Программа подбора пластинчатых паяных теплообменников BPHE Design : | [9 empty] | Перейти
Каталог доступных моделей, присоединений: | [9 empty] | Перейти
Конфигуратор холодильной машины CoolConfig | [9 empty] | Перейти
Модель RD-095 | [7 empty] | Схем подключения сред
Модель | Макс. рабочее давление, бар | Давление испытания, бар | Количество пластин n |  | Типы Каналов | Объем одного канала Q1-Q2, л |  | Объем одного канала Q3-Q4, л |  | Размер А, Мм | Площадь Пластин, м2 |  | Масса для ППТО с МРД 30 бар, кг
|  |  | мин | макс
RD-095-Q | 30 45 | 45 67,5 | 8 | 240 | H | 0.203 |  | 0.203 |  | 10,2+2,31*n | 0.115 |  | 5,04+0,358*n
RD-014W |  | 67.5 | 8 | 80 | H | [5 empty] | 0.016 |  | 0,74+0,05*n
Код | Тип |  | Цена, у.е. без НДС | Цена, у.е. с НДС 20% | Примечание: присоединительные размеры патрубков, дюйм (L-внешняя резьба, H,T-сварка/пайка/victaulic, N-внутренняя резьба) | [7 empty] | Фланцы | Позиция на складе/ в транзите
[5 empty] | Сторона 1 |  |  |  | Сторона 2 (хладагента)
[5 empty] | H1 | H2 | Q1 | Q2 | Q3 | Q6 | Q5 | Q4
Модель RD-095
Испарители с дистрибьютором жидкости, МРД = 30/45 бар
| RD-095-10-3,0-HQ |  | 542.28 | 650.736
| RD-095-16-3,0-HQ |  | 681.85 | 818.22
| RD-095-20-3,0-HQ |  | 765.37 | 918.444
021B6902R | RD-095-28-3,0-HQ |  | 925.22 | 1110.264 |  |  | L2 | L2 | H7/8 |  |  | H2''1/8 | Нет
111B0465R | RD-095-30-3,0-HQ |  | 951.22 | 1141.464 |  |  | L2 | L2 | H1''1/8 |  |  | H2''1/8 | Нет
021B6903R | RD-095-34-3,0-HQ |  | 1003.03 | 1203.636 |  |  | L2 | L2 | H7/8 |  |  | H2''1/8 | Нет
021B6904R | RD-095-40-3,0-HQ |  | 1070.94 | 1285.128 |  |  | L2 | L2 | H7/8 |  |  | H2''1/8 | Нет | ü
021B6897R | RD-095-50-3,0-HQ |  | 1230.32 | 1476.384 |  |  | L2 | L2 | H1''1/8 |  |  | H2''1/8 | Нет | ü
021B6007R | RD-095-50-3,0-HQ |  | 1230.32 | 1476.384 |  |  | H2''1/8 | H2''1/8 | H1''1/8 |  |  | H2''1/8 | Нет | ü
021H9550R | RD-095-50-3,0-HQ |  | 1230.32 | 1476.384 |  |  | H2''1/8 | H2''1/8 | H1''1/8 |  |  | H1''5/8 | Нет
021B6898R | RD-095-60-3,0-HQ |  | 1330.31 | 1596.372 |  |  | L2 | L2 | H1''1/8 |  |  | H2''1/8 | Нет | ü
021H9560R | RD-095-60-3,0-HQ |  | 1330.31 | 1596.372 |  |  | H2''1/8 | H2''1/8 | H1''1/8 |  |  | H1''5/8 | Нет
111B0467R | RD-095-60-4,5-HQ |  | 1401.92 | 1682.304 |  |  | L2 | L2 | H1''1/8 |  |  | H1''5/8 | Нет
021B6899R | RD-095-70-3,0-HQ |  | 1469.88 | 1763.856 |  |  | L2 | L2 | H1''1/8 |  |  | H2''1/8 | Нет | ü
111B0262R | RD-095-70-3,0-HQ |  | 1469.88 | 1763.856 |  |  | H2''1/8 | H2''1/8 | H1''1/8 |  |  | H2''1/8 | Нет
111B0468R | RD-095-70-4,5-HQ |  | 1539.18 | 1847.016 |  |  | L2 | L2 | H1''3/8 |  |  | H1''5/8 | Нет
111B0466R | RD-095-80-3,0-HQ |  | 1583.16 | 1899.792 |  |  | L2 | L2 | H1''3/8 |  |  | H2''5/8 | Нет
111B0469R | RD-095-80-4,5-HQ |  | 1650.7 | 1980.84 |  |  | L2 | L2 | H1''3/8 |  |  | H2''5/8 | Нет
021B6900R | RD-095-90-3,0-HQ |  | 1800.79 | 2160.948 |  |  | L2 | L2 | H1''1/8 |  |  | H2''1/8 | Нет | ü
111B0470R | RD-095-90-4,5-HQ |  | 1870.58 | 2244.696 |  |  | L2 | L2 | H1''3/8 |  |  | H2''5/8 | Нет
| RD-095-100-3,0-HQ |  | 1948.82 | 2338.584 | [8 empty] | Нет
021B6901R | RD-095-110-3,0-HQ |  | 2315.97 | 2779.164 |  |  | L2 | L2 | H1''1/8 |  |  | H2''1/8 | Нет | ü
111B0271R | RD-095-110-3,0-HQ |  | 2315.97 | 2779.164 | H2'' | H2'' | N1/2“ | N1/2“ | H1''1/8 |  |  | H2''1/8 | Да
111B0459R | RD-095-110-3,0-HQ |  | 2315.97 | 2779.164 | H2'' | H2'' | N1/2“ | N1/2“ | H1''1/8 |  |  | H2''1/8 | Да
111B0471R | RD-095-110-4,5-HQ |  | 2391.53 | 2869.836 |  |  | L2 | L2 | H1''3/8 |  |  | H2''5/8 | Нет
| RD-095-120-3,0-HQ |  | 2399.76 | 2879.712
| RD-095-130-3,0-HQ |  | 2619.33 | 3143.196
021H6832R | RD-095-140-3,0-HQ |  | 2845.83 | 3414.996 |  |  | L2 | L2 | H1''1/8 |  |  | H2''1/8 | Нет | ü
111B0335R | RD-095-140-3,0-HQ |  | 2846 | 3415.2 | L2 | L2 | N1/2“ | N1/2“ | H1''1/8 |  |  | H2''1/8 | Нет
111B0366R | RD-095-140-3,0-HQ |  | 2845.83 | 3414.996 |  |  | L2 | L2 | H1''1/8 |  |  | H2''1/8 | Нет
111B0472R | RD-095-144-4,5-HQ |  | 3004.4 | 3605.28 |  |  | L2"1/2 | L2"1/2 | H1''3/8 |  |  | H2''5/8 | Нет
| RD-095-150-3,0-HQ |  | 3053.8 | 3664.56
| RD-095-160-3,0-HQ |  | 3263.99 | 3916.788
| RD-095-170-3,0-HQ |  | 3442.65 | 4131.18
| RD-095-180-3,0-HQ |  | 3673.2 | 4407.84
| RD-095-190-3,0-HQ |  | 3876.79 | 4652.148
| RD-095-200-3,0-HQ |  | 4078.54 | 4894.248
| RD-095-210-3,0-HQ |  | 4284.1 | 5140.92
| RD-095-220-3,0-HQ |  | 4491.06 | 5389.272
| RD-095-230-3,0-HQ |  | 4702.04 | 5642.448
| RD-095-240-3,0-HQ |  | 4903.55 | 5884.26
Вернуться к Содержанию

## RD-113W
Фактическое наличие теплообменников на складе Вы можете проверить в магазине: | [9 empty] | Перейти
Для расчета теплообменника, создания чертежа и кода заказа обращайтесь в техническую поддержку: | [9 empty] | Перейти
Программа подбора пластинчатых паяных теплообменников BPHE Design : | [9 empty] | Перейти
Каталог доступных моделей, присоединений: | [9 empty] | Перейти
Конфигуратор холодильной машины CoolConfig | [9 empty] | Перейти
Модель RD-113W | [7 empty] | Схем подключения сред
Модель | Макс. рабочее давление, бар | Давление испытания, бар | Количество пластин n |  | Типы Каналов | Объем одного канала Q1-Q2, л |  | Объем одного канала Q3-Q4, л |  | Размер А, Мм | Площадь Пластин, м2 |  | Масса для ППТО с МРД 30 бар, кг
|  |  | мин | макс
RD-113W-Q RD-113W-DQ | 30 45 | 45 67,5 | 8 | 250 | H | 0.198 |  | 0.198 |  | 10,2+2,03*n | 0.131 |  | 7,434+0,342*n
RD-014W |  |  | 8 | 80 | H | [5 empty] | 0.016 |  | 0,74+0,05*n
Код | Тип |  | Цена, у.е. без НДС | Цена, у.е. с НДС 20% | Примечание: присоединительные размеры патрубков, дюйм (L-внешняя резьба, H,T-сварка/пайка/victaulic, N-внутренняя резьба) | [7 empty] | Фланцы | Позиция на складе/ в транзите
[5 empty] | Сторона 1 |  |  |  | Сторона 2 (хладагента)
[5 empty] | H1 | H2 | Q1 | Q2 | Q3 | Q6 | Q5 | Q4
Модель RD-113W
Испарители с дистрибьютором жидкости, МРД = 30/45 бар
111B0290R | RD-113W-38-4,5-HDQ |  | 1405.54 | 1686.648 | T60,3 | T60,3 |  |  | H7/8" | H1"1/8 | H7/8" | H1"1/8
111B0291R | RD-113W-42-4,5-HDQ |  | 1498.37 | 1798.044 | T60,3 | T60,3 |  |  | H7/8" | H1"1/8 | H7/8" | H1"1/8
111B0292R | RD-113W-46-4,5-HDQ |  | 1644.6 | 1973.52 | T60,3 | T60,3 |  |  | H7/8" | H1"1/8 | H7/8" | H1"1/8
111B0303R | RD-113W-50-3,0-HDQ |  | 1548.59 | 1858.308 | L2 | L2 | N1/2 | N1/2 |  |  | H7/8 | H1''1/8 | Нет
111B0385R | RD-113W-50-3,0-HDQ |  | 1548.59 | 1858.308 | L2 | L2 | N1/2 | N1/2 | H7/8" | H1"1/8 | H7/8" | H1"1/8
111B0293R | RD-113W-54-4,5-HDQ |  | 1788.95 | 2146.74 | T60,3 | T60,3 |  |  | H7/8" | H1"1/8 | H7/8" | H1"1/8
111B6017R | RD-113W-58-3,0-HDQ |  | 1717.4 | 2060.88 | T76.1 | T76.1 | N1/2 | N1/2 | H1''1/8 | H1''5/8 | H1''1/8 | H1''5/8 | Нет
111B0386R | RD-113W-58-3,0-HDQ |  | 1717.4 | 2060.88 | T76.1 | T76.1 | N1/2 | N1/2 | H1''1/8 | H1''5/8 | H1''1/8 | H1''5/8
111B0294R | RD-113W-62-4,5-HDQ |  | 1943.5 | 2332.2 | T60,3 | T60,3 |  |  | H7/8" | H1"1/8 | H7/8" | H1"1/8
111B0295R | RD-113W-70-4,5-HDQ |  | 2105.87 | 2527.044 | T60,3 | T60,3 |  |  | H1"1/8 | H1"1/8 | H1"1/8 | H1"1/8
111B0296R | RD-113W-78-4,5-HDQ |  | 2295.95 | 2755.14 | T76,1 | T76,1 |  |  | H1"3/8 | H1"3/8 | H1"3/8 | H1"3/8
021H2691R | RD-113W-78-3,0-HDQ |  | 2170.75 | 2604.9 | L2 | L2 | N1/2 | N1/2 | H7/8 | H1''1/8 | H7/8 | H1''1/8 | Нет
111B0387R | RD-113W-78-3,0-HDQ |  | 2170.75 | 2604.9 | L2 | L2 | N1/2 | N1/2 | H7/8 | H1''1/8 | H7/8 | H1''1/8
021H2648R | RD-113W-86-3,0-HDQ |  | 2340.66 | 2808.792 | L2 | L2 | N1/2 | N1/2 | H7/8 | H1''5/8 | H7/8 | H1''5/8 | Нет
111B0393R | RD-113W-86-3,0-HDQ |  | 2340.66 | 2808.792 | L2 | L2 | N1/2 | N1/2 | H7/8 | H1''5/8 | H7/8 | H1''5/8
021H2685R | RD-113W-90-3,0-HDQ |  | 2418.09 | 2901.708 | L1''1/2 | L1''1/2 |  |  | H7/8 | H1''3/8 | H7/8 | H1''3/8 | Нет
111B0388R | RD-113W-90-3,0-HDQ |  | 2418.09 | 2901.708 | L1''1/2 | L1''1/2 |  |  | H7/8 | H1''3/8 | H7/8 | H1''3/8
111B0298R | RD-113W-94-4,5-HDQ |  | 2615.26 | 3138.312 | T60,3 | T60,3 |  |  | H1"1/8 | H1"3/8 | H1"1/8 | H1"3/8
111B0299R | RD-113W-106-4,5-HDQ |  | 2878.49 | 3454.188 | T60,3 | T60,3 |  |  | H1"1/8 | H1"3/8 | H1"1/8 | H1"3/8
021H8390R | RD-113W-110-3,0-HDQ |  | 2833.32 | 3399.984 | L2 | L2 | N1/2 | N1/2 | H1''1/8 | H2''1/8 | H1''1/8 | H2''1/8 | Нет
111B0389R | RD-113W-110-3,0-HDQ |  | 2833.32 | 3399.984 | L2 | L2 | N1/2 | N1/2 | H1''1/8 | H2''1/8 | H1''1/8 | H2''1/8
111B0300R | RD-113W-114-4,5-HDQ |  | 3049.95 | 3659.94 | T76,1 | T76,1 |  |  | H1"3/8 | H1"5/8 | H1"3/8 | H1"5/8
111B0301R | RD-113W-122-4,5-HDQ |  | 3201.81 | 3842.172 | T76,1 | T76,1 |  |  | H1"3/8 | H1"5/8 | H1"3/8 | H1"5/8
021H2656R | RD-113W-122-3,0-HDQ |  | 3100.76 | 3720.912 | H2''1/8 | H2''1/8 |  |  | H1''1/8 | H1''5/8 | H1''1/8 | H1''5/8 | Нет
111B0390R | RD-113W-122-3,0-HDQ |  | 3100.76 | 3720.912 | H2''1/8 | H2''1/8 |  |  | H1''1/8 | H1''5/8 | H1''1/8 | H1''5/8
111B0340R | RD-113W-134-4,5-HDQ |  | 5925 | 7110 | T76,1 | T76,1 |  |  | H1''3/8 | H1''3/8 | H1''3/8 | H1''3/8
111B0341R | RD-113W-150-4,5-HDQ |  | 3786.21 | 4543.452 | T76,1 | T76,1 |  |  | H1''3/8 | H1''5/8 | H1''3/8 | H1''5/8
111B0304R | RD-113W-166-4,5-HDQ |  | 4122.77 | 4947.324 | T76,1 | T76,1 |  |  | H1"3/8 | H1"5/8 | H1"3/8 | H1"5/8
111B0305R | RD-113W-178-4,5-HDQ |  | 4363.46 | 5236.152 | T76,1 | T76,1 |  |  | H1"3/8 | H1"5/8 | H1"3/8 | H1"5/8
111B0302R | RD-113W-182-3,0-HDQ |  | 4363.46 | 5236.152 | T60.3 | T60.3 |  |  | H1''1/8 | H2''1/8 | H1''1/8 | H2''1/8 | Нет
111B0391R | RD-113W-182-3,0-HDQ |  | 4363.46 | 5236.152 | T60.3 | T60.3 |  |  | H1''1/8 | H2''1/8 | H1''1/8 | H2''1/8
111B0306R | RD-113W-202-4,5-HDQ |  | 4878.99 | 5854.788 | T76,1 | T76,1 |  |  | H1"3/8 | H1"5/8 | H1"3/8 | H1"5/8
111B0316R | RD-113W-206-4,5-HDQ |  | 4985.68 | 5982.816 | T76.1 | T76.1 |  |  | H1''1/8 | H2''1/8 | H1''1/8 | H2''1/8 | Нет
111B0392R | RD-113W-206-4,5-HDQ |  | 4985.68 | 5982.816 | T76.1 | T76.1 |  |  | H1''1/8 | H2''1/8 | H1''1/8 | H2''1/8
111B0307R | RD-113W-250-4,5-HDQ |  | 5881.01 | 7057.212 | T76,1 | T76,1 |  |  | H1"3/8 | H2"1/8 | H1"3/8 | H2"1/8
Вернуться к Содержанию

## RD-200
Фактическое наличие теплообменников на складе Вы можете проверить в магазине: | [9 empty] | Перейти
Для расчета теплообменника, создания чертежа и кода заказа обращайтесь в техническую поддержку: | [9 empty] | Перейти
Программа подбора пластинчатых паяных теплообменников BPHE Design : | [9 empty] | Перейти
Каталог доступных моделей, присоединений: | [9 empty] | Перейти
Конфигуратор холодильной машины CoolConfig | [9 empty] | Перейти
Модель RD-200 | [7 empty] | Схем подключения сред
Модель | Макс. рабочее давление, бар | Давление испытания, бар | Количество пластин n |  | Типы Каналов | Объем одного канала Q1-Q2, л |  | Объем одного канала Q3-Q4, л |  | Размер А, Мм | Площадь Пластин, м2 |  | Масса для ППТО с МРД 30 бар, кг
|  |  | мин | макс
RD-200 | 15 21 30 | 22,5 31,5 45 | 8 | 300 | H, L | 0.546 |  | 0.546 |  | 12,8+2,75*n | 0.237 |  | 12,3+0,87*n
RD-200-Q | 21 | 31.5 | 8 | 80 | H | [5 empty] | 0.016 |  | 0,74+0,05*n
| 30 | 45
Код | Тип |  | Цена, у.е. без НДС | Цена, у.е. с НДС 20% | Примечание: присоединительные размеры патрубков, дюйм (L-внешняя резьба, H,T-сварка/пайка/victaulic, N-внутренняя резьба) | [7 empty] | Фланцы | Позиция на складе/ в транзите
[5 empty] | Сторона 1 |  |  |  | Сторона 2 (хладагента)
[5 empty] | H1 | H2 | Q1 | Q2 | Q3 | Q6 | Q5 | Q4
Модель RD-200
Без дистрибьютора жидкости, МРД = 15/21/30 бар
| RD-200-10-3,0-H |  | 1596.67 | 1916.004
| RD-200-20-3,0-H |  | 1983.8 | 2380.56
| RD-200-30-3,0-H |  | 2413.85 | 2896.62
| RD-200-40-3,0-H |  | 2807.94 | 3369.528
111B0397R | RD-200-50-3,0-H |  | 3254.74 | 3905.68 |  |  | Т88,9 | Т88,9 | H2''5/8 |  |  | H2''5/8
111B2050R | RD-200-50-3,0-H |  | 3254.74 | 3905.688 | H3''1/8 | H3''1/8 |  |  | H2''5/8 |  |  | H2''5/8 | Нет
111B2051R | RD-200-50-3,0-L |  | 3254.74 | 3905.688 | L3 | L3 |  |  | H3''1/8 |  |  | H3''1/8 | Нет
111B0264R | RD-200-50-3,0-L |  | 3254.74 | 3905.688 |  |  | L3 | L3 | H3''1/8 |  |  | H3''1/8 | Нет
111B0415R | RD-200-50-3,0-L |  | 3254.74 | 3905.688 |  |  | Т88,9 | Т88,9 | H3''1/8 |  |  | H3''1/8 | Нет
111B0398R | RD-200-60-3,0-H |  | 3655.47 | 4386.564 |  |  | Т88,9 | Т88,9 | H2''5/8 |  |  | H2''5/8 | Нет
111B2060R | RD-200-60-3,0-H |  | 3655.47 | 4386.564 | H3''1/8 | H3''1/8 |  |  | H2''5/8 |  |  | H2''5/8 | Нет
111B2061R | RD-200-60-3,0-L |  | 3655.47 | 4386.564 | L3 | L3 |  |  | H3''1/8 |  |  | H3''1/8 | Нет
111B0416R | RD-200-60-3,0-L |  | 3655.47 | 4386.564 |  |  | Т88,9 | Т88,9 | H3''1/8 |  |  | H3''1/8 | Нет
021H0953R | RD-200-60-3,0-L |  | 3655.47 | 4386.564 | H3''1/8 | H3''1/8 |  |  | H3''1/8 |  |  | H3''1/8 | Нет | ü
111B0364R | RD-200-70-3,0-L |  | 3911.09 | 4693.308 |  |  | H3''1/8 | H3''1/8 | H3''1/8 |  |  | H3''1/8 | Нет
111B0417R | RD-200-70-3,0-L |  | 3911.09 | 4693.308 |  |  | Т88,9 | Т88,9 | H3''1/8 |  |  | H3''1/8 | Нет
111B0399R | RD-200-70-3,0-H |  | 3911.09 | 4693.308 |  |  | Т88,9 | Т88,9 | H2''5/8 |  |  | H2''5/8 | Нет
111B2070R | RD-200-70-3,0-H |  | 3911.09 | 4693.308 | H3''1/8 | H3''1/8 |  |  | H2''5/8 |  |  | H2''5/8 | Нет
111B2071R | RD-200-70-3,0-L |  | 3911.09 | 4693.308 | L3 | L3 |  |  | H3''1/8 |  |  | H3''1/8 | Нет
111B0400R | RD-200-80-3,0-H |  | 4297.32 | 5156.784 |  |  | Т88,9 | Т88,9 | H2''5/8 |  |  | H2''5/8 | Нет
111B2080R | RD-200-80-3,0-H |  | 4297.32 | 5156.784 | H3''1/8 | H3''1/8 |  |  | H2''5/8 |  |  | H2''5/8 | Нет
111B2081R | RD-200-80-3,0-L |  | 4297.32 | 5156.784 | L3 | L3 |  |  | H3''1/8 |  |  | H3''1/8 | Нет
111B0418R | RD-200-80-3,0-L |  | 4297.32 | 5156.784 |  |  | Т88,9 | Т88,9 | H3''1/8 |  |  | H3''1/8 | Нет
111B0401R | RD-200-90-3,0-H |  | 4522.14 | 5426.568 |  |  | Т88,9 | Т88,9 | H2''5/8 |  |  | H2''5/8 | Нет
111B2090R | RD-200-90-3,0-H |  | 4522.14 | 5426.568 | H3''1/8 | H3''1/8 |  |  | H2''5/8 |  |  | H2''5/8 | Нет
111B2091R | RD-200-90-3,0-L |  | 4522.14 | 5426.568 | L3 | L3 |  |  | H3''1/8 |  |  | H3''1/8 | Нет
111B0419R | RD-200-90-3,0-L |  | 4522.14 | 5426.568 |  |  | Т88,9 | Т88,9 | H3''1/8 |  |  | H3''1/8 | Нет
111B0402R | RD-200-100-3,0-H |  | 4980.96 | 5977.152 |  |  | Т88,9 | Т88,9 | H2''5/8 |  |  | H2''5/8 | Нет
111B2100R | RD-200-100-3,0-H |  | 4980.96 | 5977.152 | H3''1/8 | H3''1/8 |  |  | H2''5/8 |  |  | H2''5/8 | Нет
111B2101R | RD-200-100-3,0-L |  | 4980.96 | 5977.152 | L3 | L3 |  |  | H3''1/8 |  |  | H3''1/8 | Нет
111B0420R | RD-200-100-3,0-L |  | 4980.96 | 5977.152 |  |  | Т88,9 | Т88,9 | H3''1/8 |  |  | H3''1/8 | Нет
111B0403R | RD-200-100-3,0-H |  | 4980.96 | 5977.152 |  |  | Т88,9 | Т88,9 | H2''5/8 |  |  | H2''5/8 | Нет
111B2110R | RD-200-110-3,0-H |  | 5289.76 | 6347.712 | H3''1/8 | H3''1/8 |  |  | H2''5/8 |  |  | H2''5/8 | Нет
111B2111R | RD-200-110-3,0-L |  | 5289.76 | 6347.712 | L3 | L3 |  |  | H3''1/8 |  |  | H3''1/8 | Нет
111B0421R | RD-200-110-3,0-L |  | 5289.76 | 6347.712 |  |  | Т88,9 | Т88,9 | H3''1/8 |  |  | H3''1/8 | Нет
111B0404R | RD-200-120-3,0-H |  | 5739.96 | 6887.952 |  |  | Т88,9 | Т88,9 | H2''5/8 |  |  | H2''5/8 | Нет
111B2120R | RD-200-120-3,0-H |  | 5739.96 | 6887.952 | H3''1/8 | H3''1/8 |  |  | H2''5/8 |  |  | H2''5/8 | Нет
111B2121R | RD-200-120-3,0-L |  | 5739.96 | 6887.952 | L3 | L3 |  |  | H3''1/8 |  |  | H3''1/8 | Нет
111B0422R | RD-200-120-3,0-L |  | 5739.96 | 6887.952 |  |  | Т88,9 | Т88,9 | H3''1/8 |  |  | H3''1/8 | Нет
111B0405R | RD-200-130-3,0-H |  | 6119.51 | 7343.412 |  |  | Т88,9 | Т88,9 | H2''5/8 |  |  | H2''5/8 | Нет
111B2130R | RD-200-130-3,0-H |  | 6119.51 | 7343.412 | H3''1/8 | H3''1/8 |  |  | H2''5/8 |  |  | H2''5/8 | Нет
111B2131R | RD-200-130-3,0-L |  | 6119.51 | 7343.412 | L3 | L3 |  |  | H3''1/8 |  |  | H3''1/8 | Нет
111B0423R | RD-200-130-3,0-L |  | 6119.51 | 7343.412 |  |  | Т88,9 | Т88,9 | H3''1/8 |  |  | H3''1/8 | Нет
111B0406R | RD-200-140-3,0-H |  | 6823.9 | 8188.68 |  |  | Т88,9 | Т88,9 | H2''5/8 |  |  | H2''5/8 | Нет
111B2140R | RD-200-140-3,0-H |  | 6823.9 | 8188.68 | H3''1/8 | H3''1/8 |  |  | H2''5/8 |  |  | H2''5/8 | Нет
111B2141R | RD-200-140-3,0-L |  | 6823.9 | 8188.68 | L3 | L3 |  |  | H3''1/8 |  |  | H3''1/8 | Нет
111B0424R | RD-200-140-3,0-L |  | 6823.9 | 8188.68 |  |  | Т88,9 | Т88,9 | H3''1/8 |  |  | H3''1/8 | Нет
111B0407R | RD-200-150-3,0-H |  | 7222.42 | 8666.904 |  |  | Т88,9 | Т88,9 | H2''5/8 |  |  | H2''5/8 | Нет
111B2150R | RD-200-150-3,0-H |  | 7222.42 | 8666.904 | H3''1/8 | H3''1/8 |  |  | H2''5/8 |  |  | H2''5/8 | Нет
111B2151R | RD-200-150-3,0-L |  | 7222.42 | 8666.904 | L3 | L3 |  |  | H3''1/8 |  |  | H3''1/8 | Нет | ü
111B0425R | RD-200-150-3,0-L |  | 7222.42 | 8666.904 |  |  | Т88,9 | Т88,9 | H2''5/8 |  |  | H2''5/8 | Нет
111B0408R | RD-200-160-3,0-H |  | 7620.9 | 9145.08 |  |  | Т88,9 | Т88,9 | H2''5/8 |  |  | H2''5/8 | Нет
111B2160R | RD-200-160-3,0-H |  | 7620.9 | 9145.08 | H3''1/8 | H3''1/8 |  |  | H2''5/8 |  |  | H2''5/8 | Нет
111B2161R | RD-200-160-3,0-L |  | 7620.9 | 9145.08 | L3 | L3 |  |  | H3''1/8 |  |  | H3''1/8 | Нет
111B0426R | RD-200-160-3,0-L |  | 7620.9 | 9145.08 |  |  | Т88,9 | Т88,9 | H2''5/8 |  |  | H2''5/8 | Нет
111B0409R | RD-200-170-3,0-H |  | 8019.31 | 9623.172 |  |  | Т88,9 | Т88,9 | H2''5/8 |  |  | H2''5/8 | Нет
111B2170R | RD-200-170-3,0-H |  | 8019.31 | 9623.172 | H3''1/8 | H3''1/8 |  |  | H2''5/8 |  |  | H2''5/8 | Нет
111B2171R | RD-200-170-3,0-L |  | 8019.31 | 9623.172 | L3 | L3 |  |  | H3''1/8 |  |  | H3''1/8 | Нет
111B0427R | RD-200-170-3,0-L |  | 8019.31 | 9623.172 |  |  | Т88,9 | Т88,9 | H2''5/8 |  |  | H2''5/8 | Нет
111B0410R | RD-200-180-3,0-H |  | 8417.83 | 10101.396 |  |  | Т88,9 | Т88,9 | H2''5/8 |  |  | H2''5/8 | Нет
111B2180R | RD-200-180-3,0-H |  | 8417.83 | 10101.396 | H3''1/8 | H3''1/8 |  |  | H2''5/8 |  |  | H2''5/8 | Нет
111B2181R | RD-200-180-3,0-L |  | 8417.83 | 10101.396 | L3 | L3 |  |  | H3''1/8 |  |  | H3''1/8 | Нет
111B0428R | RD-200-180-3,0-L |  | 8417.83 | 10101.396 |  |  | Т88,9 | Т88,9 | H2''5/8 |  |  | H2''5/8 | Нет
111B2190R | RD-200-190-3,0-H |  | 8938.14 | 10725.768 | H3''1/8 | H3''1/8 |  |  | H2''5/8 |  |  | H2''5/8 | Нет
111B0411R | RD-200-190-3,0-H |  | 8938.14 | 10725.768 |  |  | Т88,9 | Т88,9 | H2''5/8 |  |  | H2''5/8 | Нет
111B0223R | RD-200-190-3,0-H |  | 8938.14 | 10725.768 | L3 | L3 |  |  | H2''1/8 |  |  | H3''1/8 | Нет | ü
111B0457R | RD-200-190-3,0-H |  | 8938.14 | 10725.768 |  |  | Т88,9 | Т88,9 | H2''1/8 |  |  | H3''1/8 | Нет
111B2191R | RD-200-190-3,0-L |  | 8938.14 | 10725.768 | L3 | L3 |  |  | H3''1/8 |  |  | H3''1/8 | Нет
111B0429R | RD-200-190-3,0-L |  | 8938.14 | 10725.768 |  |  | Т88,9 | Т88,9 | H2''5/8 |  |  | H2''5/8 | Нет
111B0412R | RD-200-200-3,0-H |  | 9342.57 | 11211.084 |  |  | Т88,9 | Т88,9 | H2''5/8 |  |  | H2''5/8 | Нет
111B2200R | RD-200-200-3,0-H |  | 9342.57 | 11211.084 | H3''1/8 | H3''1/8 |  |  | H2''5/8 |  |  | H2''5/8 | Нет
111B2201R | RD-200-200-3,0-L |  | 9342.57 | 11211.084 | L3 | L3 |  |  | H3''1/8 |  |  | H3''1/8 | Нет
111B0430R | RD-200-200-3,0-L |  | 9342.57 | 11211.084 |  |  | Т88,9 | Т88,9 | H2''5/8 |  |  | H2''5/8 | Нет
111B0413R | RD-200-210-3,0-H |  | 9441.53 | 11329.836 |  |  | Т88,9 | Т88,9 | H2''5/8 |  |  | H2''5/8 | Нет
111B2210R | RD-200-210-3,0-H |  | 9441.53 | 11329.836 | H3''1/8 | H3''1/8 |  |  | H2''5/8 |  |  | H2''5/8 | Нет
111B2211R | RD-200-210-3,0-L |  | 9441.53 | 11329.836 | L3 | L3 |  |  | H3''1/8 |  |  | H3''1/8 | Нет
111B0431R | RD-200-210-3,0-L |  | 9441.53 | 11329.836 |  |  | Т88,9 | Т88,9 | H2''5/8 |  |  | H2''5/8 | Нет
111B0414R | RD-200-220-3,0-H |  | 9832.93 | 11799.516 |  |  | Т88,9 | Т88,9 | H2''5/8 |  |  | H2''5/8 | Нет
111B2220R | RD-200-220-3,0-H |  | 9832.93 | 11799.516 | H3''1/8 | H3''1/8 |  |  | H2''5/8 |  |  | H2''5/8 | Нет | ü
111B2221R | RD-200-220-3,0-L |  | 9832.93 | 11799.516 | L3 | L3 |  |  | H3''1/8 |  |  | H3''1/8 | Нет
111B0432R | RD-200-220-3,0-L |  | 9832.93 | 11799.516 |  |  | Т88,9 | Т88,9 | H2''5/8 |  |  | H2''5/8
| RD-200-230-3,0-H |  | 9914.46 | 11897.352
| RD-200-240-3,0-H |  | 10294.01 | 12352.812
| RD-200-250-3,0-H |  | 10830.42 | 12996.504
| RD-200-260-3,0-H |  | 11215.45 | 13458.54
| RD-200-270-3,0-H |  | 11268.67 | 13522.404
| RD-200-280-3,0-H |  | 11307.67 | 13569.204
| RD-200-290-3,0-H |  | 12191.58 | 14629.896
111B0458R | RD-200-300-3,0-H |  | 12570.61 | 15084.732 | H4'' | H4'' |  |  | H1''5/8 |  |  | H3''1/8 | Нет
111B0236R | RD-200-300-3,0-H |  | 12570.61 | 15084.732 | H4'' | H4'' |  |  | H1''5/8 |  |  | H3''1/8 | Нет
Испарители с дистрибьютором жидкости, МРД = 15/21/30 бар
| RD-200-10-3,0-HQ |  | 1596.67 | 1916.004
| RD-200-20-3,0-HQ |  | 1983.8 | 2380.56
| RD-200-30-3,0-HQ |  | 2413.85 | 2896.62
111B0270R | RD-200-40-3,0-HQ |  | 2807.94 | 3369.528 |  |  | H1''3/8 | H7/8 | H7/8 |  |  | H2''5/8 | Нет
| RD-200-50-3,0-HQ |  | 3254.74 | 3905.688
| RD-200-60-3,0-HQ |  | 3655.47 | 4386.564
| RD-200-70-3,0-HQ |  | 3911.09 | 4693.308
| RD-200-80-3,0-HQ |  | 4297.32 | 5156.784
| RD-200-84-3,0-HQ |  | 4356.62 | 5227.944
| RD-200-90-3,0-HQ |  | 4522.14 | 5426.568
| RD-200-100-3,0-HQ |  | 4980.96 | 5977.152
| RD-200-110-3,0-HQ |  | 5289.76 | 6347.712
| RD-200-120-3,0-HQ |  | 5739.96 | 6887.952
| RD-200-130-3,0-HQ |  | 6119.51 | 7343.412
| RD-200-140-3,0-HQ |  | 6823.9 | 8188.68
| RD-200-144-3,0-HQ |  | 7018.85 | 8422.62
| RD-200-150-3,0-HQ |  | 7222.42 | 8666.904
| RD-200-160-3,0-HQ |  | 7620.9 | 9145.08
| RD-200-170-3,0-HQ |  | 8019.31 | 9623.172
| RD-200-180-3,0-HQ |  | 8417.83 | 10101.396
| RD-200-190-3,0-HQ |  | 8938.14 | 10725.768
| RD-200-200-3,0-HQ |  | 9342.57 | 11211.084
| RD-200-210-3,0-HQ |  | 9441.53 | 11329.836
| RD-200-220-3,0-HQ |  | 9832.93 | 11799.516
| RD-200-230-3,0-HQ |  | 9914.46 | 11897.352
| RD-200-240-3,0-HQ |  | 10294.01 | 12352.812
| RD-200-250-3,0-HQ |  | 10830.42 | 12996.504
| RD-200-260-3,0-HQ |  | 11215.45 | 13458.54
| RD-200-270-3,0-HQ |  | 11268.67 | 13522.404
| RD-200-280-3,0-HQ |  | 11307.67 | 13569.204
| RD-200-290-3,0-HQ |  | 12191.58 | 14629.896
| RD-200-300-3,0-HQ |  | 12570.61 | 15084.732
Вернуться к Содержанию

## RD-210
Фактическое наличие теплообменников на складе Вы можете проверить в магазине: | [9 empty] | Перейти
Для расчета теплообменника, создания чертежа и кода заказа обращайтесь в техническую поддержку: | [9 empty] | Перейти
Программа подбора пластинчатых паяных теплообменников BPHE Design : | [9 empty] | Перейти
Каталог доступных моделей, присоединений: | [9 empty] | Перейти
Конфигуратор холодильной машины CoolConfig | [9 empty] | Перейти
Модель RD-210 | [7 empty] | Схем подключения сред
Модель | Макс. рабочее давление, бар | Давление испытания, бар | Количество пластин n |  | Типы Каналов | Объем одного канала Q1-Q2, л |  | Объем одного канала Q3-Q4, л |  | Размер А, Мм | Площадь Пластин, м2 |  | Масса для ППТО с МРД 30 бар, кг
|  |  | мин | макс
RD-210-Q RD-210-DQ | 30 45 | 45 67,5 | 8 | 270 | H | 0.121 |  | 0.25 |  | 8+2,61*n | 0.25 |  | 11+0,72*n
RD-014W |  | 67.5 | 8 | 80 | H | [5 empty] | 0.016 |  | 0,74+0,05*n
Код | Тип |  | Цена, у.е. без НДС | Цена, у.е. с НДС 20% | Примечание: присоединительные размеры патрубков, дюйм (L-внешняя резьба, H,T-сварка/пайка/victaulic, N-внутренняя резьба) | [7 empty] | Фланцы | Позиция на складе/ в транзите
[5 empty] | Сторона 1 |  |  |  | Сторона 2 (хладагента)
[5 empty] | H1 | H2 | Q1 | Q2 | Q3 | Q6 | Q5 | Q4
Модель RD-210
Испарители с дистрибьютором жидкости, МРД = 30/45 бар
| RD-210-10-3,0-H(D)Q |  | 2091.97 | 2510.364
| RD-210-10-4,5-H(D)Q |  | 2395.3 | 2874.36
| RD-210-20-3,0-H(D)Q |  | 2622.96 | 3147.552
| RD-210-20-4,5-H(D)Q |  | 2929.13 | 3514.956
| RD-210-30-3,0-H(D)Q |  | 3030.81 | 3636.972
| RD-210-30-4,5-H(D)Q |  | 3326.76 | 3992.112
| RD-210-40-3,0-HQ |  | 3295.83 | 3954.996
| RD-210-40-4,5-HQ |  | 3572.49 | 4286.988
111B0185R | RD-210-46-3,0-HDQ |  | 3483.67 | 4180.404 |  |  | H2'' | H2'' | H7/8'' | H1''5/8 | H7/8'' | H1''5/8 | Нет
021B9788R | RD-210-50-3,0-HQ |  | 3560.85 | 4273.02 | L3 | L3 |  |  | H1''5/8 | H2''5/8 |  |  | Нет | ü
021H8344R | RD-210-50-3,0-HDQ |  | 3560.85 | 4273.02 | H3''1/8 | H3''1/8 |  |  | H1''1/8 | H1''5/8 | H1''1/8 | H1''5/8 | Нет | ü
111B0308R | RD-210-58-4,5-HDQ |  | 4047.14 | 4856.568 | T88,9 | T88,9 |  |  | H1''3/8 | H1''3/8 | H1''3/8 | H1''3/8 | Нет
| RD-210-60-3,0-HQ |  | 3825.86 | 4591.032 | [8 empty] | Нет
| RD-210-60-4,5-HDQ |  | 4102.23 | 4922.676 | [8 empty] | Нет
| RD-210-60-4,5-HQ |  | 4102.23 | 4922.676 | [8 empty] | Нет
111B0309R | RD-210-66-4,5-HDQ |  | 4092.97 | 4911.564 | T88,9 | T88,9 |  |  | H1''3/8 | H1''5/8 | H1''3/8 | H1''5/8 | Нет
021B9664R | RD-210-70-3,0-HQ |  | 3870.66 | 4644.792 | H3''1/8 | H3''1/8 |  |  | H1''5/8 | H2''5/8 |  |  | Нет | ü
021H8282R | RD-210-70-3,0-HDQ |  | 3870.66 | 4644.792 | H3''1/8 | H3''1/8 | N1/2 | N1/2 | H1''1/8 | H2''1/8 | H1''1/8 | H2''1/8 | Нет
111B0383R | RD-210-70-3,0-HDQ |  | 3870.66 | 4644.792 | T88,9 | T88,9 |  |  | H1''1/8 | H2''1/8 | H1''1/8 | H2''1/8 | Нет
021B9633R | RD-210-70-4,5-HQ |  | 4099.31 | 4919.172 | H3''1/8 | H3''1/8 | N1/2 | N1/2 | H1''1/8 | H2''1/8 |  |  | Нет | ü
| RD-210-70-4,5-HDQ |  | 4099.55 | 4919.46 | [8 empty] | Нет
111B0355R | RD-210-70-4,5-HQ |  | 4099.55 | 4919.46 | H2"5/8 | H2"5/8 | H2"5/8 |  | H1"3/8 | H3"1/8 |  |  | Нет
021H4783R | RD-210-80-3,0-HQ |  | 4311.93 | 5174.316 | H3''1/8 | H3''1/8 |  |  | H2''1/8 | H3''1/8 |  |  | Нет | ü
111B0377R | RD-210-80-4,5-HQ |  | 4543.79 | 5452.548 | H3''1/8 | H3''1/8 |  |  | H2''1/8 | H3''1/8 |  |  | Нет
111B0379R | RD-210-80-4,5-HQ |  | 4543.79 | 5452.548 | Т88,9 | Т88,9 |  |  | H2''1/8 | H3''1/8 |  |  | Нет
111B6002R | RD-210-80-4,5-HQ |  | 4543.79 | 5452.548 | H3''1/8 | H3''1/8 |  |  | H2''1/8 | H3''1/8 |  |  | Да
021H8494R | RD-210-80-4,5-HQ |  | 4543.79 | 5452.548 | L3 | L3 |  |  | H2''1/8 | H3''1/8 |  |  | Нет
| RD-210-80-4,5-HDQ |  | 4543.79 | 5452.548 | [8 empty] | Нет
111B0310R | RD-210-82-4,5-HDQ |  | 4645.07 | 5574.084 | T88,9 | T88,9 |  |  | H1''3/8 | H1''5/8 | H1''3/8 | H1''5/8 | Нет
111B0311R | RD-210-90-4,5-HDQ |  | 5050.17 | 6060.204 | T72,3 | T72,3 |  |  | H3/4'' | H1''1/8 | H3/4'' | H1''1/8 | Нет
111B0498R | RD-210-90-4,5-HQ |  | 5050.17 | 6060.204 | H3''1/8 | H3''1/8 |  |  | H2''1/8 | H3''1/8 |  |  | Нет
021H4782R | RD-210-90-3,0-HQ |  | 4812.53 | 5775.036 | H3''1/8 | H3''1/8 |  |  | H2''1/8 | H3''1/8 |  |  | Нет | ü
111B0381R | RD-210-90-3,0-HQ |  | 4812.53 | 5775.036 | Т88,9 | Т88,9 |  |  | H2''1/8 | H3''1/8 |  |  | Нет
021H8230R | RD-210-90-4,5-HQ |  | 5049.87 | 6059.844 |  |  | H1''5/8 | H1''5/8 | H1''1/8 | H1''5/8 |  |  | Нет
111B0334R | RD-210-90-4,5-HQ |  | 5050.17 | 6060.204 | Т88,9 | Т88,9 | N1/2 | N1/2 | H1''1/8 | H2''5/8 |  |  | Нет
111B0382R | RD-210-94-4,5-HDQ |  | 5140.57 | 6168.684 | Т88,9 | Т88,9 | N1/2 | N1/2 | H1''1/8 | H2''1/8 | H1''1/8 | H2''1/8 | Нет
111B0312R | RD-210-94-4,5-HDQ |  | 5140.27 | 6168.324 | Т88,9 | Т88,9 |  |  | H1''3/8 | H1''5/8 | H1''3/8 | H1''5/8 | Нет
021H8460R | RD-210-94-4,5-HDQ |  | 5140.27 | 6168.324 | H3''1/8 | H3''1/8 | N1/2 | N1/2 | H1''1/8 | H2''1/8 | H1''1/8 | H2''1/8 | Нет
021H8465R | RD-210-98-4,5-HDQ |  | 5230.65 | 6276.78 | H3''1/8 | H3''1/8 | N1/2 | N1/2 | H1''1/8 | H2''1/8 | H1''1/8 | H2''1/8 | Нет | ü
111B0378R | RD-210-98-4,5-HDQ |  | 5230.65 | 6276.78 | Т88,9 | Т88,9 | N1/2 | N1/2 | H1''1/8 | H2''1/8 | H1''1/8 | H2''1/8 | Нет
| RD-210-100-3,0-HQ |  | 5105.09 | 6126.108 | [8 empty] | Нет
| RD-210-100-4,5-HQ |  | 5337.4 | 6404.88 | [8 empty] | Нет
111B0479R | RD-210-102-4,5-HDQ |  | 5362.91 | 6435.492 | Т88,9 | Т88,9 | N1/2 | N1/2 | H1''1/8 | H3''1/8 | H1''1/8 | H3''1/8 | Нет
021H8345R | RD-210-110-3,0-HQ |  | 5241.39 | 6289.668 | L3 | L3 |  |  | H1''3/8 | H3''1/8 |  |  | Нет | ü
111B0344R | RD-210-110-3,0-HQ |  | 5241.39 | 6289.668 | L3 | L3 |  |  | H2''1/8 | H3''1/8 |  |  | Нет
111B0473R | RD-210-110-4,5-HQ |  | 5463.65 | 6556.38 | Т88,9 | Т88,9 | N1/2 | N1/2 | H1''5/8 | H3''1/8 |  |  | Нет
111B0480R | RD-210-110-4,5-HDQ |  | 5463.65 | 6556.38 | Т88,9 | Т88,9 | N1/2 | N1/2 | H1''1/8 | H3''1/8 | H1''1/8 | H3''1/8 | Нет
111B0314R | RD-210-110-4,5-HDQ |  | 5463.65 | 6556.38 | Т88,9 | Т88,9 |  |  | H1''1/8 | H2''1/8 | H1''1/8 | H2''1/8 | Нет
021H8459R | RD-210-118-4,5-HDQ |  | 5507.51 | 6609.012 | H3''1/8 | H3''1/8 | N1/2 | N1/2 | H1''3/8 | H2''1/8 | H1''3/8 | H2''1/8 | Нет | ü
111B0315R | RD-210-118-4,5-HDQ |  | 5507.84 | 6609.408 | Т88,9 | Т88,9 |  |  | H7/8'' | H1''1/8 | H7/8'' | H1''1/8 | Нет
111B0318R | RD-210-118-4,5-HDQ |  | 5507.84 | 6609.408 | Т88,9 | Т88,9 | N1/2 | N1/2 | H1''3/8 | H2''1/8 | H1''3/8 | H2''1/8 | Нет
111B0376R | RD-210-118-4,5-HDQ |  | 5507.84 | 6609.408 | Т88,9 | Т88,9 | N1/2 | N1/2 | H1''1/8 | H2''1/8 | H1''1/8 | H2''1/8 | Нет
021H4619R | RD-210-120-3,0-HQ |  | 5315.58 | 6378.696 | H3''1/8 | H3''1/8 |  |  | H1''5/8 | H3''1/8 |  |  | Да
111B0177R | RD-210-120-3,0-HQ |  | 5315.58 | 6378.696 | L2 | L2 |  |  | H2''1/8 | H3''1/8 |  |  | Нет
111B0396R | RD-210-120-3,0-HQ |  | 5525.77 | 6630.924 | Т88,9 | Т88,9 |  |  | H2''1/8 | H3''1/8 |  |  | Нет
111B0502R | RD-210-120-4,5-HQ |  | 5526.11 | 6631.332 | Т88,9 | Т88,9 |  |  | H1''3/8 | H3''1/8 |  |  | Нет
111B0481R | RD-210-122-4,5-HDQ |  | 5577.11 | 6692.532 | Т88,9 | Т88,9 | N1/2 | N1/2 | H1''3/8 | H3''1/8 | H1''3/8 | H3''1/8 | Нет
111B0474R | RD-210-130-4,5-HQ |  | 5789.86 | 6947.832 | Т88,9 | Т88,9 | N1/2 | N1/2 | H1''5/8 | H3''1/8 |  |  | Нет
111B0372R | RD-210-130-4,5-HDQ |  | 5789.86 | 6947.832 | Т88,9 | Т88,9 | N1/2 | N1/2 | H1''3/8 | H2''1/8 | H1''3/8 | H2''1/8 | Нет
021H8419R | RD-210-130-4,5-HDQ |  | 5789.51 | 6947.412 | H3''1/8 | H3''1/8 | N1/2 | N1/2 | H1''3/8 | H2''1/8 | H1''3/8 | H2''1/8 | Нет | ü
111B0501R | RD-210-134-4,5-HQ |  | 5925 | 7110 | Т88,9 | Т88,9 | N1/2 | N1/2 | H1''3/8 | H3''1/8 |  |  | Нет
021H8448R | RD-210-134-4,5-HQ |  | 5925 | 7110 | H3''1/8 | H3''1/8 | N1/2 | N1/2 | H1''3/8 | H3''1/8 |  |  | Нет | ü
111B0328R | RD-210-134-4,5-HQ |  | 5925 | 7110 | Т88,9 | Т88,9 | N1/2 | N1/2 | H1''3/8 | H3''1/8 |  |  | Нет
111B0346R | RD-210-134-4,5-HQ |  | 5925 | 7110 | Т88,9 | Т88,9 | N1/2 | N1/2 |  |  | H1''3/8 | H3''1/8 | Нет
111B0360R | RD-210-134-4,5-HDQ |  | 5925 | 7110 | Т88,9 | Т88,9 |  |  | H1"1/8 | H1"1/8 | H1"1/8 | H1"1/8 | Нет
111B0482R | RD-210-134-4,5-HDQ |  | 5925 | 7110 | Т88,9 | Т88,9 | N1/2 | N1/2 | H1''3/8 | H3''1/8 | H1''3/8 | H3''1/8 | Нет
111B0375R | RD-210-134-4,5-HQ |  | 5924.64 | 7109.568 | Т88,9 | Т88,9 | N1/2 | N1/2 | H1''3/8 | H3''1/8 |  |  | Нет | ü
021H8396R | RD-210-138-4,5-HDQ |  | 6059.76 | 7271.712 | H3''1/8 | H3''1/8 | N1/2 | N1/2 | H1''3/8 | H2''5/8 | H1''3/8 | H2''5/8 | Нет
111B0369R | RD-210-138-4,5-HDQ |  | 6059.76 | 7271.712 | Т88,9 | Т88,9 | N1/2 | N1/2 | H1''3/8 | H2''5/8 | H1''3/8 | H2''5/8 | Нет
111B0319R | RD-210-138-4,5-HDQ |  | 6060.13 | 7272.156 | Т88,9 | Т88,9 | N1/2 | N1/2 | H1''3/8 | H2''5/8 | H1''3/8 | H2''5/8 | Нет
111B0483R | RD-210-138-4,5-HDQ |  | 6060.13 | 7272.156 | Т88,9 | Т88,9 | N1/2 | N1/2 | H1''3/8 | H3''1/8 | H1''3/8 | H3''1/8 | Нет
021H4721R | RD-210-140-3,0-HQ |  | 5908.23 | 7089.876 | L3 | L3 |  |  | H1''5/8 | H3''1/8 |  |  | Нет | ü
| RD-210-140-4,5-HQ |  | 6114.94 | 7337.928 | [8 empty] | Нет
111B0475R | RD-210-140-4,5-HQ |  | 6114.94 | 7337.928 | Т88,9 | Т88,9 | N1/2 | N1/2 | H1''5/8 | H3''1/8 |  |  | Нет
021H8915R | RD-210-144-3,0-HQ |  | 6052.02 | 7262.424 | H3''1/8 | H3''1/8 |  |  | H2''1/8 | H3''1/8 |  |  | Нет
111B0384R | RD-210-144-3,0-HQ |  | 6052.02 | 7262.424 | Т88,9 | Т88,9 |  |  | H2''1/8 | H3''1/8 |  |  | Нет
111B6392R | RD-210-148-3,0-HQ |  | 6158.03 | 7389.636 | H3''1/8 | H3''1/8 | N1/2 | N1/2 | H1''5/8 | H3''1/8 |  |  | Нет | ü
021H4755R | RD-210-150-3,0-HQ |  | 6401.32 | 7681.584 | H3''1/8 | H3''1/8 | N1/2 | N1/2 | H1''5/8 | H3''1/8 |  |  | Нет | ü
021H8393R | RD-210-150-4,5-HDQ |  | 6612.51 | 7935.012 | H3''1/8 | H3''1/8 | N1/2 | N1/2 | H1''3/8 | H2''5/8 | H1''3/8 | H2''5/8 | Нет | ü
111B0476R | RD-210-150-4,5-HQ |  | 6612.91 | 7935.492 | Т88,9 | Т88,9 | N1/2 | N1/2 | H1''5/8 | H3''1/8 |  |  | Нет
111B0368R | RD-210-150-4,5-HDQ |  | 6612.51 | 7935.012 | Т88,9 | Т88,9 | N1/2 | N1/2 | H1''3/8 | H2''5/8 | H1''3/8 | H2''5/8 | Нет | ü
111B0317R | RD-210-154-4,5-HDQ |  | 6925.05 | 8310.06 | Т88,9 | Т88,9 |  |  | H1''1/8 | H1''3/8 | H1''1/8 | H1''3/8 | Нет
021H8495R | RD-210-158-3,0-HQ |  | 7015.05 | 8418.06 | H3''1/8 | H3''1/8 | N1/2 | N1/2 | H1''3/8 | H3''1/8 |  |  | Нет | ü
021H8405R | RD-210-158-4,5-HQ |  | 7236.74 | 8684.088 | H3''1/8 | H3''1/8 | N1/2 | N1/2 | H1''3/8 | H3''1/8 |  |  | Нет | ü
111B0321R | RD-210-158-4,5-HDQ |  | 7237.18 | 8684.616 | Т88,9 | Т88,9 | N1/2 | N1/2 | H1''3/8 | H2''5/8 | H1''3/8 | H2''5/8 | Нет
111B0370R | RD-210-158-4,5-HQ |  | 7236.74 | 8684.088 | Т88,9 | Т88,9 | N1/2 | N1/2 | H1''3/8 | H3''1/8 |  |  | Нет
111B0329R | RD-210-158-4,5-HQ |  | 7237.18 | 8684.616 | Т88,9 | Т88,9 | N1/2 | N1/2 | H1''3/8 | H3''1/8 |  |  | Нет
111B0348R | RD-210-158-4,5-HQ |  | 7237.18 | 8684.616 | Т88,9 | Т88,9 | N1/2 | N1/2 |  |  | H1''3/8 | H3''1/8 | Нет
111B0484R | RD-210-160-4,5-HDQ |  | 7275.43 | 8730.516 | Т88,9 | Т88,9 | N1/2 | N1/2 | H1''3/8 | H3''1/8 | H1''3/8 | H3''1/8 | Нет
| RD-210-160-4,5-HQ |  | 7276.21 | 8731.452 | [8 empty] | Нет
111B0477R | RD-210-170-4,5-HQ |  | 7718.49 | 9262.188 | Т88,9 | Т88,9 | N1/2 | N1/2 | H1''5/8 | H3''1/8 |  |  | Нет
021H8385R | RD-210-170-4,5-HDQ |  | 7719.32 | 9263.184 | H3''1/8 | H3''1/8 | N1/2 | N1/2 | H1''3/8 | H2''5/8 | H1''3/8 | H2''5/8 | Нет | ü
111B0322R | RD-210-170-4,5-HDQ |  | 7718.49 | 9262.188 | Т88,9 | Т88,9 | N1/2 | N1/2 | H1''3/8 | H2''5/8 | H1''3/8 | H2''5/8 | Нет
111B0367R | RD-210-170-4,5-HDQ |  | 7719.32 | 9263.184 | Т88,9 | Т88,9 | N1/2 | N1/2 | H1''3/8 | H2''5/8 | H1''3/8 | H2''5/8 | Нет
111B0330R | RD-210-174-4,5-HQ |  | 7906.97 | 9488.364 | Т88,9 | Т88,9 | N1/2 | N1/2 | H1''3/8 | H3''1/8 |  |  | Нет
111B0349R | RD-210-174-4,5-HQ |  | 7906.97 | 9488.364 | Т88,9 | Т88,9 | N1/2 | N1/2 |  |  | H1''3/8 | H3''1/8 | Нет
| RD-210-180-3,0-HQ |  | 7965.08 | 9558.096 | [8 empty] | Нет
| RD-210-180-4,5-HQ |  | 8190.59 | 9828.708 | [8 empty] | Нет
111B0331R | RD-210-182-4,5-HQ |  | 8280.68 | 9936.816 | Т88,9 | Т88,9 | N1/2 | N1/2 | H1''3/8 | H3''1/8 |  |  | Нет
111B0350R | RD-210-182-4,5-HQ |  | 8280.68 | 9936.816 | Т88,9 | Т88,9 | N1/2 | N1/2 |  |  | H1''3/8 | H3''1/8 | Нет
111B0323R | RD-210-182-4,5-HDQ |  | 8280.68 | 9936.816 | Т88,9 | Т88,9 | N1/2 | N1/2 | H1''3/8 | H2''5/8 | H1''3/8 | H2''5/8 | Нет
021H8424R | RD-210-186-4,5-HQ |  | 8463.61 | 10156.332 | H3''1/8 | H3''1/8 | N1/2 | N1/2 | H1''3/8 | H3''1/8 |  |  | Нет | ü
021H8490R | RD-210-190-4,5-HDQ |  | 8691.71 | 10430.052 | H3''1/8 | H3''1/8 |  |  | H1''5/8 | H2''1/8 | H1''5/8 | H2''1/8 | Нет | ü
111B0347R | RD-210-194-4,5-HQ |  | 8698.18 | 10437.816 | Т88,9 | Т88,9 | N1/2 | N1/2 |  |  | H1''3/8 | H3''1/8 | Нет
021H8413R | RD-210-194-4,5-HQ |  | 8697.65 | 10437.18 | H3''1/8 | H3''1/8 | N1/2 | N1/2 | H1''3/8 | H3''1/8 |  |  | Нет | ü
021B8238R | RD-210-194-4,5-HDQ |  | 8697.65 | 10437.18 | H3''1/8 | H3''1/8 | N1/2 | N1/2 | H1''3/8 | H2''5/8 | H1''3/8 | H2''5/8 | Нет
111B0324R | RD-210-194-4,5-HDQ |  | 8698.18 | 10437.816 | Т88,9 | Т88,9 | N1/2 | N1/2 | H1''3/8 | H2''5/8 | H1''3/8 | H2''5/8 | Нет
111B0332R | RD-210-194-4,5-HQ |  | 8698.18 | 10437.816 | Т88,9 | Т88,9 | N1/2 | N1/2 | H1''3/8 | H3''1/8 |  |  | Нет
111B0358R | RD-210-194-4,5-HQ |  | 8698.18 | 10437.816 | H3"1/8 | H3"1/8 | N1/2 | N1/2 | H1''3/8 | H3''1/8 |  |  | Нет
111B0371R | RD-210-194-4,5-HQ |  | 8697.65 | 10437.18 | Т88,9 | Т88,9 | N1/2 | N1/2 | H1''3/8 | H3''1/8 |  |  | Нет
| RD-210-200-3,0-HQ |  | 8476.48 | 10171.776 | [8 empty] | Нет
| RD-210-202-4,5-HDQ |  | 8698.2 | 10437.84 | Т88,9 | Т88,9 | N1/2 | N1/2 | H1''5/8 | H3''1/8 | H1''5/8 | H3''1/8 | Нет
| RD-210-210-3,0-H(D)Q |  | 8497.51 | 10197.012 | [8 empty] | Нет
| RD-210-210-4,5-H(D)Q |  | 8708.18 | 10449.816 | [8 empty] | Нет
111B0325R | RD-210-210-4,5-HDQ |  | 8708.18 | 10449.816 | Т88,9 | Т88,9 | N1/2 | N1/2 | H1''3/8 | H2''5/8 | H1''3/8 | H2''5/8 | Нет
021H8422R | RD-210-218-4,5-HDQ |  | 9035.62 | 10842.744 | H3''1/8 | H3''1/8 | N1/2 | N1/2 | H1''3/8 | H2''5/8 | H1''3/8 | H2''5/8 | Нет | ü
111B0374R | RD-210-218-4,5-HDQ |  | 9035.62 | 10842.744 | Т88,9 | Т88,9 | N1/2 | N1/2 | H1''3/8 | H2''5/8 | H1''3/8 | H2''5/8 | Нет
| RD-210-220-3,0-HQ |  | 8897.24 | 10676.688 | [8 empty] | Нет
| RD-210-220-4,5-HQ |  | 9109.08 | 10930.896 | [8 empty] | Нет
111B6197R | RD-210-222-4,5-HQ |  | 9131.62 | 10957.944 | H3''1/8 | H3''1/8 | N1/2 | N1/2 | H1''3/8 | H3''1/8 |  |  | Нет
111B0500R | RD-210-222-4,5-HQ |  | 9131.62 | 10957.944 | Т88,9 | Т88,9 | N1/2 | N1/2 | H1''3/8 | H3''1/8 |  |  | Нет
021H8473R | RD-210-222-4,5-HDQ |  | 9131.62 | 10957.944 | H3''1/8 | H3''1/8 |  |  | H1''5/8 | H2''1/8 | H1''5/8 | H2''1/8 | Нет
021H8401R | RD-210-226-4,5-HDQ |  | 9173.57 | 11008.284 | H3''1/8 | H3''1/8 | N1/2 | N1/2 | H1''3/8 | H3''1/8 | H1''3/8 | H3''1/8 | Нет | ü
111B0380R | RD-210-226-4,5-HDQ |  | 9173.57 | 11008.284 | Т88,9 | Т88,9 | N1/2 | N1/2 | H1''3/8 | H3''1/8 | H1''3/8 | H3''1/8 | Нет
111B0359R | RD-210-226-4,5-HDQ |  | 9174.14 | 11008.968 | H3"1/8 | H3"1/8 | N1/2 | N1/2 | H1''3/8 | H3''1/8 | H1''3/8 | H3''1/8 | Нет
111B0178R | RD-210-230-3,0-HQ |  | 9009.44 | 10811.328 |  |  | H3''1/8 | H3''1/8 | H1''5/8 | H3''1/8 |  |  | Нет
111B0395R | RD-210-230-3,0-HQ |  | 9009.44 | 10811.328 | Т88,9 | Т88,9 |  |  | H1''5/8 | H3''1/8 |  |  | Нет
021H8421R | RD-210-230-4,5-HDQ |  | 9215.53 | 11058.636 | H3''1/8 | H3''1/8 | N1/2 | N1/2 | H1''3/8 | H2''5/8 | H1''3/8 | H2''5/8 | Нет | ü
111B0373R | RD-210-230-4,5-HDQ |  | 9215.53 | 11058.636 | Т88,9 | Т88,9 | N1/2 | N1/2 | H1''3/8 | H2''5/8 | H1''3/8 | H2''5/8 | Нет
111B0326R | RD-210-234-4,5-HDQ |  | 9442.84 | 11331.408 | Т88,9 | Т88,9 | N1/2 | N1/2 | H1''3/8 | H2''5/8 | H1''3/8 | H2''5/8 | Нет
| RD-210-240-3,0-HQ |  | 9571.93 | 11486.316 | [8 empty] | Нет
| RD-210-240-4,5-HQ |  | 9782.98 | 11739.576 | [8 empty] | Нет
| RD-210-250-3,0-H(D)Q |  | 9881.03 | 11857.236 | [8 empty] | Нет
| RD-210-250-4,5-H(D)Q |  | 10091.2 | 12109.44 | [8 empty] | Нет
111B0327R | RD-210-250-4,5-HDQ |  | 10091.2 | 12109.44 | Т88,9 | Т88,9 | N1/2 | N1/2 | H1''3/8 | H3''1/8 | H1''3/8 | H3''1/8 | Нет
111B0222R | RD-210-254-4,5-HDQ |  | 10213.87 | 12256.644 | H3''1/8 | H3''1/8 |  |  | H1''1/8 | H3'' | H1''1/8 | H3'' | Нет
| RD-210-260-3,0-HQ |  | 10190.14 | 12228.168 | [8 empty] | Нет
| RD-210-260-4,5-HQ |  | 10399.4 | 12479.28 | [8 empty] | Нет
111B0221R | RD-210-270-3,0-HQ |  | 10499.3 | 12599.16 | L3 | L3 |  |  | H2''1/8 | H3''1/8 |  |  | Нет
111B0224R | RD-210-270-3,0-HDQ |  | 10499.3 | 12599.16 | H3''1/8 | H3''1/8 |  |  | H1''5/8 | H3''1/8 | H1''5/8 | H3''1/8 | Нет
111B0478R | RD-210-270-4,5-HQ |  | 10707.7 | 12849.24 | Т88,9 | Т88,9 | N1/2 | N1/2 | H2''1/8 | H3''1/8 |  |  | Нет
| RD-210-270-4,5-H(D)Q |  | 10707.76 | 12849.312
Вернуться к Содержанию

## Типы и присоединительные размер
Фактическое наличие теплообменников на складе Вы можете проверить в магазине: | [9 empty] | Перейти
Для расчета теплообменника, создания чертежа и кода заказа обращайтесь в техническую поддержку: | [9 empty] | Перейти
Программа подбора пластинчатых паяных теплообменников BPHE Design : | [9 empty] | Перейти
Каталог доступных моделей, присоединений: | [9 empty] | Перейти
Конфигуратор холодильной машины CoolConfig | [9 empty] | Перейти
Типоразмеры |  | Резьбовое соединение
|  | NPT/BSP наружная резьба | [7 empty] | NPT/BSP внутренняя резьба
|  | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1" 1/2 | 2" | 2" 1/2 | 3" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1" 1/2 | 2"
RD-014 |  | * | * | [6 empty] | * | *
RD-020 |  | * | * | [6 empty] | * | *
RD-021 |  | * | * | [6 empty] | * | *
RD-027 |  | * | * | * | * | *(1) |  |  |  | * | * | * | *
RD-030 |  | * | * | * | [5 empty] | * | * | *
RD-032 |  | * | * | * | * | * |  |  |  | * | * | * | *
RD-052 |  | * | * | * | * | *(1) |  |  |  | * | * | * | *
RD-060 |  | * | * | * | * | * |  |  |  | * | * | * | * | *
RD-061 |  | * | * | * | * | * |  |  |  | * | * | * | * | *
RD-095 |  |  |  | * | * | * | * | * |  |  |  | * | * | * | *
RD-113 |  |  |  | * | * | * | * | * |  |  |  | * | * | * | *
RD-120 |  |  |  | * | * | * | * | *(2) |  |  |  | * | * | * | *
RD-190 |  |  |  | * | * | * | * | * | * |  |  | * | * | * | *
RD-195 |  |  |  | * | * | * | * | * | * |  |  | * | * | * | *
RD-200 |  |  |  | * | * | * | * | * | * |  |  | * | * | * | *
RD-210 |  |  |  | * | * | * | * | * | * |  |  | * | * | * | *
RD-600 | [6 empty] | * | * | * | [5 empty] | *
Типоразмеры |  | Резьбовое соединение
|  | ø6,8 | ø9,6 | ø12,8 | ø15,9 | ø16,1 | ø19,2 | ø22,3 | ø25,3 | ø28,7 | ø32 | ø35,3 | ø38,5 | ø51 | ø54,1 | ø63,7 | ø66,9 | ø76,3 | ø79,5 | ø101 | ø125
|  | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 5/8" |  | 3/4" | 7/8" | 1" | 1" 1/8 | 1" 3/8 | 1" 1/2 | 1" 5/8 | 2" | 2" 1/8 | 2" 1/2 | 2" 5/8 | 3" | 3" 1/8 | 4" | 5"
RD-014 |  | * | * | * | * | * | * | *
RD-020 |  | * | * | * | * | * | * | *
RD-021 |  | * | * | * | * | * | * | *
RD-027 |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
RD-030 |  | * | * | * | * | * | * | * | * | *
RD-032 |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
RD-052 |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
RD-060 |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
RD-061 |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
RD-095 | [7 empty] | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
RD-113 | [7 empty] | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
RD-120 | [7 empty] | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
RD-190 | [7 empty] | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
RD-195 | [7 empty] | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
RD-200 | [7 empty] | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
RD-210 | [7 empty] | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
RD-600 | [13 empty] | * | * | * | * | * | * | * | *
(1) | 1 ½’’ внешняя резьба возможна, если патрубки расположены с разных сторон. Если патрубки расположены с одной стороны, тогда только два из четырех патрубков могут быть 1 ½’’.
(2) | Только патрубки Q1, Q2, H1, H2 могут быть с внешней резьбой 2 ½’’. Для Q3, Q4, H3, H4 максимальная возможная внешняя резьба 2’’.
Доступные типы присоединений:
Внешняя резьба |  |  | Внутренняя резьба |  |  | Пайка |  |  | Виктаулик |  |  | Фланец
Вернуться к Содержанию