## 8.1
8. Трубопроводная арматура
Сроки, наличие и заказ оборудования в электронном магазине ridan.ru или по телефону (495) 792 57 57
8.1. Краны шаровые запорные
8.1.1. Краны шаровые стальные RJIP, перемещаемая среда – вода и гликолевые смеси
Кодовый номер | Тип | DN, мм | PN , бар | Kvs, м3/ч | Кол-во в упаковке, шт. |  | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
Шаровой кран RJIP Premium WW под приварку с рукояткой, стандартным проходом; материал – углеродистая сталь; Тмакс. = 180 °С
065N0100GR | RJIP-WW | 15 | 40 | 11 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 47.07 | 56.484 | 1
065N0105GR | RJIP-WW | 20 | 40 | 15 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 47.07 | 56.484 | 1
065N0110GR | RJIP-WW | 25 | 40 | 34 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 51.9 | 62.28 | 1
065N0115GR | RJIP-WW | 32 | 40 | 52 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 56.41 | 67.692 | 1
065N0120GR | RJIP-WW | 40 | 40 | 96 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 76.79 | 92.148 | 1
065N0125GR | RJIP-WW | 50 | 40 | 124 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 86.3 | 103.56 | 1
065N4280GR | RJIP-WW | 65 | 25 | 169 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 139.68 | 167.616 | 1
065N4285GR | RJIP-WW | 80 | 25 | 302 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 188.44 | 226.128 | 1
065N0140GR | RJIP-WW | 100 | 25 | 488 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 238.1 | 285.72 | 1
065N0745GR | RJIP-WW | 125 | 25 | 874 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 456.4 | 547.68 | 1
065N0750GR | RJIP-WW | 150 | 25 | 1257 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 705.33 | 846.396 | 1
Шаровой кран RJIP Premium FF фланцевый, с рукояткой стандартным проходом; материал – углеродистая сталь; Тмакс. = 180 °С
065N0300GR | RJIP-FF | 15 | 40 | 11 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 78.06 | 93.672 | 1
065N0305GR | RJIP-FF | 20 | 40 | 15 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 89.46 | 107.352 | 1
065N0310GR | RJIP-FF | 25 | 40 | 34 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 92 | 110.4 | 1
065N0315GR | RJIP-FF | 32 | 40 | 52 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 100.28 | 120.336 | 1
065N0320GR | RJIP-FF | 40 | 40 | 96 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 139.29 | 167.148 | 1
065N0325GR | RJIP-FF | 50 | 40 | 124 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 157.08 | 188.496 | 1
065N4281GR | RJIP-FF | 65 | 25 | 169 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 220.68 | 264.816 | 1
065N4286GR | RJIP-FF | 80 | 25 | 302 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 271.27 | 325.524 | 1
065N0340GR | RJIP-FF | 100 | 25 | 488 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 386.33 | 463.596 | 1
065N0945GR | RJIP-FF | 125 | 25 | 874 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 679.54 | 815.448 | 1
065N0950GR | RJIP-FF | 150 | 25 | 1257 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 1122.68 | 1347.216 | 1
Удлинитель штока для установки шаровых кранов RJIP Premium с рукояткой под теплоизоляцию трубопровода
065N0325GR-S1 | RJIP Premium | 50-65 | - | - | Комплект |  | RU PL08RJIP-M | 16.88 | 20.256 | 1
065N4286GR-S1 | RJIP Premium | 80-100 | - | - | Комплект |  | RU PL08RJIP-M | 26.66 | 31.992 | 1
065N0945GR-S1 | RJIP Premium | 125 | - | - | Комплект |  | RU PL08RJIP-M | 32.22 | 38.664 | 1
Шаровой кран RJIP Premium WW под приварку со стандартным проходом, редукторным приводом; материал – углеродистая сталь; Тмакс. = 180 °С
065N0131R | RJIP-WW | 65 | 25 | 160 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 804.52 | 965.424 | 1
065N0136R | RJIP-WW | 80 | 25 | 280 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 939.95 | 1127.94 | 1
065N0141R | RJIP-WW | 100 | 25 | 450 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 1037.37 | 1244.844 | 1
065N0146R | RJIP-WW | 125 | 25 | 690 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 1309.83 | 1571.796 | 1
065N0151GR | RJIP-WW | 150 | 25 | 1190 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 1259.61 | 1511.532 | 1
065N0156GR | RJIP-WW | 200 | 25 | 1680 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 1662.42 | 1994.904 | 1
065N0161GR | RJIP-WW | 250 | 25 | 3210 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 4167.87 | 5001.444 | 1
065N0166GR | RJIP-WW | 300 | 25 | 4850 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 6841.87 | 8210.244 | 1
065N0171GR | RJIP-WW | 350 | 25 | 7560 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 10480.27 | 12576.324 | 3
065N0176GR | RJIP-WW | 400 | 25 | 10523 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 17925.39 | 21510.468 | 3
065N0181GR | RJIP-WW | 500 | 25 | 14258 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 33614.91 | 40337.892 | 3
065N0186GR | RJIP-WW | 600 | 25 | 22445 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 39544.24 | 47453.088 | 3
Шаровой кран RJIP Premium FF фланцевый со стандартным проходом, редукторным приводом; материал – углеродистая сталь; Тмакс. = 180 °С
065N0331R | RJIP-FF | 65 | 25 | 160 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 929.41 | 1115.292 | 1
065N0336R | RJIP-FF | 80 | 25 | 280 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 1089.87 | 1307.844 | 1
065N0341R | RJIP-FF | 100 | 25 | 450 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 1215.46 | 1458.552 | 1
065N0346R | RJIP-FF | 125 | 25 | 690 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 1601.46 | 1921.752 | 2
065N0351GR | RJIP-FF | 150 | 25 | 1190 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 1338.16 | 1605.792 | 1
065N0356GR | RJIP-FF | 200 | 25 | 1680 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 2043.35 | 2452.02 | 1
065N0361GR | RJIP-FF | 250 | 25 | 3210 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 4488.77 | 5386.524 | 1
065N0366GR | RJIP-FF | 300 | 25 | 4850 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 7098.81 | 8518.572 | 2
065N0371GR | RJIP-FF | 350 | 25 | 7560 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 12080.88 | 14497.056 | 3
065N0376GR | RJIP-FF | 400 | 25 | 10523 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 19863.87 | 23836.644 | 3
065N0381GR | RJIP-FF | 500 | 25 | 14258 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 36588.26 | 43905.912 | 3
065N0231R | RJIP-FF | 65 | 16 | 160 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 860.48 | 1032.576 | 1
065N0236R | RJIP-FF | 80 | 16 | 280 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 1068.93 | 1282.716 | 1
065N0241R | RJIP-FF | 100 | 16 | 450 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 1217.81 | 1461.372 | 1
065N0246R | RJIP-FF | 125 | 16 | 690 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 1536.39 | 1843.668 | 2
065N0251GR | RJIP-FF | 150 | 16 | 1190 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 1301.6 | 1561.92 | 1
065N0256GR | RJIP-FF | 200 | 16 | 1680 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 1946.97 | 2336.364 | 1
065N0261GR | RJIP-FF | 250 | 16 | 3210 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 4427.59 | 5313.108 | 1
065N0266GR | RJIP-FF | 300 | 16 | 4850 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 7008.54 | 8410.248 | 2
065N0271GR | RJIP-FF | 350 | 16 | 7560 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 11920.65 | 14304.78 | 3
065N0276GR | RJIP-FF | 400 | 16 | 10523 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 19475.78 | 23370.936 | 3
065N0281GR | RJIP-FF | 500 | 16 | 14258 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 36130.71 | 43356.852 | 3
Шаровой кран RJIP Premium WW под приварку без редуктора со стандартным проходом, фланцем под электропривод; материал – углеродистая сталь; Тмакс. = 180 °С
065N0132R | RJIP-WW | 65 | 25 | 160 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 360.79 | 432.948 | 3
065N0137R | RJIP-WW | 80 | 25 | 280 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 412.27 | 494.724 | 3
065N0142R | RJIP-WW | 100 | 25 | 450 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 509.69 | 611.628 | 3
065N0147R | RJIP-WW | 125 | 25 | 690 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 718.16 | 861.792 | 3
065N0152GR | RJIP-WW | 150 | 25 | 1190 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 936.55 | 1123.86 | 3
065N0157GR | RJIP-WW | 200 | 25 | 1680 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 1339.56 | 1607.472 | 3
065N0162GR | RJIP-WW | 250 | 25 | 3210 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 3565.63 | 4278.756 | 3
065N0167GR | RJIP-WW | 300 | 25 | 4850 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 6118.84 | 7342.608 | 3
065N0172GR | RJIP-WW | 350 | 25 | 7560 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 9750.29 | 11700.348 | 3
065N0177GR | RJIP-WW | 400 | 25 | 10523 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 16163.22 | 19395.864 | 3
065N0182GR | RJIP-WW | 500 | 25 | 14258 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 31297.21 | 37556.652 | 3
065N0187GR | RJIP-WW | 600 | 25 | 22445 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 37226.48 | 44671.776 | 3
Шаровой кран RJIP Premium FF фланцевый без редуктора со стандартным проходом, фланцем под электропривод; материал – углеродистая сталь; Тмакс. = 180 °С
065N0332R | RJIP-FF | 65 | 25 | 160 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 485.68 | 582.816 | 3
065N0337R | RJIP-FF | 80 | 25 | 280 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 562.19 | 674.628 | 3
065N0342R | RJIP-FF | 100 | 25 | 450 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 687.78 | 825.336 | 3
065N0347R | RJIP-FF | 125 | 25 | 690 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 1009.79 | 1211.748 | 1
065N0352GR | RJIP-FF | 150 | 25 | 1190 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 1015.09 | 1218.108 | 3
065N0357GR | RJIP-FF | 200 | 25 | 1680 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 1720.3 | 2064.36 | 3
065N0362GR | RJIP-FF | 250 | 25 | 3210 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 3886.54 | 4663.848 | 3
065N0367GR | RJIP-FF | 300 | 25 | 4850 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 6375.77 | 7650.924 | 3
065N0372GR | RJIP-FF | 350 | 25 | 7560 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 11350.92 | 13621.104 | 3
065N0377GR | RJIP-FF | 400 | 25 | 10523 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 18101.72 | 21722.064 | 3
065N0382GR | RJIP-FF | 500 | 25 | 14258 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 34270.53 | 41124.636 | 3
065N0232R | RJIP-FF | 65 | 16 | 160 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 416.75 | 500.1 | 3
065N0237R | RJIP-FF | 80 | 16 | 280 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 541.24 | 649.488 | 3
065N0242R | RJIP-FF | 100 | 16 | 450 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 690.13 | 828.156 | 1
065N0247R | RJIP-FF | 125 | 16 | 690 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 944.72 | 1133.664 | 1
065N0252GR | RJIP-FF | 150 | 16 | 1190 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 978.56 | 1174.272 | 3
065N0257GR | RJIP-FF | 200 | 16 | 1680 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 1623.93 | 1948.716 | 3
065N0262GR | RJIP-FF | 250 | 16 | 3210 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 3825.32 | 4590.384 | 3
065N0267GR | RJIP-FF | 300 | 16 | 4850 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 6285.5 | 7542.6 | 3
065N0272GR | RJIP-FF | 350 | 16 | 7560 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 11190.67 | 13428.804 | 3
065N0277GR | RJIP-FF | 400 | 16 | 10523 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 17713.64 | 21256.368 | 3
065N0282GR | RJIP-FF | 500 | 16 | 14258 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 33812.92 | 40575.504 | 3
Краны шаровые стальные RJIP Standard, перемещаемая среда – вода
Кодовый номер | Тип | DN, мм | PN , бар | Kvs, м3/ч | Кол-во в упаковке, шт. |  | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
Шаровой кран RJIP Standard WW под приварку с рукояткой, стандартным проходом; материал – углеродистая сталь; Тмакс. = 150 °С
065N9600R | RJIP-WW | 15 | 16 | 11 | 1 |  | RU PL08R JIPStand-M | 36.55 | 43.86 | 1
065N9601R | RJIP-WW | 20 | 16 | 15 | 1 |  | RU PL08R JIPStand-M | 36.55 | 43.86 | 1
065N9602R | RJIP-WW | 25 | 16 | 34 | 1 |  | RU PL08R JIPStand-M | 40.32 | 48.384 | 1
065N9603R | RJIP-WW | 32 | 16 | 52 | 1 |  | RU PL08R JIPStand-M | 43.79 | 52.548 | 1
065N9604R | RJIP-WW | 40 | 16 | 96 | 1 |  | RU PL08R JIPStand-M | 59.61 | 71.532 | 1
065N9605R | RJIP-WW | 50 | 16 | 104 | 1 |  | RU PL08R JIPStand-M | 67.02 | 80.424 | 1
065N9606R | RJIP-WW | 65 | 16 | 136 | 1 |  | RU PL08R JIPStand-M | 108.48 | 130.176 | 1
065N9607R | RJIP-WW | 80 | 16 | 252 | 1 |  | RU PL08R JIPStand-M | 146.37 | 175.644 | 1
065N9608R | RJIP-WW | 100 | 16 | 403 | 1 |  | RU PL08R JIPStand-M | 184.93 | 221.916 | 1
065N9609R | RJIP-WW | 125 | 16 | 716 | 1 |  | RU PL08R JIPStand-M | 354.49 | 425.388 | 1
065N9610R | RJIP-WW | 150 | 16 | 1022 | 1 |  | RU PL08R JIPStand-M | 547.86 | 657.432 | 1
Шаровой кран RJIP Standard FF фланцевый, с рукояткой стандартным проходом; материал – углеродистая сталь; Тмакс. = 150 °С
065N9620R | RJIP-FF | 15 | 16 | 11 | 1 |  | RU PL08R JIPStand-M | 60.62 | 72.744 | 1
065N9621R | RJIP-FF | 20 | 16 | 15 | 1 |  | RU PL08R JIPStand-M | 69.48 | 83.376 | 1
065N9622R | RJIP-FF | 25 | 16 | 34 | 1 |  | RU PL08R JIPStand-M | 71.48 | 85.776 | 1
065N9623R | RJIP-FF | 32 | 16 | 52 | 1 |  | RU PL08R JIPStand-M | 77.9 | 93.48 | 1
065N9624R | RJIP-FF | 40 | 16 | 96 | 1 |  | RU PL08R JIPStand-M | 108.21 | 129.852 | 1
065N9625R | RJIP-FF | 50 | 16 | 104 | 1 |  | RU PL08R JIPStand-M | 122.03 | 146.436 | 1
065N9626R | RJIP-FF | 65 | 16 | 136 | 1 |  | RU PL08R JIPStand-M | 131.21 | 157.452 | 1
065N9627R | RJIP-FF | 80 | 16 | 252 | 1 |  | RU PL08R JIPStand-M | 156.62 | 187.944 | 1
065N9628R | RJIP-FF | 100 | 16 | 403 | 1 |  | RU PL08R JIPStand-M | 222.17 | 266.604 | 1
065N9629R | RJIP-FF | 125 | 16 | 716 | 1 |  | RU PL08R JIPStand-M | 369 | 442.8 | 1
065N9630R | RJIP-FF | 150 | 16 | 1022 | 1 |  | RU PL08R JIPStand-M | 615.36 | 738.432 | 1
Кодовый номер | Тип | DN управляемого приводом шарового крана JIP, мм | Мощность привода, кВт | Номинальный ток, А | Пусковой ток, А | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
Электропривод AMB для шаровых кранов Ридан RJIP, питание 3 x 380 В, класс защиты IP67 (комплект крепежа в поставку не входит. Рекомендуемый крепеж указан в РЭ)
065L8210R | AMB-H-006 * | 65 | 20 | 0.18 | 0.35 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 1632 | 1958.4 | 1
065L8211R | AMB-H-010 * | 80, 100 | 20 | 0.18 | 0.35 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 1654 | 1984.8 | 1
065L8212R | AMB-H-030 * | 125, 150 | 60 | 0.38 | 1.1 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 1839 | 2206.8 | 1
065L8213R | AMB-H-080 | 200 | 120 | 0.41 | 1.16 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 2131 | 2557.2 | 1
065L8214R | AMB-H-170 | 250 | 200 | 0.8 | 2.3 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 2623 | 3147.6 | 1
065L8215R | AMB-H-350 | 300 | 200 | 0.8 | 2.3 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 4082 | 4898.4 | 1
065L8216R | AMB-H-500 | 350 | 200 | 0.8 | 2.3 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 4158 | 4989.6 | 1
065L8217R | AMB-H-500 | 400 | 200 | 0.8 | 2.3 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 4158 | 4989.6 | 3
065L8218R | AMB-M-20 + MY-4-1SD | 500 | 550 | 2.5 | 10.2 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 4331 | 5197.2 | 3
065L8219R | AMB-M-45 + MY-6-1SD | 600 | 1100 | 2.6 | 10.4 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 7536 | 9043.2 | 3
Электропривод AMB с блоком местного управления RY для шаровых кранов Ридан RJIP, питание 3 x 380 В, класс защиты IP67 (комплект крепежа в поставку не входит. Рекомендуемый крепеж указан в РЭ)
065L8250R | AMB-H-006 * | 65 | 20 | 0.18 | 0.35 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 3101 | 3721.2 | 3
065L8251R | AMB-H-010 * | 80, 100 | 20 | 0.18 | 0.35 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 3122 | 3746.4 | 3
065L8252R | AMB-H-030 * | 125, 150 | 60 | 0.38 | 1.1 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 3307 | 3968.4 | 3
065L8253R | AMB-H-080 | 200 | 120 | 0.41 | 1.16 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 3600 | 4320 | 3
065L8254R | AMB-H-170 | 250 | 200 | 0.8 | 2.3 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 4091 | 4909.2 | 3
065L8255R | AMB-H-350 | 300 | 200 | 0.8 | 2.3 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 5551 | 6661.2 | 3
065L8256R | AMB-H-500 | 350 | 200 | 0.8 | 2.3 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 5627 | 6752.4 | 3
065L8257R | AMB-H-500 | 400 | 200 | 0.8 | 2.3 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 5627 | 6752.4 | 3
065L8258R | AMB-M-20 + MY-4-1SD | 500 | 550 | 2.5 | 10.2 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 5799 | 6958.8 | 3
065L8259R | AMB-M-45 + MY-6-1SD | 600 | 1100 | 2.6 | 10.4 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 9004 | 10804.8 | 3
Электропривод AMB для шаровых кранов Ридан RJIP, питание 220 В, класс защиты IP67 (комплект крепежа в поставку не входит. Рекомендуемый крепеж указан в РЭ)
065L8180R | AMB-H-006 * | 65 | 20 | 0.52 | 0.73 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 1632 | 1958.4 | 3
065L8181R | AMB-H-010 * | 80, 100 | 20 | 0.52 | 0.73 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 1654 | 1984.8 | 3
065L8182R | AMB-H-030 * | 125, 150 | 60 | 1.42 | 2.5 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 1839 | 2206.8 | 3
065L8183R | AMB-H-080 | 200 | 120 | 1.75 | 3.3 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 2131 | 2557.2 | 3
065L8184R | AMB-H-170 | 250 | 200 | 1.52 | 3.54 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 2623 | 3147.6 | 3
065L8185R | AMB-H-350 | 300 | 200 | 1.52 | 3.54 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 4082 | 4898.4 | 3
065L8186R | AMB-H-500 | 350 | 200 | 1.52 | 3.54 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 4158 | 4989.6 | 3
065L8187R | AMB-H-500 | 400 | 200 | 1.52 | 6.54 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 4158 | 4989.6 | 3
065L8188R | AMB-M-20 + MY-4-1SD | 500 | 550 | 4.1 | 16.2 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 4583 | 5499.6 | 3
065L8189R | AMB-M-45 + MY-6-1SD | 600 | 1100 | 4.4 | 16.4 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 8040 | 9648 | 3
Адаптер для сборки привода с шаровым краном RJIP (* применение адаптера обязательно)
065L8210AR | Адаптер для ШК RJIP DN65 | 65 |  |  |  | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 15 | 18 | 3
065L8211AR | Адаптер для ШК RJIP DN80-100 | 80, 100 |  |  |  | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 30 | 36 | 3
065L8212AR | Адаптер для ШК RJIP DN125-150 | 125, 150 |  |  |  | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 80 | 96 | 3
8.1.2 Кран запорно-регулирующий/Клапан запорно-регулирующий RJIP BaBV
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Kvs, м3/ч | PN , бар | Кол-во в упаковке, шт. |  | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
Кран запорно-регулирующий/клапан запорно-регулирующий RJIP BaBV; с измерительными ниппелями, c патрубками под приварку; PN = 25 бар; Тмакс. = 150 °С; материал корпуса - сталь
065N9505GR | RJIP BaBV WW | 50 | 41 | 25 | 1 |  | RU PL08R BaBV-S | 304.58 | 365.496 | 1
065N9506GR | RJIP BaBV WW | 65 | 65 | 25 | 1 |  | RU PL08R BaBV-S | 317.76 | 381.312 | 1
065N9507GR | RJIP BaBV WW | 80 | 100 | 25 | 1 |  | RU PL08R BaBV-S | 503.25 | 603.9 | 1
065N9508GR | RJIP BaBV WW | 100 | 157 | 25 | 1 |  | RU PL08R BaBV-S | 596.13 | 715.356 | 1
065N9509GR | RJIP BaBV WW | 125 | 236 | 25 | 1 |  | RU PL08R BaBV-S | 757.05 | 908.46 | 1
065N9510GR | RJIP BaBV WW | 150 | 361 | 25 | 1 |  | RU PL08R BaBV-S | 1813.13 | 2175.756 | 1
Кран запорно-регулирующий/клапан запорно-регулирующий RJIP BaBV; с измерительными ниппелями, фланцевый; PN = 25 бар; Тмакс. = 150 °С; материал корпуса - сталь
065N9545GR | RJIP BaBV FF | 50 | 41 | 25 | 1 |  | RU PL08R BaBV-S | 350.39 | 420.468 | 1
065N9546GR | RJIP BaBV FF | 65 | 65 | 25 | 1 |  | RU PL08R BaBV-S | 335.17 | 402.204 | 1
065N9547GR | RJIP BaBV FF | 80 | 100 | 25 | 1 |  | RU PL08R BaBV-S | 562.35 | 674.82 | 1
065N9548GR | RJIP BaBV FF | 100 | 157 | 25 | 1 |  | RU PL08R BaBV-S | 703.93 | 844.716 | 1
065N9549GR | RJIP BaBV FF | 125 | 236 | 25 | 1 |  | RU PL08R BaBV-S | 907.47 | 1088.964 | 1
065N9550GR | RJIP BaBV FF | 150 | 361 | 25 | 1 |  | RU PL08R BaBV-S | 2216.03 | 2659.236 | 1
8.1.3. Кран шаровой чугунный КШЧ, перемещаемая среда – вода систем ГВС и ХВС, вода систем отопления
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Kvs, м3/ч | PN , бар | Кол-во в упаковке, шт. |  | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
082X4800R | КШЧ | 15 | 18 | 16 | 1 |  | RU PL08R-LVR | 52.49 | 62.988 | 1
082X4801R | КШЧ | 20 | 40 | 16 | 1 |  | RU PL08R-LVR | 65.49 | 78.588 | 1
082X4802R | КШЧ | 25 | 65 | 16 | 1 |  | RU PL08R-LVR | 73.81 | 88.572 | 1
082X4803R | КШЧ | 32 | 116 | 16 | 1 |  | RU PL08R-LVR | 99.79 | 119.748 | 1
082X4804R | КШЧ | 40 | 181 | 16 | 1 |  | RU PL08R-LVR | 132.85 | 159.42 | 1
082X4805R | КШЧ | 50 | 326 | 16 | 1 |  | RU PL08R-LVR | 154.89 | 185.868 | 1
082X4806R | КШЧ | 65 | 552 | 16 | 1 |  | RU PL08R-LVR | 207.15 | 248.58 | 1
082X4807R | КШЧ | 80 | 900 | 16 | 1 |  | RU PL08R-LVR | 256.89 | 308.268 | 1
082X4808R | КШЧ | 100 | 1600 | 16 | 1 |  | RU PL08R-LVR | 335.59 | 402.708 | 1
082X4809R | КШЧ | 125 | 2600 | 16 | 1 |  | RU PL08R-LVR | 583.03 | 699.636 | 1
082X4810R | КШЧ | 150 | 3600 | 16 | 1 |  | RU PL08R-LVR | 780.11 | 936.132 | 1
082X4811R | КШЧ | 200 | 6400 | 16 | 1 |  | RU PL08R-LVR | 1436.82 | 1724.184 | 3
8.1.4. Краны шаровые BVR-R, перемещаемая среда – вода, гликолевые смеси
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Присоеди-нение, дюймы | PN , бар | Kvs, м3/ч | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. |  | комплект крепежа в поставку не входит. Рекомендуемый крепеж указан в РЭ.
Шаровой полнопроходной кран BVR-R с внутренней резьбой UNI ISO 228; материал – латунь, Тмакс = 120 °С
065B8307RG | BVR-R | 15 | G ½ | 40 | 15 | 1 | RU PL08R BrassBV | 10.36 | 12.432 | 1
065B8308RG | BVR-R | 20 | G ¾ | 40 | 28 | 1 | RU PL08R BrassBV | 15.39 | 18.468 | 1
065B8309RG | BVR-R | 25 | G 1 | 40 | 39 | 1 | RU PL08R BrassBV | 22.18 | 26.616 | 1
065B8310RG | BVR-R | 32 | G 1¼ | 40 | 84 | 1 | RU PL08R BrassBV | 35.73 | 42.876 | 1
065B8311RG | BVR-R | 40 | G 1½ | 40 | 156 | 1 | RU PL08R BrassBV | 50.71 | 60.852 | 1
065B8312RG | BVR-R | 50 | G 2 | 40 | 243 | 1 | RU PL08R BrassBV | 79.89 | 95.868 | 1
065B8313R | BVR-R | 65 | G 2½ | 25 | 476 | 1 | RU PL08R BrassBV | 195.6 | 234.72 | 1
065B8314R | BVR-R | 80 | G 3 | 25 | 770 | 1 | RU PL08R BrassBV | 287.99 | 345.588 | 1
065B8315R | BVR-R | 100 | G 4 | 25 | 1200 | 1 | RU PL08R BrassBV | 459.72 | 551.664 | 1
Шаровой полнопроходной кран BVR-DR с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой; материал – латунь;Тмакс = 110 °С
065B8316RG | BVR-DR | 15 | G ½ | 40 | 15 | 1 | RU PL08R BrassBV | 18.61 | 22.332 | 1
065B8317RG | BVR-DR | 20 | G ¾ | 40 | 28 | 1 | RU PL08R BrassBV | 22.83 | 27.396 | 1
065B8318RG | BVR-DR | 25 | G 1 | 40 | 39 | 1 | RU PL08R BrassBV | 29.21 | 35.052 | 1
065B8319RG | BVR-DR | 32 | G 1¼ | 40 | 84 | 1 | RU PL08R BrassBV | 43.79 | 52.548 | 1
065B8320RG | BVR-DR | 40 | G 1½ | 40 | 156 | 1 | RU PL08R BrassBV | 61.26 | 73.512 | 1
065B8321RG | BVR-DR | 50 | G 2 | 40 | 243 | 1 | RU PL08R BrassBV | 89.52 | 107.424 | 1
Шаровой сливной кран BVR-CR с наружной резьбой, патрубком для присоединения шланга; материал – латунь; Тмакс. = 95 °С
065B8300R | BVR-CR | 15 | G ½ | 10 | 1.9 | 1 | RU PL08R BrassBV | 13.84 | 16.608 | 1
065B8301R | BVR-CR | 20 | G ¾ | 10 | 6 | 1 | RU PL08R BrassBV | 18.92 | 22.704 | 1
065B8302R | BVR-CR | 25 | G 1 | 10 | 12.1 | 1 | RU PL08R BrassBV | 40.07 | 48.084 | 1
Шаровой кран полнопроходной BVR-FR с накидной гайкой и ниппелем «американка», рукояткой «бабочка» (DN = 15-25 мм) и ручка для DN = 32 мм; материал – латунь; Тмакс. = 120 °С
065B8303RG | BVR-FR | 15 | G ½ | 40 | 14 | 1 | RU PL08R BrassBV | 11.95 | 14.34 | 1
065B8304RG | BVR-FR | 20 | G ¾ | 40 | 26 | 1 | RU PL08R BrassBV | 18.11 | 21.732 | 1
065B8305RG | BVR-FR | 25 | G 1 | 40 | 36 | 1 | RU PL08R BrassBV | 27.58 | 33.096 | 1
065B8306RG | BVR-FR | 32 | G 1¼ | 40 | 80 | 1 | RU PL08R BrassBV | 51.52 | 61.824 | 1
8.1.5. Краны шаровые BVS-R, перемещаемая среда – вода, гликолевые смеси
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Присоеди-нение, дюймы | PN , бар | Kvs, м3/ч | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
Шаровой кран со стандартным проходом BVS-R с внутренней резьбой; материал – нержавеющая сталь; Тмакс. = 180 °С
082X4600R | BVS-R | 8 | Rр ¼ | 63 | 4.7 | 1 | RU PL08R YZK | 29.3 | 35.16 | 1
082X4601R | BVS-R | 10 | Rp 3/8 | 63 | 8.5 | 1 | RU PL08R YZK | 31.44 | 37.728 | 1
082X4602R | BVS-R | 15 | Rp ½ | 63 | 13.2 | 1 | RU PL08R YZK | 36.45 | 43.74 | 1
082X4603R | BVS-R | 20 | Rp ¾ | 63 | 17 | 1 | RU PL08R YZK | 41.23 | 49.476 | 1
082X4604R | BVS-R | 25 | Rp 1 | 63 | 30.2 | 1 | RU PL08R YZK | 56.12 | 67.344 | 1
082X4605R | BVS-R | 32 | Rp 1¼ | 63 | 45.2 | 1 | RU PL08R YZK | 79.12 | 94.944 | 1
082X4606R | BVS-R | 40 | Rp 1½ | 63 | 69.7 | 1 | RU PL08R YZK | 95.5 | 114.6 | 1
082X4607R | BVS-R | 50 | Rp 2 | 63 | 128.2 | 1 | RU PL08R YZK | 131.75 | 158.1 | 1
Шаровой полнопроходной кран BVS-FR с внутренней резьбой; материал – нержавеющая сталь; Тмакс. = 180 °С
082X4610R | BVS-FR | 8 | Rр ¼ | 63 | 11.3 | 1 | RU PL08R YZK | 34.57 | 41.484 | 1
082X4611R | BVS-FR | 10 | Rp 3/8 | 63 | 13.2 | 1 | RU PL08R YZK | 34.57 | 41.484 | 1
082X4612R | BVS-FR | 15 | Rp ½ | 63 | 18.9 | 1 | RU PL08R YZK | 39.58 | 47.496 | 1
082X4613R | BVS-FR | 20 | Rp ¾ | 63 | 47.1 | 1 | RU PL08R YZK | 49.48 | 59.376 | 1
082X4614R | BVS-FR | 25 | Rp 1 | 63 | 66 | 1 | RU PL08R YZK | 70.7 | 84.84 | 1
082X4615R | BVS-FR | 32 | Rp 1 ¼ | 63 | 86.7 | 1 | RU PL08R YZK | 88.92 | 106.704 | 1
082X4616R | BVS-FR | 40 | Rp 1½ | 63 | 150.8 | 1 | RU PL08R YZK | 123.49 | 148.188 | 1
082X4617R | BVS-FR | 50 | Rp 2 | 63 | 207.4 | 1 | RU PL08R YZK | 179.6 | 215.52 | 1
082X4618R | BVS-FR | 65 | Rp 2½ | 63 | 584.4 | 1 | RU PL08R YZK | 395.25 | 474.3 | 1
082X4619R | BVS-FR | 80 | Rp 3 | 63 | 678.6 | 1 | RU PL08R YZK | 601.01 | 721.212 | 1
082X4620R | BVS-FR | 100 | Rp 4" | 63 |  | 1 | RU PL08R YZK | 1080.64 | 1296.768 | 3
В таблицах используются следующие условные обозначения наличия позиции на складе:
1 – имеется в наличии на складе;
2 – поставка в течение 1–2 недель;
3 – поставка по спецзаказу.

## 8.2
8.2. Затворы дисковые, перемещаемая среда – вода, гликолевые растворы.
Сроки, наличие и заказ оборудования в электронном магазине ridan.ru или по телефону (495) 792 57 57
8.2.1. Затворы дисковые с ручным управлением
Кодовый номер | Тип | DN, мм | PN, бар | Вес нетто, кг. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
Дисковый затвор Ридан ЗДМ с металлической рукояткой, корпус с центрирующими проушинами; материалы: корпус — чугун (GG25); диск — высокопрочный чугун (GGG40) с эпоксидным покрытием; уплотнение — EPDM; Т от- 15°C до 120 °С
082X4400R | ЗДМ | 40 | 16 | 1.8 | RU PL08R-LVR | 42.9 | 51.48 | 1
082X4401R | ЗДМ | 50 | 16 | 2.1 | RU PL08R-LVR | 44 | 52.8 | 1
082X4402R | ЗДМ | 65 | 16 | 2.4 | RU PL08R-LVR | 48.4 | 58.08 | 1
082X4403R | ЗДМ | 80 | 16 | 3.2 | RU PL08R-LVR | 57.84 | 69.408 | 1
082X4404R | ЗДМ | 100 | 16 | 4.3 | RU PL08R-LVR | 76.49 | 91.788 | 1
082X4405R | ЗДМ | 125 | 16 | 6.3 | RU PL08R-LVR | 95.03 | 114.036 | 1
082X4406R | ЗДМ | 150 | 16 | 7.8 | RU PL08R-LVR | 114.73 | 137.676 | 1
082X4407R | ЗДМ | 200 | 16 | 15 | RU PL08R-LVR | 199.1 | 238.92 | 1
082X4408R | ЗДМ | 250 | 16 | 23.5 | RU PL08R-LVR | 353.75 | 424.5 | 1
082X4409R | ЗДМ | 300 | 16 | 42 | RU PL08R-LVR | 472.2 | 566.64 | 1
Дисковый затвор Ридан ЗДМ с металлической рукояткой, корпус с центрирующими проушинами; материалы: корпус — чугун (GG25); диск — нержавеющая сталь 316 ; уплотнение — EPDM; Т от- 15°C до 120 °С
082X4420R | ЗДМ | 40 | 16 | 1.8 | RU PL08R-LVR | 55.77 | 66.924 | 1
082X4421R | ЗДМ | 50 | 16 | 2.1 | RU PL08R-LVR | 65.33 | 78.396 | 1
082X4422R | ЗДМ | 65 | 16 | 2.4 | RU PL08R-LVR | 73.3 | 87.96 | 1
082X4423R | ЗДМ | 80 | 16 | 3.2 | RU PL08R-LVR | 81.27 | 97.524 | 1
082X4424R | ЗДМ | 100 | 16 | 4.3 | RU PL08R-LVR | 105.96 | 127.152 | 1
082X4425R | ЗДМ | 125 | 16 | 6.3 | RU PL08R-LVR | 140.22 | 168.264 | 1
082X4426R | ЗДМ | 150 | 16 | 7.8 | RU PL08R-LVR | 182.45 | 218.94 | 1
082X4427R | ЗДМ | 200 | 16 | 15 | RU PL08R-LVR | 325.06 | 390.072 | 1
082X4428R | ЗДМ | 250 | 16 | 23.5 | RU PL08R-LVR | 497.16 | 596.592 | 3
082X4429R | ЗДМ | 300 | 16 | 42 | RU PL08R-LVR | 756.8 | 908.16 | 3
Кодовый номер | Тип | DN, мм | PN, бар | Вес нетто, кг. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
Дисковый затвор Ридан ЗДМ с ручным редукторным приводом, корпус с центрирующими проушинами; материалы: корпус для DN = 100–300 мм — серый чугун (GG25), для DN = 500-600 мм — высокопрочный чугун (GGG40); диск — высокопрочный чугун (GGG40) с эпоксидным покрытием; уплотнение — EPDM; Т от -15°С до 120 °С
082X4410R | ЗДМ | 100 | 16 | 8.1 | RU PL08R-LVR | 165 | 198 | 1
082X4411R | ЗДМ | 125 | 16 | 9.6 | RU PL08R-LVR | 203.5 | 244.2 | 3
082X4412R | ЗДМ | 150 | 16 | 11.1 | RU PL08R-LVR | 235.83 | 282.996 | 3
082X4413R | ЗДМ | 200 | 16 | 22.3 | RU PL08R-LVR | 325.06 | 390.072 | 1
082X4414R | ЗДМ | 250 | 16 | 32.8 | RU PL08R-LVR | 488.65 | 586.38 | 1
082X4415R | ЗДМ | 300 | 16 | 42 | RU PL08R-LVR | 581.33 | 697.596 | 1
082X4416R | ЗДМ | 350 | 16 | 72 | RU PL08R-LVR | 879.59 | 1055.508 | 1
082X4417R | ЗДМ | 400 | 16 | 121 | RU PL08R-LVR | 1155 | 1386 | 1
082X4418R | ЗДМ | 500 | 16 | 188 | RU PL08R-LVR | 2629 | 3154.8 | 1
082X4419R | ЗДМ | 600 | 16 | 301 | RU PL08R-LVR | 4279 | 5134.8 | 3
Дисковый затвор Ридан ЗДМ с ручным редукторным приводом, корпус с центрирующими проушинами; материалы: корпус для DN = 100–300 мм — серый чугун (GG25), для DN = 500-600 мм — высокопрочный чугун (GGG40); диск — нержавеющая сталь 316; уплотнение — EPDM; Т от -15°С до 120 °С
082X4430R | ЗДМ | 100 | 16 | 8.1 | RU PL08R-LVR | 227.86 | 273.432 | 3
082X4431R | ЗДМ | 125 | 16 | 9.6 | RU PL08R-LVR | 262.12 | 314.544 | 3
082X4432R | ЗДМ | 150 | 16 | 11.1 | RU PL08R-LVR | 304.35 | 365.22 | 3
082X4433R | ЗДМ | 200 | 16 | 22.3 | RU PL08R-LVR | 474.05 | 568.86 | 3
082X4434R | ЗДМ | 250 | 16 | 32.8 | RU PL08R-LVR | 646.15 | 775.38 | 3
082X4435R | ЗДМ | 300 | 16 | 42 | RU PL08R-LVR | 838.16 | 1005.792 | 3
082X4436R | ЗДМ | 350 | 16 | 72 | RU PL08R-LVR | 1390.29 | 1668.348 | 3
082X4437R | ЗДМ | 400 | 16 | 121 | RU PL08R-LVR | 2169.49 | 2603.388 | 3
082X4438R | ЗДМ | 500 | 16 | 188 | RU PL08R-LVR | 4345 | 5214 | 3
082X4439R | ЗДМ | 600 | 16 | 301 | RU PL08R-LVR | 6873.9 | 8248.68 | 3
8.2.2. Затворы дисковые с электроприводами
Кодовый номер | Тип | DN, мм | PN, бар | Вес нетто, кг. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
Сборный комплект: дисковый затвор Ридан ЗДМ корпус с центрирующими проушинами; материал: корпус серый чугун (GG25); диск — высокопрочный чугун (GGG40) с эпоксидным покрытием; уплотнение — EPDM; электропривод АМБ 230 В переменный ток;1) IP 68 ; T от -15°С до 120 °С
082X4530R | ЗДМ + АМБ | 40 | 16 | 3.9 | RU PL08R-LVR | 431.3 | 517.56 | 1
082X4531R | ЗДМ + АМБ | 50 | 16 | 4.2 | RU PL08R-LVR | 432.4 | 518.88
082X4532R | ЗДМ + АМБ | 65 | 16 | 6 | RU PL08R-LVR | 579.1 | 694.92 | 1
082X4533R | ЗДМ + АМБ | 80 | 16 | 6.8 | RU PL08R-LVR | 588.54 | 706.248 | 1
082X4534R | ЗДМ + АМБ | 100 | 16 | 7.9 | RU PL08R-LVR | 672.4 | 806.88 | 1
082X4535R | ЗДМ + АМБ | 125 | 16 | 10.9 | RU PL08R-LVR | 866.07 | 1039.284 | 1
082X4536R | ЗДМ + АМБ | 150 | 16 | 12.4 | RU PL08R-LVR | 954.38 | 1145.256 | 1
082X4537R | ЗДМ + АМБ | 200 | 16 | 28.8 | RU PL08R-LVR | 1162.05 | 1394.46 | 1
082X4538R | ЗДМ + АМБ | 250 | 16 | 37.5 | RU PL08R-LVR | 1526.85 | 1832.22 | 1
082X4539R | ЗДМ + АМБ | 300 | 16 | 56 | RU PL08R-LVR | 1645.29 | 1974.348 | 1
Сборный комплект: дисковый затвор Ридан ЗДМ корпус с центрирующими проушинами; материал: корпус серый чугун (GG25); диск — нержавеющая сталь 316; уплотнение — EPDM; электропривод АМБ 230 В переменный ток1); IP 68 ; T от -15°С до 120 °С
082X4542R | ЗДМ + АМБ | 40 | 16 | 3.9 | RU PL08R-LVR | 444.17 | 533.004 | 1
082X4543R | ЗДМ + АМБ | 50 | 16 | 4.2 | RU PL08R-LVR | 453.73 | 544.476 | 1
082X4544R | ЗДМ + АМБ | 65 | 16 | 6 | RU PL08R-LVR | 604 | 724.8 | 1
082X4545R | ЗДМ + АМБ | 80 | 16 | 6.8 | RU PL08R-LVR | 611.97 | 734.364 | 1
082X4546R | ЗДМ + АМБ | 100 | 16 | 7.9 | RU PL08R-LVR | 701.88 | 842.256 | 1
082X4547R | ЗДМ + АМБ | 125 | 16 | 10.9 | RU PL08R-LVR | 911.26 | 1093.512 | 1
082X4548R | ЗДМ + АМБ | 150 | 16 | 12.4 | RU PL08R-LVR | 1022.1 | 1226.52 | 1
082X4549R | ЗДМ + АМБ | 200 | 16 | 28.8 | RU PL08R-LVR | 1288.02 | 1545.624 | 1
082X4550R | ЗДМ + АМБ | 250 | 16 | 37.5 | RU PL08R-LVR | 1670.25 | 2004.3 | 3
082X4551R | ЗДМ + АМБ | 300 | 16 | 56 | RU PL08R-LVR | 1929.9 | 2315.88 | 3
Сборный комплект: дисковый затвор Ридан ЗДМ корпус с центрирующими проушинами; материал: корпус серый чугун (GG25); диск — высокопрочный чугун (GGG40) с эпоксидным покрытием; уплотнение — EPDM; электропривод АМБ 24 В постоянный ток1); IP 68 ; T от -15°С до 120 °С
082X4554R | ЗДМ + АМБ | 40 | 16 | 3.9 | RU PL08R-LVR | 537.18 | 644.616 | 1
082X4555R | ЗДМ + АМБ | 50 | 16 | 4.2 | RU PL08R-LVR | 538.28 | 645.936 | 1
082X4556R | ЗДМ + АМБ | 65 | 16 | 6 | RU PL08R-LVR | 691.75 | 830.1 | 1
082X4557R | ЗДМ + АМБ | 80 | 16 | 6.8 | RU PL08R-LVR | 701.19 | 841.428 | 1
082X4558R | ЗДМ + АМБ | 100 | 16 | 7.9 | RU PL08R-LVR | 794.37 | 953.244 | 1
082X4559R | ЗДМ + АМБ | 125 | 16 | 10.9 | RU PL08R-LVR | 966.01 | 1159.212 | 1
082X4560R | ЗДМ + АМБ | 150 | 16 | 12.4 | RU PL08R-LVR | 1063.64 | 1276.368 | 1
082X4561R | ЗДМ + АМБ | 200 | 16 | 28.8 | RU PL08R-LVR | 1289.95 | 1547.94 | 1
082X4562R | ЗДМ + АМБ | 250 | 16 | 37.5 | RU PL08R-LVR | 1638.65 | 1966.38 | 1
082X4563R | ЗДМ + АМБ | 300 | 16 | 56 | RU PL08R-LVR | 1757.1 | 2108.52 | 1
1) - электропривод поставляется отдельно

## 8.3
8.3. Клапаны обратные
Сроки, наличие и заказ оборудования в электронном магазине ridan.ru или по телефону (495) 792 57 57
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Присоеди-нение, дюймы | PN, бар | Вес нетто, кг | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
Обратный клапан пружинный NRV-R с внутренней резьбой, материал корпуса – латунь;Тмакс. = 110 °С
065B8324R | NRV-R | 15 | G ½ | 25 | 0.15 | RU PL08R BrassBV | 13.54 | 16.248 | 1
065B8325R | NRV-R | 20 | G ¾ | 25 | 0.225 | RU PL08R BrassBV | 17.73 | 21.276 | 1
065B8326R | NRV-R | 25 | G 1 | 25 | 0.33 | RU PL08R BrassBV | 23.23 | 27.876 | 1
065B8327R | NRV-R | 32 | G 1¼ | 25 | 0.545 | RU PL08R BrassBV | 34.63 | 41.556 | 1
065B8328R | NRV-R | 40 | G 1½ | 25 | 0.685 | RU PL08R BrassBV | 43.4 | 52.08 | 1
065B8329R | NRV-R | 50 | G 2 | 25 | 1.025 | RU PL08R BrassBV | 62.23 | 74.676 | 1
Кодовый номер | Тип | DN, мм | материал пластин | PN, бар | Вес нетто, кг | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
Обратный затвор двустворчатый ЗОД для установки между фланцами; материал корпуса: чугун, пластины: нержавеющая сталь или чугун с антикоррозионным покрытием; Т =от -20С°С до +120°С
082X4050R | ЗОД | 50 | нерж. сталь | 16 | 1.3 | RU PL08R-LVR | 43.15 | 51.78 | 1
082X4051R | ЗОД | 65 | нерж. сталь | 16 | 1.9 | RU PL08R-LVR | 51.48 | 61.776 | 1
082X4052R | ЗОД | 80 | нерж. сталь | 16 | 2.8 | RU PL08R-LVR | 71.99 | 86.388 | 1
082X4053R | ЗОД | 100 | нерж. сталь | 16 | 4.4 | RU PL08R-LVR | 99.33 | 119.196 | 1
082X4054R | ЗОД | 125 | нерж. сталь | 16 | 6.3 | RU PL08R-LVR | 130.17 | 156.204 | 1
082X4055R | ЗОД | 150 | нерж. сталь | 16 | 9.1 | RU PL08R-LVR | 187.15 | 224.58 | 1
082X4056R | ЗОД | 200 | нерж. сталь | 16 | 14.9 | RU PL08R-LVR | 319.61 | 383.532 | 1
082X4057R | ЗОД | 250 | нерж. сталь | 16 | 27 | RU PL08R-LVR | 525.45 | 630.54 | 1
082X4058R | ЗОД | 300 | нерж. сталь | 16 | 33.2 | RU PL08R-LVR | 701.83 | 842.196 | 1
082X4044R | ЗОД | 350 | нерж. сталь | 16 | 65 | RU PL08R-LVR | 1875.83 | 2250.996 | 1
082X4045R | ЗОД | 400 | нерж. сталь | 16 | 70 | RU PL08R-LVR | 2480.68 | 2976.816 | 1
082X4046R | ЗОД | 450 | нерж. сталь | 16 | 103 | RU PL08R-LVR | 3985.52 | 4782.624 | 3
082X4047R | ЗОД | 500 | нерж. сталь | 16 | 108 | RU PL08R-LVR | 5286.68 | 6344.016 | 3
082X4048R | ЗОД | 600 | нерж. сталь | 16 | 190 | RU PL08R-LVR | 7201.84 | 8642.208 | 3
082X4035R | ЗОД | 150 | чугун | 16 | 9.1 | RU PL08R-LVR | 167.79 | 201.348 | 1
082X4036R | ЗОД | 200 | чугун | 16 | 14.9 | RU PL08R-LVR | 257.08 | 308.496 | 1
082X4037R | ЗОД | 250 | чугун | 16 | 27 | RU PL08R-LVR | 417.96 | 501.552 | 1
082X4038R | ЗОД | 300 | чугун | 16 | 33.2 | RU PL08R-LVR | 533.58 | 640.296 | 1
082X4039R | ЗОД | 350 | чугун | 16 | 65 | RU PL08R-LVR | 1743.72 | 2092.464 | 1
082X4040R | ЗОД | 400 | чугун | 16 | 70 | RU PL08R-LVR | 2149.98 | 2579.976 | 1
082X4041R | ЗОД | 450 | чугун | 16 | 103 | RU PL08R-LVR | 3629.9 | 4355.88 | 3
082X4042R | ЗОД | 500 | чугун | 16 | 108 | RU PL08R-LVR | 4478.26 | 5373.912 | 3
082X4043R | ЗОД | 600 | чугун | 16 | 190 | RU PL08R-LVR | 5798.73 | 6958.476 | 3
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Присоеди-нение, дюймы | PN, бар | Вес нетто, кг | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е.
Обратный клапан пружинный NVD-402R фланцевый; материал корпуса – чугун; материал затвора DN40-100 нержавеющая сталь, DN125-250 - чугун; Т =от -15С° до +100°С
082X8470R | NVD-402R | 40 | — | 16 | 5.6 | RU PL08R YZK | 120.08 | 144.096 | 1
082X8471R | NVD-402R | 50 | — | 16 | 5.6 | RU PL08R YZK | 125.15 | 150.18 | 1
082X8472R | NVD-402R | 65 | — | 16 | 7.6 | RU PL08R YZK | 140.49 | 168.588 | 1
082X8473R | NVD-402R | 80 | — | 16 | 9.8 | RU PL08R YZK | 204.35 | 245.22 | 1
082X8474R | NVD-402R | 100 | — | 16 | 13.8 | RU PL08R YZK | 283.45 | 340.14 | 1
082X8475R | NVD-402R | 125 | — | 16 | 20.6 | RU PL08R YZK | 352.52 | 423.024 | 1
082X8476R | NVD-402R | 150 | — | 16 | 28.5 | RU PL08R YZK | 486.61 | 583.932 | 1
082X8477R | NVD-402R | 200 | — | 16 | 48.6 | RU PL08R YZK | 801.92 | 962.304 | 1
082X8478R | NVD-402R | 250 | — | 16 | 81.4 | RU PL08R YZK | 1944.2 | 2333.04 | 3
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Присоеди-нение, дюймы | PN, бар | Вес нетто, кг | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
Обратный клапан пружинный NVD-812R из нержавеющей стали CF8M для установки между фланцами; Т =от -25С°С до +240°С
082X8530R | NVD-812R | 15 | — | 40 | 0.09 | RU PL08R YZK | 68.64 | 82.368 | 1
082X8531R | NVD-812R | 20 | — | 40 | 0.12 | RU PL08R YZK | 75.74 | 90.888 | 1
082X8532R | NVD-812R | 25 | — | 40 | 0.16 | RU PL08R YZK | 83.12 | 99.744 | 1
082X8533R | NVD-812R | 32 | — | 40 | 0.31 | RU PL08R YZK | 102.47 | 122.964 | 1
082X8534R | NVD-812R | 40 | — | 40 | 0.43 | RU PL08R YZK | 107.87 | 129.444 | 1
082X8535R | NVD-812R | 50 | — | 40 | 0.78 | RU PL08R YZK | 135.93 | 163.116 | 1
082X8536R | NVD-812R | 65 | — | 40 | 1.03 | RU PL08R YZK | 211.16 | 253.392 | 1
082X8537R | NVD-812R | 80 | — | 40 | 1.54 | RU PL08R YZK | 396.53 | 475.836 | 1
082X8538R | NVD-812R | 100 | — | 40 | 2.25 | RU PL08R YZK | 499.03 | 598.836 | 1
082X8539R | NVD-812R | 125 | — | 40 | 5.5 | RU PL08R YZK | 1019.35 | 1223.22 | 1
082X8540R | NVD-812R | 150 | — | 40 | 8.3 | RU PL08R YZK | 1569.46 | 1883.352 | 1
082X8541R | NVD-812R | 200 | — | 40 | 16.1 | RU PL08R YZK | 2534.85 | 3041.82 | 1
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Присоеди-нение, дюймы | PN, бар | Вес нетто, кг | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
Обратный клапан пружинный NVD-802R для установки между фланцами; материал корпуса чугун GG25; материал затвора нерж.сталь CF8M; уплотнение EPDM ; класс герметичности А; Т =от -15С°С до +100°С
082X8520R | NVD-802R | 32 | — | 16 | 0.49 | RU PL08R YZK | 120.26 | 144.312 | 1
082X8521R | NVD-802R | 40 | — | 16 | 0.64 | RU PL08R YZK | 122.02 | 146.424 | 1
082X8522R | NVD-802R | 50 | — | 16 | 1.06 | RU PL08R YZK | 125.58 | 150.696 | 1
082X8523R | NVD-802R | 65 | — | 16 | 1.59 | RU PL08R YZK | 144.98 | 173.976 | 1
082X8524R | NVD-802R | 80 | — | 16 | 2.3 | RU PL08R YZK | 192.78 | 231.336 | 1
082X8525R | NVD-802R | 100 | — | 16 | 3.3 | RU PL08R YZK | 273.42 | 328.104 | 1
082X8526R | NVD-802R | 125 | — | 16 | 6.9 | RU PL08R YZK | 391.05 | 469.26 | 1
082X8527R | NVD-802R | 150 | — | 16 | 10 | RU PL08R YZK | 534.57 | 641.484 | 1
082X8528R | NVD-802R | 200 | — | 16 | 17.7 | RU PL08R YZK | 900.87 | 1081.044
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Присоеди-нение, дюймы | PN, бар | Вес нетто, кг | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
Обратный затвор двустворчатый NVD-895R для установки между фланцами; материал корпуса: чугун, пластины: нержавеющая сталь 316; Т =от -15С°С до +100°С
082X8495R | NVD-895R | 50 | — | 16 | 1.5 | RU PL08R YZK | 118.65 | 142.38 | 1
082X8496R | NVD-895R | 65 | — | 16 | 2.2 | RU PL08R YZK | 124.05 | 148.86 | 1
082X8497R | NVD-895R | 80 | — | 16 | 3.7 | RU PL08R YZK | 129.45 | 155.34 | 1
082X8498R | NVD-895R | 100 | — | 16 | 4.4 | RU PL08R YZK | 164.48 | 197.376 | 1
082X8499R | NVD-895R | 125 | — | 16 | 6.1 | RU PL08R YZK | 226.52 | 271.824 | 1
082X8500R | NVD-895R | 150 | — | 16 | 9 | RU PL08R YZK | 242.69 | 291.228 | 1
082X8501R | NVD-895R | 200 | — | 16 | 14.4 | RU PL08R YZK | 445.07 | 534.084 | 1
082X8502R | NVD-895R | 250 | — | 16 | 27.1 | RU PL08R YZK | 755.07 | 906.084 | 1
082X8503R | NVD-895R | 300 | — | 16 | 36 | RU PL08R YZK | 1092.29 | 1310.748 | 3
082X8505R | NVD-895R | 400 | — | 16 | 59.4 | RU PL08R YZK | 3179 | 3814.8 | 3

## 8.4
8.4. Фильтры сетчатые
Сроки, наличие и заказ оборудования в электронном магазине ridan.ru или по телефону (495) 792 57 57
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Присоеди-нение, дюймы | PN, бар | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е.
Фильтр сетчатый Ридан ФСФ с пробкой , PN = 16 бар; материал – чугун; фланцевый; Тмакс. = 200 °С
082X4060R | ФСФ | 15 | — | 16 | 1 | RU PL08R-LVR | 26.56 | 31.872 | 1
082X4061R | ФСФ | 20 | — | 16 | 1 | RU PL08R-LVR | 33.91 | 40.692 | 1
082X4062R | ФСФ | 25 | — | 16 | 1 | RU PL08R-LVR | 39.68 | 47.616 | 1
082X4063R | ФСФ | 32 | — | 16 | 1 | RU PL08R-LVR | 46.95 | 56.34 | 1
082X4064R | ФСФ | 40 | — | 16 | 1 | RU PL08R-LVR | 63.76 | 76.512 | 1
082X4065R | ФСФ | 50 | — | 16 | 1 | RU PL08R-LVR | 80.3 | 96.36 | 1
082X4066R | ФСФ | 65 | — | 16 | 1 | RU PL08R-LVR | 111.1 | 133.32 | 1
082X4067R | ФСФ | 80 | — | 16 | 1 | RU PL08R-LVR | 145.2 | 174.24 | 1
082X4068R | ФСФ | 100 | — | 16 | 1 | RU PL08R-LVR | 207.9 | 249.48 | 1
082X4069R | ФСФ | 125 | — | 16 | 1 | RU PL08R-LVR | 324.5 | 389.4 | 1
082X4070R | ФСФ | 150 | — | 16 | 1 | RU PL08R-LVR | 437.8 | 525.36 | 1
082X4071R | ФСФ | 200 | — | 16 | 1 | RU PL08R-LVR | 786.5 | 943.8 | 1
082X4072R | ФСФ | 250 | — | 16 | 1 | RU PL08R-LVR | 1222.1 | 1466.52 | 1
082X4073R | ФСФ | 300 | — | 16 | 1 | RU PL08R-LVR | 1716 | 2059.2 | 1
082X4074R | ФСФ | 350 | — | 16 | 1 | RU PL08R-LVR | 3355 | 4026 | 1
082X4075R | ФСФ | 400 | — | 16 | 1 | RU PL08R-LVR | 4037 | 4844.4 | 1
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Присоеди-нение, дюймы | PN, бар | Вес нетто, кг | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
Фильтр сетчатый FVR-DR со спускным краном, с внутренней резьбой; материал – латунь DZR; Тмакс. = 130 °С
065B8341R | FVR-DR | 15 | Rp ½ | 25 | 0.253 | RU PL08R YZK | 66.25 | 79.5 | 1
065B8342R | FVR-DR | 20 | Rp ¾ | 25 | 0.36 | RU PL08R YZK | 66.25 | 79.5 | 1
065B8343R | FVR-DR | 25 | Rp 1 | 25 | 0.525 | RU PL08R YZK | 74.94 | 89.928 | 1
065B8344R | FVR-DR | 32 | Rp 1¼ | 25 | 0.725 | RU PL08R YZK | 83.56 | 100.272 | 1
065B8345R | FVR-DR | 40 | Rp 1½ | 25 | 1.108 | RU PL08R YZK | 144.45 | 173.34 | 1
065B8346R | FVR-DR | 50 | Rp 2 | 25 | 1.703 | RU PL08R YZK | 181.2 | 217.44 | 1
Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой; материал – латунь DZR; Тмакс. = 130 °С
065B8335R | FVR-R | 15 | Rp ½ | 25 | 0.18 | RU PL08R YZK | 39.12 | 46.944 | 1
065B8336R | FVR-R | 20 | Rp ¾ | 25 | 0.294 | RU PL08R YZK | 39.12 | 46.944 | 1
065B8337R | FVR-R | 25 | Rp 1 | 25 | 0.46 | RU PL08R YZK | 55.17 | 66.204 | 1
065B8338R | FVR-R | 32 | Rp 1¼ | 25 | 0.66 | RU PL08R YZK | 70.91 | 85.092 | 1
065B8339R | FVR-R | 40 | Rp 1½ | 25 | 1.021 | RU PL08R YZK | 99.48 | 119.376 | 1
065B8340R | FVR-R | 50 | Rp 2 | 25 | 1.606 | RU PL08R YZK | 147.04 | 176.448 | 1
Фильтр сетчатый FVS-R с внутренней резьбой; материал – нержавеющая сталь; Тмакс. = 180 °С
082X4310R | FVS-R | 8 | Rp ¼ | 40 | 0.15 | RU PL08R YZK | 96.16 | 115.392
082X4311R | FVS-R | 10 | Rp 3/8 | 40 | 0.15 | RU PL08R YZK | 96.16 | 115.392 | 3
082X4312R | FVS-R | 15 | Rp ½ | 40 | 0.21 | RU PL08R YZK | 104.12 | 124.944 | 1
082X4313R | FVS-R | 20 | Rp ¾ | 40 | 0.28 | RU PL08R YZK | 126.29 | 151.548 | 1
082X4314R | FVS-R | 25 | Rp 1 | 40 | 0.46 | RU PL08R YZK | 142.53 | 171.036 | 1
082X4315R | FVS-R | 32 | Rp 1¼ | 40 | 0.68 | RU PL08R YZK | 186.42 | 223.704 | 1
082X4316R | FVS-R | 40 | Rp 1½ | 40 | 0.92 | RU PL08R YZK | 252.43 | 302.916 | 1
082X4317R | FVS-R | 50 | Rp 2 | 40 | 1.45 | RU PL08R YZK | 345.85 | 415.02 | 1

## 8.5
8.5. Воздухоотводчики
Сроки, наличие и заказ оборудования в электронном магазине ridan.ru или по телефону (495) 792 57 57
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Присоединение, дюймы | PN, бар | Kvs, м3/ч | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
Воздухоотводчик Airvent-R для стояков системы отопления; материал – латунь; Тмакс. = 110 °С
065B8322R | Airvent-R с обратным клапаном | 10 | Обратный клапан G½ | 10 | — | 1 | RU PL08R BrassBV | 9.54 | 11.448 | 1
065B8323R | Airvent-R без обратного клапана | 15 | G½ | 10 | — | 1 | RU PL08R BrassBV | 9.57 | 11.484 | 1

## 8.6
8.6. Осевые сильфонные компенсаторы
Сроки, наличие и заказ оборудования в электронном магазине ridan.ru или по телефону (495) 792 57 57
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Осевой ход ,мм | Монтажная длина , мм | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
Осевой компенсатор Ридан с патрубками под приварку, с защитным кожухом и внутренней гильзой ; материал сильфона – нержавеющая сталь, патрубки под приварку — углеродистая сталь; PN = 16 бар, Тмакс. = 95 °С
065H0019R | Ридан | 15 | +15/-35 | 280 | 1 | RU PL08R ARR | 77.77 | 93.324 | 1
065H0001R | Ридан | 15 | +19/-45 | 365 | 1 | RU PL08R ARR | 101.12 | 121.344 | 1
065H0021R | Ридан | 20 | +15/-35 | 280 | 1 | RU PL08R ARR | 77.77 | 93.324 | 1
065H0003R | Ридан | 20 | +24/-56 | 450 | 1 | RU PL08R ARR | 101.12 | 121.344 | 1
065H0022R | Ридан | 25 | +12/-28 | 275 | 1 | RU PL08R ARR | 81.04 | 97.248 | 1
065H0023R | Ридан | 25 | +19/-45 | 358 | 1 | RU PL08R ARR | 111.41 | 133.692 | 1
065H0024R | Ридан | 32 | +12/-28 | 310 | 1 | RU PL08R ARR | 102.16 | 122.592 | 1
065H0025R | Ридан | 32 | +19/-45 | 400 | 1 | RU PL08R ARR | 142.55 | 171.06 | 1
065H0026R | Ридан | 40 | +11/-25 | 310 | 1 | RU PL08R ARR | 143.9 | 172.68 | 1
065H0027R | Ридан | 40 | +19/-45 | 400 | 1 | RU PL08R ARR | 234.22 | 281.064 | 1
065H0028R | Ридан | 50 | +12/-28 | 310 | 1 | RU PL08R ARR | 231.3 | 277.56 | 1
065H0029R | Ридан | 50 | +19/-45 | 400 | 1 | RU PL08R ARR | 231.31 | 277.572 | 1
065H0030R | Ридан | 65 | +12/-28 | 250 | 1 | RU PL08R ARR | 236.35 | 283.62 | 1
065H0031R | Ридан | 65 | +24/-56 | 360 | 1 | RU PL08R ARR | 325.22 | 390.264 | 1
065H0014R | Ридан | 80 | +12/-28 | 255 | 1 | RU PL08R ARR | 293.9 | 352.68 | 1
065H0033R | Ридан | 80 | +19/-45 | 330 | 1 | RU PL08R ARR | 353.84 | 424.608 | 1
065H0016R | Ридан | 100 | +15/-33 | 255 | 1 | RU PL08R ARR | 379.47 | 455.364 | 1
065H0034R | Ридан | 100 | +24/-56 | 340 | 1 | RU PL08R ARR | 459.22 | 551.064 | 1
082X9247R | Ридан | 125 | +15/-35 | 285 | 1 | RU PL08R ARR | 385.57 | 462.684 | 3
082X9252R | Ридан | 125 | +24/-56 | 375 | 1 | RU PL08R ARR | 563.6 | 676.32 | 3
082X9248R | Ридан | 150 | +15/-35 | 310 | 1 | RU PL08R ARR | 484.11 | 580.932 | 3
082X9253R | Ридан | 150 | +24/-56 | 415 | 1 | RU PL08R ARR | 616.84 | 740.208 | 3
082X9249R | Ридан | 200 | +15/-35 | 295 | 1 | RU PL08R ARR | 648.31 | 777.972 | 3
082X9254R | Ридан | 200 | +24/-56 | 385 | 1 | RU PL08R ARR | 808.2 | 969.84 | 3
082X9250R | Ридан | 250 | +15/-35 | 300 | 1 | RU PL08R ARR | 842.69 | 1011.228 | 3
082X9255R | Ридан | 250 | +24/-56 | 395 | 1 | RU PL08R ARR | 1084.29 | 1301.148 | 3
082X9251R | Ридан | 300 | +15/-35 | 295 | 1 | RU PL08R ARR | 1041.22 | 1249.464 | 3
082X9256R | Ридан | 300 | +24/-56 | 400 | 1 | RU PL08R ARR | 1300.43 | 1560.516 | 3
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Осевой ход ,мм | Монтажная длина , мм | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
Осевой компенсатор Ридан с патрубками под приварку; без защитного кожуха; с внутренней гильзой ; материал сильфона – нержавеющая сталь, патрубки под приварку — углеродистая сталь; PN = 16 бар, Тмакс. = 95 °С
065H0040R | Ридан | 15 | +12/-28 | 280 | 1 | RU PL08R ARR | 54.78 | 65.736 | 1
065H0041R | Ридан | 20 | +12/-28 | 280 | 1 | RU PL08R ARR | 54.78 | 65.736 | 1
065H0042R | Ридан | 25 | +12/-28 | 275 | 1 | RU PL08R ARR | 75.67 | 90.804 | 1
065H0043R | Ридан | 32 | +12/-28 | 310 | 1 | RU PL08R ARR | 94.95 | 113.94 | 1
065H0044R | Ридан | 40 | +12/-28 | 310 | 1 | RU PL08R ARR | 131.43 | 157.716 | 1
065H0045R | Ридан | 50 | +12/-28 | 310 | 1 | RU PL08R ARR | 208.4 | 250.08 | 1
065H0046R | Ридан | 65 | +12/-28 | 250 | 1 | RU PL08R ARR | 239.55 | 287.46 | 1
065H0047R | Ридан | 80 | +12/-28 | 255 | 1 | RU PL08R ARR | 240.22 | 288.264 | 1
065H0048R | Ридан | 100 | +12/-28 | 255 | 1 | RU PL08R ARR | 316.01 | 379.212 | 1
082X9242R | Ридан | 125 | +12/-28 | 255 | 1 | RU PL08R ARR | 323.17 | 387.804 | 3
082X9243R | Ридан | 150 | +12/-28 | 270 | 1 | RU PL08R ARR | 333 | 399.6 | 3
082X9244R | Ридан | 200 | +12/-28 | 260 | 1 | RU PL08R ARR | 387.72 | 465.264 | 3
082X9245R | Ридан | 250 | +12/-28 | 280 | 1 | RU PL08R ARR | 509.74 | 611.688 | 3
082X9246R | Ридан | 300 | +12/-28 | 270 | 1 | RU PL08R ARR | 657.35 | 788.82 | 3
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Осевой ход ,мм | Присоединительный размер | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
Осевой компенсатор Ридан; материал сильфона – нержавеющая сталь, патрубки с внешней резьбой — нержавеющая сталь; с внутренней гильзой и наружным защитным кожухом; PN = 16 бар, Тмакс. = 95 °С
082X9206R | Ридан НС | 15 | +15/-35 | G ½ | 1 | RU PL08R ARR | 129.27 | 155.124 | 1
082X9212R | Ридан НС | 15 | +19/-45 | G ½ | 1 | RU PL08R ARR | 170.63 | 204.756 | 1
082X9207R | Ридан НС | 20 | +15/-35 | G ¾ | 1 | RU PL08R ARR | 164.58 | 197.496 | 1
082X9213R | Ридан НС | 20 | +24/-56 | G ¾ | 1 | RU PL08R ARR | 217.24 | 260.688 | 1
082X9208R | Ридан НС | 25 | +12/-28 | G 1 | 1 | RU PL08R ARR | 181.4 | 217.68 | 1
082X9214R | Ридан НС | 25 | +19/-45 | G 1 | 1 | RU PL08R ARR | 238.04 | 285.648 | 1
082X9209R | Ридан НС | 32 | +12/-28 | G 1¼ | 1 | RU PL08R ARR | 231.26 | 277.512 | 1
082X9215R | Ридан НС | 32 | +19/-45 | G 1¼ | 1 | RU PL08R ARR | 312.99 | 375.588 | 1
082X9210R | Ридан НС | 40 | +11/-25 | G 1½ | 1 | RU PL08R ARR | 329.75 | 395.7 | 1
082X9216R | Ридан НС | 40 | +19/-45 | G 1½ | 1 | RU PL08R ARR | 437.51 | 525.012 | 1
082X9211R | Ридан НС | 50 | +12/-28 | G 2 | 1 | RU PL08R ARR | 348.81 | 418.572 | 1
082X9217R | Ридан НС | 50 | +19/-45 | G 2 | 1 | RU PL08R ARR | 475.72 | 570.864 | 1
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Осевой ход ,мм | Присоединительный размер | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е.
Осевой компенсатор Ридан; материал сильфона – нержавеющая сталь, патрубки с внешней резьбой — нержавеющая сталь; с внутренней гильзой и без защитного наружного кожуха; PN = 16 бар, Тмакс. = 95 °С
082X9200R | Ридан НС | 15 | +12/-28 | G ½ | 1 | RU PL08R ARR | 123.34 | 148.008 | 1
082X9201R | Ридан НС | 20 | +12/-28 | G ¾ | 1 | RU PL08R ARR | 157.05 | 188.46 | 1
082X9202R | Ридан НС | 25 | +12/-28 | G 1 | 1 | RU PL08R ARR | 175.3 | 210.36 | 1
082X9203R | Ридан НС | 32 | +12/-28 | G 1¼ | 1 | RU PL08R ARR | 223.86 | 268.632 | 1
082X9204R | Ридан НС | 40 | +12/-28 | G 1½ | 1 | RU PL08R ARR | 323.46 | 388.152 | 1
082X9205R | Ридан НС | 50 | +12/-28 | G 2 | 1 | RU PL08R ARR | 342.51 | 411.012 | 1
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Осевой ход ,мм | Монтажная длина , мм | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е.
Осевой компенсатор Ридан; материал сильфона – нержавеющая сталь, фланцевое присоединение - нержавеющая сталь; с внутренней гильзой и защитным наружным кожухом; PN = 16 бар, Тмакс. = 95 °С
082X9218R | Ридан НС | 65 | +12/-28 | 180 | 1 | RU PL08R ARR | 528.43 | 634.116 | 3
082X9221R | Ридан НС | 65 | +24/-56 | 182 | 1 | RU PL08R ARR | 704.19 | 845.028 | 3
082X9219R | Ридан НС | 80 | +12/-28 | 272 | 1 | RU PL08R ARR | 591.97 | 710.364 | 3
082X9222R | Ридан НС | 80 | +19/-45 | 290 | 1 | RU PL08R ARR | 787.72 | 945.264 | 3
082X9220R | Ридан НС | 100 | +15/-33 | 261 | 1 | RU PL08R ARR | 729.25 | 875.1 | 3
082X9223R | Ридан НС | 100 | +24/-56 | 272 | 1 | RU PL08R ARR | 967.79 | 1161.348 | 3
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Осевой ход ,мм | Монтажная длина , мм | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е.
Осевой компенсатор Ридан; материал сильфона – нержавеющая сталь, присоединение патрубки для разборных муфт (грувлок) - нержавеющая сталь; с внутренней гильзой и защитным наружным кожухом; PN = 16 бар, Тмакс. = 95 °С
082X9224R | Ридан НС | 25 | +12/-28 | 325 | 1 | RU PL08R ARR | 169.99 | 203.988 | 3
082X9233R | Ридан НС | 25 | +19/-45 | 408 | 1 | RU PL08R ARR | 222.65 | 267.18 | 3
082X9225R | Ридан НС | 32 | +12/-28 | 360 | 1 | RU PL08R ARR | 216.74 | 260.088 | 3
082X9234R | Ридан НС | 32 | +19/-45 | 460 | 1 | RU PL08R ARR | 292.77 | 351.324 | 3
082X9226R | Ридан НС | 40 | +11/-25 | 360 | 1 | RU PL08R ARR | 309.25 | 371.1 | 3
082X9235R | Ридан НС | 40 | +19/-45 | 460 | 1 | RU PL08R ARR | 409.94 | 491.928 | 3
082X9227R | Ридан НС | 50 | +12/-28 | 360 | 1 | RU PL08R ARR | 326.85 | 392.22 | 3
082X9236R | Ридан НС | 50 | +19/-45 | 460 | 1 | RU PL08R ARR | 445.06 | 534.072 | 3
082X9228R | Ридан НС | 65 | +12/-28 | 300 | 1 | RU PL08R ARR | 366.47 | 439.764 | 3
082X9237R | Ридан НС | 65 | +24/-56 | 410 | 1 | RU PL08R ARR | 389.79 | 467.748 | 3
082X9229R | Ридан НС | 80 | +12/-28 | 305 | 1 | RU PL08R ARR | 368.92 | 442.704 | 3
082X9238R | Ридан НС | 80 | +19/-45 | 380 | 1 | RU PL08R ARR | 394.32 | 473.184 | 3
082X9230R | Ридан НС | 100 | +15/-33 | 390 | 1 | RU PL08R ARR | 501.86 | 602.232 | 3
082X9239R | Ридан НС | 100 | +24/-56 | 420 | 1 | RU PL08R ARR | 531.55 | 637.86 | 3
082X9231R | Ридан НС | 125 | +15/-35 | 360 | 1 | RU PL08R ARR | 695.71 | 834.852 | 3
082X9240R | Ридан НС | 125 | +24/-56 | 450 | 1 | RU PL08R ARR | 851.54 | 1021.848 | 3
082X9232R | Ридан НС | 150 | +15/-35 | 385 | 1 | RU PL08R ARR | 848.84 | 1018.608 | 3
082X9241R | Ридан НС | 150 | +24/-56 | 490 | 1 | RU PL08R ARR | 925.35 | 1110.42 | 3

## 8.7
8.7. Редукционные клапаны
Сроки, наличие и заказ оборудования в электронном магазине ridan.ru или по телефону (495) 792 57 57
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Присоеди-нение, дюймы | PN, бар | Диапазон настройки давления, бар | Заводская настройка давления, бар | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
Клапан редукционный Ридан 7biz мембранный для поддержания давления «после себя», применяется в системах горячего и холодного водоснабжения, в том числе питьевого; материал корпуса — латунь CW602N; Тмакс. = 80 °С
082X4140R | 7biz | 15 | G ½" | 16 | 1,0–5,5 | 3 | RU PL08R YZK | 44.22 | 53.064 | 1
082X4141R | 7biz | 20 | G ¾" | 16 | 1,0–5,5 | 3 | RU PL08R YZK | 50.82 | 60.984 | 1
082X4142R | 7biz | 25 | G 1" | 16 | 1,0–5,5 | 3 | RU PL08R YZK | 71.28 | 85.536 | 1
082X4143R | 7biz | 32 | G 1 ¼" | 16 | 1,0–5,5 | 3 | RU PL08R YZK | 132 | 158.4 | 1
082X4144R | 7biz | 40 | G 1½" | 16 | 1,0–5,5 | 3 | RU PL08R YZK | 187.44 | 224.928 | 1
082X4145R | 7biz | 50 | G 2" | 16 | 1,0–5,5 | 3 | RU PL08R YZK | 250.14 | 300.168 | 1

## 8.8
8.8. Гибкие антивибрационные вставки ZKV и контрольные стержни
Сроки, наличие и заказ оборудования в электронном магазине ridan.ru или по телефону (495) 792 57 57
Кодовый номер | Тип | DN, мм | PN, бар |  | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
Гибкая антивибрационная вставка ZKV. Рабочие среды - вода, растворы гликоля до 50 %. Максимальное давление 16 бар, температуры рабочих сред от -20 до 100 °С
082X9030R | ZKV | 32 | 16 |  | RU PL08R YZK | 92.55 | 111.06 | 1
082X9031R | ZKV | 40 | 16 |  | RU PL08R YZK | 94.91 | 113.892 | 1
082X9032R | ZKV | 50 | 16 |  | RU PL08R YZK | 103.9 | 124.68 | 1
082X9033R | ZKV | 65 | 16 |  | RU PL08R YZK | 121.17 | 145.404 | 1
082X9034R | ZKV | 80 | 16 |  | RU PL08R YZK | 146.84 | 176.208 | 1
082X9035R | ZKV | 100 | 16 |  | RU PL08R YZK | 181.6 | 217.92 | 1
082X9036R | ZKV | 125 | 16 |  | RU PL08R YZK | 233.65 | 280.38 | 1
082X9037R | ZKV | 150 | 16 |  | RU PL08R YZK | 300.39 | 360.468 | 1
082X9038R | ZKV | 200 | 10 |  | RU PL08R YZK | 417.54 | 501.048 | 1
082X9046R | ZKV | 200 | 16 |  | RU PL08R YZK | 438.33 | 525.996 | 1
082X9039R | ZKV | 250 | 10 |  | RU PL08R YZK | 627.23 | 752.676 | 1
082X9047R | ZKV | 250 | 16 |  | RU PL08R YZK | 658.56 | 790.272 | 1
082X9040R | ZKV | 300 | 10 |  | RU PL08R YZK | 791.31 | 949.572 | 1
082X9048R | ZKV | 300 | 16 |  | RU PL08R YZK | 831.29 | 997.548 | 1
082X9041R | ZKV | 350 | 10 |  | RU PL08R YZK | 1192.26 | 1430.712 | 2
082X9049R | ZKV | 350 | 16 |  | RU PL08R YZK | 1251.86 | 1502.232 | 2
082X9042R | ZKV | 400 | 10 |  | RU PL08R YZK | 1547.94 | 1857.528 | 2
082X9050R | ZKV | 400 | 16 |  | RU PL08R YZK | 1625.27 | 1950.324 | 2
082X9043R | ZKV | 450 | 10 |  | RU PL08R YZK | 1817.29 | 2180.748 | 2
082X9051R | ZKV | 450 | 16 |  | RU PL08R YZK | 1908.91 | 2290.692 | 2
082X9044R | ZKV | 500 | 10 |  | RU PL08R YZK | 2172.91 | 2607.492 | 2
082X9052R | ZKV | 500 | 16 |  | RU PL08R YZK | 2281.54 | 2737.848 | 2
082X9045R | ZKV | 600 | 10 |  | RU PL08R YZK | 3700.87 | 4441.044 | 2
082X9053R | ZKV | 600 | 16 |  | RU PL08R YZK | 3884.96 | 4661.952 | 2
Кодовый номер | Для ZKV с DN, мм | PN, бар | Необходимое количество комплектов стержней на одну гибкую вставку | Давление, при котором применение контрольных стержней обязательно, бар | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
Комплект контрольных стержней для гибких антивибрационных вставок ZKV. Предохраняет от выхода деформаций вставки за эксплуатационные ограничения. Применение обязательно при использовании на рабочих средах, отличных от воды и при превышении давления выше указанного в таблице. Один комплект контрольных стержней состоит из двух стержней и соответствующего крепежного материала
082X9000 | 32 | 16 | 1 | 10.3 | RU PL16 YZK | 98.64 | 118.368 | 1
082X9001 | 40 | 16 | 1 | 10.3 | RU PL16 YZK | 98.64 | 118.368 | 1
082X9002 | 50 | 16 | 1 | 10.3 | RU PL16 YZK | 136.59 | 163.908 | 1
082X9003 | 65 | 16 | 1 | 10.3 | RU PL16 YZK | 136.59 | 163.908 | 1
082X9004 | 80 | 16 | 1 | 10.3 | RU PL16 YZK | 142.12 | 170.544 | 1
082X9005 | 100 | 16 | 1 | 10.3 | RU PL16 YZK | 142.12 | 170.544 | 1
082X9006 | 125 | 16 | 1 | 9.3 | RU PL16 YZK | 149.02 | 178.824 | 1
082X9007 | 150 | 16 | 1 | 9.3 | RU PL16 YZK | 167.35 | 200.82 | 1
082X9008 | 200 | 10 | 2 | 9.3 | RU PL16 YZK | 181.17 | 217.404 | 1
082X9016 | 200 | 16 | 2 | 9.3 | RU PL16 YZK | 208.29 | 249.948 | 1
082X9009 | 250 | 10 | 2 | 9.3 | RU PL16 YZK | 194.85 | 233.82 | 1
082X9017 | 250 | 16 | 2 | 9.3 | RU PL16 YZK | 224.24 | 269.088 | 1
082X9010 | 300 | 10 | 2 | 6.1 | RU PL16 YZK | 194.85 | 233.82 | 1
082X9018 | 300 | 16 | 2 | 6.1 | RU PL16 YZK | 243.89 | 292.668 | 2
082X9011 | 350 | 10 | 2 | 6.1 | RU PL16 YZK | 238.4 | 286.08 | 2
082X9019 | 350 | 16 | 2 | 6.1 | RU PL16 YZK | 274.18 | 329.016 | 2
082X9012 | 400 | 10 | 2 | 3.1 | RU PL16 YZK | 254.43 | 305.316 | 2
082X9020 | 400 | 16 | 2 | 3.1 | RU PL16 YZK | 318.63 | 382.356 | 2
082X9013 | 450 | 10 | 2 | 3.1 | RU PL16 YZK | 254.43 | 305.316 | 2
082X9021 | 450 | 16 | 2 | 3.1 | RU PL16 YZK | 353 | 423.6 | 2
082X9014 | 500 | 10 | 2 | 3.1 | RU PL16 YZK | 265.95 | 319.14 | 2
082X9022 | 500 | 16 | 2 | 3.1 | RU PL16 YZK | 385.48 | 462.576 | 2
082X9015 | 600 | 10 | 2 | 3.1 | RU PL16 YZK | 346.17 | 415.404 | 2
082X9023 | 600 | 16 | 2 | 3.1 | RU PL16 YZK | 588.8 | 706.56 | 2

## НДС (hidden)
1.2

## 8.9
8.9. Пилотные регулирующие клапаны
Сроки, наличие и заказ оборудования в электронном магазине ridan.ru или по телефону (495) 792 57 57
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Макси-мальное давление, бар | Диапазон настроек, бар | Kvs, м3/ч | Макс. расход через клапан, м3/ч | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
Клапан пилотный регулирующий давление "после себя" С101-R; материал: корпус — высокопрочный чугун, седло — нержавеющая сталь, пилотный контур - нержавеющая сталь. Рабочая среда — вода; Тмакс. = 80 °С; Снижает и поддерживает постоянное давление «после себя» вне зависимости от изменения расхода среды и изменения давления перед клапаном. Применяется в системах водоснабжения, в том числе питьевого. Поставляется в комплекте: основной клапан, пилотный управляющий клапан, пилотный контур.
082X6100RL | С101-R | 50 | 16 | 1 - 8 | 65 | 45 | RU PL08R RV | 2625.67 | 3150.804
082X6101RL | С101-R | 65 | 16 | 1 - 8 | 130 | 50 | RU PL08R RV | 2871.06 | 3445.272
082X6102RL | С101-R | 80 | 16 | 1 - 8 | 140 | 90 | RU PL08R RV | 3921.91 | 4706.292
082X6103RL | С101-R | 100 | 16 | 1 - 8 | 210 | 150 | RU PL08R RV | 5006.47 | 6007.764
082X6104RL | С101-R | 125 | 16 | 1 - 8 | 350 | 220 | RU PL08R RV | 6196.87 | 7436.244
082X6105RL | С101-R | 150 | 16 | 1 - 8 | 510 | 320 | RU PL08R RV | 7352.16 | 8822.592
082X6106RL | С101-R | 200 | 16 | 1 - 8 | 850 | 550 | RU PL08R RV | 10352.53 | 12423.036
082X6107RL | С101-R | 250 | 16 | 1 - 8 | 1300 | 950 | RU PL08R RV | 13479.05 | 16174.86
082X6108RL | С101-R | 300 | 16 | 1 - 8 | 1980 | 1200 | RU PL08R RV | 18204.48 | 21845.376
082X6100RL2 | С101-R | 50 | 16 | 2 - 16 | 65 | 45 | RU PL08R RV | 2625.67 | 3150.804
082X6101RL2 | С101-R | 65 | 16 | 2 - 16 | 130 | 50 | RU PL08R RV | 2871.06 | 3445.272
082X6102RL2 | С101-R | 80 | 16 | 2 - 16 | 140 | 90 | RU PL08R RV | 3921.91 | 4706.292
082X6103RL2 | С101-R | 100 | 16 | 2 - 16 | 210 | 150 | RU PL08R RV | 5006.47 | 6007.764
082X6104RL2 | С101-R | 125 | 16 | 2 - 16 | 350 | 220 | RU PL08R RV | 6196.87 | 7436.244
082X6105RL2 | С101-R | 150 | 16 | 2 - 16 | 510 | 320 | RU PL08R RV | 7352.16 | 8822.592
082X6106RL2 | С101-R | 200 | 16 | 2 - 16 | 850 | 550 | RU PL08R RV | 10352.53 | 12423.036
082X6107RL2 | С101-R | 250 | 16 | 2 - 16 | 1300 | 950 | RU PL08R RV | 13479.05 | 16174.86
082X6108RL2 | С101-R | 300 | 16 | 2 - 16 | 1980 | 1200 | RU PL08R RV | 18204.48 | 21845.376
082X6109RL | С101-R | 50 | 25 | 1 - 8 | 65 | 45 | RU PL08R RV | 2756.96 | 3308.352
082X6110RL | С101-R | 65 | 25 | 1 - 8 | 130 | 50 | RU PL08R RV | 3014.62 | 3617.544
082X6111RL | С101-R | 80 | 25 | 1 - 8 | 140 | 90 | RU PL08R RV | 4116.96 | 4940.352
082X6112RL | С101-R | 100 | 25 | 1 - 8 | 210 | 150 | RU PL08R RV | 5250.8 | 6300.96
082X6113RL | С101-R | 125 | 25 | 1 - 8 | 350 | 220 | RU PL08R RV | 6506.72 | 7808.064
082X6114RL | С101-R | 150 | 25 | 1 - 8 | 510 | 320 | RU PL08R RV | 7719.77 | 9263.724
082X6115RL | С101-R | 200 | 25 | 1 - 8 | 850 | 550 | RU PL08R RV | 10870.16 | 13044.192
по запросу | С101-R | 250 | 25 | 1 - 8 | 1300 | 950 | RU PL08R RV | по запросу | по запросу
по запросу | С101-R | 300 | 25 | 1 - 8 | 1980 | 1200 | RU PL08R RV | по запросу | по запросу
082X6109RL2 | С101-R | 50 | 25 | 2 - 16 | 65 | 45 | RU PL08R RV | 2756.96 | 3308.352
082X6110RL2 | С101-R | 65 | 25 | 2 - 16 | 130 | 50 | RU PL08R RV | 3014.62 | 3617.544
082X6111RL2 | С101-R | 80 | 25 | 2 - 16 | 140 | 90 | RU PL08R RV | 4116.96 | 4940.352
082X6112RL2 | С101-R | 100 | 25 | 2 - 16 | 210 | 150 | RU PL08R RV | 5250.8 | 6300.96
082X6113RL2 | С101-R | 125 | 25 | 2 - 16 | 350 | 220 | RU PL08R RV | 6506.72 | 7808.064
082X6114RL2 | С101-R | 150 | 25 | 2 - 16 | 510 | 320 | RU PL08R RV | 7719.77 | 9263.724
082X6115RL2 | С101-R | 200 | 25 | 2 - 16 | 850 | 550 | RU PL08R RV | 10870.16 | 13044.192
по запросу | С101-R | 250 | 25 | 2 - 16 | 1300 | 950 | RU PL08R RV | по запросу | по запросу
по запросу | С101-R | 300 | 25 | 2 - 16 | 1980 | 1200 | RU PL08R RV | по запросу | по запросу
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Макси-мальное давление, бар | Диапазон настроек, бар | Kvs, м3/ч | Макс. расход через клапан, м3/ч | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
Клапан пилотный регулирующий давление "до себя" С301-R; материал: корпус — высокопрочный чугун, седло — нержавеющая сталь, пилотный контур - нержавеющая сталь. Рабочая среда — вода; Тмакс. = 80 °С; Поддерживает постоянное давление «до себя» вне зависимости от изменения расхода среды и изменения давления перед клапаном. Применяется в системах водоснабжения, в том числе питьевого. Поставляется в комплекте: основной клапан, пилотный управляющий клапан, пилотный контур.
082X6140RL | С301-R | 50 | 16 | 1 - 8 | 65 | 45 | RU PL08R RV | 2695.95 | 3235.14
082X6141RL | С301-R | 65 | 16 | 1 - 8 | 130 | 50 | RU PL08R RV | 3115.87 | 3739.044
082X6142RL | С301-R | 80 | 16 | 1 - 8 | 140 | 90 | RU PL08R RV | 4201.44 | 5041.728
082X6143RL | С301-R | 100 | 16 | 1 - 8 | 210 | 150 | RU PL08R RV | 5251.11 | 6301.332
082X6144RL | С301-R | 125 | 16 | 1 - 8 | 350 | 220 | RU PL08R RV | 6301.71 | 7562.052
082X6145RL | С301-R | 150 | 16 | 1 - 8 | 510 | 320 | RU PL08R RV | 7700.76 | 9240.912
082X6146RL | С301-R | 200 | 16 | 1 - 8 | 850 | 550 | RU PL08R RV | 11052.43 | 13262.916
082X6147RL | С301-R | 250 | 16 | 1 - 8 | 1300 | 950 | RU PL08R RV | 14388.94 | 17266.728
082X6148RL | С301-R | 300 | 16 | 1 - 8 | 1980 | 1200 | RU PL08R RV | 20125.92 | 24151.104
082X6140RL2 | С301-R | 50 | 16 | 2 - 16 | 65 | 45 | RU PL08R RV | 2695.95 | 3235.14
082X6141RL2 | С301-R | 65 | 16 | 2 - 16 | 130 | 50 | RU PL08R RV | 3115.87 | 3739.044
082X6142RL2 | С301-R | 80 | 16 | 2 - 16 | 140 | 90 | RU PL08R RV | 4201.44 | 5041.728
082X6143RL2 | С301-R | 100 | 16 | 2 - 16 | 210 | 150 | RU PL08R RV | 5251.11 | 6301.332
082X6144RL2 | С301-R | 125 | 16 | 2 - 16 | 350 | 220 | RU PL08R RV | 6301.71 | 7562.052
082X6145RL2 | С301-R | 150 | 16 | 2 - 16 | 510 | 320 | RU PL08R RV | 7700.76 | 9240.912
082X6146RL2 | С301-R | 200 | 16 | 2 - 16 | 850 | 550 | RU PL08R RV | 11052.43 | 13262.916
082X6147RL2 | С301-R | 250 | 16 | 2 - 16 | 1300 | 950 | RU PL08R RV | 14388.94 | 17266.728
082X6148RL2 | С301-R | 300 | 16 | 2 - 16 | 1980 | 1200 | RU PL08R RV | 20125.92 | 24151.104
082X6149RL | С301-R | 50 | 25 | 1 - 8 | 65 | 45 | RU PL08R RV | 2830.75 | 3396.9
082X6150RL | С301-R | 65 | 25 | 1 - 8 | 130 | 50 | RU PL08R RV | 3271.67 | 3926.004
082X6151RL | С301-R | 80 | 25 | 1 - 8 | 140 | 90 | RU PL08R RV | 4411.52 | 5293.824
082X6152RL | С301-R | 100 | 25 | 1 - 8 | 210 | 150 | RU PL08R RV | 5513.67 | 6616.404
082X6153RL | С301-R | 125 | 25 | 1 - 8 | 350 | 220 | RU PL08R RV | 6616.8 | 7940.16
082X6154RL | С301-R | 150 | 25 | 1 - 8 | 510 | 320 | RU PL08R RV | 8085.8 | 9702.96
082X6155RL | С301-R | 200 | 25 | 1 - 8 | 850 | 550 | RU PL08R RV | 11605.06 | 13926.072
по запросу | С301-R | 250 | 25 | 1 - 8 | 1300 | 950 | RU PL08R RV | по запросу | по запросу
по запросу | С301-R | 300 | 25 | 1 - 8 | 1980 | 1200 | RU PL08R RV | по запросу | по запросу
082X6149RL2 | С301-R | 50 | 25 | 2 - 16 | 65 | 45 | RU PL08R RV | 2830.75 | 3396.9
082X6150RL2 | С301-R | 65 | 25 | 2 - 16 | 130 | 50 | RU PL08R RV | 3271.67 | 3926.004
082X6151RL2 | С301-R | 80 | 25 | 2 - 16 | 140 | 90 | RU PL08R RV | 4411.52 | 5293.824
082X6152RL2 | С301-R | 100 | 25 | 2 - 16 | 210 | 150 | RU PL08R RV | 5513.67 | 6616.404
082X6153RL2 | С301-R | 125 | 25 | 2 - 16 | 350 | 220 | RU PL08R RV | 6616.8 | 7940.16
082X6154RL2 | С301-R | 150 | 25 | 2 - 16 | 510 | 320 | RU PL08R RV | 8085.8 | 9702.96
082X6155RL2 | С301-R | 200 | 25 | 2 - 16 | 850 | 550 | RU PL08R RV | 11605.06 | 13926.072
по запросу | С301-R | 250 | 25 | 2 - 16 | 1300 | 950 | RU PL08R RV | по запросу | по запросу
по запросу | С301-R | 300 | 25 | 2 - 16 | 1980 | 1200 | RU PL08R RV | по запросу | по запросу