## 5.1
5. Насосное оборудование
Сроки, наличие и заказ оборудования в электронном магазине ridan.ru или по телефону (495) 792 57 57
5.1. Насосы циркуляционные с мокрым ротором
Кодовый номер | Тип | Мощность Р1, Вт | Монтажная длина, мм | Трубное присоединение | Материал корпуса | Кол-во скоростей | Напряжение питания | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
Насос циркуляционный с мокрым ротором серии RW; Диапазон температур жидкости -20…110 °C; Степень защиты IP44; Класс изоляции H; PN10
015P1201 | RWS 20-40S 130 | 30/45/60 | 130 | G1” | Чугун | 3 | 1х220 В, 50 Гц | PL15-RW | 72.66 | 88.6452 | 1
015P1202 | RWS 20-60S 130 | 45/65/90 | 130 | G1” | Чугун | 3 | 1х220 В, 50 Гц | PL15-RW | 72.66 | 88.6452 | 1
015P1203 | RWS 15-90S 130 | 55/90/120 | 130 | G3/4” | Чугун | 3 | 1х220 В, 50 Гц | PL15-RW | 87.78 | 107.0916 | 1
015P1204 | RWS 20-40SB 130 | 30/45/60 | 130 | G1” | Латунь | 3 | 1х220 В, 50 Гц | PL15-RW | 114.44 | 139.6168 | 1
015P1205 | RWS 20-60SB 130 | 45/65/90 | 130 | G1” | Латунь | 3 | 1х220 В, 50 Гц | PL15-RW | 114.44 | 139.6168 | 1
015P1207 | RWS 25-40S | 30/45/60 | 180 | G1 ½” | Чугун | 3 | 1х220 В, 50 Гц | PL15-RW | 74.34 | 90.6948 | 1
015P1208 | RWS 25-60S | 45/65/90 | 180 | G1 ½” | Чугун | 3 | 1х220 В, 50 Гц | PL15-RW | 74.34 | 90.6948 | 1
015P1209 | RWS 25-60SB | 45/65/90 | 180 | G1 ½” | Латунь | 3 | 1х220 В, 50 Гц | PL15-RW | 158.26 | 193.0772 | 1
015P1210 | RWS 32-40S | 30/45/60 | 180 | G2” | Чугун | 3 | 1х220 В, 50 Гц | PL15-RW | 80.22 | 97.8684 | 3
015P1211 | RWS 32-60S | 45/65/90 | 180 | G2” | Чугун | 3 | 1х220 В, 50 Гц | PL15-RW | 80.22 | 97.8684 | 1
015P1212 | RWS 25-80S | 145/185/200 | 180 | G1 ½” | Чугун | 3 | 1х220 В, 50 Гц | PL15-RW | 141.96 | 173.1912 | 1
015P1213 | RWS 25-80SB | 145/185/200 | 180 | G1 ½” | Латунь | 3 | 1х220 В, 50 Гц | PL15-RW | 237.7 | 289.994 | 1
015P1214 | RWS 32-80S | 140/210/245 | 180 | G2” | Чугун | 3 | 1х220 В, 50 Гц | PL15-RW | 148.26 | 180.8772 | 1
015P1216 | RWS 20-120S | 140/210/245 | 180 | G1” | Чугун | 3 | 1х220 В, 50 Гц | PL15-RW | 148.68 | 181.3896 | 1
015P1217 | RWS 20-120SB | 140/210/245 | 180 | G1” | Латунь | 3 | 1х220 В, 50 Гц | PL15-RW | 360.96 | 440.3712 | 1
015P1236 | RWS 25-120S | 140/210/245 | 180 | G1 ½” | Чугун | 3 | 1х220 В, 50 Гц | PL15-RW | 162.8 | 198.616 | 1
015P1237 | RWS 25-120SB | 140/210/245 | 180 | G1 ½” | Латунь | 3 | 1х220 В, 50 Гц | PL15-RW | 382.6 | 466.772 | 1
015P1230 | RW 25-120S 200 | 300 | 200 | G1 ½” | Чугун | 1 | 1х220 В, 50 Гц | PL15-RW | 278.52 | 339.7944 | 1
015P1218 | RW 32-120S 220 | 500 | 220 | G2” | Чугун | 1 | 1х220 В, 50 Гц | PL15-RW | 308.7 | 376.614 | 1
015P1220 | RWS 32-160T 230 | 500/550/700 | 230 | G2” | Чугун | 3 | 3х380 В, 50 Гц | PL15-RW | 595.56 | 726.5832 | 1
015P1221 | RWS 32-180T 230 | 700/800/1000 | 230 | G2” | Чугун | 3 | 3х380 В, 50 Гц | PL15-RW | 667.38 | 814.2036 | 1
015P1222 | RWS 40-120FT | 500/550/700 | 250 | DN40 PN06/10 | Чугун | 3 | 3х380 В, 50 Гц | PL15-RW | 622.44 | 759.3768 | 1
015P1223 | RWS 40-160FT | 700/800/1000 | 250 | DN40 PN06/10 | Чугун | 3 | 3х380 В, 50 Гц | PL15-RW | 704.76 | 859.8072 | 1
015P1231 | RWS 40-180FT | 900/1000/1300 | 250 | DN40 PN06/10 | Чугун | 3 | 3х380 В, 50 Гц | PL15-RW | 803.42 | 980.1724 | 1
015P1232 | RWS 50-90FT | 500/550/700 | 280 | DN50 PN06/10 | Чугун | 3 | 3х380 В, 50 Гц | PL15-RW | 683.96 | 834.4312 | 1
015P1224 | RWS 50-120FT | 700/800/1000 | 280 | DN50 PN06/10 | Чугун | 3 | 3х380 В, 50 Гц | PL15-RW | 714.42 | 871.5924 | 1
015P1225 | RWS 50-160FT | 900/1000/1300 | 280 | DN50 PN06/10 | Чугун | 3 | 3х380 В, 50 Гц | PL15-RW | 840.42 | 1025.3124 | 1
015P1233 | RWS 65-90FT | 700/800/1000 | 340 | DN65 PN06/10 | Чугун | 3 | 3х380 В, 50 Гц | PL15-RW | 872.57 | 1064.5354 | 1
015P1227 | RWS 65-120FT | 900/1000/1300 | 340 | DN65 PN06/10 | Чугун | 3 | 3х380 В, 50 Гц | PL15-RW | 889.14 | 1084.7508 | 1
015P1228 | RWS 80-120FT | 900/1000/1300 | 360 | DN80 PN10 | Чугун | 3 | 3х380 В, 50 Гц | PL15-RW | 908.46 | 1108.3212 | 1
В таблицах используются следующие условные обозначения наличия позиции на складе:
1 – имеется в наличии на складе;
2 – поставка в течение 1–2 недель;
3 – поставка по спецзаказу.

## 5.2
5.2. Насосы циркуляционные с мокрым ротором и электронным регулированием
Кодовый номер | Тип | Мощность Р1, Вт | Монтажная длина, мм | Трубное присоединение | Материал корпуса | Напряжение питания | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
Насос циркуляционный с мокрым ротором и электронным регулированием серии RWE; Диапазон температур жидкости -20…110 °C; Степень защиты IP44; Класс изоляции F; PN 10 бар;
015P1301 | RWE 25-60S | 38 | 180 | G1 ½” | Чугун | 1х220 В, 50 Гц | PL15-RW | 226.1 | 275.842 | 1
015P1302 | RWE 25-80S | 80 | 180 | G1 ½” | Чугун | 1х220 В, 50 Гц | PL15-RW | 304.3 | 371.246 | 1
015P1303 | RWE 25-120S | 180 | 180 | G1 ½” | Чугун | 1х220 В, 50 Гц | PL15-RW | 423.9 | 517.158 | 1
015P1304 | RWE 32-120S | 320 | 180 | G2” | Чугун | 1х220 В, 50 Гц | PL15-RW | 997.2 | 1216.584 | 1
015P1305 | RWE 40-120FS | 500 | 250 | DN40 PN06/10 | Чугун | 1х220 В, 50 Гц | PL15-RW | 1854.9 | 2262.978 | 1
015P1309 | RWE 40-180FS | 670 | 250 | DN40 PN06/10 | Чугун | 1х220 В, 50 Гц | PL15-RW | 2043.2 | 2492.704 | 1
015P1306 | RWE 50-120FS | 600 | 280 | DN50 PN06/10 | Чугун | 1х220 В, 50 Гц | PL15-RW | 1999.6 | 2439.512 | 1
015P1307 | RWE 65-120FS | 750 | 340 | DN65 PN06/10 | Чугун | 1х220 В, 50 Гц | PL15-RW | 2254.2 | 2750.124 | 1
015P1311 | RWE 65-150FS | 1365 | 340 | DN65 PN06/10 | Чугун | 1х220 В, 50 Гц | PL15-RW | 2528.4 | 3084.648 | 1
В таблицах используются следующие условные обозначения наличия позиции на складе:
1 – имеется в наличии на складе;
2 – поставка в течение 1–2 недель;
3 – поставка по спецзаказу.

## 5.3
5.3. Насосы одноступенчатые вертикальные ин-лайн
Сроки, наличие и заказ оборудования в электронном магазине ridan.ru или по телефону (495) 792 57 57
Кодовый номер | Тип | Мощность Р2, кВт | DN,мм | Торцевое уплотнение | Частота вращения | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
Насос одноступенчатый вертикальный ин-лайн серии RV; Диапазон температур жидкости -15…120 °C; Степень защиты IP55; Класс изоляции F; PN 16 бар; Класс энергоэффективности IE3; Напряжение питания 3х380 В, 50 Гц; Корпус и рабочее колесо — чугун; Все чугунные элементы конструкции насоса покрыты защитным коррозионностойким покрытием, нанесённым методом катафореза
015P2247 | RV 32-200/2 | 1.1 | 32 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 727.02 | 886.9644 | 1
015P2248 | RV 32-250/2 | 1.5 | 32 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 811.79 | 990.3838 | 1
015P2249 | RV 32-290/2 | 2.2 | 32 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 858.25 | 1047.065 | 3
015P2250 | RV 32-360/2 | 3 | 32 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 1022.58 | 1247.5476 | 3
015P2251 | RV 32-410/2 | 3 | 32 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 1228.15 | 1498.343 | 3
015P2252 | RV 32-510/2 | 4 | 32 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 1578.3 | 1925.526 | 3
015P2252 | RV 40-180/2 | 1.1 | 40 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 733.66 | 895.0652 | 3
015P2002 | RV 40-230/2 | 1.5 | 40 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 835.99 | 1019.9078 | 1
015P2003 | RV 40-240/2 | 2.2 | 40 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 935.37 | 1141.1514 | 1
015P2004 | RV 40-300/2 | 3 | 40 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 1149.04 | 1401.8288 | 1
015P2005 | RV 40-360/2 | 4 | 40 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 1325.94 | 1617.6468 | 1
015P2006 | RV 40-410/2 | 5.5 | 40 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 1793.16 | 2187.6552 | 1
015P2007 | RV 40-560/2 | 7.5 | 40 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 1843.7 | 2249.314 | 3
015P2008 | RV 50-160/2 | 1.1 | 50 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 773.02 | 943.0844 | 1
015P2009 | RV 50-190/2 | 1.5 | 50 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 859.55 | 1048.651 | 1
015P2010 | RV 50-240/2 | 2.2 | 50 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 906.68 | 1106.1496 | 1
015P2011 | RV 50-290/2 | 3 | 50 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 1071.1 | 1306.742 | 1
015P2012 | RV 50-350/2 | 4 | 50 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 1231.28 | 1502.1616 | 1
015P2013 | RV 50-430/2 | 5.5 | 50 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 1557.22 | 1899.8084 | 1
015P2014 | RV 50-460/2 | 7.5 | 50 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 1731.07 | 2111.9054 | 3
015P2015 | RV 50-570/2 | 11 | 50 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 2350.38 | 2867.4636 | 3
015P2016 | RV 50-710/2 | 15 | 50 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 2528.94 | 3085.3068 | 3
015P2017 | RV 50-810/2 | 18.5 | 50 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 2664.72 | 3250.9584 | 3
015P2018 | RV 50-920/2 | 22 | 50 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 3216.35 | 3923.947 | 3
015P2019 | RV 65-160/2 | 1.5 | 65 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 883.94 | 1078.4068 | 1
015P2020 | RV 65-210/2 | 2.2 | 65 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 925.94 | 1129.6468 | 1
015P2021 | RV 65-260/2 | 3 | 65 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 1089.95 | 1329.739 | 1
015P2022 | RV 65-300/2 | 4 | 65 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 1248.42 | 1523.0724 | 1
015P2023 | RV 65-350/2 | 5.5 | 65 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 1573.06 | 1919.1332 | 1
015P2024 | RV 65-410/2 | 7.5 | 65 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 1613.3 | 1968.226 | 3
015P2025 | RV 65-480/2 | 11 | 65 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 2369.23 | 2890.4606 | 3
015P2026 | RV 65-590/2 | 15 | 65 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 2542.25 | 3101.545 | 3
015P2027 | RV 65-680/2 | 18.5 | 65 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 2680.57 | 3270.2954 | 3
015P2028 | RV 65-820/2 | 22 | 65 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 3243.75 | 3957.375 | 3
015P2029 | RV 65-930/2 | 30 | 65 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 4270.31 | 5209.7782 | 3
015P2030 | RV 80-200/2 | 3 | 80 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 1161.93 | 1417.5546 | 1
015P2031 | RV 80-250/2 | 4 | 80 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 1317.81 | 1607.7282 | 1
015P2032 | RV 80-290/2 | 5.5 | 80 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 1646.71 | 2008.9862 | 1
015P2033 | RV 80-350/2 | 7.5 | 80 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 1687.41 | 2058.6402 | 3
015P2034 | RV 80-420/2 | 11 | 80 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 2436.87 | 2972.9814 | 1
015P2035 | RV 80-490/2 | 15 | 80 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 2608.17 | 3181.9674 | 3
015P2036 | RV 80-600/2 | 18.5 | 80 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 2747.38 | 3351.8036 | 3
015P2037 | RV 80-730/2 | 22 | 80 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 3296.83 | 4022.1326 | 3
015P2038 | RV 80-800/2 | 30 | 80 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 4322.98 | 5274.0356 | 3
015P2039 | RV 100-160/2 | 3 | 100 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 1101.96 | 1344.3912 | 1
015P2040 | RV 100-200/2 | 4 | 100 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 1270.68 | 1550.2296 | 1
015P2041 | RV 100-230/2 | 5.5 | 100 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 1711.8 | 2088.396 | 1
015P2042 | RV 100-270/2 | 7.5 | 100 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 1753.8 | 2139.636 | 1
015P2043 | RV 100-350/2 | 11 | 100 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 2502.42 | 3052.9524 | 1
015P2044 | RV 100-410/2 | 15 | 100 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 2674.15 | 3262.463 | 1
015P2045 | RV 100-450/2 | 18.5 | 100 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 2807.34 | 3424.9548 | 1
015P2046 | RV 100-570/2 | 22 | 100 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 3358.09 | 4096.8698 | 3
015P2047 | RV 100-580/2 | 30 | 100 | C/WC/EPDM | 2900 | PL15-RV | 4349.96 | 5306.9512 | 3
015P2048 | RV 125-160/4 | 5.5 | 125 | C/WC/EPDM | 1450 | PL15-RV | 2187.62 | 2668.8964 | 1
015P2049 | RV 125-190/4 | 7.5 | 125 | C/WC/EPDM | 1450 | PL15-RV | 2260.43 | 2757.7246 | 1
015P2050 | RV 125-230/4 | 11 | 125 | C/WC/EPDM | 1450 | PL15-RV | 3516.14 | 4289.6908 | 1
015P2051 | RV 125-270/4 | 15 | 125 | C/WC/EPDM | 1450 | PL15-RV | 3686.99 | 4498.1278 | 1
015P2052 | RV 125-340/4 | 18.5 | 125 | C/WC/EPDM | 1450 | PL15-RV | 4177.82 | 5096.9404 | 1
015P2053 | RV 125-380/4 | 22 | 125 | C/WC/EPDM | 1450 | PL15-RV | 4337.12 | 5291.2864 | 3
015P2054 | RV 125-440/4 | 30 | 125 | C/WC/EPDM | 1450 | PL15-RV | 5258.35 | 6415.187 | 3
015P2055 | RV 125-520/4 | 37 | 125 | C/WC/EPDM | 1450 | PL15-RV | 6171.86 | 7529.6692 | 3
015P2056 | RV 150-170/4 | 11 | 150 | C/WC/EPDM | 1450 | PL15-RV | 3537.12 | 4315.2864 | 1
015P2057 | RV 150-210/4 | 15 | 150 | C/WC/EPDM | 1450 | PL15-RV | 3726.4 | 4546.208 | 3
015P2058 | RV 150-270/4 | 18.5 | 150 | C/WC/EPDM | 1450 | PL15-RV | 4247.63 | 5182.1086 | 3
015P2059 | RV 150-300/4 | 22 | 150 | C/WC/EPDM | 1450 | PL15-RV | 4421.94 | 5394.7668 | 3
015P2060 | RV 150-400/4 | 30 | 150 | C/WC/EPDM | 1450 | PL15-RV | 5410.81 | 6601.1882 | 1
015P2061 | RV 150-460/4 | 37 | 150 | C/WC/EPDM | 1450 | PL15-RV | 6286.62 | 7669.6764 | 3
015P2062 | RV 150-550/4 | 45 | 150 | C/WC/EPDM | 1450 | PL15-RV | 7399.3 | 9027.146 | 3
015P2063 | RV 200-240/4 | 18.5 | 200 | C/WC/EPDM | 1450 | PL15-RV | 6050.21 | 7381.2562 | 3
015P2064 | RV 200-280/4 | 22 | 200 | C/WC/EPDM | 1450 | PL15-RV | 6147.46 | 7499.9012 | 3
015P2065 | RV 200-290/4 | 30 | 200 | C/WC/EPDM | 1450 | PL15-RV | 7640.83 | 9321.8126 | 3
015P2066 | RV 200-360/4 | 37 | 200 | C/WC/EPDM | 1450 | PL15-RV | 8300.38 | 10126.4636 | 1
015P2067 | RV 200-400/4 | 45 | 200 | C/WC/EPDM | 1450 | PL15-RV | 9487.12 | 11574.2864 | 3
015P2068 | RV 200-530/4 | 55 | 200 | C/WC/EPDM | 1450 | PL15-RV | 11109.44 | 13553.5168 | 3
015P2069 | RV 200-560/4 | 75 | 200 | C/WC/EPDM | 1450 | PL15-RV | 12846.09 | 15672.2298 | 3
015P2070 | RV 200-175/4 | 22 | 200 | C/WC/EPDM | 1450 | PL15-RV | 6147.46 | 7499.9012 | 3
015P2071 | RV 200-245/4 | 30 | 200 | C/WC/EPDM | 1450 | PL15-RV | 7180.03 | 8759.6366 | 3
015P2072 | RV 200-285/4 | 37 | 200 | C/WC/EPDM | 1450 | PL15-RV | 8300.38 | 10126.4636 | 3
015P2073 | RV 200-325/4 | 45 | 200 | C/WC/EPDM | 1450 | PL15-RV | 9487.12 | 11574.2864 | 3
015P2074 | RV 200-375/4 | 55 | 200 | C/WC/EPDM | 1450 | PL15-RV | 10594.63 | 12925.4486 | 3
015P2075 | RV 200-475/4 | 75 | 200 | C/WC/EPDM | 1450 | PL15-RV | 12846.09 | 15672.2298 | 3
015P2076 | RV 200-565/4 | 90 | 200 | C/WC/EPDM | 1450 | PL15-RV | 13903.47 | 16962.2334 | 3
015P2077 | RV 250-210/4 | 30 | 250 | C/WC/EPDM | 1450 | PL15-RV | 8018.98 | 9783.1556 | 3
015P2078 | RV 250-230/4 | 37 | 250 | C/WC/EPDM | 1450 | PL15-RV | 8535.91 | 10413.8102 | 3
015P2079 | RV 250-270/4 | 45 | 250 | C/WC/EPDM | 1450 | PL15-RV | 9820.32 | 11980.7904 | 3
015P2080 | RV 250-350/4 | 55 | 250 | C/WC/EPDM | 1450 | PL15-RV | 11388.25 | 13893.665 | 3
015P2081 | RV 250-400/4 | 75 | 250 | C/WC/EPDM | 1450 | PL15-RV | 13269.66 | 16188.9852 | 3
015P2082 | RV 250-540/4 | 90 | 250 | C/WC/EPDM | 1450 | PL15-RV | 14752.77 | 17998.3794 | 3
015P2083 | RV 250-620/4 | 110 | 250 | C/WC/EPDM | 1450 | PL15-RV | 24328.09 | 29680.2698 | 3
015P2084 | RV 250-185/4 | 30 | 250 | C/WC/EPDM | 1450 | PL15-RV | 8018.56 | 9782.6432 | 3
015P2085 | RV 250-205/4 | 37 | 250 | C/WC/EPDM | 1450 | PL15-RV | 8535.08 | 10412.7976 | 3
015P2086 | RV 250-225/4 | 45 | 250 | C/WC/EPDM | 1450 | PL15-RV | 9820.32 | 11980.7904 | 3
015P2087 | RV 250-245/4 | 55 | 250 | C/WC/EPDM | 1450 | PL15-RV | 10979.25 | 13394.685 | 3
015P2088 | RV 250-315/4 | 75 | 250 | C/WC/EPDM | 1450 | PL15-RV | 13270.49 | 16189.9978 | 3
015P2089 | RV 250-375/4 | 90 | 250 | C/WC/EPDM | 1450 | PL15-RV | 14332.21 | 17485.2962 | 3
015P2090 | RV 250-465/4 | 110 | 250 | C/WC/EPDM | 1450 | PL15-RV | 24327.26 | 29679.2572 | 3
015P2091 | RV 250-555/4 | 132 | 250 | C/WC/EPDM | 1450 | PL15-RV | 25095.15 | 30616.083 | 3
В таблицах используются следующие условные обозначения наличия позиции на складе:
1 – имеется в наличии на складе;
2 – поставка в течение 1–2 недель;
3 – поставка по спецзаказу.

## НДС (hidden)
1.22

## 5.4
5.4. Насосы многоступенчатые вертикальные
Сроки, наличие и заказ оборудования в электронном магазине ridan.ru или по телефону (495) 792 57 57
Кодовый номер | Тип | Мощность Р2, кВт | DN,мм | Торцевое уплотнение | Частота вращения | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
Насос многоступенчатый вертикальный серии RMV; Диапазон температур жидкости -15…120 °C; Степень защиты IP55; Класс изоляции F; PN 25 бар; Класс энергоэффективности IE3; Напряжение питания 3х380 В, 50 Гц; Основание и головная часть из чугуна, рабочие колеса и камеры из нержавеющей стали AISI304; Все чугунные элементы конструкции насоса покрыты защитным коррозионностойким покрытием, нанесённым методом катафореза.
015P2092 | RMV 1-2F | 0.37 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 440.73 | 537.6906 | 1
015P2093 | RMV 1-3F | 0.37 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 542.93 | 662.3746 | 1
015P2094 | RMV 1-4F | 0.37 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 576.83 | 703.7326 | 1
015P2095 | RMV 1-5F | 0.37 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 638.74 | 779.2628 | 1
015P2096 | RMV 1-6F | 0.37 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 712.93 | 869.7746 | 1
015P2097 | RMV 1-7F | 0.37 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 762.07 | 929.7254 | 1
015P2098 | RMV 1-8F | 0.37 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 815.62 | 995.0564 | 1
015P2099 | RMV 1-9F | 0.55 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 843.14 | 1028.6308 | 1
015P2100 | RMV 1-10F | 0.55 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 883.43 | 1077.7846 | 1
015P2101 | RMV 1-11F | 0.55 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 945.34 | 1153.3148 | 3
015P2102 | RMV 1-12F | 0.75 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 986.13 | 1203.0786 | 3
015P2103 | RMV 1-13F | 0.75 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1006.76 | 1228.2472 | 3
015P2104 | RMV 1-14F | 0.75 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1041.15 | 1270.203 | 3
015P2105 | RMV 1-15F | 0.75 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1060.81 | 1294.1882 | 3
015P2107 | RMV 1-17F | 1.1 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1080.95 | 1318.759 | 3
015P2109 | RMV 1-19F | 1.1 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1170.38 | 1427.8636 | 3
015P2111 | RMV 1-21F | 1.1 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1225.4 | 1494.988 | 3
015P2112 | RMV 1-22F | 1.1 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1276.02 | 1556.7444 | 3
015P2113 | RMV 1-23F | 1.5 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1384.11 | 1688.6142 | 3
015P2115 | RMV 1-25F | 1.5 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1410.64 | 1720.9808 | 3
015P2117 | RMV 1-27F | 1.5 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1454.86 | 1774.9292 | 3
015P2120 | RMV 1-30F | 1.5 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1488.76 | 1816.2872 | 3
015P2122 | RMV 1-32F | 2.2 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1778.17 | 2169.3674 | 3
015P2123 | RMV 1-33F | 2.2 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1925.08 | 2348.5976 | 3
015P2124 | RMV 1-34F | 2.2 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1961.44 | 2392.9568 | 3
015P2126 | RMV 1-36F | 2.2 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 2033.17 | 2480.4674 | 3
015P2128 | RMV 1-38F | 2.2 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 2104.91 | 2567.9902 | 3
015P2130 | RMV 1-40F | 2.2 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 2176.64 | 2655.5008 | 3
015P2131 | RMV 3-2F | 0.37 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 484.46 | 591.0412 | 1
015P2132 | RMV 3-3F | 0.37 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 549.32 | 670.1704 | 1
015P2133 | RMV 3-4F | 0.37 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 614.18 | 749.2996 | 1
015P2134 | RMV 3-5F | 0.55 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 639.73 | 780.4706 | 1
015P2135 | RMV 3-6F | 0.55 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 675.11 | 823.6342 | 1
015P2136 | RMV 3-7F | 0.75 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 767.47 | 936.3134 | 1
015P2137 | RMV 3-8F | 0.75 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 802.85 | 979.477 | 1
015P2138 | RMV 3-9F | 1.1 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 832.82 | 1016.0404 | 1
015P2139 | RMV 3-10F | 1.1 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 856.9 | 1045.418 | 1
015P2140 | RMV 3-11F | 1.1 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 914.88 | 1116.1536 | 1
015P2141 | RMV 3-12F | 1.1 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 972.86 | 1186.8892 | 1
015P2142 | RMV 3-13F | 1.5 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1025.92 | 1251.6224 | 3
015P2143 | RMV 3-14F | 1.5 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1041.15 | 1270.203 | 3
015P2144 | RMV 3-15F | 1.5 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1067.69 | 1302.5818 | 3
015P2145 | RMV 3-16F | 1.5 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1094.22 | 1334.9484 | 3
015P2147 | RMV 3-18F | 2.2 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1134.51 | 1384.1022 | 3
015P2149 | RMV 3-20F | 2.2 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1170.38 | 1427.8636 | 3
015P2151 | RMV 3-22F | 2.2 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1267.66 | 1546.5452 | 3
015P2153 | RMV 3-24F | 2.2 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1338.9 | 1633.458 | 3
015P2154 | RMV 3-25F | 3 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1380.67 | 1684.4174 | 3
015P2156 | RMV 3-27F | 3 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1433.73 | 1749.1506 | 3
015P2158 | RMV 3-29F | 3 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1486.8 | 1813.896 | 3
015P2160 | RMV 3-31F | 3 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1539.87 | 1878.6414 | 3
015P2162 | RMV 3-33F | 4 | 25 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1677.93 | 2047.0746 | 3
015P2163 | RMV 5-2F | 0.37 | 32 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 507.55 | 619.211 | 1
015P2164 | RMV 5-3F | 0.55 | 32 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 542.93 | 662.3746 | 1
015P2165 | RMV 5-4F | 0.55 | 32 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 609.26 | 743.2972 | 1
015P2166 | RMV 5-5F | 0.75 | 32 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 681 | 830.82 | 1
015P2167 | RMV 5-6F | 1.1 | 32 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 766.49 | 935.1178 | 1
015P2168 | RMV 5-7F | 1.1 | 32 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 792.53 | 966.8866 | 1
015P2169 | RMV 5-8F | 1.1 | 32 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 818.57 | 998.6554 | 1
015P2170 | RMV 5-9F | 1.5 | 32 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 869.18 | 1060.3996 | 1
015P2171 | RMV 5-10F | 1.5 | 32 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 951.73 | 1161.1106 | 1
015P2172 | RMV 5-11F | 1.5 | 32 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 993 | 1211.46 | 1
015P2173 | RMV 5-12F | 2.2 | 32 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1050 | 1281 | 1
015P2174 | RMV 5-13F | 2.2 | 32 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1065.72 | 1300.1784 | 1
015P2175 | RMV 5-14F | 2.2 | 32 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1082.42 | 1320.5524 | 1
015P2176 | RMV 5-15F | 2.2 | 32 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1098.64 | 1340.3408 | 1
015P2177 | RMV 5-16F | 2.2 | 32 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1122.71 | 1369.7062 | 1
015P2178 | RMV 5-17F | 3 | 32 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1286.82 | 1569.9204 | 3
015P2180 | RMV 5-19F | 3 | 32 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1338.42 | 1632.8724 | 3
015P2182 | RMV 5-21F | 3 | 32 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1490.24 | 1818.0928 | 3
015P2183 | RMV 5-22F | 4 | 32 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1683.33 | 2053.6626 | 3
015P2185 | RMV 5-24F | 4 | 32 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1796.35 | 2191.547 | 3
015P2187 | RMV 5-26F | 4 | 32 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1909.35 | 2329.407 | 3
015P2189 | RMV 5-28F | 4 | 32 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 2022.36 | 2467.2792 | 3
015P2190 | RMV 5-29F | 5.5 | 32 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 2238.06 | 2730.4332 | 3
015P2192 | RMV 5-31F | 5.5 | 32 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 2350.58 | 2867.7076 | 3
015P2194 | RMV 5-33F | 5.5 | 32 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 2463.09 | 3004.9698 | 3
015P2195 | RMV 10-1F | 0.75 | 40 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 749.29 | 914.1338 | 1
015P2196 | RMV 10-2F | 0.75 | 40 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 785.66 | 958.5052 | 1
015P2197 | RMV 10-3F | 1.1 | 40 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 879.5 | 1072.99 | 1
015P2198 | RMV 10-4F | 1.5 | 40 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1019.04 | 1243.2288 | 1
015P2199 | RMV 10-5F | 2.2 | 40 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1071.12 | 1306.7664 | 1
015P2200 | RMV 10-6F | 2.2 | 40 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1154.65 | 1408.673 | 1
015P2201 | RMV 10-7F | 3 | 40 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1371.83 | 1673.6326 | 1
015P2202 | RMV 10-8F | 3 | 40 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1522.17 | 1857.0474 | 1
015P2203 | RMV 10-9F | 4 | 40 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1604.72 | 1957.7584 | 1
015P2204 | RMV 10-10F | 4 | 40 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1996.81 | 2436.1082 | 3
015P2205 | RMV 10-11F | 4 | 40 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 2167.31 | 2644.1182 | 3
015P2206 | RMV 10-12F | 4 | 40 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 2375.63 | 2898.2686 | 3
015P2207 | RMV 10-13F | 5.5 | 40 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 2641.95 | 3223.179 | 3
015P2208 | RMV 10-14F | 5.5 | 40 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 2684.69 | 3275.3218 | 3
015P2209 | RMV 10-15F | 5.5 | 40 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 2780.01 | 3391.6122 | 3
015P2211 | RMV 10-17F | 7.5 | 40 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 3032.07 | 3699.1254 | 3
015P2213 | RMV 10-19F | 7.5 | 40 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 3192.74 | 3895.1428 | 3
015P2215 | RMV 10-21F | 8.5 | 40 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 3350.95 | 4088.159 | 3
015P2216 | RMV 10-22F | 11 | 40 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 3898.79 | 4756.5238 | 3
015P2217 | RMV 15-1F | 1.1 | 50 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1066.21 | 1300.7762 | 1
015P2218 | RMV 15-2F | 2.2 | 50 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1190.52 | 1452.4344 | 1
015P2219 | RMV 15-3F | 3 | 50 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1480.9 | 1806.698 | 1
015P2220 | RMV 15-4F | 4 | 50 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1707.91 | 2083.6502 | 1
015P2221 | RMV 15-5F | 4 | 50 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 2096.56 | 2557.8032 | 1
015P2222 | RMV 15-6F | 5.5 | 50 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 2169.77 | 2647.1194 | 1
015P2223 | RMV 15-7F | 5.5 | 50 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 2242.97 | 2736.4234 | 1
015P2224 | RMV 15-8F | 7.5 | 50 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 2441.48 | 2978.6056 | 1
015P2225 | RMV 15-9F | 7.5 | 50 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 2507.81 | 3059.5282 | 1
015P2226 | RMV 15-10F | 11 | 50 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 2906.28 | 3545.6616 | 3
015P2228 | RMV 15-12F | 11 | 50 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 3408.43 | 4158.2846 | 3
015P2230 | RMV 15-14F | 11 | 50 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 3655.58 | 4459.8076 | 3
015P2231 | RMV 15-15F | 15 | 50 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 3848.19 | 4694.7918 | 3
015P2233 | RMV 15-17F | 15 | 50 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 4241.75 | 5174.935 | 3
015P2234 | RMV 15-18F | 15 | 50 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 4282.53 | 5224.6866 | 3
015P2235 | RMV 20-1F | 1.1 | 50 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1327.61 | 1619.6842 | 3
015P2236 | RMV 20-2F | 2.2 | 50 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1532.49 | 1869.6378 | 3
015P2237 | RMV 20-3F | 4 | 50 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 2031.7 | 2478.674 | 1
015P2238 | RMV 20-4F | 5.5 | 50 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 2400.2 | 2928.244 | 3
015P2239 | RMV 20-5F | 5.5 | 50 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 2549.57 | 3110.4754 | 1
015P2240 | RMV 20-6F | 7.5 | 50 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 2894.98 | 3531.8756 | 3
015P2241 | RMV 20-7F | 7.5 | 50 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 2973.6 | 3627.792 | 3
015P2242 | RMV 20-8F | 11 | 50 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 3391.73 | 4137.9106 | 3
015P2243 | RMV 20-10F | 11 | 50 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 3536.68 | 4314.7496 | 3
015P2244 | RMV 20-12F | 15 | 50 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 4127.27 | 5035.2694 | 3
015P2245 | RMV 20-14F | 15 | 50 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 4618.12 | 5634.1064 | 3
015P2246 | RMV 20-17F | 18.5 | 50 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 5057.37 | 6169.9914 | 3
015P2260 | RMV 32-1-1F | 1.5 | 65 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1901.63 | 2319.9886 | 3
015P2261 | RMV 32-1F | 2.2 | 65 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1942.79 | 2370.2038 | 3
015P2262 | RMV 32-2-2F | 3 | 65 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 2149.63 | 2622.5486 | 3
015P2263 | RMV 32-2F | 4 | 65 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 2432.6 | 2967.772 | 3
015P2264 | RMV 32-3-2F | 5.5 | 65 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 3045.39 | 3715.3758 | 3
015P2265 | RMV 32-3F | 5.5 | 65 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 3045.39 | 3715.3758 | 3
015P2266 | RMV 32-4-2F | 7.5 | 65 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 3282.57 | 4004.7354 | 3
015P2267 | RMV 32-4F | 7.5 | 65 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 3282.57 | 4004.7354 | 3
015P2268 | RMV 32-5-2F | 11 | 65 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 4016.78 | 4900.4716 | 3
015P2269 | RMV 32-5F | 11 | 65 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 4016.78 | 4900.4716 | 3
015P2270 | RMV 32-6-2F | 11 | 65 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 4043.02 | 4932.4844 | 3
015P2271 | RMV 32-6F | 11 | 65 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 4043.02 | 4932.4844 | 3
015P2272 | RMV 32-7-2F | 15 | 65 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 4639.34 | 5659.9948 | 3
015P2273 | RMV 32-7F | 15 | 65 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 4639.34 | 5659.9948 | 3
015P2274 | RMV 32-8-2F | 15 | 65 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 4853.37 | 5921.1114 | 3
015P2275 | RMV 32-8F | 15 | 65 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 4853.37 | 5921.1114 | 3
015P2276 | RMV 32-9-2F | 18.5 | 65 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 5483.14 | 6689.4308 | 3
015P2277 | RMV 32-9F | 18.5 | 65 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 5483.14 | 6689.4308 | 3
015P2278 | RMV 32-10-2F | 18.5 | 65 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 5735.76 | 6997.6272 | 3
015P2279 | RMV 32-10F | 18.5 | 65 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 5735.76 | 6997.6272 | 3
015P2280 | RMV 32-11-2F | 22 | 65 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 6624.32 | 8081.6704 | 3
015P2281 | RMV 32-11F | 22 | 65 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 6624.32 | 8081.6704 | 3
015P2282 | RMV 32-12-2F | 22 | 65 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 6924.28 | 8447.6216 | 3
015P2283 | RMV 32-12F | 22 | 65 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 6924.28 | 8447.6216 | 3
015P2284 | RMV 32-13-2F | 30 | 65 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 7791.23 | 9505.3006 | 3
015P2285 | RMV 32-13F | 30 | 65 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 7791.23 | 9505.3006 | 3
015P2286 | RMV 32-14-2F | 30 | 65 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 8121.03 | 9907.6566 | 3
015P2287 | RMV 32-14F | 30 | 65 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 8121.03 | 9907.6566 | 3
015P2288 | RMV 45-1-1F | 3 | 80 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1906.78 | 2326.2716 | 3
015P2289 | RMV 45-1F | 4 | 80 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 2244.29 | 2738.0338 | 3
015P2290 | RMV 45-2-2F | 5.5 | 80 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 3022.75 | 3687.755 | 3
015P2291 | RMV 45-2F | 7.5 | 80 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 3511.02 | 4283.4444 | 3
015P2292 | RMV 45-3-2F | 11 | 80 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 4526.66 | 5522.5252 | 3
015P2293 | RMV 45-3F | 11 | 80 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 4540.04 | 5538.8488 | 3
015P2294 | RMV 45-4-2F | 15 | 80 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 5812.94 | 7091.7868 | 3
015P2295 | RMV 45-4F | 15 | 80 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 5825.29 | 7106.8538 | 3
015P2296 | RMV 45-5-2F | 18.5 | 80 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 7289.07 | 8892.6654 | 3
015P2297 | RMV 45-5F | 18.5 | 80 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 7302.96 | 8909.6112 | 3
015P2298 | RMV 45-6-2F | 22 | 80 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 8444.66 | 10302.4852 | 3
015P2299 | RMV 45-6F | 22 | 80 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 8458.03 | 10318.7966 | 3
015P2300 | RMV 45-7-2F | 30 | 80 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 9007.53 | 10989.1866 | 3
015P2301 | RMV 45-7F | 30 | 80 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 9021.42 | 11006.1324 | 3
015P2302 | RMV 45-8-2F | 30 | 80 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 9346.6 | 11402.852 | 3
015P2303 | RMV 45-8F | 30 | 80 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 9360.49 | 11419.7978 | 3
015P2304 | RMV 45-9-2F | 30 | 80 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 9687.2 | 11818.384 | 3
015P2305 | RMV 45-9F | 37 | 80 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 10954.44 | 13364.4168 | 3
015P2306 | RMV 45-10-2F | 37 | 80 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 11280.13 | 13761.7586 | 3
015P2307 | RMV 45-10F | 37 | 80 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 11293.51 | 13778.0822 | 3
015P2308 | RMV 45-11-2F | 45 | 80 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 14723.23 | 17962.3406 | 3
015P2309 | RMV 45-11F | 45 | 80 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 14735.58 | 17977.4076 | 3
015P2310 | RMV 45-12-2F | 45 | 80 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 15110.66 | 18435.0052 | 3
015P2311 | RMV 45-12F | 45 | 80 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 15124.03 | 18451.3166 | 3
015P2312 | RMV 45-13-2F | 45 | 80 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 15509.91 | 18922.0902 | 3
015P2313 | RMV 64-1-1F | 4 | 100 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 2230.45 | 2721.149 | 3
015P2314 | RMV 64-1F | 5.5 | 100 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 2891.59 | 3527.7398 | 3
015P2315 | RMV 64-2-2F | 7.5 | 100 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 3433.89 | 4189.3458 | 3
015P2316 | RMV 64-2-1F | 11 | 100 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 4733.54 | 5774.9188 | 3
015P2317 | RMV 64-2F | 11 | 100 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 4740.23 | 5783.0806 | 3
015P2318 | RMV 64-3-2F | 15 | 100 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 6020.33 | 7344.8026 | 3
015P2319 | RMV 64-3-1F | 15 | 100 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 6032.17 | 7359.2474 | 3
015P2320 | RMV 64-3F | 18.5 | 100 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 6747.34 | 8231.7548 | 3
015P2321 | RMV 64-4-2F | 18.5 | 100 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 6809.08 | 8307.0776 | 3
015P2322 | RMV 64-4-1F | 22 | 100 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 8074.78 | 9851.2316 | 3
015P2323 | RMV 64-4F | 22 | 100 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 8082.49 | 9860.6378 | 3
015P2324 | RMV 64-5-2F | 30 | 100 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 8548.12 | 10428.7064 | 3
015P2325 | RMV 64-5-1F | 30 | 100 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 8554.3 | 10436.246 | 3
015P2326 | RMV 64-5F | 30 | 100 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 8560.47 | 10443.7734 | 3
015P2327 | RMV 64-6-2F | 30 | 100 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 8904.12 | 10863.0264 | 3
015P2328 | RMV 64-6-1F | 37 | 100 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 10480.58 | 12786.3076 | 3
015P2329 | RMV 64-6F | 37 | 100 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 10486.75 | 12793.835 | 3
015P2330 | RMV 64-7-2F | 37 | 100 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 10658.6 | 13003.492 | 3
015P2331 | RMV 64-7-1F | 37 | 100 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 10666.31 | 13012.8982 | 3
015P2332 | RMV 64-7F | 45 | 100 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 13034.61 | 15902.2242 | 3
015P2333 | RMV 64-8-2F | 45 | 100 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 14838.48 | 18102.9456 | 3
015P2334 | RMV 64-8-1F | 45 | 100 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 14852.37 | 18119.8914 | 3
015P2335 | RMV 95-1-1F | 5.5 | 100 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 3959.72 | 4830.8584 | 3
015P2336 | RMV 95-1F | 7.5 | 100 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 4295.7 | 5240.754 | 3
015P2337 | RMV 95-2-2F | 11 | 100 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 4740.23 | 5783.0806 | 3
015P2338 | RMV 95-2F | 15 | 100 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 6173.15 | 7531.243 | 3
015P2339 | RMV 95-3-2F | 18.5 | 100 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 7122.93 | 8689.9746 | 3
015P2340 | RMV 95-3F | 22 | 100 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 7827.81 | 9549.9282 | 3
015P2341 | RMV 95-4F | 30 | 100 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 8732.32 | 10653.4304 | 3
015P2342 | RMV 95-5F | 37 | 100 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 10508.36 | 12820.1992 | 3
015P2343 | RMV 95-6F | 45 | 100 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 13377.78 | 16320.8916 | 3
015P2344 | RMV 95-7F | 55 | 100 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 16223.03 | 19792.0966 | 3
015P2345 | RMV 95-8-2F | 55 | 100 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 16450.44 | 20069.5368 | 3
Комплект КИПиА для насосной станции
Кодовый номер | Состав комплекта | Тип | Описание |  |  | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
333U3516R | 060-121766R – 1 шт. 064G6523R – 1 шт. | Комплект КИПиА для насосной станции | • Реле давления KPI35R, диап. настройки -0,2..7,5 бар, дифф. 0,7-4 бар, G1/4 — 1 шт. • Преобразователь давления MBS1900R 0-16 бар, 4-20 мА, aviation plug с кабелем 4 м, G ¼ — 1 шт. |  |  | PL04R-20 | 56.6 | 69.052 | 1
В таблицах используются следующие условные обозначения наличия позиции на складе:
1 – имеется в наличии на складе;
2 – поставка в течение 1–2 недель;
3 – поставка по спецзаказу.

## 5.5
5.5. Насосы многоступенчатые горизонтальные
Сроки, наличие и заказ оборудования в электронном магазине ridan.ru или по телефону (495) 792 57 57
Кодовый номер | Тип | Мощность Р2, кВт | Присоединение | Торцевое уплотнение | Частота вращения | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
Насос многоступенчатый горизонтальный серии RMHI; Диапазон температур жидкости 0...120 °C; Степень защиты IP55; Класс изоляции F; PN 10 бар; Класс энергоэффективности IE2; Напряжение питания 3х380 В, 50 Гц; Все детали, контактирующие с рабочей средой, выполнены из нержавеющей стали AISI304.
015P2352 | RMHI 2-2R | 0.37 | G1-G1 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 294.71 | 359.5462 | 1
015P2353 | RMHI 2-3R | 0.37 | G1-G1 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 332.11 | 405.1742 | 1
015P2354 | RMHI 2-4R | 0.55 | G1-G1 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 353.85 | 431.697 | 1
015P2355 | RMHI 2-5R | 0.55 | G1-G1 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 409.96 | 500.1512 | 1
015P2356 | RMHI 2-6R | 0.75 | G1-G1 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 466.07 | 568.6054 | 3
015P2357 | RMHI 4-2R | 0.37 | G1 1/4-G1 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 342.72 | 418.1184 | 1
015P2358 | RMHI 4-3R | 0.55 | G1 1/4-G1 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 380.63 | 464.3686 | 1
015P2359 | RMHI 4-4R | 0.75 | G1 1/4-G1 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 428.66 | 522.9652 | 1
015P2360 | RMHI 4-5R | 1.1 | G1 1/4-G1 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 525.21 | 640.7562 | 1
015P2361 | RMHI 4-6R | 1.1 | G1 1/4-G1 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 541.38 | 660.4836 | 3
015P2362 | RMHI 8-2R | 0.75 | G1 1/2-G1 1/4 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 641.47 | 782.5934 | 3
015P2363 | RMHI 8-3R | 1.1 | G1 1/2-G1 1/4 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 689.49 | 841.1778 | 3
015P2364 | RMHI 8-4R | 1.5 | G1 1/2-G1 1/4 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 718.31 | 876.3382 | 3
015P2365 | RMHI 8-5R | 2.2 | G1 1/2-G1 1/4 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 858.33 | 1047.1626 | 3
015P2366 | RMHI 12-2R | 1.2 | G1 1/2-G1 1/4 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 706.68 | 862.1496 | 1
015P2367 | RMHI 12-3R | 1.8 | G1 1/2-G1 1/4 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 817.39 | 997.2158 | 1
015P2368 | RMHI 12-4R | 2.4 | G1 1/2-G1 1/4 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 979.14 | 1194.5508 | 1
015P2369 | RMHI 12-5R | 3 | G1 1/2-G1 1/4 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1174.77 | 1433.2194 | 3
015P2370 | RMHI 16-2R | 2.2 | G1 1/2-G1 1/4 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 839.12 | 1023.7264 | 1
015P2371 | RMHI 16-3R | 3 | G1 1/2-G1 1/4 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1027.16 | 1253.1352 | 1
015P2372 | RMHI 20-1R | 1.1 | G2-G2 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 959.93 | 1171.1146 | 3
015P2373 | RMHI 20-2R | 2.2 | G2-G2 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 999.87 | 1219.8414 | 3
015P2374 | RMHI 20-3R | 3.5 | G2-G2 | SiC/SiC/EPDM | 2900 | PL15-RM | 1318.83 | 1608.9726 | 3
В таблицах используются следующие условные обозначения наличия позиции на складе:
1 – имеется в наличии на складе;
2 – поставка в течение 1–2 недель;
3 – поставка по спецзаказу.

## 5.6
5.6. Насосы дренажные
Сроки, наличие и заказ оборудования в электронном магазине ridan.ru или по телефону (495) 792 57 57
Кодовый номер | Тип | Мощность Р2, кВт | Присоединение | Расход, м3/ч | Напор, м | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
Насос погружной дренажный серии RD; Диапазон температур жидкости 2...100 °C; Степень защиты IPX8; Класс изоляции H; Напряжение питания 3х380 В, 50 Гц; Все детали, контактирующие с рабочей средой, выполнены из нержавеющей стали AISI304
015P3001 | RD 15-40-075-D-H | 0.75 | G1 ½ x штуцер | 0 — 19 | 4 — 16 | PL15-RM | 2498 | 3047.56 | 1
В таблицах используются следующие условные обозначения наличия позиции на складе:
1 – имеется в наличии на складе;
2 – поставка в течение 1–2 недель;
3 – поставка по спецзаказу.