## 2.1
2. Балансировочные клапаны для систем тепло- и холодоснабжения
Сроки, наличие и заказ оборудования в электронном магазине ridan.ru или по телефону (495) 792 57 57
2.1. Автоматические балансировочные клапаны
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Присоединение, дюймы | Kvs, м3/ч | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
Регулятор перепада давления APT-R3, с изменяемой настройкой 5-25 кПа, импульсной трубкой 1,2 м; PN = 16 бар, Тмакс. = 120 °С, ΔРмакс. = 1,5 бар
003Z5701R3 | APT-R3 | 15 | G 1/2 | 1.6 | 1 | PL28R-BV | 200.46 | 244.56 | 1
003Z5702R3 | APT-R3 | 20 | G ¾ | 2.5 | 1 | PL28R-BV | 220.68 | 269.23 | 1
003Z5703R3 | APT-R3 | 25 | G 1 | 4 | 1 | PL28R-BV | 274.97 | 335.46 | 1
003Z5704R3 | APT-R3 | 32 | G 1¼ | 6.3 | 1 | PL28R-BV | 323.58 | 394.77 | 1
003Z5705R3 | APT-R3 | 40 | G 1½ | 10 | 1 | PL28R-BV | 372.99 | 455.05 | 1
003Z5706R3 | APT-R3 | 50 | G 2 | 15 | 1 | PL28R-BV | 594.62 | 725.44 | 1
Регулятор перепада давления APT-R3, с изменяемой настройкой 20-40 кПа, импульсной трубкой 1,2 м; PN = 16 бар, Тмакс. = 120 °С, ΔРмакс. = 1,5 бар
003Z5741R3 | APT-R3 | 15 | G 1/2 | 1.6 | 1 | PL28R-BV | 220.51 | 269.02 | 1
003Z5742R3 | APT-R3 | 20 | G ¾ | 2.5 | 1 | PL28R-BV | 242.75 | 296.16 | 1
003Z5743R3 | APT-R3 | 25 | G 1 | 4 | 1 | PL28R-BV | 302.46 | 369 | 1
003Z5744R3 | APT-R3 | 32 | G 1¼ | 6.3 | 1 | PL28R-BV | 355.93 | 434.23 | 1
003Z5745R3 | APT-R3 | 40 | G 1½ | 10 | 1 | PL28R-BV | 410.29 | 500.55 | 1
003Z5746R3 | APT-R3 | 50 | G 2 | 15 | 1 | PL28R-BV | 654.08 | 797.98 | 1
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Присоединение, дюймы | Номинальный расход, л/ч при перепаде 10 кПа | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
Автоматический комбинированный балансировочный клапан регулятор перепада давления APQT с наружной резьбой; PN = 16 бар, Тмакс = 120 °С, ΔРмакс = 4 бар. В качестве регулирующего клапана может использоваться с электроприводами TWA-QR, AME 110 NLXR
003Z1402R | APQT | 15 | G ¾ | 300 | 1 | PL28R-BV | 242.37 | 295.69 | 1
003Z1403R | APQT | 20 | G 1 | 600 | 1 | PL28R-BV | 265.82 | 324.3 | 1
003Z1404R | APQT | 25 | G 1¼ | 1200 | 1 | PL28R-BV | 290.26 | 354.12 | 1
003Z1405R | APQT | 32 | G 1½ | 2300 | 1 | PL28R-BV | 410.16 | 500.4 | 1
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Присоединение, дюймы | Номинальный расход, л/ч при перепаде 20 кПа | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
Автоматический комбинированный балансировочный клапан регулятор перепада давления APQT HP с повышенной настройкой перепада давления, с наружной резьбой; PN = 16 бар, Тмакс = 120 °С, ΔРмакс = 4 бар. В качестве регулирующего клапана может использоваться с электроприводами TWA-QR, AME 110 NLXR
003Z1412R | APQT HP | 15 | G ¾ | 300 | 1 | PL28R-BV | 242.37 | 295.69 | 1
003Z1413R | APQT HP | 20 | G 1 | 600 | 1 | PL28R-BV | 265.82 | 324.3 | 1
003Z1414R | APQT HP | 25 | G 1¼ | 1200 | 1 | PL28R-BV | 290.26 | 354.12 | 1
003Z1415R | APQT HP | 32 | G 1½ | 2300 | 1 | PL28R-BV | 410.16 | 500.4 | 1
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Присоединение | Kvs, м3/ч | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
Комплект APF-R, PN = 16 бар, Тмакс. = 150 °С: - Фланцевый регулятор VFG2R - 1 шт; - Регулирующий блок AFP-R с диапазоном 0,15-1,5 бар - 1 шт; - Импульсная трубка AF-R с наружной резьбой в комплекте с фитингами - 2 шт.
003Z5773R | APF-R | 65 | DN65 | 50 | 1 | PL08R-IWKB | 3589.2 | 4378.82 | 1
003Z5774R | APF-R | 80 | DN80 | 80 | 1 | PL08R-IWKB | 3699.39 | 4513.26 | 1
003Z5775R | APF-R | 100 | DN100 | 125 | 1 | PL08R-IWKB | 4826.88 | 5888.79 | 1
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Присоединение, дюймы | Диапазон настройки, л/ч | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
Комбинированный балансировочный клапан — ограничитель расхода AQT-R3 с наружной резьбой, с измерительными ниппелями, с изменяемой настройкой; PN = 16 бар, Тмакс = 120 °С, Δрмакс = 4 бара
003Z1811R3 | AQT-R3 | 15 LF | G 3/4 | 55 — 330 | 1 | PL28R-BV | 242.37 | 295.69 | 1
003Z1812R3 | AQT-R3 | 15 | G 3/4 | 90 — 540 | 1 | PL28R-BV | 242.37 | 295.69 | 1
003Z1832R3 | AQT-R3 | 15 HF | G 3/4 | 130 — 780 | 1 | PL28R-BV | 261.13 | 318.58
003Z1813R3 | AQT-R3 | 20 | G 1 | 180 — 1080 | 1 | PL28R-BV | 265.82 | 324.3 | 1
003Z1833R3 | AQT-R3 | 20 HF | G 1 | 230 — 1380 | 1 | PL28R-BV | 282.93 | 345.17
003Z1814R3 | AQT-R3 | 25 | G 1 1/4 | 340 — 1870 | 1 | PL28R-BV | 290.26 | 354.12 | 1
003Z1834R3 | AQT-R3 | 25 HF | G 1 1/4 | 460 — 2530 | 1 | PL28R-BV | 362.2 | 441.88
003Z1815R3 | AQT-R3 | 32 | G 1 1/2 | 640 — 3520 | 1 | PL28R-BV | 410.16 | 500.4 | 1
003Z1835R3 | AQT-R3 | 32 HF | G 1 1/2 | 760 — 4180 | 1 | PL28R-BV | 558.92 | 681.88
Комбинированный балансировочный клапан — ограничитель расхода AQT-R3 с наружной резьбой, без измерительных ниппелей, с изменяемой настройкой; PN = 16 бар, Тмакс = 120 °С, Δрмакс = 4 бара
003Z1801R3 | AQT-R3 | 15 LF | G 3/4 | 55 — 330 | 1 | PL28R-BV | 223.37 | 272.51 | 1
003Z1802R3 | AQT-R3 | 15 | G 3/4 | 90 — 540 | 1 | PL28R-BV | 223.37 | 272.51 | 1
003Z1822R3 | AQT-R3 | 15 HF | G 3/4 | 130 — 780 | 1 | PL28R-BV | 243.54 | 297.12
003Z1803R3 | AQT-R3 | 20 | G 1 | 180 — 1080 | 1 | PL28R-BV | 248.58 | 303.27 | 1
003Z1823R3 | AQT-R3 | 20 HF | G 1 | 230 — 1380 | 1 | PL28R-BV | 265.2 | 323.54
003Z1804R3 | AQT-R3 | 25 | G 1 1/4 | 340 — 1870 | 1 | PL28R-BV | 272.32 | 332.23 | 1
003Z1824R3 | AQT-R3 | 25 HF | G 1 1/4 | 460 — 2530 | 1 | PL28R-BV | 344.28 | 420.02
003Z1805R3 | AQT-R3 | 32 | G 1 1/2 | 640 — 3520 | 1 | PL28R-BV | 392.26 | 478.56 | 1
003Z1825R3 | AQT-R3 | 32 HF | G 1 1/2 | 760 — 4180 | 1 | PL28R-BV | 545.49 | 665.5
Комбинированный балансировочный клапан — ограничитель расхода AQT-R с внутренней резьбой, с измерительными ниппелями, с изменяемой настройкой; PN = 25 бар, Тмакс. = 110 °С, ΔРмакс. = 4 бара
003Z1970R | AQT-R | 40 | G 1 1/2 | 2175 — 7500 | 1 | PL28R-BV | 1005.19 | 1226.33 | 1
003Z1971R | AQT-R | 50 | G 2 | 3000 — 10000 | 1 | PL28R-BV | 1296.7 | 1581.97 | 1
Комбинированный балансировочный клапан — ограничитель расхода AQF-R фланцевый, с измерительными ниппелями, с изменяемой настройкой; PN = 16 бар, Тмакс. =110 °С, ΔРмакс. = 4 бара (3 бар для DN200)
003Z1973R | AQF-R | 65 | DN65 | 5900 — 24000 | 1 | PL28R-BV | 2908.1 | 3547.88 | 1
003Z1974R | AQF-R | 80 | DN80 | 9200 — 34000 | 1 | PL28R-BV | 3073.58 | 3749.77 | 1
003Z1975R | AQF-R | 100 | DN100 | 13000 — 48000 | 1 | PL28R-BV | 3738.98 | 4561.56 | 1
003Z1905R | AQF-R | 125 | DN125 | 20300 — 75000 | 1 | PL28R-BV | 6175.05 | 7533.56 | 3
003Z1906R | AQF-R | 150 | DN150 | 38500 — 140000 | 1 | PL28R-BV | 6707.41 | 8183.04 | 3
003Z1907R | AQF-R | 200 | DN200 | 48000 — 175000 | 1 | PL28R-BV | 12792.38 | 15606.7 | 3
Ограничитель температуры воды AHT-R для циркуляционных контуров системы ГВС с внутренней резьбой, диапазоном настройки 30-65 °С, встроенным парафиновым термоэлементом; PN = 10 бар, Тмакс. = 100 °С, ΔРмакс. = 1 бар; материал – DZR-латунь
003Z1525R | AHT-R | 15 | Rp ½ | 1.7 | 1 | PL28R-BV | 164.42 | 200.59 | 1
003Z1530R | AHT-R | 20 | Rp ¾ | 2.2 | 1 | PL28R-BV | 175.03 | 213.54 | 1
003Z1535R | AHT-R | 25 | Rp 1 | 3.1 | 1 | PL28R-BV | 185.64 | 226.48 | 1
2.1.1. Электроприводы редукторные для комбинированных балансировочных клапанов AQТ-R и AQF-R
Кодовый номер | Тип | DN управляемого клапана, мм | Ход штока, мм | Скорость, мм/c | Приводное усилие, Н | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
Электропривод редукторный с аналоговым (сигнал 0,5(2)–10 В или 1(4)–20 мА) или импульсным сигналом управления и сигналом обратной связи серии AME для клапанов AQT-R DN = 15–32 мм, напряжение питания 24 В AC/DC
082H8060R | AME 110 NLXR | 15-32 | 2-8 | 10; 30 | 125200 | PL28R-BV | 315.76 | 385.23 | 1
Электропривод редукторный с аналоговым управлением (сигнал 0(2)–10 В или 0(4)–20 мА) серии AME для клапанов AQT-R и AQF-R DN = 40–200 мм, напряжение питания 24 В AC
082G3025R | AME-1000R | 40, 50 | 22 | 3.9 | 1000 | PL08R HVAC V | 836.65 | 1020.71 | 1
082H0171R | AME 65 QFR | 65 | 22 | 3.9 | 1500 | PL28R-BV | 836.65 | 1020.71 | 1
082H3078R | AME 80-100 QFR | 80, 100 | 25 | 3.1 | 3000 | PL28R-BV | 1756.94 | 2143.47 | 1
082H5010R | AME 125-150 QFR | 125, 150 | 50 | 3.1 | 3000 | PL28R-BV | 1756.94 | 2143.47 | 3
082H5013R | AME 200 QFR | 200 | 25 | 3.1 | 4000 | PL28R-BV | 2057.72 | 2510.42 | 3
2.1.2. Электроприводы термоэлектрические для комбинированных балансировочных клапанов AQT-R DN15-32
Кодовый номер | Тип | DN управляемого клапана, мм | Положение без питания | Напряжение питания, В | Приводное усилие, Н | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
Электропривод термоэлектрический серии TWA для клапанов AQT-R DN = 15–32 мм
082F1600R | TWA-QR | 15-32 | Закрыт | 230 | 110 | PL28R-BV | 63.1 | 76.98 | 1
082F1601R | TWA-QR | 15-20 | Открыт | 230 | 110 | PL28R-BV | 63.1 | 76.98 | 1
082F1602R | TWA-QR | 15-32 | Закрыт | 24 | 110 | PL28R-BV | 63.1 | 76.98 | 1
082F1603R | TWA-QR | 15-20 | Открыт | 24 | 110 | PL28R-BV | 63.1 | 76.98 | 1
В таблицах используются следующие условные обозначения наличия позиции на складе:
1 – имеется в наличии на складе;
2 – поставка в течение 1–2 недель;
3 – поставка по спецзаказу.

## 2.2
2.2. Ручные балансировочные клапаны
Сроки, наличие и заказ оборудования в электронном магазине ridan.ru или по телефону (495) 792 57 57
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Kvs, м3/ч | Присоединение, дюймы | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
Ручной балансировочный клапан MVT-R2 с внутренней резьбой; с блокировкой настройки, с игольчатыми измерительными ниппелями; с двумя дренажами, с возможностью подключения импульсной трубки, PN = 16 бар, Тмакс. = 120 °С, ΔРмакс. = 1,5 бар
003Z4060R | MVT-R2 | 15LF | 3.07 | Rp ½ | 1 | PL28R-BV | 92.77 | 113.18 | 1
003Z4061R | MVT-R2 | 15 | 4.99 | Rp ½ | 1 | PL28R-BV | 92.77 | 113.18 | 1
003Z4062R | MVT-R2 | 20 | 5.82 | Rp ¾ | 1 | PL28R-BV | 100.98 | 123.2 | 1
003Z4063R | MVT-R2 | 25 | 9.82 | Rp 1 | 1 | PL28R-BV | 113.94 | 139.01 | 1
003Z4064R | MVT-R2 | 32 | 15.87 | Rp 1¼ | 1 | PL28R-BV | 143.8 | 175.44 | 1
003Z4065R | MVT-R2 | 40 | 22.98 | Rp 1½ | 1 | PL28R-BV | 180.05 | 219.66 | 1
003Z4066R | MVT-R2 | 50 | 32.24 | Rp 2 | 1 | PL28R-BV | 298.09 | 363.67 | 1
Ручной балансировочный клапан MNT-R с внутренней резьбой; БЕЗ фиксации настройки, с трубчатыми измерительным ниппелеми; PN = 16 бар, Тмакс. = 120 °С, ΔРмакс. = 1,5 бар
003Z2331R | MNT-R | 15 | 5.13 | Rp ½ | 1 | PL28R-BV | 56.58 | 69.03 | 1
003Z2332R | MNT-R | 20 | 5.96 | Rp ¾ | 1 | PL28R-BV | 65.94 | 80.45 | 1
003Z2333R | MNT-R | 25 | 9.17 | Rp 1 | 1 | PL28R-BV | 90.37 | 110.25 | 1
003Z2334R | MNT-R | 32 | 9.51 | Rp 1¼ | 1 | PL28R-BV | 125.78 | 153.45 | 1
003Z2335R | MNT-R | 40 | 13 | Rp 1½ | 1 | PL28R-BV | 137.87 | 168.2 | 1
003Z2351R | MNT-R | 50 | 14.4 | Rp 2 | 1 | PL28R-BV | 267.43 | 326.26 | 1
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Kvs, м3/ч |  | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
Ручной балансировочный клапан MNF-R2 с фланцевым присоединением; с измерительными ниппелями; PN = 16 бар; Тмакс. = 130 °С
003Z1085R | MNF-R2 | 15 | 3.1 |  | 1 | PL28R-BV | 254.08 | 309.98 | 1
003Z1086R | MNF-R2 | 20 | 6.3 |  | 1 | PL28R-BV | 270.3 | 329.77 | 1
003Z1087R | MNF-R2 | 25 | 9 |  | 1 | PL28R-BV | 345.98 | 422.1 | 1
003Z1088R | MNF-R2 | 32 | 15.5 |  | 1 | PL28R-BV | 367.61 | 448.48 | 1
003Z1089R | MNF-R2 | 40 | 32.3 |  | 1 | PL28R-BV | 383.83 | 468.27 | 1
003Z1061R | MNF-R2 | 50 | 53.8 |  | 1 | PL28R-BV | 400.84 | 489.02 | 1
003Z1062R | MNF-R2 | 65 | 93.4 |  | 1 | PL28R-BV | 486.92 | 594.04 | 1
003Z1063R | MNF-R2 | 80 | 122.3 |  | 1 | PL28R-BV | 804.19 | 981.11 | 1
003Z1064R | MNF-R2 | 100 | 200 |  | 1 | PL28R-BV | 1130.28 | 1378.94 | 1
003Z1065R | MNF-R2 | 125 | 304.4 |  | 1 | PL28R-BV | 1628.49 | 1986.76 | 1
003Z1066R | MNF-R2 | 150 | 400.8 |  | 1 | PL28R-BV | 2134.94 | 2604.63 | 3
003Z1140R | MNF-R2 | 200 | 872 |  | 1 | PL28R-BV | 4663.15 | 5689.04 | 3
003Z1141R | MNF-R2 | 250 | 1238 |  | 1 | PL28R-BV | 8369.01 | 10210.19 | 3
003Z1142R | MNF-R2 | 300 | 1662 |  | 1 | PL28R-BV | 11047.49 | 13477.94 | 3
003Z1143R | MNF-R2 | 350 | 2359 |  | 1 | PL28R-BV | 15070.37 | 18385.85 | 3
003Z1144R | MNF-R2 | 400 | 3516 |  | 1 | PL28R-BV | 24306.15 | 29653.5 | 3
Ручной балансировочный клапан MNF-R2 с фланцевым присоединением; с измерительными ниппелями; PN = 25 бар; Тмакс. = 150 °С
003Z1092R | MNF-R2 | 15 | 3.1 |  | 1 | PL28R-BV | 279.49 | 340.98 | 1
003Z1093R | MNF-R2 | 20 | 6.3 |  | 1 | PL28R-BV | 297.33 | 362.74 | 1
003Z1094R | MNF-R2 | 25 | 9 |  | 1 | PL28R-BV | 380.58 | 464.31 | 1
003Z1095R | MNF-R2 | 32 | 15.5 |  | 1 | PL28R-BV | 404.37 | 493.33 | 1
003Z1096R | MNF-R2 | 40 | 32.3 |  | 1 | PL28R-BV | 422.21 | 515.1 | 1
003Z1070R | MNF-R2 | 50 | 53.8 |  | 1 | PL28R-BV | 501.06 | 611.29 | 1
003Z1071R | MNF-R2 | 65 | 93.4 |  | 1 | PL28R-BV | 608.65 | 742.55 | 1
003Z1072R | MNF-R2 | 80 | 122.3 |  | 1 | PL28R-BV | 1005.23 | 1226.38 | 1
003Z1073R | MNF-R2 | 100 | 200 |  | 1 | PL28R-BV | 1412.84 | 1723.66 | 1
003Z1074R | MNF-R2 | 125 | 304.4 |  | 1 | PL28R-BV | 2035.61 | 2483.44 | 1
003Z1075R | MNF-R2 | 150 | 400.8 |  | 1 | PL28R-BV | 2668.68 | 3255.79 | 3
003Z1145R | MNF-R2 | 200 | 872 |  | 1 | PL28R-BV | 5828.94 | 7111.31 | 3
003Z1146R | MNF-R2 | 250 | 1238 |  | 1 | PL28R-BV | 10461.26 | 12762.74 | 3
003Z1147R | MNF-R2 | 300 | 1662 |  | 1 | PL28R-BV | 13809.36 | 16847.42 | 3
003Z1148R | MNF-R2 | 350 | 2359 |  | 1 | PL28R-BV | 18837.96 | 22982.31 | 3
003Z1149R | MNF-R2 | 400 | 3516 |  | 1 | PL28R-BV | 30382.7 | 37066.89 | 3
Кодовый номер | Тип |  |  |  | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
Прибор для измерения перепада давления и расхода T650
003Z8261R | T650 |  |  |  | 1 | PL35R-HM-SPEC | 3500 | 4270 | 1

## 2.3
2.3. Фитинги присоединительные
Сроки, наличие и заказ оборудования в электронном магазине ridan.ru или по телефону (495) 792 57 57
2.3.1. Резьбовые присоединительные фитинги для клапанов с наружной резьбой1)
Кодовый номер | Описание | Соединение с трубопроводом | Для клапанов с DN, мм | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
003Z0282R | Резьбовой присоединительный фитинг для AQT-R3/APQT | R ½ | 15 | 1 компл. | PL28R-BV | 8.25 | 10.07 | 1
003Z0283R |  | R ¾ | 20 | 1 компл. | PL28R-BV | 11.68 | 14.25 | 1
003Z0284R |  | R 1 | 25 | 1 компл. | PL28R-BV | 19.81 | 24.17 | 1
003Z0285R |  | R 1¼ | 32 | 1 компл. | PL28R-BV | 27.59 | 33.66 | 1
003Z0286R | Резьбовой присоединительный фитинг | R 1½ | 40 | 1 компл. | PL28R-BV | 68.23 | 83.24 | 2
003Z0287R |  | R 2 | 50 | 1 компл. | PL28R-BV | 79.68 | 97.21 | 2
1) Требуется заказывать 2 шт. для каждого клапана.

## 2.4
2.4. Дополнительные принадлежности и запасные части
Сроки, наличие и заказ оборудования в электронном магазине ridan.ru или по телефону (495) 792 57 57
Кодовый номер | Описание | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
003L8141 | Спускной кран, G ¾ A, для APT-R | 1 | PL28R-BV | 16.43 | 20.04 | 2
003L8151R | Адаптер для присоединения импульсной трубки APT-R к другим запорным клапанам c отверстиями R 1/4 | 1 | PL28R-BV | 17.15 | 20.92 | 2
003L8152R | Импульсная трубка 1 м; для APT-R | 1 | PL28R-BV | 45.3 | 55.27 | 1
003L8152R3 | Импульсная трубка 1,2 м; для APT-R3 | 1 | PL28R-BV | 45.3 | 55.27 | 1
162L2667 | Адаптер G 1/16 - G1/4 для импульсной трубки | 1 | PL28R-BV | 17.15 | 20.92 | 1
003Z0695R | Фиксатор штока для AQT-R и AQF-R DN40-150 | 1 | PL28R-BV | 109.81 | 133.97 | 1

## НДС (hidden)
1.22