## 7.1
7. Электрические средства управления внутренними системами отопления/охлаждения
Сроки, наличие и заказ оборудования в электронном магазине ridan.ru или по телефону (495) 792 57 57
7.1.1. Термостаты
Кодовый номер | Тип | Описание |  | Диапазон настройки Температуры, °С | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
Электронные комнатные термостаты, 230 В
088L1141R | RSmart-SW | Электронный комнатный термостат с Wi-Fi подключением, питание 230V, макс. ток 3 A (до 15 шт. TWA), IP20, программируемый, сенсорный, встраиваемый, белый Внимание! Совмещается с рамками выключателей сторонних производителей 55х55 мм |  | 5 - 45 | 1 | PL34R-TRV | 108 | 131.76
088L1143R | RSmart-SB | Электронный комнатный термостат с Wi-Fi подключением, питание 230V, макс. ток 3 A (до 15 шт. TWA), IP20, программируемый, сенсорный, встраиваемый, чёрный Внимание! Совмещается с рамками выключателей сторонних производителей 55х55 мм |  | 5 - 45 | 1 | PL34R-TRV | 108 | 131.76
088L1142R | RSmart-FW | Электронный комнатный термостат с Wi-Fi подключением, питание 230V, макс. ток 3 A (до 15 шт. TWA), IP20, программируемый, сенсорный, встраиваемый, белый |  | 5 - 45 | 1 | PL34R-TRV | 108 | 131.76
088L1144R | RSmart-FB | Электронный комнатный термостат с Wi-Fi подключением, питание 230V, макс. ток 3 A (до 15 шт. TWA), IP20, программируемый, сенсорный, встраиваемый, чёрный |  | 5 - 45 | 1 | PL34R-TRV | 108 | 131.76
088U0625R | WT-R | Электронный комнатный термостат, питание 230V, макс. ток 3 A (до 15 шт. TWA), IP20, прогаммируемый, встраиваемый, белый |  | 5 - 35 | 1 | PL34R-TRV | 40 | 48.8
088U0628R | WT-RB | Электронный комнатный термостат, питание 230V, макс. ток 3 A (до 15 шт. TWA), IP20, прогаммируемый, встраиваемый, чёрный |  | 5 - 35 | 1 | PL34R-TRV | 55 | 67.1
Беспроводные электронные комнатные термостаты
087N6474R | RT2000RF + RX1 | Электронный комнатный термостат RT2000RF, беспроводной, питание 2 батарейки AAA, IP20, радиосигнал 30 м, прогаммируемый, накладной Ресивер RX1, проводной, питание 230V, макс. Ток 10 A (сухой контакт, до 15 шт. TWA), IP20, радиосигнал 30 м, встраиваемый |  | 5 - 35 | 1 | PL34R-TRV | 105 | 128.1
Электронные термостаты для конвекторов
193B0942R | Greencon-R | Электронный термостат, 230 В, 3 скорости вентилятора, макс. ток ≤3A, IP20, RS485 Modbus, программируемый, встраиваемый, белый | 193B0942R | 5 - 35 | 1 | PL34R-TRV | 80 | 97.6
Электронные термостаты для радиаторов
014G2463R | SmartHeat | Электронный радиаторный термостат, питание батарейки AA 2х1,5 А, IP4X, Zigbee, дальность сигнала 30 м Внимание! Адаптер на клапаны М30х1.5 и RA (Danfoss) в комплекте. | 014G2463R | 5 - 30 | 1 | PL34R-TRV | 54 | 65.88
014G2401R | SmartHeat Gateway | Шлюз, питание микро-USB, 5 В 1 А; IP4X, Wi-Fi, Zigbee, радиус сигнала 30 м Внимание! Кабель micro-USB и сетевой адаптер в комплекте |  |  | 1 | PL34R-TRV | 46 | 56.12
Аксессуары для комнатных термостатов
088U1031R | Ridan WD 230V | Коммутационная панель, 230 В, 8 каналов, 14 приводов, реле котла и насоса |  |  | 1 | PL34R-TRV | 119.35 | 145.607
088U0610R | FS-R | Датчик температуры пола, 3 метра |  |  | 1 | PL34R-TRV | 7 | 8.54
7.1.2.Термоэлектрические приводы серии TWA для применения с клапанами с присоединительной резьбой M30×1,5, а также с клапанами Danfoss с присоединением RA/RTR
Кодовый номер | Тип | Описание |  | Напряжение питания, В | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
Термоэлектрический привод TWA-KR для установки на клапаны c присоединительной резьбой М30×1,5
088H3140R | TWA-KR | Нормально закрытый |  | 24 | 1 | PL34R-TRV | 30.56 | 37.2832
088H3141R | TWA-KR | Нормально открытый |  | 24 | 1 | PL34R-TRV | 30.56 | 37.2832
088H3142R | TWA-KR | Нормально закрытый |  | 230 | 1 | PL34R-TRV | 30.56 | 37.2832
088H3143R | TWA-KR | Нормально открытый |  | 230 | 1 | PL34R-TRV | 30.56 | 37.2832
Термоэлектрический привод TWA-AR для установки на клапаны c присоединением RA/RTR
088H3110R | TWA-AR | Нормально закрытый |  | 24 | 1 | PL34R-TRV | 30.56 | 37.2832
088H3111R | TWA-AR | Нормально открытый |  | 24 | 1 | PL34R-TRV | 30.56 | 37.2832
088H3112R | TWA-AR | Нормально закрытый |  | 230 | 1 | PL34R-TRV | 30.56 | 37.2832
088H3113R | TWA-AR | Нормально открытый |  | 230 | 1 | PL04R-20 | 30.56 | 37.2832 | 1
7.1.3. Контроллеры для открытых площадок и систем снеготаяния
Кодовый номер | Тип | Описание |  | Напряжение питания, В | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
Программируемые терморегуляторы
21RT0208R | Ридан Meteo 850RG | Программируемый терморегулятор для кабельных или жидкостных систем снеготаяния и антиобледенения (установка на кровлях, дорогах, ступенях, автостоянках, рампах и т.д.), IP20, RS485, ModBUS RTU, монтаж на шину DIN, с датчиком температуры воздуха (IP65, NTC 10K) в комплекте | 21RT0208R | 230 | 1 | 21RT | 508.2 | 620.004
Аксессуары для программируемых терморегуляторов
21RT0305R | Ридан Ground 850RG | Датчик грунта (–40…60 °С), IP68, l = 10 м, NTC 10K (B=3380) |  | 24 В пост.ток | 1 | 21RT | 189.95 | 231.739
21RT0306R | Датчик температуры на проводе (–60…120 °С), IP68, l = 1 м, NTC, 10 кОм (B=3950) (для Meteo R, Meteo RG, Multi, Compact) |  |  | 230 | 1 | 21RT | 7.56 | 9.2232
21RT0307R | Датчик температуры на проводе (–30…125 °С), IP68, l = 2 м, NTC, 100 кОм (B=3950) (для Multi) |  |  | 230 | 1 | 21RT | 8.91 | 10.8702
7.1.4. Кабельные системы обогрева
Кодовый номер | Тип | Описание | Мощность при 10°С, Вт | Длина, м | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
Саморегулирующийся нагревательный кабель для обогрева труб
21RT0800R | Ridan Pipeheat-15 | Саморегулирующийся нагревательный кабель с вилкой | 30 | 2 | 1 | 21RT | 13.4 | 16.348
21RT0801R | Ridan Pipeheat-15 | Саморегулирующийся нагревательный кабель с вилкой | 60 | 4 | 1 | 21RT | 21.95 | 26.779
21RT0802R | Ridan Pipeheat-15 | Саморегулирующийся нагревательный кабель с вилкой | 90 | 6 | 1 | 21RT | 32.5 | 39.65
21RT0803R | Ridan Pipeheat-15 | Саморегулирующийся нагревательный кабель с вилкой | 120 | 8 | 1 | 21RT | 41.63 | 50.7886
21RT0804R | Ridan Pipeheat-15 | Саморегулирующийся нагревательный кабель с вилкой | 150 | 10 | 1 | 21RT | 52.03 | 63.4766
21RT0805R | Ridan Pipeheat-15 | Саморегулирующийся нагревательный кабель с вилкой | 180 | 12 | 1 | 21RT | 62.01 | 75.6522
21RT0806R | Ridan Pipeheat-15 | Саморегулирующийся нагревательный кабель с вилкой | 210 | 14 | 1 | 21RT | 63.86 | 77.9092
21RT0807R | Ridan Pipeheat-15 | Саморегулирующийся нагревательный кабель с вилкой | 240 | 16 | 1 | 21RT | 71.85 | 87.657
21RT0808R | Ridan Pipeheat-15 | Саморегулирующийся нагревательный кабель с вилкой | 285 | 19 | 1 | 21RT | 85.32 | 104.0904
21RT0809R | Ridan Pipeheat-15 | Саморегулирующийся нагревательный кабель с вилкой | 330 | 22 | 1 | 21RT | 97.22 | 118.6084
21RT0810R | Ridan Pipeheat-15 | Саморегулирующийся нагревательный кабель с вилкой | 375 | 25 | 1 | 21RT | 110.48 | 134.7856
Аксессуары для нагревательного кабеля
21RT0900R | Муфта зажимная герметичная для установки кабеля Ridan Pipeheat-15 в трубу с водой, диаметр 3/4" и 1", максимальное давление 10 атм |  |  |  | 1 | 21RT | 6.41 | 7.8202
В таблицах используются следующие условные обозначения наличия позиции на складе:
1 – имеется в наличии на складе;
2 – поставка в течение 1–2 недель;
3 – поставка по спецзаказу.

## НДС (hidden)
1.22