## 9.1
9. Трубопроводная арматура
Сроки, наличие и заказ оборудования в электронном магазине ridan.ru или по телефону (495) 792 57 57
9.1. Краны шаровые запорные
9.1.1. Краны шаровые стальные RJIP, перемещаемая среда – вода и гликолевые смеси
Кодовый номер | Тип | DN, мм | PN , бар | Kvs, м3/ч | Кол-во в упаковке, шт. |  | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
Шаровой кран RJIP Premium WW под приварку с рукояткой, стандартным проходом; материал – углеродистая сталь; Тмакс. = 180 °С
065N0100GR | RJIP-WW | 15 | 40 | 11 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 48.01 | 58.57 | 1
065N0105GR | RJIP-WW | 20 | 40 | 15 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 48.01 | 58.57 | 1
065N0110GR | RJIP-WW | 25 | 40 | 34 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 52.94 | 64.59 | 1
065N0115GR | RJIP-WW | 32 | 40 | 52 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 57.54 | 70.2 | 1
065N0120GR | RJIP-WW | 40 | 40 | 96 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 78.33 | 95.56 | 1
065N0125GR | RJIP-WW | 50 | 40 | 124 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 88.03 | 107.4 | 1
065N4280GR | RJIP-WW | 65 | 25 | 169 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 142.47 | 173.81 | 1
065N4285GR | RJIP-WW | 80 | 25 | 302 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 192.21 | 234.5 | 1
065N0140GR | RJIP-WW | 100 | 25 | 488 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 242.86 | 296.29 | 1
065N0745GR | RJIP-WW | 125 | 25 | 874 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 465.53 | 567.95 | 1
065N0750GR | RJIP-WW | 150 | 25 | 1257 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 719.44 | 877.72 | 1
Шаровой кран RJIP Premium FF фланцевый, с рукояткой стандартным проходом; материал – углеродистая сталь; Тмакс. = 180 °С
065N0300GR | RJIP-FF | 15 | 40 | 11 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 79.62 | 97.14 | 1
065N0305GR | RJIP-FF | 20 | 40 | 15 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 91.25 | 111.33 | 1
065N0310GR | RJIP-FF | 25 | 40 | 34 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 93.84 | 114.48 | 1
065N0315GR | RJIP-FF | 32 | 40 | 52 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 102.29 | 124.79 | 1
065N0320GR | RJIP-FF | 40 | 40 | 96 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 142.08 | 173.34 | 1
065N0325GR | RJIP-FF | 50 | 40 | 124 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 160.22 | 195.47 | 1
065N4281GR | RJIP-FF | 65 | 25 | 169 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 225.09 | 274.61 | 1
065N4286GR | RJIP-FF | 80 | 25 | 302 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 276.7 | 337.57 | 1
065N0340GR | RJIP-FF | 100 | 25 | 488 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 394.06 | 480.75 | 1
065N0945GR | RJIP-FF | 125 | 25 | 874 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 693.13 | 845.62 | 1
065N0950GR | RJIP-FF | 150 | 25 | 1257 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 1145.13 | 1397.06 | 1
Удлинитель штока для установки шаровых кранов RJIP Premium с рукояткой под теплоизоляцию трубопровода
065N0325GR-S1 | RJIP Premium | 50-65 | - | - | Комплект |  | RU PL08RJIP-M | 17.22 | 21.01 | 1
065N4286GR-S1 | RJIP Premium | 80-100 | - | - | Комплект |  | RU PL08RJIP-M | 27.19 | 33.17 | 1
065N0945GR-S1 | RJIP Premium | 125 | - | - | Комплект |  | RU PL08RJIP-M | 32.86 | 40.09 | 1
Шаровой кран RJIP Premium WW под приварку со стандартным проходом, редукторным приводом; материал – углеродистая сталь; Тмакс. = 180 °С
065N0131R | RJIP-WW | 65 | 25 | 160 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 852.79 | 1040.4 | 1
065N0136R | RJIP-WW | 80 | 25 | 280 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 996.35 | 1215.55 | 1
065N0141R | RJIP-WW | 100 | 25 | 450 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 1099.61 | 1341.52 | 1
065N0146R | RJIP-WW | 125 | 25 | 690 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 1388.42 | 1693.87 | 1
065N0151GR | RJIP-WW | 150 | 25 | 1190 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 1335.19 | 1628.93 | 1
065N0156GR | RJIP-WW | 200 | 25 | 1680 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 1762.17 | 2149.85 | 1
065N0161GR | RJIP-WW | 250 | 25 | 3210 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 4417.94 | 5389.89 | 1
065N0166GR | RJIP-WW | 300 | 25 | 4850 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 7252.38 | 8847.9 | 1
065N0171GR | RJIP-WW | 350 | 25 | 7560 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 11109.09 | 13553.09 | 3
065N0176GR | RJIP-WW | 400 | 25 | 10523 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 19000.91 | 23181.11 | 3
065N0181GR | RJIP-WW | 500 | 25 | 14258 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 35631.8 | 43470.8 | 3
065N0186GR | RJIP-WW | 600 | 25 | 22445 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 41916.89 | 51138.61 | 3
Шаровой кран RJIP Premium FF фланцевый со стандартным проходом, редукторным приводом; материал – углеродистая сталь; Тмакс. = 180 °С
065N0331R2 | RJIP-FF | 65 | 25 | 160 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 985.17 | 1201.91 | 1
065N0336R2 | RJIP-FF | 80 | 25 | 280 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 1155.26 | 1409.42 | 1
065N0341R2 | RJIP-FF | 100 | 25 | 450 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 1288.39 | 1571.84 | 1
065N0346R2 | RJIP-FF | 125 | 25 | 690 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 1697.55 | 2071.01 | 2
065N0351GR | RJIP-FF | 150 | 25 | 1190 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 1418.45 | 1730.51 | 1
065N0356GR | RJIP-FF | 200 | 25 | 1680 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 2165.95 | 2642.46 | 1
065N0361GR2 | RJIP-FF | 250 | 25 | 3210 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 4758.1 | 5804.88 | 1
065N0366GR2 | RJIP-FF | 300 | 25 | 4850 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 7524.74 | 9180.18 | 2
065N0371GR | RJIP-FF | 350 | 25 | 7560 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 12805.73 | 15622.99 | 3
065N0376GR | RJIP-FF | 400 | 25 | 10523 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 21055.7 | 25687.95 | 3
065N0381GR | RJIP-FF | 500 | 25 | 14258 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 38783.56 | 47315.94 | 3
065N0241R | RJIP-FF | 100 | 16 | 450 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 1290.88 | 1574.87 | 1
065N0246R | RJIP-FF | 125 | 16 | 690 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 1628.57 | 1986.86 | 2
065N0251GR | RJIP-FF | 150 | 16 | 1190 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 1379.7 | 1683.23 | 1
065N0256GR | RJIP-FF | 200 | 16 | 1680 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 2063.79 | 2517.82 | 1
065N0261GR2 | RJIP-FF | 250 | 16 | 3210 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 4693.25 | 5725.77 | 1
065N0266GR2 | RJIP-FF | 300 | 16 | 4850 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 7429.05 | 9063.44 | 2
065N0271GR | RJIP-FF | 350 | 16 | 7560 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 12635.89 | 15415.79 | 3
065N0276GR | RJIP-FF | 400 | 16 | 10523 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 20644.33 | 25186.08 | 3
065N0281GR | RJIP-FF | 500 | 16 | 14258 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 38298.55 | 46724.23 | 3
Шаровой кран RJIP Premium WW под приварку без редуктора со стандартным проходом, фланцем под электропривод; материал – углеродистая сталь; Тмакс. = 180 °С
065N0132R | RJIP-WW | 65 | 25 | 160 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 382.44 | 466.58 | 3
065N0137R | RJIP-WW | 80 | 25 | 280 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 437.01 | 533.15 | 3
065N0142R | RJIP-WW | 100 | 25 | 450 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 540.27 | 659.13 | 3
065N0147R | RJIP-WW | 125 | 25 | 690 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 761.25 | 928.73 | 3
065N0152GR | RJIP-WW | 150 | 25 | 1190 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 992.74 | 1211.14 | 3
065N0157GR | RJIP-WW | 200 | 25 | 1680 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 1419.93 | 1732.31 | 3
065N0162GR | RJIP-WW | 250 | 25 | 3210 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 3779.57 | 4611.08 | 3
065N0167GR | RJIP-WW | 300 | 25 | 4850 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 6485.97 | 7912.88 | 3
065N0172GR | RJIP-WW | 350 | 25 | 7560 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 10335.31 | 12609.08 | 3
065N0177GR | RJIP-WW | 400 | 25 | 10523 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 17133.01 | 20902.27 | 3
065N0182GR | RJIP-WW | 500 | 25 | 14258 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 33175.04 | 40473.55 | 3
065N0187GR | RJIP-WW | 600 | 25 | 22445 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 39460.07 | 48141.29 | 3
Шаровой кран RJIP Premium FF фланцевый без редуктора со стандартным проходом, фланцем под электропривод; материал – углеродистая сталь; Тмакс. = 180 °С
065N0332R2 | RJIP-FF | 65 | 25 | 160 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 514.82 | 628.08 | 3
065N0337R2 | RJIP-FF | 80 | 25 | 280 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 595.92 | 727.02 | 3
065N0342R2 | RJIP-FF | 100 | 25 | 450 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 729.05 | 889.44 | 3
065N0347R2 | RJIP-FF | 125 | 25 | 690 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 1070.38 | 1305.86 | 1
065N0352GR | RJIP-FF | 150 | 25 | 1190 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 1076 | 1312.72 | 3
065N0357GR | RJIP-FF | 200 | 25 | 1680 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 1823.52 | 2224.69 | 3
065N0362GR2 | RJIP-FF | 250 | 25 | 3210 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 4119.73 | 5026.07 | 3
065N0367GR2 | RJIP-FF | 300 | 25 | 4850 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 6758.32 | 8245.15 | 3
065N0372GR | RJIP-FF | 350 | 25 | 7560 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 12031.98 | 14679.02 | 3
065N0377GR | RJIP-FF | 400 | 25 | 10523 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 19187.82 | 23409.14 | 3
065N0382GR | RJIP-FF | 500 | 25 | 14258 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 36326.76 | 44318.65 | 3
065N0242R | RJIP-FF | 100 | 16 | 450 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 731.54 | 892.48 | 1
065N0247R | RJIP-FF | 125 | 16 | 690 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 1001.4 | 1221.71 | 1
065N0252GR | RJIP-FF | 150 | 16 | 1190 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 1037.27 | 1265.47 | 3
065N0257GR | RJIP-FF | 200 | 16 | 1680 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 1721.37 | 2100.07 | 3
065N0272GR | RJIP-FF | 350 | 16 | 7560 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 11862.11 | 14471.77 | 3
065N0277GR | RJIP-FF | 400 | 16 | 10523 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 18776.46 | 22907.28 | 3
065N0282GR | RJIP-FF | 500 | 16 | 14258 | 1 |  | RU PL08RJIP-M | 35841.7 | 43726.87 | 3
Краны шаровые стальные RJIP Standard, перемещаемая среда – вода
Кодовый номер | Тип | DN, мм | PN , бар | Kvs, м3/ч | Кол-во в упаковке, шт. |  | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
Шаровой кран RJIP Standard WW под приварку с рукояткой, стандартным проходом; материал – углеродистая сталь; Тмакс. = 150 °С
065N9600R | RJIP-WW | 15 | 16 | 11 | 1 |  | RU PL08R JIPStand-M | 37.28 | 45.48 | 1
065N9601R | RJIP-WW | 20 | 16 | 15 | 1 |  | RU PL08R JIPStand-M | 37.28 | 45.48 | 1
065N9602R | RJIP-WW | 25 | 16 | 34 | 1 |  | RU PL08R JIPStand-M | 41.13 | 50.18 | 1
065N9603R | RJIP-WW | 32 | 16 | 52 | 1 |  | RU PL08R JIPStand-M | 44.67 | 54.5 | 1
065N9604R | RJIP-WW | 40 | 16 | 96 | 1 |  | RU PL08R JIPStand-M | 60.8 | 74.18 | 1
065N9605R | RJIP-WW | 50 | 16 | 104 | 1 |  | RU PL08R JIPStand-M | 68.36 | 83.4 | 1
065N9606R | RJIP-WW | 65 | 16 | 136 | 1 |  | RU PL08R JIPStand-M | 110.65 | 134.99 | 1
065N9607R | RJIP-WW | 80 | 16 | 252 | 1 |  | RU PL08R JIPStand-M | 149.3 | 182.15 | 1
065N9608R | RJIP-WW | 100 | 16 | 403 | 1 |  | RU PL08R JIPStand-M | 188.63 | 230.13 | 1
065N9609R | RJIP-WW | 125 | 16 | 716 | 1 |  | RU PL08R JIPStand-M | 361.58 | 441.13 | 1
065N9610R | RJIP-WW | 150 | 16 | 1022 | 1 |  | RU PL08R JIPStand-M | 558.82 | 681.76 | 1
Шаровой кран RJIP Standard FF фланцевый, с рукояткой стандартным проходом; материал – углеродистая сталь; Тмакс. = 150 °С
065N9620R | RJIP-FF | 15 | 16 | 11 | 1 |  | RU PL08R JIPStand-M | 61.83 | 75.43 | 1
065N9621R | RJIP-FF | 20 | 16 | 15 | 1 |  | RU PL08R JIPStand-M | 70.87 | 86.46 | 1
065N9622R | RJIP-FF | 25 | 16 | 34 | 1 |  | RU PL08R JIPStand-M | 72.91 | 88.95 | 1
065N9623R | RJIP-FF | 32 | 16 | 52 | 1 |  | RU PL08R JIPStand-M | 79.46 | 96.94 | 1
065N9624R | RJIP-FF | 40 | 16 | 96 | 1 |  | RU PL08R JIPStand-M | 110.37 | 134.65 | 1
065N9625R | RJIP-FF | 50 | 16 | 104 | 1 |  | RU PL08R JIPStand-M | 124.47 | 151.85 | 1
065N9626R | RJIP-FF | 65 | 16 | 136 | 1 |  | RU PL08R JIPStand-M | 133.83 | 163.27 | 1
065N9627R | RJIP-FF | 80 | 16 | 252 | 1 |  | RU PL08R JIPStand-M | 159.75 | 194.9 | 1
065N9628R | RJIP-FF | 100 | 16 | 403 | 1 |  | RU PL08R JIPStand-M | 226.61 | 276.46 | 1
065N9629R | RJIP-FF | 125 | 16 | 716 | 1 |  | RU PL08R JIPStand-M | 376.38 | 459.18 | 1
065N9630R | RJIP-FF | 150 | 16 | 1022 | 1 |  | RU PL08R JIPStand-M | 627.67 | 765.76 | 1
Кодовый номер | Тип | DN управляемого приводом неполнопроходного шарового крана RJIP, мм | Мощность привода, Вт | Номинальный ток, А | Пусковой ток, А | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
Электропривод AMB для неполнопроходных шаровых кранов Ридан RJIP, питание 3 x 380 В, класс защиты IP67 (комплект крепежа в поставку не входит. Рекомендуемый крепеж указан в РЭ)
065L8210R | AMB-H-006 * | 65 | 20 | 0.18 | 0.35 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 1729.92 | 2110.5 | 1
065L8211R | AMB-H-010 * | 80, 100 | 20 | 0.18 | 0.35 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 1753.24 | 2138.95 | 1
065L8212R | AMB-H-030 * | 125, 150 | 60 | 0.38 | 1.1 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 1949.34 | 2378.19 | 1
065L8213R | AMB-H-080 | 200 | 120 | 0.41 | 1.16 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 2258.86 | 2755.81 | 1
065L8214R | AMB-H-170 | 250 | 200 | 0.8 | 2.3 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 2780.38 | 3392.06 | 1
065L8215R | AMB-H-350 | 300 | 200 | 0.8 | 2.3 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 4326.92 | 5278.84 | 1
065L8216R | AMB-H-500 | 350 | 200 | 0.8 | 2.3 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 4407.48 | 5377.13 | 1
065L8217R | AMB-M-45 + 75D | 400 | 1100 | 2.6 | 10.4 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 4407.48 | 5377.13 | 3
065L8218R | AMB-M-20 + MY-4-1SD | 500 | 550 | 2.5 | 10.2 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 4590.86 | 5600.85 | 3
065L8219R | AMB-M-45 + MY-6-1SD | 600 | 1100 | 2.6 | 10.4 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 7988.16 | 9745.56 | 3
Электропривод AMB с блоком местного управления RY для неполнопроходных шаровых кранов Ридан RJIP, питание 3 x 380 В, класс защиты IP67 (комплект крепежа в поставку не входит. Рекомендуемый крепеж указан в РЭ)
065L8250R | AMB-H-006 * | 65 | 20 | 0.18 | 0.35 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 3287.06 | 4010.21 | 3
065L8251R | AMB-H-010 * | 80, 100 | 20 | 0.18 | 0.35 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 3309.32 | 4037.37 | 3
065L8252R | AMB-H-030 * | 125, 150 | 60 | 0.38 | 1.1 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 3505.42 | 4276.61 | 3
065L8253R | AMB-H-080 | 200 | 120 | 0.41 | 1.16 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 3816 | 4655.52 | 3
065L8254R | AMB-H-170 | 250 | 200 | 0.8 | 2.3 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 4336.46 | 5290.48 | 3
065L8255R | AMB-H-350 | 300 | 200 | 0.8 | 2.3 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 5884.06 | 7178.55 | 3
065L8256R | AMB-H-500 | 350 | 200 | 0.8 | 2.3 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 5964.62 | 7276.84 | 3
065L8257R | AMB-M-45 + 75D | 400 | 1100 | 2.6 | 10.4 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 5964.62 | 7276.84 | 3
065L8258R | AMB-M-20 + MY-4-1SD | 500 | 550 | 2.5 | 10.2 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 6146.94 | 7499.27 | 3
065L8259R | AMB-M-45 + MY-6-1SD | 600 | 1100 | 2.6 | 10.4 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 9544.24 | 11643.97 | 3
Электропривод AMB для неполнопроходных шаровых кранов Ридан RJIP, питание 220 В, класс защиты IP67 (комплект крепежа в поставку не входит. Рекомендуемый крепеж указан в РЭ)
065L8180R | AMB-H-006 * | 65 | 20 | 0.52 | 0.73 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 1729.92 | 2110.5 | 3
065L8181R | AMB-H-010 * | 80, 100 | 20 | 0.52 | 0.73 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 1753.24 | 2138.95 | 3
065L8182R | AMB-H-030 * | 125, 150 | 60 | 1.42 | 2.5 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 1949.34 | 2378.19 | 3
065L8183R | AMB-H-080 | 200 | 120 | 1.75 | 3.3 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 2258.86 | 2755.81 | 3
065L8184R | AMB-H-170 | 250 | 200 | 1.52 | 3.54 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 2780.38 | 3392.06 | 3
065L8185R | AMB-H-350 | 300 | 200 | 1.52 | 3.54 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 4326.92 | 5278.84 | 3
065L8186R | AMB-H-500 | 350 | 200 | 1.52 | 3.54 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 4407.48 | 5377.13 | 3
065L8187R | AMB-M-45 + 75D | 400 | 1100 | 2.6 | 10.4 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 4407.48 | 5377.13 | 3
065L8188R | AMB-M-20 + MY-4-1SD | 500 | 550 | 4.1 | 16.2 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 4857.98 | 5926.74 | 3
065L8189R | AMB-M-45 + MY-6-1SD | 600 | 1100 | 4.4 | 16.4 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 8522.4 | 10397.33 | 3
Электропривод AMB с блоком местного управления RY для неполнопроходных шаровых кранов Ридан RJIP, питание 220 В, класс защиты IP67 (комплект крепежа в поставку не входит. Рекомендуемый крепеж указан в РЭ)
065L8270R | AMB-H-006 * | 65 | 20 | 0.52 | 0.73 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 3287.06 | 4010.21
065L8271R | AMB-H-010 * | 80, 100 | 20 | 0.52 | 0.73 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 3309.32 | 4037.37
065L8272R | AMB-H-030 * | 125, 150 | 60 | 1.42 | 2.5 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 3505.42 | 4276.61
065L8273R | AMB-H-080 | 200 | 120 | 1.75 | 3.3 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 3816 | 4655.52
065L8274R | AMB-H-170 | 250 | 200 | 1.52 | 3.54 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 4336.46 | 5290.48
065L8275R | AMB-H-350 | 300 | 200 | 1.52 | 3.54 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 5884.06 | 7178.55
065L8276R | AMB-H-500 | 350 | 200 | 1.52 | 3.54 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 5964.62 | 7276.84
065L8277R | AMB-M-45 + 75D | 400 | 1100 | 2.6 | 10.4 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 5964.62 | 7276.84
065L8278R | AMB-M-20 + MY-4-1SD | 500 | 550 | 4.1 | 16.2 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 6146.94 | 7499.27
065L8279R | AMB-M-45 + MY-6-1SD | 600 | 1100 | 4.4 | 16.4 | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 9544.24 | 11643.97
Адаптер для сборки привода с шаровым краном RJIP (* применение адаптера обязательно)
065L8210AR | Адаптер для ШК RJIP DN65 | 65 |  |  |  | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 15.9 | 19.4 | 3
065L8211AR | Адаптер для ШК RJIP DN80-100 | 80, 100 |  |  |  | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 31.8 | 38.8 | 3
065L8212AR | Адаптер для ШК RJIP DN125-150 | 125, 150 |  |  |  | 1 | RU PL08R JIP+AUMA | 84.8 | 103.46 | 3
9.1.2 Кран запорно-регулирующий/Клапан запорно-регулирующий RJIP BaBV
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Kvs, м3/ч | PN , бар | Кол-во в упаковке, шт. |  | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
Кран запорно-регулирующий/клапан запорно-регулирующий RJIP BaBV; с измерительными ниппелями, c патрубками под приварку; PN = 25 бар; Тмакс. = 150 °С; материал корпуса - сталь
065N9505GR | RJIP BaBV WW | 50 | 41 | 25 | 1 |  | RU PL08R BaBV-S | 310.67 | 379.02 | 1
065N9506GR | RJIP BaBV WW | 65 | 65 | 25 | 1 |  | RU PL08R BaBV-S | 324.12 | 395.43 | 1
065N9507GR | RJIP BaBV WW | 80 | 100 | 25 | 1 |  | RU PL08R BaBV-S | 513.32 | 626.25 | 1
065N9508GR | RJIP BaBV WW | 100 | 157 | 25 | 1 |  | RU PL08R BaBV-S | 608.05 | 741.82 | 1
065N9509GR | RJIP BaBV WW | 125 | 236 | 25 | 1 |  | RU PL08R BaBV-S | 772.19 | 942.07 | 1
065N9510GR | RJIP BaBV WW | 150 | 361 | 25 | 1 |  | RU PL08R BaBV-S | 1849.39 | 2256.26 | 1
Кран запорно-регулирующий/клапан запорно-регулирующий RJIP BaBV; с измерительными ниппелями, фланцевый; PN = 25 бар; Тмакс. = 150 °С; материал корпуса - сталь
065N9545GR | RJIP BaBV FF | 50 | 41 | 25 | 1 |  | RU PL08R BaBV-S | 357.4 | 436.03 | 1
065N9546GR | RJIP BaBV FF | 65 | 65 | 25 | 1 |  | RU PL08R BaBV-S | 341.87 | 417.08 | 1
065N9547GR | RJIP BaBV FF | 80 | 100 | 25 | 1 |  | RU PL08R BaBV-S | 573.6 | 699.79 | 1
065N9548GR | RJIP BaBV FF | 100 | 157 | 25 | 1 |  | RU PL08R BaBV-S | 718.01 | 875.97 | 1
065N9549GR | RJIP BaBV FF | 125 | 236 | 25 | 1 |  | RU PL08R BaBV-S | 925.62 | 1129.26 | 1
065N9550GR | RJIP BaBV FF | 150 | 361 | 25 | 1 |  | RU PL08R BaBV-S | 2260.35 | 2757.63 | 1
9.1.3. Кран шаровой чугунный КШЧ, перемещаемая среда – вода систем ГВС и ХВС, вода систем отопления
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Kvs, м3/ч | PN , бар | Кол-во в упаковке, шт. |  | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
082X4800R | КШЧ | 15 | 18 | 16 | 1 |  | RU PL08R-LVR | 55.64 | 67.88 | 1
082X4801R | КШЧ | 20 | 40 | 16 | 1 |  | RU PL08R-LVR | 69.42 | 84.69 | 1
082X4802R | КШЧ | 25 | 65 | 16 | 1 |  | RU PL08R-LVR | 78.24 | 95.45 | 1
082X4803R | КШЧ | 32 | 116 | 16 | 1 |  | RU PL08R-LVR | 105.78 | 129.05 | 1
082X4804R | КШЧ | 40 | 181 | 16 | 1 |  | RU PL08R-LVR | 140.82 | 171.8 | 1
082X4805R | КШЧ | 50 | 326 | 16 | 1 |  | RU PL08R-LVR | 164.18 | 200.3 | 1
082X4806R | КШЧ | 65 | 552 | 16 | 1 |  | RU PL08R-LVR | 219.58 | 267.89 | 1
082X4807R | КШЧ | 80 | 900 | 16 | 1 |  | RU PL08R-LVR | 272.3 | 332.21 | 1
082X4808R | КШЧ | 100 | 1600 | 16 | 1 |  | RU PL08R-LVR | 355.73 | 433.99 | 1
082X4809R | КШЧ | 125 | 2600 | 16 | 1 |  | RU PL08R-LVR | 618.01 | 753.97 | 1
082X4810R | КШЧ | 150 | 3600 | 16 | 1 |  | RU PL08R-LVR | 826.92 | 1008.84 | 1
082X4811R | КШЧ | 200 | 6400 | 16 | 1 |  | RU PL08R-LVR | 1523.03 | 1858.1 | 3
9.1.4. Краны шаровые BVR-R, перемещаемая среда – вода, гликолевые смеси
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Присоеди-нение, дюймы | PN , бар | Kvs, м3/ч | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е.
Шаровой полнопроходной кран BVR-R с внутренней резьбой UNI ISO 228; материал – латунь, Тмакс = 120 °С
065B8307RG | BVR-R | 15 | G ½ | 40 | 15 | 1 | RU PL08R BrassBV | 11.86 | 14.47 | 1
065B8308RG | BVR-R | 20 | G ¾ | 40 | 28 | 1 | RU PL08R BrassBV | 17.62 | 21.5 | 1
065B8309RG | BVR-R | 25 | G 1 | 40 | 39 | 1 | RU PL08R BrassBV | 25.39 | 30.98 | 1
065B8310RG | BVR-R | 32 | G 1¼ | 40 | 84 | 1 | RU PL08R BrassBV | 40.91 | 49.91 | 1
065B8311RG | BVR-R | 40 | G 1½ | 40 | 156 | 1 | RU PL08R BrassBV | 58.06 | 70.83 | 1
065B8312RG | BVR-R | 50 | G 2 | 40 | 243 | 1 | RU PL08R BrassBV | 91.46 | 111.58 | 1
Шаровой полнопроходной кран BVR-DR с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой; материал – латунь;Тмакс = 110 °С
065B8316RG | BVR-DR | 15 | G ½ | 40 | 15 | 1 | RU PL08R BrassBV | 21.31 | 26 | 1
065B8317RG | BVR-DR | 20 | G ¾ | 40 | 28 | 1 | RU PL08R BrassBV | 26.14 | 31.89 | 1
065B8318RG | BVR-DR | 25 | G 1 | 40 | 39 | 1 | RU PL08R BrassBV | 33.44 | 40.8 | 1
065B8319RG | BVR-DR | 32 | G 1¼ | 40 | 84 | 1 | RU PL08R BrassBV | 50.13 | 61.16 | 1
065B8320RG | BVR-DR | 40 | G 1½ | 40 | 156 | 1 | RU PL08R BrassBV | 70.13 | 85.56 | 1
065B8321RG | BVR-DR | 50 | G 2 | 40 | 243 | 1 | RU PL08R BrassBV | 102.48 | 125.03 | 1
Шаровой сливной кран BVR-CR с наружной резьбой, патрубком для присоединения шланга; материал – латунь; Тмакс. = 95 °С
065B8300R | BVR-CR | 15 | G ½ | 10 | 1.9 | 1 | RU PL08R BrassBV | 15.85 | 19.34 | 1
065B8301R | BVR-CR | 20 | G ¾ | 10 | 6 | 1 | RU PL08R BrassBV | 21.66 | 26.43 | 1
065B8302R | BVR-CR | 25 | G 1 | 10 | 12.1 | 1 | RU PL08R BrassBV | 45.88 | 55.97 | 1
Шаровой кран полнопроходной BVR-FR с накидной гайкой и ниппелем «американка», рукояткой «бабочка» (DN = 15-25 мм) и ручка для DN = 32 мм; материал – латунь; Тмакс. = 120 °С
065B8303RG | BVR-FR | 15 | G ½ | 40 | 14 | 1 | RU PL08R BrassBV | 13.68 | 16.69 | 1
065B8304RG | BVR-FR | 20 | G ¾ | 40 | 26 | 1 | RU PL08R BrassBV | 20.73 | 25.29 | 1
065B8305RG | BVR-FR | 25 | G 1 | 40 | 36 | 1 | RU PL08R BrassBV | 31.58 | 38.53 | 1
065B8306RG | BVR-FR | 32 | G 1¼ | 40 | 80 | 1 | RU PL08R BrassBV | 58.98 | 71.96 | 1
9.1.5. Краны шаровые BVS-R, перемещаемая среда – вода, гликолевые смеси
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Присоеди-нение, дюймы | PN , бар | Kvs, м3/ч | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
Шаровой кран со стандартным проходом BVS-R с внутренней резьбой; материал – нержавеющая сталь; Тмакс. = 180 °С
082X4600R | BVS-R | 8 | Rр ¼ | 63 | 4.7 | 1 | RU PL08R YZK | 31.06 | 37.89 | 1
082X4601R | BVS-R | 10 | Rp 3/8 | 63 | 8.5 | 1 | RU PL08R YZK | 33.33 | 40.66 | 1
082X4602R | BVS-R | 15 | Rp ½ | 63 | 13.2 | 1 | RU PL08R YZK | 38.64 | 47.14 | 1
082X4603R | BVS-R | 20 | Rp ¾ | 63 | 17 | 1 | RU PL08R YZK | 43.7 | 53.31 | 1
082X4604R | BVS-R | 25 | Rp 1 | 63 | 30.2 | 1 | RU PL08R YZK | 59.49 | 72.58 | 1
082X4605R | BVS-R | 32 | Rp 1¼ | 63 | 45.2 | 1 | RU PL08R YZK | 83.87 | 102.32 | 1
082X4606R | BVS-R | 40 | Rp 1½ | 63 | 69.7 | 1 | RU PL08R YZK | 101.23 | 123.5 | 1
082X4607R | BVS-R | 50 | Rp 2 | 63 | 128.2 | 1 | RU PL08R YZK | 139.66 | 170.39 | 1
Шаровой полнопроходной кран BVS-FR с внутренней резьбой; материал – нержавеющая сталь; Тмакс. = 180 °С | [7 empty] | 0
082X4610R | BVS-FR | 8 | Rр ¼ | 63 | 11.3 | 1 | RU PL08R YZK | 36.64 | 44.7 | 1
082X4611R | BVS-FR | 10 | Rp 3/8 | 63 | 13.2 | 1 | RU PL08R YZK | 36.64 | 44.7 | 1
082X4612R | BVS-FR | 15 | Rp ½ | 63 | 18.9 | 1 | RU PL08R YZK | 41.95 | 51.18 | 1
082X4613R | BVS-FR | 20 | Rp ¾ | 63 | 47.1 | 1 | RU PL08R YZK | 52.45 | 63.99 | 1
082X4614R | BVS-FR | 25 | Rp 1 | 63 | 66 | 1 | RU PL08R YZK | 74.94 | 91.43 | 1
082X4615R | BVS-FR | 32 | Rp 1 ¼ | 63 | 86.7 | 1 | RU PL08R YZK | 94.26 | 115 | 1
082X4616R | BVS-FR | 40 | Rp 1½ | 63 | 150.8 | 1 | RU PL08R YZK | 130.9 | 159.7 | 1
082X4617R | BVS-FR | 50 | Rp 2 | 63 | 207.4 | 1 | RU PL08R YZK | 190.38 | 232.26 | 1
082X4618R | BVS-FR | 65 | Rp 2½ | 63 | 584.4 | 1 | RU PL08R YZK | 418.97 | 511.14 | 1
082X4619R | BVS-FR | 80 | Rp 3 | 63 | 678.6 | 1 | RU PL08R YZK | 637.07 | 777.23 | 1
082X4620R | BVS-FR | 100 | Rp 4" | 63 |  | 1 | RU PL08R YZK | 1145.48 | 1397.49 | 3
В таблицах используются следующие условные обозначения наличия позиции на складе:
1 – имеется в наличии на складе;
2 – поставка в течение 1–2 недель;
3 – поставка по спецзаказу.

## 9.2
9.2. Затворы дисковые, перемещаемая среда – вода, гликолевые растворы.
Сроки, наличие и заказ оборудования в электронном магазине ridan.ru или по телефону (495) 792 57 57
9.2.1. Затворы дисковые с ручным управлением
Кодовый номер | Тип | DN, мм | PN, бар | Вес нетто, кг. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
Дисковый затвор Ридан ЗДМ с металлической рукояткой, корпус с центрирующими проушинами; материалы: корпус, диск — высокопрочный чугун (GGG40) с эпоксидным покрытием; уплотнение — EPDM; Т от- 15°C до 120 °С
082X4400R | ЗДМ | 40 | 16 | 1.8 | RU PL08R-LVR | 45.47 | 55.47 | 1
082X4401R | ЗДМ | 50 | 16 | 2.1 | RU PL08R-LVR | 46.64 | 56.9 | 1
082X4402R | ЗДМ | 65 | 16 | 2.4 | RU PL08R-LVR | 51.3 | 62.59 | 1
082X4403R | ЗДМ | 80 | 16 | 3.2 | RU PL08R-LVR | 61.31 | 74.8 | 1
082X4404R | ЗДМ | 100 | 16 | 4.3 | RU PL08R-LVR | 81.08 | 98.92 | 1
082X4405R | ЗДМ | 125 | 16 | 6.3 | RU PL08R-LVR | 100.73 | 122.89 | 1
082X4406R | ЗДМ | 150 | 16 | 7.8 | RU PL08R-LVR | 121.61 | 148.36 | 1
082X4407R | ЗДМ | 200 | 16 | 15 | RU PL08R-LVR | 211.05 | 257.48 | 1
082X4408R | ЗДМ | 250 | 16 | 23.5 | RU PL08R-LVR | 374.98 | 457.48 | 1
082X4409R | ЗДМ | 300 | 16 | 42 | RU PL08R-LVR | 500.53 | 610.65 | 1
Дисковый затвор Ридан ЗДМ с металлической рукояткой, корпус с центрирующими проушинами; материалы: корпус — высокопрочный чугун (GGG40); диск — нержавеющая сталь 316 ; уплотнение — EPDM; Т от- 15°C до 120 °С
082X4420R | ЗДМ | 40 | 16 | 1.8 | RU PL08R-LVR | 59.12 | 72.13 | 1
082X4421R | ЗДМ | 50 | 16 | 2.1 | RU PL08R-LVR | 69.25 | 84.49 | 1
082X4422R | ЗДМ | 65 | 16 | 2.4 | RU PL08R-LVR | 77.7 | 94.79 | 1
082X4423R | ЗДМ | 80 | 16 | 3.2 | RU PL08R-LVR | 86.15 | 105.1 | 1
082X4424R | ЗДМ | 100 | 16 | 4.3 | RU PL08R-LVR | 112.32 | 137.03 | 1
082X4425R | ЗДМ | 125 | 16 | 6.3 | RU PL08R-LVR | 148.63 | 181.33 | 1
082X4426R | ЗДМ | 150 | 16 | 7.8 | RU PL08R-LVR | 193.4 | 235.95 | 1
082X4427R | ЗДМ | 200 | 16 | 15 | RU PL08R-LVR | 344.56 | 420.36 | 1
082X4428R | ЗДМ | 250 | 16 | 23.5 | RU PL08R-LVR | 526.99 | 642.93 | 3
082X4429R | ЗДМ | 300 | 16 | 42 | RU PL08R-LVR | 802.21 | 978.7 | 3
Кодовый номер | Тип | DN, мм | PN, бар | Вес нетто, кг. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
Дисковый затвор Ридан ЗДМ с ручным редукторным приводом, корпус с центрирующими проушинами; материалы: корпус — высокопрочный чугун (GGG40); диск — высокопрочный чугун (GGG40) с эпоксидным покрытием; уплотнение — EPDM; Т от -15°С до 120 °С
082X4410R | ЗДМ | 100 | 16 | 8.1 | RU PL08R-LVR | 174.9 | 213.38 | 1
082X4411R | ЗДМ | 125 | 16 | 9.6 | RU PL08R-LVR | 215.71 | 263.17 | 3
082X4412R | ЗДМ | 150 | 16 | 11.1 | RU PL08R-LVR | 249.98 | 304.98 | 3
082X4413R | ЗДМ | 200 | 16 | 22.3 | RU PL08R-LVR | 344.56 | 420.36 | 1
082X4414R | ЗДМ | 250 | 16 | 32.8 | RU PL08R-LVR | 517.97 | 631.92 | 1
082X4415R | ЗДМ | 300 | 16 | 42 | RU PL08R-LVR | 616.21 | 751.78 | 1
082X4416R | ЗДМ | 350 | 16 | 72 | RU PL08R-LVR | 932.37 | 1137.49 | 1
082X4417R | ЗДМ | 400 | 16 | 121 | RU PL08R-LVR | 1224.3 | 1493.65 | 1
082X4418R | ЗДМ | 500 | 16 | 188 | RU PL08R-LVR | 2786.74 | 3399.82 | 1
082X4419R | ЗДМ | 600 | 16 | 301 | RU PL08R-LVR | 4535.74 | 5533.6 | 3
Дисковый затвор Ридан ЗДМ с ручным редукторным приводом, корпус с центрирующими проушинами; материалы: корпус — высокопрочный чугун (GGG40); диск — нержавеющая сталь 316; уплотнение — EPDM; Т от -15°С до 120 °С
082X4430R | ЗДМ | 100 | 16 | 8.1 | RU PL08R-LVR | 241.53 | 294.67 | 3
082X4431R | ЗДМ | 125 | 16 | 9.6 | RU PL08R-LVR | 277.85 | 338.98 | 3
082X4432R | ЗДМ | 150 | 16 | 11.1 | RU PL08R-LVR | 322.61 | 393.58 | 3
082X4433R | ЗДМ | 200 | 16 | 22.3 | RU PL08R-LVR | 502.49 | 613.04 | 3
082X4434R | ЗДМ | 250 | 16 | 32.8 | RU PL08R-LVR | 684.92 | 835.6 | 3
082X4435R | ЗДМ | 300 | 16 | 42 | RU PL08R-LVR | 888.45 | 1083.91 | 3
082X4436R | ЗДМ | 350 | 16 | 72 | RU PL08R-LVR | 1473.71 | 1797.93 | 3
082X4437R | ЗДМ | 400 | 16 | 121 | RU PL08R-LVR | 2299.66 | 2805.59 | 3
082X4438R | ЗДМ | 500 | 16 | 188 | RU PL08R-LVR | 4605.7 | 5618.95 | 3
082X4439R | ЗДМ | 600 | 16 | 301 | RU PL08R-LVR | 7286.33 | 8889.32 | 3
9.2.2. Затворы дисковые с электроприводами
Кодовый номер | Тип | DN, мм | PN, бар | Вес нетто, кг. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
Сборный комплект: дисковый затвор Ридан ЗДМ корпус с центрирующими проушинами; материал: корпус, диск — высокопрочный чугун (GGG40) с эпоксидным покрытием; уплотнение — EPDM; электропривод АМБ 230 В переменный ток;1) IP 68 ; T от -15°С до 120 °С
082X4530R | ЗДМ + АМБ | 40 | 16 | 3.9 | RU PL08R-LVR | 457.18 | 557.76 | 1
082X4531R | ЗДМ + АМБ | 50 | 16 | 4.2 | RU PL08R-LVR | 458.34 | 559.17
082X4532R | ЗДМ + АМБ | 65 | 16 | 6 | RU PL08R-LVR | 613.85 | 748.9 | 1
082X4533R | ЗДМ + АМБ | 80 | 16 | 6.8 | RU PL08R-LVR | 623.85 | 761.1 | 1
082X4534R | ЗДМ + АМБ | 100 | 16 | 7.9 | RU PL08R-LVR | 712.74 | 869.54 | 1
082X4535R | ЗДМ + АМБ | 125 | 16 | 10.9 | RU PL08R-LVR | 918.03 | 1120 | 1
082X4536R | ЗДМ + АМБ | 150 | 16 | 12.4 | RU PL08R-LVR | 1011.64 | 1234.2 | 1
082X4537R | ЗДМ + АМБ | 200 | 16 | 28.8 | RU PL08R-LVR | 1231.77 | 1502.76 | 1
082X4538R | ЗДМ + АМБ | 250 | 16 | 37.5 | RU PL08R-LVR | 1618.46 | 1974.52 | 1
082X4539R | ЗДМ + АМБ | 300 | 16 | 56 | RU PL08R-LVR | 1744.01 | 2127.69 | 1
Сборный комплект: дисковый затвор Ридан ЗДМ корпус с центрирующими проушинами; материал: корпус — высокопрочный чугун (GGG40); диск — нержавеющая сталь 316; уплотнение — EPDM; электропривод АМБ 230 В переменный ток1); IP 68 ; T от -15°С до 120 °С
082X4542R | ЗДМ + АМБ | 40 | 16 | 3.9 | RU PL08R-LVR | 470.82 | 574.4 | 1
082X4543R | ЗДМ + АМБ | 50 | 16 | 4.2 | RU PL08R-LVR | 480.95 | 586.76 | 1
082X4544R | ЗДМ + АМБ | 65 | 16 | 6 | RU PL08R-LVR | 640.24 | 781.09 | 1
082X4545R | ЗДМ + АМБ | 80 | 16 | 6.8 | RU PL08R-LVR | 648.69 | 791.4 | 1
082X4546R | ЗДМ + АМБ | 100 | 16 | 7.9 | RU PL08R-LVR | 743.99 | 907.67 | 1
082X4547R | ЗДМ + АМБ | 125 | 16 | 10.9 | RU PL08R-LVR | 965.94 | 1178.45 | 1
082X4548R | ЗДМ + АМБ | 150 | 16 | 12.4 | RU PL08R-LVR | 1083.43 | 1321.78 | 1
082X4549R | ЗДМ + АМБ | 200 | 16 | 28.8 | RU PL08R-LVR | 1365.3 | 1665.67 | 1
082X4550R | ЗДМ + АМБ | 250 | 16 | 37.5 | RU PL08R-LVR | 1770.47 | 2159.97 | 3
082X4551R | ЗДМ + АМБ | 300 | 16 | 56 | RU PL08R-LVR | 2045.69 | 2495.74 | 3
Сборный комплект: дисковый затвор Ридан ЗДМ корпус с центрирующими проушинами; материал: корпус, диск — высокопрочный чугун (GGG40) с эпоксидным покрытием; уплотнение — EPDM; электропривод АМБ 24 В постоянный ток1); IP 68 ; T от -15°С до 120 °С
082X4554R | ЗДМ + АМБ | 40 | 16 | 3.9 | RU PL08R-LVR | 569.41 | 694.68 | 1
082X4555R | ЗДМ + АМБ | 50 | 16 | 4.2 | RU PL08R-LVR | 570.58 | 696.11 | 1
082X4556R | ЗДМ + АМБ | 65 | 16 | 6 | RU PL08R-LVR | 733.26 | 894.58 | 1
082X4557R | ЗДМ + АМБ | 80 | 16 | 6.8 | RU PL08R-LVR | 743.26 | 906.78 | 1
082X4558R | ЗДМ + АМБ | 100 | 16 | 7.9 | RU PL08R-LVR | 842.03 | 1027.28 | 1
082X4559R | ЗДМ + АМБ | 125 | 16 | 10.9 | RU PL08R-LVR | 1023.97 | 1249.24 | 1
082X4560R | ЗДМ + АМБ | 150 | 16 | 12.4 | RU PL08R-LVR | 1127.46 | 1375.5 | 1
082X4561R | ЗДМ + АМБ | 200 | 16 | 28.8 | RU PL08R-LVR | 1367.35 | 1668.17 | 1
082X4562R | ЗДМ + АМБ | 250 | 16 | 37.5 | RU PL08R-LVR | 1736.97 | 2119.1 | 1
082X4563R | ЗДМ + АМБ | 300 | 16 | 56 | RU PL08R-LVR | 1862.53 | 2272.29 | 1
1) - электропривод поставляется отдельно

## 9.3
9.3. Клапаны обратные
Сроки, наличие и заказ оборудования в электронном магазине ridan.ru или по телефону (495) 792 57 57
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Присоеди-нение, дюймы | PN, бар | Вес нетто, кг | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
Обратный клапан пружинный NRV-R с внутренней резьбой, материал корпуса – латунь;Тмакс. = 110 °С
065B8324R | NRV-R | 15 | G ½ | 25 | 0.15 | RU PL08R BrassBV | 14.64 | 17.86 | 1
065B8325R | NRV-R | 20 | G ¾ | 25 | 0.225 | RU PL08R BrassBV | 19.16 | 23.38 | 1
065B8326R | NRV-R | 25 | G 1 | 25 | 0.33 | RU PL08R BrassBV | 25.11 | 30.63 | 1
065B8327R | NRV-R | 32 | G 1¼ | 25 | 0.545 | RU PL08R BrassBV | 37.44 | 45.68 | 1
065B8328R | NRV-R | 40 | G 1½ | 25 | 0.685 | RU PL08R BrassBV | 46.93 | 57.25 | 1
065B8329R | NRV-R | 50 | G 2 | 25 | 1.025 | RU PL08R BrassBV | 67.28 | 82.08 | 1
Кодовый номер | Тип | DN, мм | материал пластин | PN, бар | Вес нетто, кг | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
Обратный затвор двустворчатый ЗОД для установки между фланцами; материал корпуса: чугун, пластины: нержавеющая сталь или чугун с антикоррозионным покрытием; Т =от -20 до +120°С
082X4050R | ЗОД | 50 | нерж. сталь | 16 | 1.3 | RU PL08R-LVR | 45.74 | 55.8 | 1
082X4051R | ЗОД | 65 | нерж. сталь | 16 | 1.9 | RU PL08R-LVR | 54.57 | 66.58 | 1
082X4052R | ЗОД | 80 | нерж. сталь | 16 | 2.8 | RU PL08R-LVR | 76.31 | 93.1 | 1
082X4053R | ЗОД | 100 | нерж. сталь | 16 | 4.4 | RU PL08R-LVR | 105.29 | 128.45 | 1
082X4054R | ЗОД | 125 | нерж. сталь | 16 | 6.3 | RU PL08R-LVR | 137.98 | 168.34 | 1
082X4055R | ЗОД | 150 | нерж. сталь | 16 | 9.1 | RU PL08R-LVR | 198.38 | 242.02 | 1
082X4056R | ЗОД | 200 | нерж. сталь | 16 | 14.9 | RU PL08R-LVR | 338.79 | 413.32 | 1
082X4057R | ЗОД | 250 | нерж. сталь | 16 | 27 | RU PL08R-LVR | 556.98 | 679.52 | 1
082X4058R | ЗОД | 300 | нерж. сталь | 16 | 33.2 | RU PL08R-LVR | 743.94 | 907.61 | 1
082X4044R | ЗОД | 350 | нерж. сталь | 16 | 65 | RU PL08R-LVR | 1988.38 | 2425.82 | 1
082X4045R | ЗОД | 400 | нерж. сталь | 16 | 70 | RU PL08R-LVR | 2629.52 | 3208.01 | 1
082X4046R | ЗОД | 450 | нерж. сталь | 16 | 103 | RU PL08R-LVR | 4224.65 | 5154.07 | 3
082X4047R | ЗОД | 500 | нерж. сталь | 16 | 108 | RU PL08R-LVR | 5603.88 | 6836.73 | 3
082X4048R | ЗОД | 600 | нерж. сталь | 16 | 190 | RU PL08R-LVR | 7633.95 | 9313.42 | 3
082X4035R | ЗОД | 150 | чугун | 16 | 9.1 | RU PL08R-LVR | 177.86 | 216.99 | 1
082X4036R | ЗОД | 200 | чугун | 16 | 14.9 | RU PL08R-LVR | 272.5 | 332.45 | 1
082X4037R | ЗОД | 250 | чугун | 16 | 27 | RU PL08R-LVR | 443.04 | 540.51 | 1
082X4038R | ЗОД | 300 | чугун | 16 | 33.2 | RU PL08R-LVR | 565.59 | 690.02 | 1
082X4039R | ЗОД | 350 | чугун | 16 | 65 | RU PL08R-LVR | 1848.34 | 2254.97 | 1
082X4040R | ЗОД | 400 | чугун | 16 | 70 | RU PL08R-LVR | 2278.98 | 2780.36 | 1
082X4041R | ЗОД | 450 | чугун | 16 | 103 | RU PL08R-LVR | 3847.69 | 4694.18 | 3
082X4042R | ЗОД | 500 | чугун | 16 | 108 | RU PL08R-LVR | 4746.96 | 5791.29 | 3
082X4043R | ЗОД | 600 | чугун | 16 | 190 | RU PL08R-LVR | 6146.65 | 7498.91 | 3
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Присоеди-нение, дюймы | PN, бар | Вес нетто, кг | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е.
Обратный клапан пружинный NVD-402R фланцевый; материал корпуса – чугун; материал затвора DN40-100 нержавеющая сталь, DN125-250 - чугун; Т =от -15 до +100°С
082X8470R | NVD-402R | 40 | — | 16 | 5.6 | RU PL08R YZK | 127.28 | 155.28 | 1
082X8471R | NVD-402R | 50 | — | 16 | 5.6 | RU PL08R YZK | 132.66 | 161.85 | 1
082X8472R | NVD-402R | 65 | — | 16 | 7.6 | RU PL08R YZK | 148.92 | 181.68 | 1
082X8473R | NVD-402R | 80 | — | 16 | 9.8 | RU PL08R YZK | 216.61 | 264.26 | 1
082X8474R | NVD-402R | 100 | — | 16 | 13.8 | RU PL08R YZK | 300.46 | 366.56 | 1
082X8475R | NVD-402R | 125 | — | 16 | 20.6 | RU PL08R YZK | 373.67 | 455.88 | 1
082X8476R | NVD-402R | 150 | — | 16 | 28.5 | RU PL08R YZK | 515.81 | 629.29 | 1
082X8477R | NVD-402R | 200 | — | 16 | 48.6 | RU PL08R YZK | 850.04 | 1037.05 | 1
082X8478R | NVD-402R | 250 | — | 16 | 81.4 | RU PL08R YZK | 2060.85 | 2514.24 | 3
Обратный клапан пружинный NVD-812R из нержавеющей стали CF8M для установки между фланцами; Т =от -40 до +240°С
082X8530R2 | NVD-812R | 15 | — | 40 | 0.09 | RU PL08R YZK | 72.76 | 88.77 | 1
082X8531R2 | NVD-812R | 20 | — | 40 | 0.12 | RU PL08R YZK | 80.28 | 97.94 | 1
082X8532R2 | NVD-812R | 25 | — | 40 | 0.16 | RU PL08R YZK | 88.11 | 107.49 | 1
082X8533R2 | NVD-812R | 32 | — | 40 | 0.31 | RU PL08R YZK | 108.62 | 132.52 | 1
082X8534R2 | NVD-812R | 40 | — | 40 | 0.43 | RU PL08R YZK | 114.34 | 139.49 | 1
082X8535R2 | NVD-812R | 50 | — | 40 | 0.78 | RU PL08R YZK | 144.09 | 175.79 | 1
082X8536R2 | NVD-812R | 65 | — | 40 | 1.03 | RU PL08R YZK | 223.83 | 273.07 | 1
082X8537R2 | NVD-812R | 80 | — | 40 | 1.54 | RU PL08R YZK | 420.32 | 512.79 | 1
082X8538R2 | NVD-812R | 100 | — | 40 | 2.25 | RU PL08R YZK | 528.97 | 645.34 | 1
082X8539R2 | NVD-812R | 125 | — | 40 | 5.5 | RU PL08R YZK | 1080.51 | 1318.22 | 1
082X8540R2 | NVD-812R | 150 | — | 40 | 8.3 | RU PL08R YZK | 1663.63 | 2029.63 | 1
082X8541R2 | NVD-812R | 200 | — | 40 | 16.1 | RU PL08R YZK | 2686.94 | 3278.07 | 1
Обратный клапан пружинный NVD-802R для установки между фланцами; материал корпуса чугун GG25; материал затвора нерж.сталь CF8M; уплотнение EPDM ; класс герметичности А; Т =от -15 до +100°С
082X8520R | NVD-802R | 32 | — | 16 | 0.49 | RU PL08R YZK | 120.26 | 146.72 | 1
082X8521R | NVD-802R | 40 | — | 16 | 0.64 | RU PL08R YZK | 122.02 | 148.86 | 1
082X8522R | NVD-802R | 50 | — | 16 | 1.06 | RU PL08R YZK | 125.58 | 153.21 | 1
082X8523R | NVD-802R | 65 | — | 16 | 1.59 | RU PL08R YZK | 144.98 | 176.88 | 1
082X8524R | NVD-802R | 80 | — | 16 | 2.3 | RU PL08R YZK | 192.78 | 235.19 | 1
082X8525R | NVD-802R | 100 | — | 16 | 3.3 | RU PL08R YZK | 273.42 | 333.57 | 1
082X8526R | NVD-802R | 125 | — | 16 | 6.9 | RU PL08R YZK | 391.05 | 477.08 | 1
082X8527R | NVD-802R | 150 | — | 16 | 10 | RU PL08R YZK | 534.57 | 652.18 | 1
082X8528R | NVD-802R | 200 | — | 16 | 17.7 | RU PL08R YZK | 900.87 | 1099.06
Обратный затвор двустворчатый NVD-895R для установки между фланцами; материал корпуса: чугун, пластины: нержавеющая сталь 316; Т =от -15 до +100°С
082X8495R | NVD-895R | 50 | — | 16 | 1.5 | RU PL08R YZK | 125.77 | 153.44 | 1
082X8496R | NVD-895R | 65 | — | 16 | 2.2 | RU PL08R YZK | 131.49 | 160.42 | 1
082X8497R | NVD-895R | 80 | — | 16 | 3.7 | RU PL08R YZK | 137.22 | 167.41 | 1
082X8498R | NVD-895R | 100 | — | 16 | 4.4 | RU PL08R YZK | 174.35 | 212.71 | 1
082X8499R | NVD-895R | 125 | — | 16 | 6.1 | RU PL08R YZK | 240.11 | 292.93 | 1
082X8500R | NVD-895R | 150 | — | 16 | 9 | RU PL08R YZK | 257.25 | 313.85 | 1
082X8501R | NVD-895R | 200 | — | 16 | 14.4 | RU PL08R YZK | 471.77 | 575.56 | 1
082X8502R | NVD-895R | 250 | — | 16 | 27.1 | RU PL08R YZK | 800.37 | 976.45 | 1
082X8503R | NVD-895R | 300 | — | 16 | 36 | RU PL08R YZK | 1157.83 | 1412.55 | 3
082X8505R | NVD-895R | 400 | — | 16 | 59.4 | RU PL08R YZK | 3369.74 | 4111.08 | 3

## 9.4
9.4. Фильтры сетчатые
Сроки, наличие и заказ оборудования в электронном магазине ridan.ru или по телефону (495) 792 57 57
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Присоеди-нение, дюймы | PN, бар | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е.
Фильтр сетчатый Ридан ФСФ с пробкой , PN = 16 бар; материал – чугун; фланцевый; Тмакс. = 200 °С
082X4060R | ФСФ | 15 | — | 16 | 1 | RU PL08R-LVR | 28.15 | 34.34 | 1
082X4061R | ФСФ | 20 | — | 16 | 1 | RU PL08R-LVR | 35.94 | 43.85 | 1
082X4062R | ФСФ | 25 | — | 16 | 1 | RU PL08R-LVR | 42.06 | 51.31 | 1
082X4063R | ФСФ | 32 | — | 16 | 1 | RU PL08R-LVR | 49.77 | 60.72 | 1
082X4064R | ФСФ | 40 | — | 16 | 1 | RU PL08R-LVR | 67.59 | 82.46 | 1
082X4065R | ФСФ | 50 | — | 16 | 1 | RU PL08R-LVR | 85.12 | 103.85 | 1
082X4066R | ФСФ | 65 | — | 16 | 1 | RU PL08R-LVR | 117.77 | 143.68 | 1
082X4067R | ФСФ | 80 | — | 16 | 1 | RU PL08R-LVR | 153.91 | 187.77 | 1
082X4068R | ФСФ | 100 | — | 16 | 1 | RU PL08R-LVR | 220.37 | 268.85 | 1
082X4069R | ФСФ | 125 | — | 16 | 1 | RU PL08R-LVR | 343.97 | 419.64 | 1
082X4070R | ФСФ | 150 | — | 16 | 1 | RU PL08R-LVR | 464.07 | 566.17 | 1
082X4071R | ФСФ | 200 | — | 16 | 1 | RU PL08R-LVR | 833.69 | 1017.1 | 1
082X4072R | ФСФ | 250 | — | 16 | 1 | RU PL08R-LVR | 1295.43 | 1580.42 | 1
082X4073R | ФСФ | 300 | — | 16 | 1 | RU PL08R-LVR | 1818.96 | 2219.13 | 1
082X4074R | ФСФ | 350 | — | 16 | 1 | RU PL08R-LVR | 3556.3 | 4338.69 | 1
082X4075R | ФСФ | 400 | — | 16 | 1 | RU PL08R-LVR | 4279.22 | 5220.65 | 1
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Присоеди-нение, дюймы | PN, бар | Вес нетто, кг | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
Фильтр сетчатый FVR-DR со спускным краном, с внутренней резьбой; материал – латунь DZR; Тмакс. = 130 °С
065B8341R | FVR-DR | 15 | Rp ½ | 25 | 0.253 | RU PL08R YZK | 72.33 | 88.24 | 1
065B8342R | FVR-DR | 20 | Rp ¾ | 25 | 0.36 | RU PL08R YZK | 72.33 | 88.24 | 1
065B8343R | FVR-DR | 25 | Rp 1 | 25 | 0.525 | RU PL08R YZK | 81.82 | 99.82 | 1
065B8344R | FVR-DR | 32 | Rp 1¼ | 25 | 0.725 | RU PL08R YZK | 91.23 | 111.3 | 1
065B8345R | FVR-DR | 40 | Rp 1½ | 25 | 1.108 | RU PL08R YZK | 157.71 | 192.41 | 1
065B8346R | FVR-DR | 50 | Rp 2 | 25 | 1.703 | RU PL08R YZK | 197.84 | 241.36 | 1
Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой; материал – латунь DZR; Тмакс. = 130 °С
065B8335R | FVR-R | 15 | Rp ½ | 25 | 0.18 | RU PL08R YZK | 42.71 | 52.11 | 1
065B8336R | FVR-R | 20 | Rp ¾ | 25 | 0.294 | RU PL08R YZK | 42.71 | 52.11 | 1
065B8337R | FVR-R | 25 | Rp 1 | 25 | 0.46 | RU PL08R YZK | 60.24 | 73.49 | 1
065B8338R | FVR-R | 32 | Rp 1¼ | 25 | 0.66 | RU PL08R YZK | 77.42 | 94.45 | 1
065B8339R | FVR-R | 40 | Rp 1½ | 25 | 1.021 | RU PL08R YZK | 108.61 | 132.5 | 1
065B8340R | FVR-R | 50 | Rp 2 | 25 | 1.606 | RU PL08R YZK | 160.54 | 195.86 | 1
Фильтр сетчатый FVS-R с внутренней резьбой; материал – нержавеющая сталь; Тмакс. = 180 °С
082X4310R | FVS-R | 8 | Rp ¼ | 40 | 0.15 | RU PL08R YZK | 101.93 | 124.35
082X4311R | FVS-R | 10 | Rp 3/8 | 40 | 0.15 | RU PL08R YZK | 101.93 | 124.35 | 3
082X4312R | FVS-R | 15 | Rp ½ | 40 | 0.21 | RU PL08R YZK | 110.37 | 134.65 | 1
082X4313R | FVS-R | 20 | Rp ¾ | 40 | 0.28 | RU PL08R YZK | 133.87 | 163.32 | 1
082X4314R | FVS-R | 25 | Rp 1 | 40 | 0.46 | RU PL08R YZK | 151.08 | 184.32 | 1
082X4315R | FVS-R | 32 | Rp 1¼ | 40 | 0.68 | RU PL08R YZK | 197.61 | 241.08 | 1
082X4316R | FVS-R | 40 | Rp 1½ | 40 | 0.92 | RU PL08R YZK | 267.58 | 326.45 | 1
082X4317R | FVS-R | 50 | Rp 2 | 40 | 1.45 | RU PL08R YZK | 366.6 | 447.25 | 1

## 9.5
9.5. Воздухоотводчики
Сроки, наличие и заказ оборудования в электронном магазине ridan.ru или по телефону (495) 792 57 57
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Присоединение, дюймы | PN, бар | Kvs, м3/ч | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
Воздухоотводчик Airvent-R для стояков системы отопления; материал – латунь; Тмакс. = 110 °С
065B8322R | Airvent-R с обратным клапаном | 10 | Обратный клапан G½ | 10 | — | 1 | RU PL08R BrassBV | 12.75 | 15.56 | 1
065B8323R | Airvent-R без обратного клапана | 15 | G½ | 10 | — | 1 | RU PL08R BrassBV | 10.35 | 12.63 | 1

## 9.6
9.6. Осевые сильфонные компенсаторы
Сроки, наличие и заказ оборудования в электронном магазине ridan.ru или по телефону (495) 792 57 57
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Осевой ход ,мм | Монтажная длина , мм | Кол-во в упаковке, шт. | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
Осевой компенсатор Ридан с патрубками под приварку, с защитным кожухом и внутренней гильзой ; материал сильфона – нержавеющая сталь, патрубки под приварку — углеродистая сталь; PN = 16 бар, Тмакс. = 95 °С
065H0019R | Ридан | 15 | +15/-35 | 280 | 1 | RU PL08R ARR | 82.44 | 100.58 | 1
065H0001R | Ридан | 15 | +19/-45 | 365 | 1 | RU PL08R ARR | 107.19 | 130.77 | 1
065H0021R | Ридан | 20 | +15/-35 | 280 | 1 | RU PL08R ARR | 82.44 | 100.58 | 1
065H0003R | Ридан | 20 | +24/-56 | 450 | 1 | RU PL08R ARR | 107.19 | 130.77 | 1
065H0022R | Ридан | 25 | +12/-28 | 275 | 1 | RU PL08R ARR | 85.9 | 104.8 | 1
065H0023R | Ридан | 25 | +19/-45 | 358 | 1 | RU PL08R ARR | 118.09 | 144.07 | 1
065H0024R | Ридан | 32 | +12/-28 | 310 | 1 | RU PL08R ARR | 108.29 | 132.11 | 1
065H0025R | Ридан | 32 | +19/-45 | 400 | 1 | RU PL08R ARR | 151.1 | 184.34 | 1
065H0026R | Ридан | 40 | +11/-25 | 310 | 1 | RU PL08R ARR | 152.53 | 186.09 | 1
065H0027R | Ридан | 40 | +19/-45 | 400 | 1 | RU PL08R ARR | 248.27 | 302.89 | 1
065H0028R | Ридан | 50 | +12/-28 | 310 | 1 | RU PL08R ARR | 245.18 | 299.12 | 1
065H0029R | Ридан | 50 | +19/-45 | 400 | 1 | RU PL08R ARR | 245.19 | 299.13 | 1
065H0030R | Ридан | 65 | +12/-28 | 250 | 1 | RU PL08R ARR | 250.53 | 305.65 | 1
065H0031R | Ридан | 65 | +24/-56 | 360 | 1 | RU PL08R ARR | 344.73 | 420.57 | 1
065H0014R | Ридан | 80 | +12/-28 | 255 | 1 | RU PL08R ARR | 311.53 | 380.07 | 1
065H0033R | Ридан | 80 | +19/-45 | 330 | 1 | RU PL08R ARR | 375.07 | 457.59 | 1
065H0016R | Ридан | 100 | +15/-33 | 255 | 1 | RU PL08R ARR | 402.24 | 490.73 | 1
065H0034R | Ридан | 100 | +24/-56 | 340 | 1 | RU PL08R ARR | 486.77 | 593.86 | 1
082X9247R | Ридан | 125 | +15/-35 | 285 | 1 | RU PL08R ARR | 408.7 | 498.61 | 3
082X9252R | Ридан | 125 | +24/-56 | 375 | 1 | RU PL08R ARR | 597.42 | 728.85 | 3
082X9248R | Ридан | 150 | +15/-35 | 310 | 1 | RU PL08R ARR | 513.16 | 626.06 | 3
082X9253R | Ридан | 150 | +24/-56 | 415 | 1 | RU PL08R ARR | 653.85 | 797.7 | 3
082X9249R | Ридан | 200 | +15/-35 | 295 | 1 | RU PL08R ARR | 687.21 | 838.4 | 3
082X9254R | Ридан | 200 | +24/-56 | 385 | 1 | RU PL08R ARR | 856.69 | 1045.16 | 3
082X9250R | Ридан | 250 | +15/-35 | 300 | 1 | RU PL08R ARR | 893.25 | 1089.77 | 3
082X9255R | Ридан | 250 | +24/-56 | 395 | 1 | RU PL08R ARR | 1149.35 | 1402.21 | 3
082X9251R | Ридан | 300 | +15/-35 | 295 | 1 | RU PL08R ARR | 1103.69 | 1346.5 | 3
082X9256R | Ридан | 300 | +24/-56 | 400 | 1 | RU PL08R ARR | 1378.46 | 1681.72 | 3
Осевой компенсатор Ридан с патрубками под приварку; без защитного кожуха; с внутренней гильзой ; материал сильфона – нержавеющая сталь, патрубки под приварку — углеродистая сталь; PN = 16 бар, Тмакс. = 95 °С
065H0040R | Ридан | 15 | +12/-28 | 280 | 1 | RU PL08R ARR | 58.07 | 70.85 | 1
065H0041R | Ридан | 20 | +12/-28 | 280 | 1 | RU PL08R ARR | 58.07 | 70.85 | 1
065H0042R | Ридан | 25 | +12/-28 | 275 | 1 | RU PL08R ARR | 80.21 | 97.86 | 1
065H0043R | Ридан | 32 | +12/-28 | 310 | 1 | RU PL08R ARR | 100.65 | 122.79 | 1
065H0044R | Ридан | 40 | +12/-28 | 310 | 1 | RU PL08R ARR | 139.32 | 169.97 | 1
065H0045R | Ридан | 50 | +12/-28 | 310 | 1 | RU PL08R ARR | 220.9 | 269.5 | 1
065H0046R | Ридан | 65 | +12/-28 | 250 | 1 | RU PL08R ARR | 253.92 | 309.78 | 1
065H0047R | Ридан | 80 | +12/-28 | 255 | 1 | RU PL08R ARR | 254.63 | 310.65 | 1
065H0048R | Ридан | 100 | +12/-28 | 255 | 1 | RU PL08R ARR | 334.97 | 408.66 | 1
082X9242R | Ридан | 125 | +12/-28 | 255 | 1 | RU PL08R ARR | 342.56 | 417.92 | 3
082X9243R | Ридан | 150 | +12/-28 | 270 | 1 | RU PL08R ARR | 352.98 | 430.64 | 3
082X9244R | Ридан | 200 | +12/-28 | 260 | 1 | RU PL08R ARR | 410.98 | 501.4 | 3
082X9245R | Ридан | 250 | +12/-28 | 280 | 1 | RU PL08R ARR | 540.32 | 659.19 | 3
082X9246R | Ридан | 300 | +12/-28 | 270 | 1 | RU PL08R ARR | 696.79 | 850.08 | 3
Осевой компенсатор Ридан; материал сильфона – нержавеющая сталь, патрубки с внешней резьбой — нержавеющая сталь; с внутренней гильзой и наружным защитным кожухом; PN = 16 бар, Тмакс. = 95 °С
082X9206R | Ридан НС | 15 | +15/-35 | G ½ | 1 | RU PL08R ARR | 137.03 | 167.18 | 1
082X9212R | Ридан НС | 15 | +19/-45 | G ½ | 1 | RU PL08R ARR | 180.87 | 220.66 | 1
082X9207R | Ридан НС | 20 | +15/-35 | G ¾ | 1 | RU PL08R ARR | 174.45 | 212.83 | 1
082X9213R | Ридан НС | 20 | +24/-56 | G ¾ | 1 | RU PL08R ARR | 230.27 | 280.93 | 1
082X9208R | Ридан НС | 25 | +12/-28 | G 1 | 1 | RU PL08R ARR | 192.28 | 234.58 | 1
082X9214R | Ридан НС | 25 | +19/-45 | G 1 | 1 | RU PL08R ARR | 252.32 | 307.83 | 1
082X9209R | Ридан НС | 32 | +12/-28 | G 1¼ | 1 | RU PL08R ARR | 245.14 | 299.07 | 1
082X9215R | Ридан НС | 32 | +19/-45 | G 1¼ | 1 | RU PL08R ARR | 331.77 | 404.76 | 1
082X9210R | Ридан НС | 40 | +11/-25 | G 1½ | 1 | RU PL08R ARR | 349.54 | 426.44 | 1
082X9216R | Ридан НС | 40 | +19/-45 | G 1½ | 1 | RU PL08R ARR | 463.76 | 565.79 | 1
082X9211R | Ридан НС | 50 | +12/-28 | G 2 | 1 | RU PL08R ARR | 369.74 | 451.08 | 1
082X9217R | Ридан НС | 50 | +19/-45 | G 2 | 1 | RU PL08R ARR | 504.26 | 615.2 | 1
Осевой компенсатор Ридан; материал сильфона – нержавеющая сталь, патрубки с внешней резьбой — нержавеющая сталь; с внутренней гильзой и без защитного наружного кожуха; PN = 16 бар, Тмакс. = 95 °С
082X9200R | Ридан НС | 15 | +12/-28 | G ½ | 1 | RU PL08R ARR | 130.74 | 159.5 | 1
082X9201R | Ридан НС | 20 | +12/-28 | G ¾ | 1 | RU PL08R ARR | 166.47 | 203.09 | 1
082X9202R | Ридан НС | 25 | +12/-28 | G 1 | 1 | RU PL08R ARR | 185.82 | 226.7 | 1
082X9203R | Ридан НС | 32 | +12/-28 | G 1¼ | 1 | RU PL08R ARR | 237.29 | 289.49 | 1
082X9204R | Ридан НС | 40 | +12/-28 | G 1½ | 1 | RU PL08R ARR | 342.87 | 418.3 | 1
082X9205R | Ридан НС | 50 | +12/-28 | G 2 | 1 | RU PL08R ARR | 363.06 | 442.93 | 1
Осевой компенсатор Ридан; материал сильфона – нержавеющая сталь, фланцевое присоединение - нержавеющая сталь; с внутренней гильзой и защитным наружным кожухом; PN = 16 бар, Тмакс. = 95 °С
082X9218R | Ридан НС | 65 | +12/-28 | 180 | 1 | RU PL08R ARR | 560.14 | 683.37 | 3
082X9221R | Ридан НС | 65 | +24/-56 | 182 | 1 | RU PL08R ARR | 746.44 | 910.66 | 3
082X9219R | Ридан НС | 80 | +12/-28 | 272 | 1 | RU PL08R ARR | 627.49 | 765.54 | 3
082X9222R | Ридан НС | 80 | +19/-45 | 290 | 1 | RU PL08R ARR | 834.98 | 1018.68 | 3
082X9220R | Ридан НС | 100 | +15/-33 | 261 | 1 | RU PL08R ARR | 773.01 | 943.07 | 3
082X9223R | Ридан НС | 100 | +24/-56 | 272 | 1 | RU PL08R ARR | 1025.86 | 1251.55 | 3
Осевой компенсатор Ридан; материал сильфона – нержавеющая сталь, присоединение патрубки для разборных муфт (грувлок) - нержавеющая сталь; с внутренней гильзой и защитным наружным кожухом; PN = 16 бар, Тмакс. = 95 °С
082X9224R | Ридан НС | 25 | +12/-28 | 325 | 1 | RU PL08R ARR | 180.19 | 219.83 | 3
082X9233R | Ридан НС | 25 | +19/-45 | 408 | 1 | RU PL08R ARR | 236.01 | 287.93 | 3
082X9225R | Ридан НС | 32 | +12/-28 | 360 | 1 | RU PL08R ARR | 229.74 | 280.28 | 3
082X9234R | Ридан НС | 32 | +19/-45 | 460 | 1 | RU PL08R ARR | 310.34 | 378.61 | 3
082X9226R | Ридан НС | 40 | +11/-25 | 360 | 1 | RU PL08R ARR | 327.81 | 399.93 | 3
082X9235R | Ридан НС | 40 | +19/-45 | 460 | 1 | RU PL08R ARR | 434.54 | 530.14 | 3
082X9227R | Ридан НС | 50 | +12/-28 | 360 | 1 | RU PL08R ARR | 346.46 | 422.68 | 3
082X9236R | Ридан НС | 50 | +19/-45 | 460 | 1 | RU PL08R ARR | 471.76 | 575.55 | 3
082X9228R | Ридан НС | 65 | +12/-28 | 300 | 1 | RU PL08R ARR | 388.46 | 473.92 | 3
082X9237R | Ридан НС | 65 | +24/-56 | 410 | 1 | RU PL08R ARR | 413.18 | 504.08 | 3
082X9229R | Ридан НС | 80 | +12/-28 | 305 | 1 | RU PL08R ARR | 391.06 | 477.09 | 3
082X9238R | Ридан НС | 80 | +19/-45 | 380 | 1 | RU PL08R ARR | 417.98 | 509.94 | 3
082X9230R | Ридан НС | 100 | +15/-33 | 390 | 1 | RU PL08R ARR | 531.97 | 649 | 3
082X9239R | Ридан НС | 100 | +24/-56 | 420 | 1 | RU PL08R ARR | 563.44 | 687.4 | 3
082X9231R | Ридан НС | 125 | +15/-35 | 360 | 1 | RU PL08R ARR | 737.45 | 899.69 | 3
082X9240R | Ридан НС | 125 | +24/-56 | 450 | 1 | RU PL08R ARR | 902.63 | 1101.21 | 3
082X9232R | Ридан НС | 150 | +15/-35 | 385 | 1 | RU PL08R ARR | 899.77 | 1097.72 | 3
082X9241R | Ридан НС | 150 | +24/-56 | 490 | 1 | RU PL08R ARR | 980.87 | 1196.66 | 3

## 9.7
9.7. Редукционные клапаны
Сроки, наличие и заказ оборудования в электронном магазине ridan.ru или по телефону (495) 792 57 57
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Присоеди-нение, дюймы | PN, бар | Диапазон настройки давления, бар | Заводская настройка давления, бар | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
Клапан редукционный Ридан 7biz мембранный для поддержания давления «после себя», применяется в системах горячего и холодного водоснабжения, в том числе питьевого; материал корпуса — латунь CW602N; Тмакс. = 80 °С
082X4140R | 7biz | 15 | G ½" | 16 | 1,0–5,5 | 3 | RU PL08R BrassBV | 47.81 | 58.33 | 1
082X4141R | 7biz | 20 | G ¾" | 16 | 1,0–5,5 | 3 | RU PL08R BrassBV | 54.95 | 67.04 | 1
082X4142R | 7biz | 25 | G 1" | 16 | 1,0–5,5 | 3 | RU PL08R BrassBV | 77.07 | 94.03 | 1
082X4143R | 7biz | 32 | G 1 ¼" | 16 | 1,0–5,5 | 3 | RU PL08R BrassBV | 142.72 | 174.12 | 1
082X4144R | 7biz | 40 | G 1½" | 16 | 1,0–5,5 | 3 | RU PL08R BrassBV | 202.66 | 247.25 | 1
082X4145R | 7biz | 50 | G 2" | 16 | 1,0–5,5 | 3 | RU PL08R BrassBV | 270.45 | 329.95 | 1

## 9.8
9.8. Гибкие антивибрационные вставки ZKV и контрольные стержни
Сроки, наличие и заказ оборудования в электронном магазине ridan.ru или по телефону (495) 792 57 57
Кодовый номер | Тип | DN, мм | PN, бар |  | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
Гибкая антивибрационная вставка ZKV. Рабочие среды - вода, растворы гликоля до 50 %. Максимальное давление 16 бар, температуры рабочих сред от -20 до 100 °С
082X9030R | ZKV | 32 | 16 |  | RU PL08R-LVR | 98.1 | 119.68 | 1
082X9031R | ZKV | 40 | 16 |  | RU PL08R-LVR | 100.6 | 122.73 | 1
082X9032R | ZKV | 50 | 16 |  | RU PL08R-LVR | 110.13 | 134.36 | 1
082X9033R | ZKV | 65 | 16 |  | RU PL08R-LVR | 128.44 | 156.7 | 1
082X9034R | ZKV | 80 | 16 |  | RU PL08R-LVR | 155.65 | 189.89 | 1
082X9035R | ZKV | 100 | 16 |  | RU PL08R-LVR | 192.5 | 234.85 | 1
082X9036R | ZKV | 125 | 16 |  | RU PL08R-LVR | 247.67 | 302.16 | 1
082X9037R | ZKV | 150 | 16 |  | RU PL08R-LVR | 318.41 | 388.46 | 1
082X9038R | ZKV | 200 | 10 |  | RU PL08R-LVR | 442.59 | 539.96 | 1
082X9046R | ZKV | 200 | 16 |  | RU PL08R-LVR | 464.63 | 566.85 | 1
082X9039R | ZKV | 250 | 10 |  | RU PL08R-LVR | 664.86 | 811.13 | 1
082X9047R | ZKV | 250 | 16 |  | RU PL08R-LVR | 698.07 | 851.65 | 1
082X9040R | ZKV | 300 | 10 |  | RU PL08R-LVR | 838.79 | 1023.32 | 1
082X9048R | ZKV | 300 | 16 |  | RU PL08R-LVR | 881.17 | 1075.03 | 1
082X9041R | ZKV | 350 | 10 |  | RU PL08R-LVR | 1263.8 | 1541.84 | 2
082X9049R | ZKV | 350 | 16 |  | RU PL08R-LVR | 1326.97 | 1618.9 | 2
082X9042R | ZKV | 400 | 10 |  | RU PL08R-LVR | 1640.82 | 2001.8 | 2
082X9050R | ZKV | 400 | 16 |  | RU PL08R-LVR | 1722.79 | 2101.8 | 2
082X9043R | ZKV | 450 | 10 |  | RU PL08R-LVR | 1926.33 | 2350.12 | 2
082X9051R | ZKV | 450 | 16 |  | RU PL08R-LVR | 2023.44 | 2468.6 | 2
082X9044R | ZKV | 500 | 10 |  | RU PL08R-LVR | 2303.28 | 2810 | 2
082X9052R | ZKV | 500 | 16 |  | RU PL08R-LVR | 2418.43 | 2950.48 | 2
082X9045R | ZKV | 600 | 10 |  | RU PL08R-LVR | 3922.92 | 4785.96 | 2
082X9053R | ZKV | 600 | 16 |  | RU PL08R-LVR | 4118.06 | 5024.03 | 2
Кодовый номер | Для ZKV с DN, мм | PN, бар | Необходимое количество комплектов стержней на одну гибкую вставку | Давление, при котором применение контрольных стержней обязательно, бар | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
Комплект контрольных стержней для гибких антивибрационных вставок ZKV. Предохраняет от выхода деформаций вставки за эксплуатационные ограничения. Применение обязательно при использовании на рабочих средах, отличных от воды и при превышении давления выше указанного в таблице. Один комплект контрольных стержней состоит из двух стержней и соответствующего крепежного материала
082X9000 | 32 | 16 | 1 | 10.3 | RU PL08R-LVR | 104.56 | 127.56 | 1
082X9001 | 40 | 16 | 1 | 10.3 | RU PL08R-LVR | 104.56 | 127.56 | 1
082X9002 | 50 | 16 | 1 | 10.3 | RU PL08R-LVR | 144.79 | 176.64 | 1
082X9003 | 65 | 16 | 1 | 10.3 | RU PL08R-LVR | 144.79 | 176.64 | 1
082X9004 | 80 | 16 | 1 | 10.3 | RU PL08R-LVR | 150.65 | 183.79 | 1
082X9005 | 100 | 16 | 1 | 10.3 | RU PL08R-LVR | 150.65 | 183.79 | 1
082X9006 | 125 | 16 | 1 | 9.3 | RU PL08R-LVR | 157.96 | 192.71 | 1
082X9007 | 150 | 16 | 1 | 9.3 | RU PL08R-LVR | 177.39 | 216.42 | 1
082X9008 | 200 | 10 | 2 | 9.3 | RU PL08R-LVR | 192.04 | 234.29 | 1
082X9016 | 200 | 16 | 2 | 9.3 | RU PL08R-LVR | 220.79 | 269.36 | 1
082X9009 | 250 | 10 | 2 | 9.3 | RU PL08R-LVR | 206.54 | 251.98 | 1
082X9017 | 250 | 16 | 2 | 9.3 | RU PL08R-LVR | 237.69 | 289.98 | 1
082X9010 | 300 | 10 | 2 | 6.1 | RU PL08R-LVR | 206.54 | 251.98 | 1
082X9018 | 300 | 16 | 2 | 6.1 | RU PL08R-LVR | 258.52 | 315.39 | 2
082X9011 | 350 | 10 | 2 | 6.1 | RU PL08R-LVR | 252.7 | 308.29 | 2
082X9019 | 350 | 16 | 2 | 6.1 | RU PL08R-LVR | 290.63 | 354.57 | 2
082X9012 | 400 | 10 | 2 | 3.1 | RU PL08R-LVR | 269.7 | 329.03 | 2
082X9020 | 400 | 16 | 2 | 3.1 | RU PL08R-LVR | 337.75 | 412.06 | 2
082X9013 | 450 | 10 | 2 | 3.1 | RU PL08R-LVR | 269.7 | 329.03 | 2
082X9021 | 450 | 16 | 2 | 3.1 | RU PL08R-LVR | 374.18 | 456.5 | 2
082X9014 | 500 | 10 | 2 | 3.1 | RU PL08R-LVR | 281.91 | 343.93 | 2
082X9022 | 500 | 16 | 2 | 3.1 | RU PL08R-LVR | 408.61 | 498.5 | 2
082X9015 | 600 | 10 | 2 | 3.1 | RU PL08R-LVR | 366.94 | 447.67 | 2
082X9023 | 600 | 16 | 2 | 3.1 | RU PL08R-LVR | 624.13 | 761.44 | 2

## НДС (hidden)
1.22

## 9.9
9.9. Пилотные регулирующие клапаны
Сроки, наличие и заказ оборудования в электронном магазине ridan.ru или по телефону (495) 792 57 57
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Макси-мальное давление, бар | Диапазон настроек, бар | Kvs, м3/ч | Макс. расход через клапан, м3/ч | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
Клапан пилотный регулирующий давление "после себя" С101-R; материал: корпус — высокопрочный чугун, седло — нержавеющая сталь, пилотный контур - нержавеющая сталь. Рабочая среда — вода; Тмакс. = 80 °С; Снижает и поддерживает постоянное давление «после себя» вне зависимости от изменения расхода среды и изменения давления перед клапаном. Применяется в системах водоснабжения, в том числе питьевого. Поставляется в комплекте: основной клапан, пилотный управляющий клапан, пилотный контур.
082X6100RL | С101-R | 50 | 16 | 1 - 8 | 65 | 45 | RU PL08R RV | 2783.21 | 3395.52
082X6101RL | С101-R | 65 | 16 | 1 - 8 | 130 | 50 | RU PL08R RV | 3043.32 | 3712.85
082X6102RL | С101-R | 80 | 16 | 1 - 8 | 140 | 90 | RU PL08R RV | 4157.22 | 5071.81
082X6103RL | С101-R | 100 | 16 | 1 - 8 | 210 | 150 | RU PL08R RV | 5306.86 | 6474.37
082X6104RL | С101-R | 125 | 16 | 1 - 8 | 350 | 220 | RU PL08R RV | 6568.68 | 8013.79
082X6105RL | С101-R | 150 | 16 | 1 - 8 | 510 | 320 | RU PL08R RV | 7793.29 | 9507.81
082X6106RL | С101-R | 200 | 16 | 1 - 8 | 850 | 550 | RU PL08R RV | 10973.68 | 13387.89
082X6107RL | С101-R | 250 | 16 | 1 - 8 | 1300 | 950 | RU PL08R RV | 14287.79 | 17431.1
082X6108RL | С101-R | 300 | 16 | 1 - 8 | 1980 | 1200 | RU PL08R RV | 19296.75 | 23542.04
082X6100RL2 | С101-R | 50 | 16 | 2 - 16 | 65 | 45 | RU PL08R RV | 2783.21 | 3395.52
082X6101RL2 | С101-R | 65 | 16 | 2 - 16 | 130 | 50 | RU PL08R RV | 3043.32 | 3712.85
082X6102RL2 | С101-R | 80 | 16 | 2 - 16 | 140 | 90 | RU PL08R RV | 4157.22 | 5071.81
082X6103RL2 | С101-R | 100 | 16 | 2 - 16 | 210 | 150 | RU PL08R RV | 5306.86 | 6474.37
082X6104RL2 | С101-R | 125 | 16 | 2 - 16 | 350 | 220 | RU PL08R RV | 6568.68 | 8013.79
082X6105RL2 | С101-R | 150 | 16 | 2 - 16 | 510 | 320 | RU PL08R RV | 7793.29 | 9507.81
082X6106RL2 | С101-R | 200 | 16 | 2 - 16 | 850 | 550 | RU PL08R RV | 10973.68 | 13387.89
082X6107RL2 | С101-R | 250 | 16 | 2 - 16 | 1300 | 950 | RU PL08R RV | 14287.79 | 17431.1
082X6108RL2 | С101-R | 300 | 16 | 2 - 16 | 1980 | 1200 | RU PL08R RV | 19296.75 | 23542.04
082X6109RL | С101-R | 50 | 25 | 1 - 8 | 65 | 45 | RU PL08R RV | 2922.38 | 3565.3
082X6110RL | С101-R | 65 | 25 | 1 - 8 | 130 | 50 | RU PL08R RV | 3195.5 | 3898.51
082X6111RL | С101-R | 80 | 25 | 1 - 8 | 140 | 90 | RU PL08R RV | 4363.98 | 5324.06
082X6112RL | С101-R | 100 | 25 | 1 - 8 | 210 | 150 | RU PL08R RV | 5565.85 | 6790.34
082X6113RL | С101-R | 125 | 25 | 1 - 8 | 350 | 220 | RU PL08R RV | 6897.12 | 8414.49
082X6114RL | С101-R | 150 | 25 | 1 - 8 | 510 | 320 | RU PL08R RV | 8182.96 | 9983.21
082X6115RL | С101-R | 200 | 25 | 1 - 8 | 850 | 550 | RU PL08R RV | 11522.37 | 14057.29
082X6109RL2 | С101-R | 50 | 25 | 2 - 16 | 65 | 45 | RU PL08R RV | 2922.38 | 3565.3
082X6110RL2 | С101-R | 65 | 25 | 2 - 16 | 130 | 50 | RU PL08R RV | 3195.5 | 3898.51
082X6111RL2 | С101-R | 80 | 25 | 2 - 16 | 140 | 90 | RU PL08R RV | 4363.98 | 5324.06
082X6112RL2 | С101-R | 100 | 25 | 2 - 16 | 210 | 150 | RU PL08R RV | 5565.85 | 6790.34
082X6113RL2 | С101-R | 125 | 25 | 2 - 16 | 350 | 220 | RU PL08R RV | 6897.12 | 8414.49
082X6114RL2 | С101-R | 150 | 25 | 2 - 16 | 510 | 320 | RU PL08R RV | 8182.96 | 9983.21
082X6115RL2 | С101-R | 200 | 25 | 2 - 16 | 850 | 550 | RU PL08R RV | 11522.37 | 14057.29
Кодовый номер | Тип | DN, мм | Макси-мальное давление, бар | Диапазон настроек, бар | Kvs, м3/ч | Макс. расход через клапан, м3/ч | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
Клапан пилотный регулирующий давление "до себя" С301-R; материал: корпус — высокопрочный чугун, седло — нержавеющая сталь, пилотный контур - нержавеющая сталь. Рабочая среда — вода; Тмакс. = 80 °С; Поддерживает постоянное давление «до себя» вне зависимости от изменения расхода среды и изменения давления перед клапаном. Применяется в системах водоснабжения, в том числе питьевого. Поставляется в комплекте: основной клапан, пилотный управляющий клапан, пилотный контур.
082X6140RL | С301-R | 50 | 16 | 1 - 8 | 65 | 45 | RU PL08R RV | 2857.71 | 3486.41
082X6141RL | С301-R | 65 | 16 | 1 - 8 | 130 | 50 | RU PL08R RV | 3302.82 | 4029.44
082X6142RL | С301-R | 80 | 16 | 1 - 8 | 140 | 90 | RU PL08R RV | 4453.53 | 5433.31
082X6143RL | С301-R | 100 | 16 | 1 - 8 | 210 | 150 | RU PL08R RV | 5566.18 | 6790.74
082X6144RL | С301-R | 125 | 16 | 1 - 8 | 350 | 220 | RU PL08R RV | 6679.81 | 8149.37
082X6145RL | С301-R | 150 | 16 | 1 - 8 | 510 | 320 | RU PL08R RV | 8162.81 | 9958.63
082X6146RL | С301-R | 200 | 16 | 1 - 8 | 850 | 550 | RU PL08R RV | 11715.58 | 14293.01
082X6147RL | С301-R | 250 | 16 | 1 - 8 | 1300 | 950 | RU PL08R RV | 15252.28 | 18607.78
082X6148RL | С301-R | 300 | 16 | 1 - 8 | 1980 | 1200 | RU PL08R RV | 21333.48 | 26026.85
082X6140RL2 | С301-R | 50 | 16 | 2 - 16 | 65 | 45 | RU PL08R RV | 2857.71 | 3486.41
082X6141RL2 | С301-R | 65 | 16 | 2 - 16 | 130 | 50 | RU PL08R RV | 3302.82 | 4029.44
082X6142RL2 | С301-R | 80 | 16 | 2 - 16 | 140 | 90 | RU PL08R RV | 4453.53 | 5433.31
082X6143RL2 | С301-R | 100 | 16 | 2 - 16 | 210 | 150 | RU PL08R RV | 5566.18 | 6790.74
082X6144RL2 | С301-R | 125 | 16 | 2 - 16 | 350 | 220 | RU PL08R RV | 6679.81 | 8149.37
082X6145RL2 | С301-R | 150 | 16 | 2 - 16 | 510 | 320 | RU PL08R RV | 8162.81 | 9958.63
082X6146RL2 | С301-R | 200 | 16 | 2 - 16 | 850 | 550 | RU PL08R RV | 11715.58 | 14293.01
082X6147RL2 | С301-R | 250 | 16 | 2 - 16 | 1300 | 950 | RU PL08R RV | 15252.28 | 18607.78
082X6148RL2 | С301-R | 300 | 16 | 2 - 16 | 1980 | 1200 | RU PL08R RV | 21333.48 | 26026.85
082X6149RL | С301-R | 50 | 25 | 1 - 8 | 65 | 45 | RU PL08R RV | 3000.6 | 3660.73
082X6150RL | С301-R | 65 | 25 | 1 - 8 | 130 | 50 | RU PL08R RV | 3467.97 | 4230.92
082X6151RL | С301-R | 80 | 25 | 1 - 8 | 140 | 90 | RU PL08R RV | 4676.21 | 5704.98
082X6152RL | С301-R | 100 | 25 | 1 - 8 | 210 | 150 | RU PL08R RV | 5844.49 | 7130.28
082X6153RL | С301-R | 125 | 25 | 1 - 8 | 350 | 220 | RU PL08R RV | 7013.81 | 8556.85
082X6154RL | С301-R | 150 | 25 | 1 - 8 | 510 | 320 | RU PL08R RV | 8570.95 | 10456.56
082X6155RL | С301-R | 200 | 25 | 1 - 8 | 850 | 550 | RU PL08R RV | 12301.36 | 15007.66
082X6149RL2 | С301-R | 50 | 25 | 2 - 16 | 65 | 45 | RU PL08R RV | 3000.6 | 3660.73
082X6150RL2 | С301-R | 65 | 25 | 2 - 16 | 130 | 50 | RU PL08R RV | 3467.97 | 4230.92
082X6151RL2 | С301-R | 80 | 25 | 2 - 16 | 140 | 90 | RU PL08R RV | 4676.21 | 5704.98
082X6152RL2 | С301-R | 100 | 25 | 2 - 16 | 210 | 150 | RU PL08R RV | 5844.49 | 7130.28
082X6153RL2 | С301-R | 125 | 25 | 2 - 16 | 350 | 220 | RU PL08R RV | 7013.81 | 8556.85
082X6154RL2 | С301-R | 150 | 25 | 2 - 16 | 510 | 320 | RU PL08R RV | 8570.95 | 10456.56
082X6155RL2 | С301-R | 200 | 25 | 2 - 16 | 850 | 550 | RU PL08R RV | 12301.36 | 15007.66

## 9.10
9.10. Латунные предохранительные клапаны для воды
Сроки, наличие и заказ оборудования в электронном магазине ridan.ru или по телефону (495) 792 57 57
Кодовый номер | Тип | DN, мм | PN, бар | Группа скидок | Цена без НДС, у.е. | Цена с НДС, у.е. | наличие
Латунные предохранительные клапаны RSV. Рабочие среды - вода, растворы гликоля до 50 %. Максимальное давление 16 бар, температуры рабочих сред от -10 до +150 °С
082X4320R | RSV | 15 | 16 | RU PL08R YZK | 38.32 | 46.75 | 1
082X4321R | RSV | 20 | 16 | RU PL08R YZK | 57.53 | 70.19 | 1
082X4322R | RSV | 25 | 16 | RU PL08R YZK | 81.64 | 99.6 | 1
082X4323R | RSV | 32 | 16 | RU PL08R YZK | 135.39 | 165.18 | 1
082X4324R | RSV | 40 | 16 | RU PL08R YZK | 176.25 | 215.03 | 1
082X4325R | RSV | 50 | 16 | RU PL08R YZK | 278.66 | 339.97 | 1